-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |        |                              |   |         |   Ц е н а   е д и н и ц ы   |          С у м м а          |   Затраты труда

   |        |                              |   |         ------------------------------------------------------------- не обслуж.машины

 N | Обосно-|         Наименование         |Ед.| Кол-во  |  всего  |  экспл. |  матер. |  всего  |  экспл. |  матер. --------------------

п/п| вание  |            работ             |изм|         -----------  машин  | ресурсы -----------  машин  | ресурсы |обслуживающ.машины

   |        |                              |   |         |  основ. -----------         |  основ. -----------         --------------------

   |        |                              |   |         | з/плата |в т.ч.з/п|         | з/плата |в т.ч.з/п|         | на един.|  всего

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Эл / зу=0
  1.Ц8-      Кабель до 35кВ в пролож.       100      0.84     12.80      0.65      3.53        11         1         3                    

     149- 2   трубах,блоках,коробах Q1м кг   м                 8.62      0.26                   7                     

              до 3

  2.Ц8-      Кабель до 35КВ,по констр,      100      3.44     24.90      0.83     14.10        86         3        49     18.00        62
     148-10   лоткам,крепл.по всей L Q 1м    м                 9.97      0.33                  34         1           

              до3кг

  3.Ц8-      Кабель до 35КВ,по констр,      100     24.32     24.90      0.83     14.10       606        20       343                    

     148-10   лоткам,крепл.по всей L Q 1м    м                 9.97      0.33                 242         8           

              до3кг

  4.15093-   Кабель ААБЛГ-10-3*50 мм2       км     2.9172   2570.40                          7498                                        

     27392                                                                                                            

  5.Ц8-      Короб металлический для        100      3.44     92.30     70.60     10.00       318       243        34     19.00        65
     398- 1   прокладки проводов и кабелей   м                11.70     22.10                  40        76           

  6.2405-    Короб металлический            шт     172.00     42.53                          7315                                        

     11254                                                                                                            

  7.Ц8-      Муфта соединительная           шт       6.00      7.68      0.02      3.12        46                  19      7.00        42
     162- 2   эпоксидная до 10кв.сенч.до 70                    4.54      0.01                  27                     

              мм2

  8.Ц8-      Муфта концевая из пластм.для   шт       4.00      2.34                0.25         9                   1      3.00        12
     180- 1   кабеля до 10кв.сеч.до 70мм2                      2.09                             8                     

  9.2405-    Муфты концевые внутренней      ком      4.00     18.97                            76                                        

     1517     установки КВЭт-3-Т прим.       пл                                                                       

              Raihem 3х(50х95)

 10.2405-    Муфта соединительная CЭ-3*50-  шт       6.00     41.90                           251                                        

     1557     10 У2/5 прим.Raihem 3х(50-95)                                                                           

 11.2405-    Наконечники кабельные ТА-12    100    0.0120    126.48                             2                                        

     1596                                   0шт                                                                       

                            ИТОГО по разделу 1                                              16218       267       449                 181
                                                                                              358        85

                            ИТОГО по СМЕТЕ                                                  16218       267       449                 181
                                                                                              358        85

                            Отклонения по зарплате:                                                                                      

                                  (1.8*1.87-1)                                                847                                        

                                                                                              847          

                                                                                                                                 лист 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   |        |                              |   |         |   Ц е н а   е д и н и ц ы   |          С у м м а          |   Затраты труда

   |        |                              |   |         ------------------------------------------------------------- не обслуж.машины

 N | Обосно-|         Наименование         |Ед.| Кол-во  |  всего  |  экспл. |  матер. |  всего  |  экспл. |  матер. --------------------

п/п| вание  |            работ             |изм|         -----------  машин  | ресурсы -----------  машин  | ресурсы |обслуживающ.машины

   |        |                              |   |         |  основ. -----------         |  основ. -----------         --------------------

   |        |                              |   |         | з/плата |в т.ч.з/п|         | з/плата |в т.ч.з/п|         | на един.|  всего

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  (1.8-1)*1.4                                                  95        95                              

                                                                                                         95

                    (*0.2)  Поправка на механизмы                                              36        36                              

                    (*0.2)  Поправка на мат.ресурсы                                            90                  90                    

                            ИТОГО                                                           17286       398       539                 181
                                                                                             1205       180

                    15   %  Стесненность (1603)                                               241        60                            27
                                                                                              181        27

                            ИТОГО                                                           17527       458       539                 208
                                                                                             1386       207

                     8   %  Планов.накопления (17527)                                        1402                    

                            ИТОГО в ценах 1984 г.                                           18929  

                    *117.38 ВСЕГО с удорожанием (18929)                                   2221886                    

