ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 ноября 2011 года № 2306-р

“Об утверждении Методики оценки стоимости проведения

энергетического обследования органов исполнительной власти

Нижегородской области и государственных учреждений

Нижегородской области” 

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с Программой Правительства Нижегородской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области на 2011-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22 апреля 2011 года № 287:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки стоимости проведения энергетического обследования органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области (далее - Методика).

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области и государственным учреждениям Нижегородской области применять Методику при определении начальной (максимальной) цены государственного контракта (договора) на проведение обязательного энергетического обследования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Нижегородской области использовать Методику при определении начальной (максимальной) цены муниципального контракта (договора) на проведение обязательного энергетического обследования.

4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А.Лебедева.

Губернатор


                                  




В.П. Шанцев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 3 ноября 2011 года № 2306-р

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Методика)

Настоящая Методика определяет объем работ и их стоимость при проведении энергетического обследования органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области в целях повышения эффективности бюджетных расходов Нижегородской области в соответствии с требованиями Программы Правительства Нижегородской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области на 2011-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22 апреля 2011 года № 287.

1. Общие положения 

1.1. Положения настоящего документа распространяются на работы по проведению энергетического обследования органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области, направленные на получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; определение показателей энергетической эффективности; определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; разработку перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

Энергетические обследования органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области организуются в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ), согласно которому проведение энергетического обследования в срок до 31 декабря 2012 года является обязательным для органов государственной власти Нижегородской области, наделенных правами юридических лиц, а также для государственных учреждений Нижегородской области.

1.2. Документ разработан с учетом требований действующих правовых актов Российской Федерации, ГОСТов и нормативно-технической документации по вопросам энергетического обследования, Прейскуранта № 26-05-204-01 "Оптовые цены на капитальный ремонт и пусконаладочные работы, выполняемые предприятиями Минжилкомхоза РСФСР", часть III "Капитальный ремонт и наладка энергетического оборудования, ремонт средств измерений", книга вторая "Наладка энергетического оборудования", утвержденного приказом Минжилкомхоза РСФСР от 3  февраля 1989 года № 42 (далее - Прейскурант), Временных руководящих указаний по организации работ в сфере энергосбережения в управлениях государственного энергетического надзора в субъектах Российской Федерации, утвержденных заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации Ю.Н.Корсуном 17 апреля 1999 года, а также на основе анализа современного опыта в сфере оценки стоимости проведения энергетического обследования.

1.3. Полная стоимость проведения энергетического обследования органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области и составления энергетического паспорта определяется суммированием цен по отдельным элементам обследования систем производства, распределения и потребления энергетических ресурсов.

1.4. Ценами настоящего документа учтено выполнение анализа проектных решений при наличии технической документации. При отсутствии технической документации к ценам следует применять надбавку в размере 30%.

1.5. Указанная в Методике стоимость подлежит индексации с применением индекса на проектные работы, сообщаемого ежеквартально письмом Министерства регионального развития Российской Федерации.

1.6. При определении стоимости энергетического обследования следует учитывать налог на добавленную стоимость.

2. Объем работ по энергетическому обследованию 

2.1. Обследование схемы электроснабжения, структуры и объемов электропотребления для выявления резервов экономии электроэнергии (таблица 1).

Объем работ. 

а) ознакомление с проектно-технической документацией, схемой электроснабжения, объемами и структурой электропотребления, режимами работы;

б) изучение схемы внешнего электроснабжения от питающих центров энергосистемы до трансформаторных подстанций;

в) обследование системы электропотребления с целью получения исходных данных об установленных электроприемниках, сечений электрических сетей и их загрузки;

г) анализ режимов электропотребления:

- анализ договорных обязательств между энергосбытовой организацией и потребителем электрической энергии; 

- определение количества узлов электрических нагрузок; 

- анализ существующей системы учета электропотребления;

- сбор данных по имеющимся компенсирующим устройствам, их типам, мощностям, местам установки, режимам работы; 

- изучение режима работы электрооборудования;

д) анализ технологического процесса при работах по рационализации режимов электропотребления:

- ознакомление с проектной и эксплуатационной документацией, технологическим процессом, его особенностями, оборудованием и основными его параметрами, технологическими режимами работы электрооборудования; 

- определение нормативных и эксплуатационных зависимостей и коэффициентов, характеризующих работу технологического оборудования, степень их обоснованности;

- выявление наиболее энергоемких энергопотребляющих установок, их режим работы;

- определение мест установки приборов учета и объема необходимых измерений потребления электрической энергии по каждой технологической позиции; 

- ознакомление с существующей нормативной и эксплуатационной документацией по потреблению электрической энергии; 

- определение влияния технологического процесса на график электропотребления; 

- составление таблиц с перечнем электрооборудования; 

- составление баланса электропотребления; 

е) расчет фактического расхода электрической энергии. Определение нормативного расхода электрической энергии на основе изучения механических и энергетических свойств и показателей технологического оборудования; 

ж) выявление резервов экономии электрической энергии. 

Таблица 1

	№№ п/п 
	Наименование работ 
	Единица измерения 
	Цена за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1.1.
	Анализ схемы электроснабжения одной ТП 
	ТП 
	22 

	1.2.
	Анализ схемы электроснабжения в сети до 1 кВ при количестве отходящих линий до 25 
	схема 
	50 

	1.3.
	свыше 25 
	схема 
	90 

	1.4.
	Анализ схемы электроснабжения в сетях свыше 1 кВ при количестве линий до 25 
	схема 
	660 

	1.5.
	до 50 
	схема 
	830 

	1.6.
	Анализ режимов электропотребления в сетях

до 1 кВ 
	узел электрической нагрузки 
	350 

	1.7.
	свыше 1 кВ 
	узел электрической нагрузки 
	500 

	1.8.
	Анализ технологического процесса при работах по рационализации режимов электропотребления, составление баланса электрических нагрузок при количестве электроприемников технологической линии до 10 
	узел электрической нагрузки 
	350 

	1.9.
	до 20 
	узел электрической нагрузки 
	500 

	1.10.
	более 20 
	узел электрической нагрузки 
	700 

	1.11.
	Расчет рационального расхода электроэнергии и разработка технических рекомендаций по рационализации электропотребления оборудованием учреждения 
	учреждение 
	450 


2.2. Анализ эффективности теплоснабжения при наличии на балансе источника теплоснабжения - котельной (таблица 2).

Объем работ. 

Подбор и уточнение исходных данных, ознакомление с техническим заданием на проектирование, пояснительной запиской, технологическими схемами котельной.

Анализ правильности выбора оборудования и тепловой схемы котельной; рассмотрение компоновочных чертежей котельной; изучение принципиальных схем контроля и автоматического регулирования котлов. 

Анализ проектных решений по организации эксплуатации, технике безопасности, инструкций предприятий-изготовителей, анализ ремонтопригодности, решений по экономии энергетических ресурсов и защите окружающей среды.

Разработка рекомендаций по улучшению проектных решений, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Таблица 2

	№№ п/п 
	Оборудование и работа 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	2.1.
	Анализ проекта отопительной котельной производительностью (мощностью) Гкал/ч (МВт)

до 30 (34,9)
	проект 
	465 

	2.2.
	до 100 (116,3) 
	проект 
	750 

	2.3.
	свыше 100 (116,3) 
	проект 
	970 


2.3. Обследование технического состояния и разработка организационно-технических мероприятий по повышению надежности и экономичности отопительных котельных для выявления резервов экономии энергетических ресурсов (таблица 3).

Объем работ. 

Ознакомление с проектной, эксплуатационной документацией, паспортами и режимными картами оборудования, производственными инструкциями.

Составление тепловой схемы котельной.

Анализ графика нагрузок, показателей расхода топлива, состояния учета выработки и отпуска тепловой энергии (в горячей воде и паре), структуры расходов тепловой энергии на собственные нужды.

Осмотр оборудования, оценка его технической эксплуатации и технического состояния.

Составление теплового баланса.

Анализ и обработка материалов заключений по результатам эксплуатационных испытаний (замеров отдельных параметров) оборудования, существующих режимных карт по поддержанию теплоэнергетических параметров технологического процесса. Выдача рекомендаций по совершенствованию схемы контроля за теплоэнергетическими показателями эксплуатационного режима.

Выявление резервов экономии топлива, электрической энергии, воды, вторичных и возобновляемых источников энергии.

Разработка технических решений по повышению надежности и экономичности работы оборудования.

Подготовка материалов в составе расчетно-пояснительной записки о выполненной работе с расчетом экономической эффективности от внедрения рекомендованных мероприятий.

Таблица 3

	№ п/п 
	Наименование работ 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	3 
	4 
	5 

	3.1.
	Обследование технического состояния и разработка организационно-технических мероприятий по повышению надежности и экономичности отопительных котельных производительностью (мощностью) Гкал/ч (МВт) 

до 10 (11,6)
	котельная 
	331 

	3.2.
	до 30 (34,9)
	котельная 
	426 

	3.3.
	до 100 (116,3)
	котельная 
	620 

	3.4.
	Обследование технического состояния и разработка организационно-технических мероприятий по повышению надежности и экономичности топливопотребляющих установок производительностью (мощностью) Гкал/ч(МВт) 

до 5 (5,8)
	топливопо- требляющая установка (печь, сушилка и др.)
	215 

	3.5.
	до 10 (11,6)
	топливопо- требляющая установка (печь, сушилка и др.)
	232 

	3.6.
	до 30 (34,9)
	топливопо- требляющая установка (печь, сушилка и др.)
	298 


2.4. Определение удельного расхода топлива и электрической энергии на отпуск тепловой энергии (таблица 4).

Объем работ. 

Анализ тепловой схемы и режимов работы котельной: изучение тепловой схемы, технической документации на оборудование котельной, результатов предшествующих теплотехнических испытаний котлов, определение объема необходимых измерений, изучение эксплуатационных журналов и другой документации, составление программы работ. 

Осмотр оборудования: изучение состояния оборудования, существующей тепловой схемы, определение дефектов и недостатков в работе оборудования, снятие необходимых для расчета данных. 

Расчет удельного расхода топлива и электрической энергии на отпуск тепловой энергии: на основании анализа тепловой схемы, режимов работы котельной, снятых необходимых данных производится расчет. 

Обобщение полученных данных расчетов: построение таблиц, графиков, составление и оформление материалов к расчетно-пояснительной записке.

Таблица 4

	№ 
	Наименование работ 
	Единица 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	п/п 
	
	измерения 
	Количество котлов 

	
	
	
	паровых 
	водогрейных 
	паровых и водогрейных 

	
	
	
	до 3 
	св. 3 
	до 3 
	св. 3 
	до 3 
	св. 3 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	4.1.
	Определение удельного расхода топлива и электрической энергии на отпуск тепловой энергии расчетной теплопроизводительностью (мощностью) котельной Гкал/ч (МВт) 

до 10 (11,6)
	котельная 
	406 
	499 
	335 
	420 
	517 
	616 

	4.2.
	до 30 (34,9)
	котельная 
	451 
	554 
	372 
	467 
	574 
	682 

	4.3.
	до 100 (116,3)
	котельная 
	541 
	665 
	446 
	560 
	689 
	818 


2.5. Анализ проекта центрального теплового пункта (ЦТП) (таблица 5).

Объем работ. 

Ознакомление с техническим заданием на проектирование, пояснительной запиской к проекту, технологической схемой ЦТП, с анкетными данными потребителя, с разводящими сетями после ЦТП.

Определение правильности выбора оборудования и принятой технологической схемы ЦТП. Рассмотрение компоновочных и рабочих чертежей оборудования ЦТП и трубопроводов, изучение принципиальной схемы контроля и автоматизации тепломеханического оборудования ЦТП. Обработка полученных результатов. 

Анализ проектных решений по организации эксплуатации и экономии энергетических ресурсов.

Разработка рекомендаций по улучшению или изменению отдельных проектных решений в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Таблица 5

	№№ п/п 
	Наименование работ 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	5.1.
	Анализ проекта ЦТП мощностью, Гкал/ч (МВт)

5 (5,8) 
	проект 
	341 

	5.2.
	10 (11,6) 
	проект 
	531 

	5.3.
	15 (17,4) 
	проект 
	657 

	5.4.
	20 (23,3) 
	проект 
	759 


2.6. Анализ проекта тепловой сети (таблица 6).

Объем работ. 

Ознакомление с техническим заданием на проектирование, пояснительной запиской к проекту, ситуационным планом и схемой сети, профилем, чертежами узлов и отдельных элементов трубопроводов. 

Ознакомление с краткой характеристикой системы теплоснабжения и способов отпуска тепловой энергии. 

Рассмотрение состава и правильности оформления рабочих чертежей тепловой сети (тепломеханической части) согласно нормативно-технической документации; определение правильности выбора способа прокладки трубопроводов и расположения элементов сети. 

Поверочный расчет тепловой изоляции, участков самокомпенсации. 

Поверочный гидравлический расчет трубопроводов проектируемой тепловой сети, обработка полученных результатов. 

Анализ технического уровня эксплуатации, экономии теплоты и электрической энергии.

Разработка рекомендаций по изменению или улучшению отдельных проектных решений или конструкции с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности и его согласование. 

Таблица 6

	№№ 
	Работа 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	6.1.
	Анализ проекта тепловой сети с сальниковыми компенсаторами при протяженности трассы, м

до 1000 
	проект 
	326 

	6.2.
	до 2000 
	проект 
	508 

	6.3.
	до 3000 
	проект 
	629 

	6.4.
	свыше 3000 
	проект 
	726 

	6.5.
	Анализ проекта тепловой сети с П-образными компенсаторами при протяженности трассы, м

до 1000 
	проект 
	342 

	6.6.
	до 2000 
	проект 
	532 

	6.7.
	до 3000 
	проект 
	660 

	6.8.
	свыше 3000 
	проект 
	762 


2.7. Обследование систем теплопотребления для выявления резервов экономии тепловой энергии (таблица 7).

Объем работ. 

Ознакомление и анализ технической документации по системам теплопотребления, подбор исходных и нормативно-технических материалов. 

Обследование систем теплопотребления, отопления, горячего водоснабжения и отопительно-вентиляционных установок, оборудованных калориферами, оценка рабочего состояния системы авторегулирования и учета подачи тепловой энергии и воды. 

Определение тепловых нагрузок потребителя и расчетных расходов сетевой воды или пара. 

Анализ параметров работы и эксплуатационных данных по режимам функционирования систем теплопотребления. 

Составление теплового баланса объектов потребителя, сопоставление фактических и расчетных параметров работы систем и расходов тепловой энергии и воды потребителем. 

Составление принципиальных технологических схем и плана объекта с трассировкой тепловой сети.

Выявление резервов экономии энергетических ресурсов. 

Таблица 7

	№№ п/п 
	Наименование работы 
	Единица измерения 
	Цена в руб. за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	7.1.
	Обследование системы теплоснабжения для выявления резервов экономии тепловой энергии для тепловой сети с количеством потребителей 

до 30 
	тепловая сеть 
	110 

	7.2.
	до 50 
	тепловая сеть 
	130 

	7.3.
	до 75 
	тепловая сеть 
	150 

	7.4.
	до 100 
	тепловая сеть 
	170 

	7.5.
	до 150 
	тепловая сеть 
	185 

	7.6.
	до 200 
	тепловая сеть 
	200 

	7.7.
	до 300 
	тепловая сеть 
	250 

	7.8.
	Обследование систем отопления и горячего водоснабжения для выявления резервов экономии тепловой энергии с расчетной тепловой нагрузкой,

Гкал (МВт)

до 0,2 (0,23) 
	система 
	165 

	7.9.
	до 0,4 (0,46) 
	система 
	235 

	7.10.
	до 0,6 (0,7) 
	система 
	265 

	7.11.
	до 1,0 (1,2) 
	система 
	325 

	7.12.
	до 2,0 (2,3) 
	система 
	430 

	7.13.
	до 5,0 (5,8) 
	система 
	640 

	7.14.
	до 10,0 (11,6) 
	система 
	990 

	7.15.
	Обследование систем теплопотребления, состоящих из отопительно-вентиляционных установок, оборудованных калориферами, для выявления резервов экономии тепловой энергии с количеством установок, шт.

до 3 
	система 
	140 

	7.16.
	до 5 
	система 
	170 

	7.17.
	до 10 
	система 
	220 

	7.18.
	до 20 
	система 
	310 

	7.19.
	до 50 
	система 
	475 

	7.20.
	до 100 
	система 
	805 


Примечание:

1. Под потребителем понимается система теплоснабжения отдельного здания, строения, сооружения, находящегося в оперативном управлении органа исполнительной власти Нижегородской области (государственного учреждения Нижегородской области).

2. Цены по пунктам 7.1-7.7 таблицы 7 определены для систем теплоснабжения с одним теплоисточником; при наличии в системе теплоснабжения более одного теплоисточника цены по указанным пунктам принимаются с надбавкой 15% на каждый источник сверх одного.

2.8. Анализ проекта автоматизации объектов теплоснабжения (таблица 8).

Объем работ. 

Изучение и анализ проекта автоматизации: принципиальных, функциональных и монтажных схем управления, защит и сигнализации отдельных агрегатов и установок технологического оборудования; автоматического регулирования технологических процессов основного и вспомогательного оборудования. 

Проверка соответствия технических характеристик устанавливаемых приборов, датчиков исполнительных органов и других средств автоматизации параметрам работы объекта автоматизации. 

Анализ взаимодействия авторегуляторов в системе связанного и зависимого автоматического регулирования технологических процессов. 

Оценка энергетической эффективности решений по автоматизации. 

Разработка рекомендаций по уточнению и совершенствованию проектной документации, замене элементов и средств автоматики, технических решений по схемам автоматизации. 

Таблица 8

	№№ п/п 
	Работа 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	8.1.
	Анализ проекта автоматизации отдельной технологической установки или вида оборудования 
	схема 
	180 

	8.2.
	центрального теплового пункта 
	схема 
	303 

	8.3.
	котлоагрегата 
	схема 
	530 


2.9. Разработка предложений по автоматизации и диспетчеризации объектов теплопотребления и учету выработки и потребления тепловой энергии (таблица 9).

Объем работ. 

Ознакомление с заданием. Изучение и анализ проекта автоматизации: принципиальных, функциональных и монтажных схем управления, защит и сигнализации отдельных агрегатов и установок технологического оборудования; автоматического регулирования технологических процессов основного и вспомогательного оборудования.

Оценка энергетической эффективности решений по автоматизации. Разработка рекомендаций по уточнению и совершенствованию проектной документации, замене элементов и средств автоматики, технических решений по схемам автоматизации.

Таблица 9

	№№ п/п 
	Оборудование и работа 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	9.1.
	Разработка предложений по автоматизации объектов теплоснабжения 
	объект 
	256 

	9.2.
	Разработка предложений по учету выработки и потребления тепловой энергии 
	объект 
	920 


Примечание: 

1. Под объектом понимается система теплоснабжения отдельного здания, строения, сооружения, находящегося в оперативном управлении органа исполнительной власти Нижегородской области (государственного учреждения Нижегородской области).

2. Стоимость работ по пункту 9.2 таблицы 9 определена для учета тепловой энергии на базе индукционных, ультразвуковых, крыльчатых и турбинных первичных преобразователей расхода. При использовании в качестве первичных преобразователей расхода камерных диафрагм стоимость работ принимается с надбавкой 15%.

3. Цены по пункту 9.2 таблицы 9 определены для учета тепловой энергии по одному трубопроводу тепловой сети; при учете тепловой энергии по двум трубопроводам стоимость работ по второму трубопроводу принимается со скидкой 20%.

2.10. Обследование состояния эксплуатации систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха зданий, строений, сооружений органов исполнительной власти Нижегородской области и государственных учреждений Нижегородской области (таблица 10).

Объем работ. 

Ознакомление с исполнительной технологической документацией, техническими отчетами, паспортами по системам вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, по их электрооборудованию и устройствам автоматизации. 

Обследование (осмотр) и выявление дефектов монтажа с составлением ведомости дефектов и эксплуатации. 

Анализ результатов обследования, разработка рекомендаций по улучшению эксплуатации, реконструкции, наладке, автоматизации. 

Таблица 10

	№№ 
	Оборудование и работа 
	Единица 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	п/п 
	
	измерения 
	Всего 
	в том числе: 

	
	
	
	
	установка 
	электрооборудование и автоматика 

	
	
	
	
	обследование 
	заключение 
	обследование 
	заключение 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	10.1 
	Обследование системы естественной вентиляции количеством сечений

до 5 
	система 
	18 
	8 
	4 
	4 
	2 

	10.2 
	до 10 
	система 
	21 
	10 
	5 
	4 
	2 

	10.3 
	Обследование системы вытяжной вентиляции с количеством сечений

до 5 
	система 
	33 
	10 
	5 
	12 
	6 

	10.4 
	до 10 
	система 
	36 
	12 
	6 
	12 
	6 

	10.5 
	до 15 
	система 
	39 
	14 
	7 
	12 
	6 

	10.6 
	до 20 
	система 
	53 
	19 
	10 
	16 
	8 

	10.7 
	до 30 
	система 
	60 
	24 
	12 
	16 
	8 

	10.8 
	до 50 
	система 
	75 
	34 
	17 
	16 
	8 

	10.9 
	Обследование системы приточной вентиляции или воздушно-тепловых завес с количеством сечений

до 5 
	система 
	62 
	17 
	9 
	24 
	12 

	10.10 
	до 10 
	система 
	65 
	19 
	10 
	24 
	12 

	10.11 
	до 15 
	система 
	68 
	21 
	11 
	24 
	12 

	10.12 
	до 20 
	система 
	75 
	26 
	13 
	24 
	12 

	10.13 
	до 30 
	система 
	83 
	31 
	16 
	24 
	12 

	10.14 
	до 50 
	система 
	98 
	41 
	21 
	24 
	12 

	10.15 
	Обследование системы кондиционирования воздуха или воздушного отопления с количеством секций

до 5 
	система 
	104 
	37 
	19 
	32 
	16 

	10.16 
	до 10 
	система 
	107 
	39 
	20 
	32 
	16 

	10.17 
	до 15 
	система 
	110 
	41 
	21 
	32 
	16 

	10.18 
	до 20 
	система 
	117 
	46 
	23 
	32 
	16 

	10.19 
	до 30 
	система 
	125 
	51 
	26 
	32 
	16 

	10.20 
	до 50 
	система 
	140 
	61 
	31 
	32 
	16 

	10.21 
	Обследование местного автономного кондиционера системы холодоснабжения установок кондиционирования воздуха холодопроизводительностью, кВт 
	кондиционер 
	60 
	16 
	8 
	24 
	12 

	10.22 
	до 105 
	система 
	125 
	51 
	26 
	32 
	16 

	10.23 
	до 175 
	система 
	140 
	61 
	31 
	32 
	16 

	10.24 
	до 290 
	система 
	167 
	71 
	36 
	40 
	20 

	10.25 
	до 400 
	система 
	194 
	82 
	42 
	48 
	24 


Примечание:

1. При отсутствии исполнительной технической документации к ценам настоящей таблицы применяется надбавка в размере 30%.

2. При обследовании установок в однотипных зданиях цены на каждую последующую установку сверх первой принимаются со скидкой 60%.

2.11. Обследование системы водоснабжения для выявления резервов экономии воды (таблица 11).

Объем работ. 

Ознакомление и анализ технической документации на системы водоснабжения, подбор исходных и нормативно-технических материалов, ознакомление с договорами на водоснабжение.

Обследование систем водоснабжения, в том числе на наличие приборов учета воды, техническое состояние запорно-регулирующей арматуры, санитарно-технических приборов, трубопроводов, насосного оборудования.

Определение и сопоставление нормативно-расчетного и фактического водопотребления, составление водного баланса по потребителям и организации в целом.

Выявление резервов экономии воды и разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Таблица 11

	№№ п/п 
	Наименование работы 
	Единица измерения 
	Цена в руб. за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	11.1.
	Обследование системы водоснабжения для выявления резервов экономии воды для водопроводной сети с количеством потребителей 

до 30 
	водопроводная сеть 
	16,5 

	11.2.
	до 50 
	водопроводная сеть 
	19,5 

	11.3.
	до 75 
	водопроводная сеть 
	22,5 

	11.4.
	до 100 
	водопроводная сеть 
	25,5 

	11.5.
	до 150 
	водопроводная сеть 
	27,75 

	11.6.
	до 200 
	водопроводная сеть 
	30 

	11.7.
	до 300 
	водопроводная сеть 
	37,5 

	11.8.
	Обследование систем водопотребления для выявления резервов экономии воды 
	система 
	24,75 


Примечание: под потребителем понимается система водоснабжения (водопроводная сеть) отдельного здания, строения, сооружения, находящегося в оперативном управлении органа исполнительной власти Нижегородской области (государственного учреждения Нижегородской области).

2.12. Обследование систем газопотребления для выявления резервов экономии природного газа (таблица 12).

Объем работ. 

Ознакомление и анализ технической документации на системы газопотребления, подбор исходных и нормативно-технических материалов, ознакомление с договорами на газоснабжение.

Обследование систем газопотребления, в том числе на наличие приборов учета природного газа, техническое состояние запорно-регулирующей арматуры, газопроводов, газопотребляющего оборудования.

Определение и сопоставление нормативно-расчетного и фактического газопотребления.

Выявление резервов экономии природного газа и разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Таблица 12

	№№ п/п 
	Наименование работы 
	Единица измерения 
	Цена в руб. за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	12.1.
	Обследование системы газопотребления для выявления резервов экономии природного газа для газораспределительной сети с количеством потребителей

до 30 
	система газопотребления 
	44 

	12.2.
	до 50 
	система газопотребления 
	52 

	12.3.
	до 75 
	система газопотребления 
	60 

	12.4.
	до 100 
	система газопотребления 
	68 

	12.5.
	до 150 
	система газопотребления 
	74 

	12.6.
	до 200 
	система газопотребления 
	80 

	12.7.
	до 300 
	система газопотребления 
	100 

	12.8.
	Обследование систем газопотребления для выявления резервов экономии природного газа 
	система 
	66 


Примечание: под потребителем понимается система газопотребления отдельного здания, строения, сооружения, находящегося в оперативном управлении органа исполнительной власти Нижегородской области (государственного учреждения Нижегородской области).

2.13. Анализ энергетической эффективности зданий, строений и сооружений (таблица 13).

Объем работ. 

Ознакомление с комплектами проектной документации по архитектурно-строительной части, отопления и вентиляции, водопроводу и канализации, автоматизации сантехустройства, электроснабжению, холодоснабжению. 

Анализ проектных решений для определения энергетической эффективности принятых решений теплозащиты зданий, систем водяного отопления и водоснабжения, вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, электро- и холодоснабжения. 

Разработка замечаний и предложений.

Таблица 13

	№№ 
	Наименование работ 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	13.1.
	Анализ проектных решений теплозащиты зданий объемом

до 10 тыс. куб. м 
	проект 
	240 

	13.2.
	до 20 тыс. куб. м 
	проект 
	270 

	13.3.
	до 30 тыс. куб. м 
	проект 
	310 

	13.4.
	более 30 тыс. куб. м 
	проект 
	415 

	13.5.
	Анализ проекта систем водяного отопления и водоснабжения с количеством систем (раздельно отопления, холодного и горячего водоснабжения)

до 3 
	проект 
	220 

	13.6.
	до 10 
	проект 
	310 

	13.7.
	до 20 
	проект 
	390 

	13.8.
	Анализ проекта приточно-вытяжной вентиляции с количеством установок  до 5 
	проект 
	220 

	13.9.
	до 10 
	проект 
	250 

	13.10.
	до 15 
	проект 
	290 

	13.11.
	до 20 
	проект 
	340 

	13.12.
	Анализ проекта установки кондиционирования воздуха или воздушного отопления с количеством установок

до 2 
	проект 
	250 

	13.13.
	до 4 
	проект 
	300 

	13.14.
	до 7 
	проект 
	360 

	13.15.
	до 10 
	проект 
	430 

	13.16.
	Анализ проекта установки холодоснабжения системы кондиционирования воздуха общей холодопроизводительностью, кВт

до 100 
	проект 
	180 

	13.17.
	до 200 
	проект 
	220 

	13.18.
	до 400 
	Проект 
	270 


2.14. Участие в проведении эксплуатационных испытаний тепломеханического оборудования, систем автоматизации и выполнение разовых измерений (таблица 14).

Объем работ. 

Подготовительные работы. 

Оценка условий эксплуатации. 

Составление схемы измерения и разработка программы и методики испытаний. 

Проведение испытаний. Снятие необходимых характеристик при различных режимах. 

Обработка и анализ результатов испытаний. 

Построение таблиц и графиков, составление технического отчета. 

Таблица 14

	№ п/п 
	Оборудование и работа 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	14.1.
	Подготовка к эксплуатационным испытаниям 
	объект 
	250 

	14.2.
	Проведение эксплуатационных испытаний 
	серия 
	590 

	14.3.
	Проведение разовых теплотехнических замеров переносными приборами (расхода теплоносителя, состава отходящих газов, производительности вентиляционной установки, теплообменного аппарата, тепловизорная съемка) 
	объект, установка, система 
	220 

	14.4.
	То же метеорологических параметров, температуры, давления, влажности, расхода воздуха, концентрации газов и электротехнических измерений 
	замер 
	12 


2.15. Разработка энергетического паспорта, составленного по результатам обследования (таблица 15).     

Объем работ. 

Энергетический паспорт разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, а также требованиями и правилами, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти к энергетическому паспорту.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ по соглашению сторон по результатам энергетического обследования, кроме разработки перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, может предусматриваться разработка отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица 15

	№ п/п 
	Оборудование и работа 
	Единица измерения 
	Цена в рублях за единицу измерения 

	1 
	2 
	3 
	4 

	15.1 
	Разработка энергетического паспорта 
	энергетический паспорт 
	340 

	15.2 
	Составление и оформление графического материала 
	лист формата А4, А3 
	15 


___________________

