                                                                                                                    Приложение №1
Ведомость
объёмов работ по текущему ремонту помещений 
	№

п/п
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм
	Кол-во

	Замена заполнений оконных проёмов.

	1
	Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками и отливами
	шт
	2

	2
	Подливка цементного раствора под подоконник (толщ. 30 мм, раствор цпс)
	
[image: image1.wmf]2

м


	1.5

	3
	Монтаж окон из ПВХ (блоки оконные трёхстворчатые, одна створка поворотно-откидная, две глухие)
	
[image: image2.wmf]2

м


	8.2

	4
	Облицовка внутренних откосов пластиковыми сэндвич-панелями (внутренний слой из вспененного полистирола или полиуретана наружные слои из жесткого пластика, толщина не менее 10 мм.)
	
[image: image3.wmf]2

м


	6.3

	5
	Монтаж нащельников для внутренней и внешней облицовки зазоров щелей между окном и откосом. (изделия имеет пенообразную клейкую ленту толщиной 1 мм и силиконовый уплотнитель)
	м.п.
	12.5

	6
	Монтаж подоконников из ПВХ (цвет белый, ширина 600 мм, заглушки)
	шт
	2

	7
	Устройство уголков из пвх самоклеящихся (уголки белые 25х25 мм)
	м.п.
	12.5

	8
	Установка наружных оконных отливов (отливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый, ширина 250 мм)
	шт
	2

	Примечания:

- размеры оконных блоков подлежат уточнению при оформлении заказа на изготовление;

- цвет оконного блока: внешний – махагон, внутренний – белый;

- оконный профиль Gealan 3000 или эквивалент;

- запорная арматура Roto NT или эквивалент;
- конструкция заполнения одного оконного блока -  двухкамерная, стеклопакеты из полированного стекла   4/10/4/10/4;

- растекловка согласовывается с Заказчиком; 
- в случае повреждения штукатурки наружного откоса необходимо её восстановить и окрасить;

- монтажную пену со стороны улицы необходимо срезать и зашпатлевать

	 Замена заполнений  дверных проёмов.

	9
	Демонтаж дверного блока с наличниками

	шт.


	1

	10
	Монтаж  арки в дверном проёме с наличниками (арка из МДФ облицованная плёнкой ПВХ имитирующая ценные породы дерева,  согласовывается с Заказчиком)
	
[image: image4.wmf]2

м


	2

	Полы

	11
	Демонтаж плинтусов деревянных
	м.п.
	28.7

	12
	Разборка покрытия пола:

 -  линолеума   
-   дсп
	
[image: image5.wmf]2

м



[image: image6.wmf]2

м


	38.4

25.4

	13
	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок
	
[image: image7.wmf]2

м


	13.1

	14
	Укладка лаг по плитам перекрытия 
	
[image: image8.wmf]2

м


	13.1

	15
	Устройство основания  под покрытие пола (плиты ориентировочно-стружечные повышенной водостойкости OSB-3 толщ.12 мм, размер 2500х1250 мм)
	м
[image: image9.wmf]2


	25.4

	16
	Укладка покрытия пола из линолеума с полным приклеиванием сваркой стыков (Линолеум на вспененной подоснове повышенной износостойкости марки Tarkett или эквивалент, толщ. 2 мм с защитным покрытием толщ.0,7 мм,.;клей для линолеума Forbo 523; лента  пвх для горячей сварки линолеума толщ. 65-70 мм)
	м
[image: image10.wmf]2


	25.4

	17
	Монтаж металлического порога в месте примыкания линолеума к дверной коробке
	м.п.
	1

	18
	Устройство плинтусов пвх  с кабель-каналом (плинтусы для полов, Плинтекс I 50-50 длина 2м)
Монтаж плинтуса производится с применением фурнитуры пвх (уголки внешние и внутренние, переходники, заглушки)
	м.п.
	28.7

	19
	Устройство двух ступеней с монтажом металлических уголков (доска обрезная хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 19-22 мм III сорт, уголок алюминиевый 20х20 ) 
	
[image: image11.wmf]2

м


	0.5

	Отделочные работы.

	20
	Снятие обоев
	м
[image: image12.wmf]2


	81.3

	21
	Ремонт стен облицованных гкл (лист гкл Knauf)
	м
[image: image13.wmf]2


	2

	22
	Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски (краска водоэмульсионная  для потолков, супербелая ПРОФИ, фирма Текс)
	м
[image: image14.wmf]2


	25.4

	23
	Оклейка стен стеклообоями с окраской (обои на флизелиновой подоснове под окраску; краска водоэмульсионная; колер согласовывается с Заказчиком; клей для стеклообоев Nortex сухой)
	м
[image: image15.wmf]2


	81.3

	24
	Установка экранов на радиаторы (полотно ротанговое, профиль пн, пс).
	м
[image: image16.wmf]2


	2.4

	Электромонтажные работы

	25
	Демонтаж электропроводки
	м.п
	10

	26
	Демонтаж осветительных приборов (светильники точечные)
	шт
	8

	27
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	9

	28
	Монтаж светильников накладных (светильники ЛПО 2х36 – 2 шт; ЛПО 4х18 – 2 шт; люминисцентные; лампы люминисцентные  стартёры для люминисцентных ламп СК 220, крепления)
	шт
	5

	29
	Монтаж выключателей одноклавишных накладных
	шт
	2

	30
	Монтаж 4-х местных розеток для открытой проводки
	шт
	4

	31
	Монтаж кабеля 3-х жильного  (кабель NYM 3х1.5 кв.мм (45 м)  и 3х2.5 кв.мм.(60 м)с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98 
	м.п.
	105

	32
	Монтаж кабель канала (пвх, цвет белый 16х25 мм)
	м.п.
	30

	33
	Заделка отверстий в гкл от точечных светильников
	шт
	8

	34
	Погрузка и отвозка строительного мусора
	т
	1.7


_1358083519.unknown

_1332078561.unknown

