[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ТЕРмЛО-2001-08 Электротехнические установки (доп)
Обоснование: ТЕРм08-02-473-1
Краткое имя: Монтаж по бетонным стенам пластиковых кабельных каналов, шириной: до 60 мм
Полное имя: Монтаж по бетонным стенам пластиковых кабельных каналов, шириной: до 60 мм
Единица измерения: 100 м канала
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	442,51

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	324,67

	Материалы
	Руб.
	97,98

	Эксплуатация машин
	Руб.
	19,86

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	3,80

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	17,8

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,2

	Средний разряд рабочих
	
	4


	2-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	444,07

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	324,67

	Материалы
	Руб.
	99,54

	Эксплуатация машин
	Руб.
	19,86

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	3,80

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	17,8

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,2

	Средний разряд рабочих
	
	4


	3-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	445,88

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	324,67

	Материалы
	Руб.
	101,35

	Эксплуатация машин
	Руб.
	19,86

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	3,80

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	17,8

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,2

	Средний разряд рабочих
	
	4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм
	30
	10 шт.
	0,00

	Кабельные каналы пластиковые в комплекте с угловыми и поворотными деталями
	100
	м
	0,00

	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	0,003
	т
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,1
	маш.-ч
	74,88

	Перфораторы электрические
	4,5
	маш.-ч
	1,30

	Пилы дисковые электрические
	0,7
	маш.-ч
	0,76

	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	0,1
	маш.-ч
	33,54

	Шуруповерты строительно-монтажные
	2,2
	маш.-ч
	1,20


	Состав работ

	Наименование

	01. Разгрузка материалов вручную и подача на леса к месту работы.

	02. Очистка поверхности фасада.

	03. Разметка проектного положения кабельных каналов.

	04. Сверление отверстий под дюбели.

	05. Монтаж кабельных каналов с подрезкой.


