[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-09 Металлические конструкции.
Обоснование: ТЕР09-03-002-12
Краткое имя: Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку
Полное имя: Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
Единица измерения: 1 т конструкций
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	934,87

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	241,62

	Материалы
	Руб.
	166,60

	Эксплуатация машин
	Руб.
	526,65

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	48,49

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	18,25

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	2,88

	Средний разряд рабочих
	
	4,4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Болты строительные с гайками и шайбами
	0,0031
	т
	17 670,00

	Гвозди строительные
	0
	т
	9 360,00

	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	0,0003
	т
	20 800,00

	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н
	0,0187
	10 м
	74,00

	Канаты пеньковые пропитанные
	0,0001
	т
	38 100,00

	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	0
	т
	3 320,00

	Кислород технический газообразный
	1,95
	м3
	10,80

	Конструкции стальные
	1
	т
	0,00

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т
	0,0005
	т
	19 100,00

	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	0,001
	м3
	2 970,00

	Пропан-бутан, смесь техническая
	0,59
	кг
	5,81

	Растворитель марки Р-4
	0,0006
	т
	15 600,00

	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0
	0,0019
	т
	5 230,00

	Шлифкруги
	0,04
	шт.
	15,00

	Электроды диаметром 4 мм Э42
	0,0031
	т
	13 800,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,31
	маш.-ч
	68,56

	Аппараты для газовой сварки и резки
	2,38
	маш.-ч
	1,41

	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т
	0,68
	маш.-ч
	271,44

	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	1,68
	маш.-ч
	169,84

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	0,21
	маш.-ч
	113,73

	Машины шлифовальные электрические
	0,16
	маш.-ч
	1,09

	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	0,48
	маш.-ч
	16,81


	Состав работ

	Наименование

	01.Установка и крепление стальных колонн.

	02.Устройство подмостей.

	03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.


