Техническое задание на выполнение работ по расширению просек до нормативной величины в ---ПМЭС на 2011 год

1. Общие требования
1.1. Подрядчик оформляет с органами государственной власти и/или органами местного самоуправления, уполномоченными участвовать в соответствующих лесных отношениях (далее – лесоохранные органы), все необходимые разрешительные документы для выполнения работ по расширению просек до нормативной величины. Копии документов передаются в СПМЭС.
1.2. В случае предъявления к Заказчику штрафных санкций, обусловленных нарушением законодательства Российской Федерации при производстве работ, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчику в полном объеме.
1.3. Подрядчик обязуется произвести работы качественно и в сроки, не позднее предусмотренных в техническом задании расширения просек.
1.4. Просеки по всем разрешительным документам от лесоохранных органов должны быть сданы указанным органам в ими установленные сроки.
1.5. Работы по расширению просек выполняются с учетом требований Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ (ПОТ РМ 001 – 97), утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 21.03.1997 № 15, и Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТРМ – 016 – 2001), утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 г. № 163, Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3.
1.6. Работы по расширению просеки выполнить по технологическим картам, разработанным согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 и согласованным с Заказчиком.
1.7. Приемка выполненных работ осуществляется совместной комиссией Подрядчика и Заказчика, с оформлением помимо акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта приемки физически выполненных объемов работ, согласно Приложению №1  к данному техническому заданию.  Акт приемки выполненных работ должен составляться на объем не более 20 га (образец заполнения акта см. ниже).
2. Требования к работам по расширению просек:
2.1. Запрещается вырубка деревьев без отключения ВЛ и без допуска персонала.
2.2. Не допускается заужение расширяемых трасс ВЛ от поросли, по отношению к фактической ширине разрубки трасс.
2.3. Высота среза  от земли не должна превышать 10 см, при диаметре дерева до 30 см и 1/3D, при диаметре более 30 см.
2.4. Раскряжёвка деревьев должна производиться на трассе (обрубка сучьев, разрезка деревьев на 6-ти метровые брёвна и складирование в штабеля не ближе 10 метров от крайних проводов в сторону от леса), с последующим вывозом с трассы ВЛ в места, указанные лесоохранными органами.
2.5. Очистка мест рубок от порубочных остатков должна определяться лесоохранными органами в соответствии с приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 184 «Об утверждении Правил заготовки древесины».
2.6. Укладка порубочных остатков должна производиться в кучи или валы шириной не более 3-х метров; расстояние между валами должно быть не менее 20 метров; место организации валов (куч) должно находиться не менее 10 метров от крайних проводов в сторону от леса.
2.7.  Если лесоохранные органы не указали способ очистки мест рубок от порубочных остатков, то способ очистки порубочных остатков выполнить согласно п. 2.6. 
2.8. Объёмы на расширение просек до нормативной величины по ---- ПМЭС указаны в Приложении №1 к данному техническому заданию.

