Сборник: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование: ФЕР01-02-068-02
Краткое имя: Водоотлив из котлованов

Полное имя: Водоотлив из котлованов

Единица измерения: 100 м3 мокрого грунта
Сборник: ФУНДАМЕНТЫ
Обоснование: ФЕРр52-11-3
Краткое имя: Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами
Полное имя: Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами
Единица измерения: 100 м3 воды
                                                                                                                                                                    ФЕРр52-11-3             ФЕР01-02-068-02
	1-зона

	          Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	63,02
	2 199,26

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	54,60
	0,00

	Материалы
	Руб.
	0,00
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	8,42
	2 199,26

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	4,43
	1 162,63

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	7
	0

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,44
	115,57

	Средний разряд рабочих
	
	2
	


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость/Затраты
	Стоимость/Затраты

	Насосы мощностью 4 кВт для 100м3 ВОДЫ
	1,34
	маш.-ч
	6,28/8,42
	

	
	
	
	
	

	Насосы мощностью 4 кВт  для 100 м3 мокрого грунта с притоком воды в 350,2/1,34=261 раз медленнее или в час 1/261        3,8литра!!!
	350,2
	маш.-ч
	
	6,28/2199


	Состав работ

	Наименование

	01. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков.

	02. Откачка воды насосом.

	1-1020   Рабочий строитель среднего разряда 2   ТЗ: 7 чел./час   ТАРИФ: 7,8 р.

	01. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2.


