Стр. 4 / 1
Смета № ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ- смета 2 от 19.05.2006

Форма № 4.
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет № ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ- смета 2 
от 19.05.2006 

«Электроснабжение и электрооборудование щитовой рекламной конструкции, расположенной на ул.Неделина (район ГИБДД) в г.Липецке.»

	Основание: чертежи №
	ЛЭЭ-809-4.05 ЭМ

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	ТЕР 2001, с индексами сентября 2003г.


	Сметная стоимость работ:_______


	78 397
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	150
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	8 781
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Р1.Строительно-монтажные работы

	

	1
	ТЕРм8-02-407-2
	Труба стальная по установленным конструкциям,  до 40
	0,01
100 м
	2153,52
244,85
	1045,06
295,06
	863,61
	22
	2
	10
3
	10
	30,80
0,31
	

	2
	ТЕРм8-02-148-3
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 3
	0,01
100 м кабеля
	1159,56
140,13
	952,72
71,19
	66,71
	12
	1
	10
1
	1
	23,20
0,23
	

	3
	ТЕРм8-02-146-3
	Кабели до 35 кв с креплением по всей длине
	0,5
100 м кабеля
	1203,55
157,04
	936,40
129,42
	110,11
	602
	79
	468
65
	55
	19,30
9,65
	

	4
	NULL
	Защитное заземление
	0

	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	5
	ТЕРм8-02-471-4
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
	0,1
10 шт.
	524,14
48,91
	49,40
1,73
	425,83
	52
	5
	5
0
	42
	8,29
0,83
	

	6
	ТЕРм8-02-472-7
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160
	0,02
100 м
	2003,16
125,67
	79,16
3,10
	1798,33
	40
	3
	2
0
	35
	21,30
0,43
	

	7
	ТЕРм8-02-367-7
	Монтаж провода СИП-2А  2х16
	0,022
км
	1242,15
124,35
	1065,99
89,70
	51,81
	27
	3
	23
2
	1
	19,40
0,43
	

	8
	ТЕРм8-01-083-1
	Установка УЗО
	1
шт.
	34,83
13,59
	0,43
0,02
	20,81
	35
	14
	0
0
	21
	2,25
2,25
	

	9
	ТЕРм08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	1
шт.
	188,51
13,85
	3,05
0,06
	171,61
	189
	14
	3
0
	172
	2,32
2,32
	

	10
	ТЕРм10-06-037-10
	Коробка У994
	1
шт.
	20,15
11,66
	0,71
0,00
	7,78
	20
	12
	1
0
	7
	2,18
2,18
	

	11
	ТЕРм8-02-405-1
	Провод медный гибкий сеч.6мм2
	0,01
100 м
	1143,96
225,97
	218,19
3,10
	699,80
	11
	2
	2
0
	7
	38,30
0,38
	

	12
	ТЕРм8-02-146-1
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5
	0,02
100 м кабеля
	2432,57
88,79
	1190,66
97,49
	1153,12
	49
	2
	24
2
	23
	14,70
0,29
	

	13
	ТЕРм08-03-529-5
	Клемный блок  до 12 пар зажимов
	2
шт.
	212,54
22,21
	3,23
0,05
	187,10
	425
	44
	6
0
	375
	3,72
7,44
	

	14
	ТЕРм8-01-087-3
	Металлические конструкции(швеллер 40х20х2;полоса 40х2)
	0,3
т
	14892,82
375,69
	487,15
21,56
	14029,98
	4468
	113
	146
6
	4209
	62,20
18,66
	

	15
	ТЕРм08-03-596-2
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции
	0,04
100 шт.
	17862,82
1320,76
	705,62
35,06
	15836,44
	715
	53
	28
1
	634
	212,00
8,48
	

	16
	ТЕРм08-03-575-1
	Прибор или аппарат-лампа
	5
шт.
	7,79
6,98
	0,43
0,02
	0,38
	39
	35
	2
0
	2
	1,12
5,60
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	6706
	382
	730
80
	5594
	59,48
	

	

	        Итого с учетом: Работа на площадке вблизи транспорта 

k=1,1 на зарплату 

k=1,1 на эксплуатацию машин 

k=1,1 на трудозатраты 


	
	
	6817
	420
	803
88
	5594
	65,43
	101

	

	        Итого с учетом: Работа на площадке в застроенной части города 

k=2,3 на зарплату 

k=2,3 на эксплуатацию машин 

k=2,3 на трудозатраты 


	
	
	8407
	966
	1847
202
	5594
	150,48
	103

	        Итого в текущих ценах 

{Индекс 12.12.2001 г. к 2006 г.} 

k=9,09 на зарплату 

k=3,81 на эксплуатацию машин 

k=3,02 на материалы 

k=0 на основные материалы 

k=0 на оборудование 


	
	
	32712
	8781
	7037
1147
	16894
	150,48
	100

	        Итого
	
	
	32 712
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) (k=0,94; 95%)
	
	
	8 622
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) (k=0,94; 100%)
	
	
	257
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	8 879
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	41 591
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) (65%)
	
	
	6 276
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) (65%)
	
	
	177
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	6 453
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	48 044
	
	
	
	
	

	        Р2.Фактическое удорожание стоимости материалов.

	

	17
	пр-лист
	Провод СИП2А-16
	0,022
км
	23970,00
0,00
	0,00
0,00
	23970,00
	527
	0
	0
0
	527
	0,00
0,00
	

	18
	пр-лист
	Кронштейн анкерный СА16
	2
шт
	16,10
0,00
	0,00
0,00
	16,10
	32
	0
	0
0
	32
	0,00
0,00
	

	19
	пр-лист
	Зажим анкерный DN123
	2
шт
	54,24
0,00
	0,00
0,00
	54,24
	108
	0
	0
0
	108
	0,00
0,00
	

	20
	пр-лист
	Сжим У687
	2
шт
	18,20
0,00
	0,00
0,00
	18,20
	36
	0
	0
0
	36
	0,00
0,00
	

	21
	пр-лист
	Лента крепления F207
	1
м
	14,80
0,00
	0,00
0,00
	14,80
	15
	0
	0
0
	15
	0,00
0,00
	

	22
	пр-лист
	Скрепа для фикцасии ленты NC20
	1
шт
	5,90
0,00
	0,00
0,00
	5,90
	6
	0
	0
0
	6
	0,00
0,00
	

	23
	пр-лист
	Зажим ответветвительный Р645
	2
шт
	87,30
0,00
	0,00
0,00
	87,30
	175
	0
	0
0
	175
	0,00
0,00
	

	24
	пр-лист
	Герметические колпачки СЕ6.35
	2
шт
	23,73
0,00
	0,00
0,00
	23,73
	47
	0
	0
0
	47
	0,00
0,00
	

	25
	пр-лист
	Устройство защитного отключения с автоматическим выключателем
	1
к-т
	1200,00
0,00
	0,00
0,00
	1200,00
	1200
	0
	0
0
	1200
	0,00
0,00
	

	26
	пр-лист
	Кабель ВВГ 3х2.5
	50
м
	18,20
0,00
	0,00
0,00
	18,20
	910
	0
	0
0
	910
	0,00
0,00
	

	27
	пр-лист
	Кабель АВВГ 2х16
	2
м
	19,45
0,00
	0,00
0,00
	19,45
	39
	0
	0
0
	39
	0,00
0,00
	

	28
	пр-лист
	Коробка ответвительная У994
	1
шт
	65,20
0,00
	0,00
0,00
	65,20
	65
	0
	0
0
	65
	0,00
0,00
	

	29
	пр-лист
	Клемный блок 63А,3 пары зажимов
	1
шт
	510,20
0,00
	0,00
0,00
	510,20
	510
	0
	0
0
	510
	0,00
0,00
	

	30
	пр-лист
	Клемный блок 10А,12 пар зажимов
	1
шт
	325,40
0,00
	0,00
0,00
	325,40
	325
	0
	0
0
	325
	0,00
0,00
	

	31
	пр-лист
	Трубостойка д-32
	1
м
	45,00
0,00
	0,00
0,00
	45,00
	45
	0
	0
0
	45
	0,00
0,00
	

	32
	пр-лист
	Провод МГ-4
	3
м
	16,20
0,00
	0,00
0,00
	16,20
	49
	0
	0
0
	49
	0,00
0,00
	

	33
	пр-лист
	Прожектор с металлогалогенной лампой 1х70Вт
	4
к-т
	1750,00
0,00
	0,00
0,00
	1750,00
	7000
	0
	0
0
	7000
	0,00
0,00
	

	34
	пр-лист
	Сталь круглая д-20
	3,1
м
	35,40
0,00
	0,00
0,00
	35,40
	110
	0
	0
0
	110
	0,00
0,00
	

	35
	пр-лист
	Сталь полосовая 40х4
	2
м
	41,20
0,00
	0,00
0,00
	41,20
	82
	0
	0
0
	82
	0,00
0,00
	

	36
	пр-лист
	Сталь полосовая 40х2
	1
м
	36,40
0,00
	0,00
0,00
	36,40
	36
	0
	0
0
	36
	0,00
0,00
	

	37
	пр-лист
	Швеллер перфорированный 40х20х2
	6
м
	830,60
0,00
	0,00
0,00
	830,60
	4984
	0
	0
0
	4984
	0,00
0,00
	

	38
	пр-лист
	Электроды Э42А
	1,85
кг
	41,00
0,00
	0,00
0,00
	41,00
	76
	0
	0
0
	76
	0,00
0,00
	

	39
	пр-лист
	Болты строительные с гайками
	11,4
кг
	67,00
0,00
	0,00
0,00
	67,00
	764
	0
	0
0
	764
	0,00
0,00
	

	40
	пр-лист
	Патроны пристрелочные
	167
шт
	1,80
0,00
	0,00
0,00
	1,80
	301
	0
	0
0
	301
	0,00
0,00
	

	41
	пр-лист
	Дюбели распорные
	10
шт
	2,50
0,00
	0,00
0,00
	2,50
	25
	0
	0
0
	25
	0,00
0,00
	

	42
	пр-лист
	Дюбели пристрелочные
	167
шт
	1,80
0,00
	0,00
0,00
	1,80
	301
	0
	0
0
	301
	0,00
0,00
	

	43
	пр-лист
	Краска
	0,2
кг
	35,00
0,00
	0,00
0,00
	35,00
	7
	0
	0
0
	7
	0,00
0,00
	

	44
	пр-лист
	Гайки установочные К484
	1
шт
	56,20
0,00
	0,00
0,00
	56,20
	56
	0
	0
0
	56
	0,00
0,00
	

	45
	пр-лист
	Скобы К-730
	2
шт
	22,50
0,00
	0,00
0,00
	22,50
	45
	0
	0
0
	45
	0,00
0,00
	

	46
	пр-лист
	Скобы для крепления кабеля
	53
шт
	4,85
0,00
	0,00
0,00
	4,85
	257
	0
	0
0
	257
	0,00
0,00
	

	47
	пр-лист
	Наконечник кабельный МА95-13
	12
шт
	12,10
0,00
	0,00
0,00
	12,10
	145
	0
	0
0
	145
	0,00
0,00
	

	48
	пр-лист
	Наконечники кабельные МА70-11
	6
шт
	7,45
0,00
	0,00
0,00
	7,45
	45
	0
	0
0
	45
	0,00
0,00
	

	49
	пр-лист
	Перемычки гибкие ПГС-50
	3
шт
	14,02
0,00
	0,00
0,00
	14,02
	42
	0
	0
0
	42
	0,00
0,00
	

	50
	пр-лист
	Скоба К-142
	2
шт
	12,30
0,00
	0,00
0,00
	12,30
	25
	0
	0
0
	25
	0,00
0,00
	

	51
	пр-лист
	Лента ЛСПЭЛ
	0,08
кг
	51,00
0,00
	0,00
0,00
	51,00
	4
	0
	0
0
	4
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	18394
	0
	0
0
	18394
	0,00
	

	

	        В с е г о
	
	
	66438
	8781
	7037
1147
	35288
	150,48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	НДС
	
	18
	11 959

	В С Е Г О
	
	
	78 397

	
	
	
	


	Составил 
	Пахомова М.В.

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



