УЧЕБНЫЕ КУРСЫ НОУ “ТАКИР”

при ВНИИПО МВД России

СБОРНИК

НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Выпуск 2

СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И РЕМОНТА

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ОХРАННОЙ,

ПОЖАРНОЙ  И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

РД-2661-13-94

Настоящий  руководящий документ (РД) устанавливает порядок  пересчета  оптовых цен прейскуранта No 2661 001 92 (раздел I-V) "Оптовые цены на техническое обслуживание и ремонт технических средств  и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

ПРЕЙСКУРАНТ No 2661 001-92

Оптовые цены

на техническое обслуживание и ремонт

МОСКВА 1997

ВВЕДЕНИЕ

Сборник является учебным справочным пособием. Посвещён вопросам обеспечения безопасности объектов различного назначения.

Сборник содержит утвержденную нормативно-техническую документацию (НТД), рекомендации по проектированию и эксплуатации, описания технических средств.

Сборник расчитан на специалистов, занимающихся вопросами проектирования систем безопасности, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием технических средств охрано-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Сборник не является официальным изданием; сведения, указанные в нём, носят информационный характер.

Мы будем рады услышать ваши предложения и пожелания по формированию сборника

Ознакомиться с издательским планом, 
заказать сборник можно по телефонам:

521-63-57

521-56-78

Р У К О В О Д Я Щ И Й  Д О К У М Е Н Т

РД-2661-13-94

СИСТЕМА  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

И  РЕМОНТА  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  И

СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАР-

НОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Вводится в действие 01.01.95 г.

В соответствии с письмом Комитета цен при Министерстве экономи-

ки Российской Федерации от 31.03.92 г.  No 01-17/053-06  "О  порядке

оформления документов по согласованию свободных отпускных  (оптовых)

цен и тарифов" и в связи с изменением уровня цен, сложившихся на 1-е

декабря 1994 г.  МГО "Защита", наряду  с другими ведомствами и орга-

низациями, выполняющими  аналогичные работы,  считает возможным вве-

дение повышающего коэффициента К=600 к прейскуранту  No  2661 001-92

"Оптовые цены на техническое обслуживание и ремонт".

Повышающий коэффициент вводится для определения оптовых цен при

расчетах за выполненные работы и формировании договорных цен.

В последующем коэффициент может корректироваться в  зависимости

от складывающихся  социально-экономических условий и вновь принимае-

мых законодательных актов Российской Федерации.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

расчета коэффициентов оптовой цены к прейскуранту 2661 001-92 "Опто-

вые цены на техническое обслуживание и ремонт систем  пожаротушения,

дымоудаления, охранной,  пожарной  и  охранно-пожарной сигнализации"

---------------------------------------------------------------------------------+

¦                   ¦    В условиях 1991 года    ¦     В условиях 1994 года    ¦

No¦   Наименование    +----------------------------+-----------------------------¦

¦                   ¦ руб.¦относит.¦      %%     ¦  руб.¦относит.¦      %%     ¦

¦                   ¦     ¦  цены  ¦ по строкам  ¦      ¦  цены  ¦ по строкам  ¦

--+-------------------+-----+--------+-------------+------+--------+-------------¦

1 ¦        2          ¦  3  ¦   4    ¦      5      ¦   6  ¦    7   ¦      8      ¦

--+-------------------+-----+--------+-------------+------+--------+-------------¦

1.¦Заработная плата   ¦     ¦        ¦             ¦      ¦        ¦             ¦

¦по тарифу          ¦ 120 ¦  1,0   ¦             ¦ 45550¦  379,6 ¦             ¦

2.¦Основная заработная¦     ¦        ¦             ¦      ¦        ¦             ¦

¦плата рабочих      ¦ 150 ¦  1,25  ¦25 к стр.1   ¦ 56937¦  474,5 ¦25 к стр.1   ¦

3.¦Дополнительная за- ¦     ¦        ¦             ¦      ¦        ¦             ¦

¦работная плата     ¦  14 ¦  0,119 ¦9,5 от стр.2 ¦  5409¦   45,1 ¦9,5 от стр.2 ¦

4.¦Отчисления на соц- ¦     ¦        ¦             ¦      ¦        ¦             ¦

¦страх              ¦  61 ¦  0,506 ¦37 от стр.2+3¦ 24315¦  202,6 ¦39 от стр.2+3¦

5.¦Накладные расходы  ¦ 142 ¦  1,188 ¦95,1 от стр.2¦107326¦  894,4 ¦188,5от стр.2¦

6.¦Итого себестоимость¦ 367 ¦  3,063 ¦стр.(2+3+4+5)¦193987¦ 1616,6 ¦стр.(2+3+4+5)¦

7.¦Прибыль            ¦  37 ¦  0,306 ¦10 от стр.6  ¦ 48496¦  404,2 ¦25 от стр.6  ¦

8.¦Цены               ¦ 404 ¦  3,369 ¦стр.(6+7)    ¦242483¦ 2020,8 ¦стр.(6+7)    ¦

¦                   ¦     ¦        ¦             ¦      ¦        ¦             ¦

---------------------------------------------------------------------------------+

Коэффициент удорожания прейскуранта: 242483/404=600,2   2020,8/3,369=599,8   К=600

Минимальная заработная плата, заложенная в расчет

коэффициента к прейскуранту составила 56937 руб.    56937/150=379,6

Главный экономист               В.А.Карнаух

СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И РЕМОНТА

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ

ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ОХРАННОЙ,

ПОЖАРНОЙ  И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

Оптовые цены

на техническое обслуживание и ремонт

ПРЕЙСКУРАНТ No 2661 001-92

УТВЕРЖДЕН

Председателем правления

МГО "Защита" И.Ф.Моисеевым

13 марта 1992 года

Прейскурант No 2661 001-92

Вводится с 01.04.92 Г.

Издание Прейскуранта подготовлено по материалам,  разработан-

ным Тверским государственным предприятием по внедрению и организации

эксплуатации  технических средств и систем пожаротушения,  охранной,

пожарной и охранно-пожарной сигнализации "АСПОСервис"  и  одобренным

совещанием представителей  предприятий МГО "ЗАЩИТА" 10-13 марта 1992

года (г.Тверь).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на пер-

вичное  обследование,  техническое обслуживание и ремонт технических

средств и систем пожаротушения, охранной,пожарной и охранно-пожарной

сигнализации, выполняемые предприятиями МГО "Защита".

2. При выполнении работ по техническому обслуживанию и  ремонту

технических средств  и  систем в условиях,  снижающих производитель-

ность труда,  к ценам следует применять приведенные ниже коэффициен-

ты:

2.1. При выолнении работ на высоте более 2 м от уровня пола:

от 2 м до  8 м  - 1.05

от 8 м до 15 м  - 1.10

свыше     15 м  - 1.15

2.2. При выполнении работ в стесненных условиях - 1.05.

2.3. В эксплуатируемых зданиях, в действующих цехах и на произ-

водственных площадях - 1,10.

2.4. При выполнении работ в режимных предприятиях - 1,30.

2.5. При температуре воздуха на рабочем месте более 40 С в  по-

мещениях - 1.25.

2.6. При  работе в действующих цехах предприятий с вредными ус-

ловиями труда,  в которых рабочим промышленного предприятия установ-

лен сокращенный рабочий день,  а рабочие, занятые техническим обслу-

живанием и ремонтом, имеют рабочий день нормальной продолжительности

- 1,25.

2.7. При ремонте техники,  снятой с производства,  с измененной

схемой и техники, на которую отсутствует  нормативно-техническая до-

кументация, при техническом обслуживании и ремонте техники иностран-

ного производства - 1,50.

2.8. При ремонте  систем в зданиях,  под охраной ГИОП,  музеях,

культовых помещениях стоимость замены извещателей, приборов и прово-

дов при открытой проводке - от 1,5 до 2,0.  Размер коэффициента сог-

ласовывается с Заказчиком.

3. Объединения,  предприятия,  участки,  расположенные  в  зоне

действия районных коэффициентов, а также в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностям, расчеты производят за выполненные ра-

боты по оптовым ценам настоящего прейскуранта,  умноженным на  соот-

ветствующий коэффициент таблиц No1 и No2 "Общих указаний".

За выполненные работы на предприятиях Заказчика. находящихся за

административной чертой города,  расчеты производятся по оптовым це-

нам настоящего прейскуранта, умноженным на соответствующий коэффици-

ент таблиц No1 и No2 по графе "на выезде до 100 км" и "свыше 100 км"

соответственно.

Когда фактические командировочные расходы не возмещаются ценами

настоящего прейскуранта, увеличенными на соответствующие коэффициен-

ты таблиц Nо1 и No2, то при расчетах за выполненные работы коэффици-

енты граф 3 и 4 не применяются. Сверх оптовой цены дополнительно оп-

лачиваются фактические  расходы  Исполнителя по командированию к За-

казчику.

Коэффициенты таблицы  No2 рассчитаны с учетом особенностей вып-

латы надбавок для четырех групп районов, приведенных в Перечне райо-

нов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.

Таблица 1

+-----------------------------------------------------+

¦Районный¦  Коэффициенты для определения оптовых цен  ¦

¦коэффици¦  предприятиями, находящимися в зоне дей-   ¦

¦ент     ¦  ствия районных коэффициентов              ¦

¦        +--------------------------------------------¦

¦        ¦При выполнении¦При выполнении¦При выполнении¦

¦        ¦работ на объек¦работ на объек¦работ на объек¦

¦        ¦тах,  располо-¦тах, удаленных¦тах, удаленных¦

¦        ¦женных по мес-¦от Исполнителя¦от Исполнителя¦

¦        ¦ту  нахождения¦до 100 км     ¦свыше  100 км ¦

¦        ¦Исполнителя   ¦              ¦              ¦

+--------+--------------+--------------+--------------¦

¦   1    ¦      2       ¦      3       ¦      4       ¦

+--------+--------------+--------------+--------------¦

¦ 1.00   ¦      1.0     ¦       1.04   ¦       1.41   ¦

¦ 1.15   ¦      1.12    ¦       1.17   ¦       1.55   ¦

¦ 1.2    ¦      1.17    ¦       1.21   ¦       1.60   ¦

¦ 1.3    ¦      1.25    ¦       1.29   ¦       1.69   ¦

¦ 1.4    ¦      1.33    ¦       1.37   ¦       1.78   ¦

¦ 1.5    ¦      1.41    ¦       1.46   ¦       1.88   ¦

¦ 1.6    ¦      1.49    ¦       1.54   ¦       1.97   ¦

¦ 1.7    ¦      1.58    ¦       1.62   ¦       2.07   ¦

¦ 1.8    ¦      1.66    ¦       1.70   ¦       2.16   ¦

¦ 2.0    ¦      1.83    ¦       1.87   ¦       2.35   ¦

¦        ¦              ¦              ¦              ¦

+-----------------------------------------------------+

Таблица 2

+----------------------------------------------------------------------------------------+

¦Районные¦             Коэффициенты для определения оптовых цен предприятиями,           ¦

¦коэффици¦             находящимися в районах Крайнего Севера и приравненных             ¦

¦енты    ¦             к ним местностях, по 4 группам                                    ¦

¦        +-------------------------------------------------------------------------------¦

¦        ¦           Группы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей      ¦

¦        +-------------------------------------------------------------------------------¦

¦        ¦      1группа      ¦      2группа      ¦      2группа      ¦      4группа      ¦

¦        +-------------------+-------------------+-------------------+-------------------¦

¦        ¦ на  ¦  на  ¦  на  ¦ на  ¦  на  ¦  на  ¦ на  ¦  на  ¦  на  ¦ на  ¦  на  ¦  на  ¦

¦        ¦месте¦выезде¦выезде¦месте¦выезде¦выезде¦месте¦выезде¦выезде¦месте¦выезде¦выезде¦

¦        ¦     ¦до 100¦свыше ¦     ¦до 100¦свыше ¦     ¦до 100¦свыше ¦     ¦до 100¦свыше ¦

¦        ¦     ¦км    ¦100 км¦     ¦км    ¦100 км¦     ¦км    ¦100 км¦     ¦км    ¦100 км¦

+--------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------¦

¦   1    ¦ 2   ¦   3  ¦  4   ¦  5  ¦   6  ¦   7  ¦  8  ¦   9  ¦  10  ¦ 11  ¦  12  ¦  13  ¦

+--------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------¦

¦   1.0  ¦ 2.00¦  2.04¦  2.60¦ 1.80¦  1.84¦  2.37¦ 1.50¦  1.54¦  2.03¦ 1.30¦  1.34¦  1.80¦

¦   1.15 ¦ 2.10¦  2.14¦  2.71¦ 1.91¦  1.95¦  2.49¦ 1.61¦  1.65¦  2.16¦ 1.42¦  1.46¦  1.94¦

¦   1.2  ¦ 2.14¦  2.18¦  2.75¦ 1.94¦  1.98¦  2.53¦ 1.65¦  1.69¦  2.20¦ 1.46¦  1.50¦  1.98¦

¦   1.3  ¦ 2.21¦  2.25¦  2.83¦ 2.01¦  2.06¦  2.61¦ 1.73¦  1.77¦  2.29¦ 1.53¦  1.58¦  2.07¦

¦   1.4  ¦ 2.28¦  2.33¦  2.92¦ 2.09¦  2.14¦  2.70¦ 1.81¦  1.85¦  2.38¦ 1.61¦  1.66¦  2.16¦

¦   1.5  ¦ 2.36¦  2.40¦  3.00¦ 2.17¦  2.21¦  2.78¦ 1.88¦  1.93¦  2.47¦ 1.69¦  1.74¦  2.26¦

¦   1.6  ¦ 2.43¦  2.48¦  3.09¦ 2.25¦  2.29¦  2.87¦ 1.96¦  2.01¦  2.56¦ 1.78¦  1.82¦  2.34¦

¦   1.7  ¦ 2.51¦  2.55¦  3.17¦ 2.32¦  2.37¦  2.96¦ 2.04¦  2.09¦  2.65¦ 1.86¦  1.90¦  2.44¦

¦   1.8  ¦ 2.58¦  2.63¦  3.26¦ 2.40¦  2.44¦  3.05¦ 2.12¦  2.17¦  2.73¦ 1.94¦  1.98¦  2.53¦

¦   2.0  ¦ 2.74¦  2.79¦  3.44¦ 2.55¦  2.60¦  3.23¦ 2.28¦  2.33¦  2.10¦ 2.10¦  2.15¦  2.71¦

¦        ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------+

П Е Р Е Ч Е Н Ь

районов Крайнего Севера и местностей, приравненных

к ним, распределенных по группам с различными

размерами надбавок

1 группа

1. Острова   Северного  Ледовитого

океана и  его  морей,  а  также

острова Берингова  и  Охотского

морей

2. Магаданская область             Чукотский автономный округ,

Северо-Эвенский район

3. Камчатская область              Карякский автономный округ,

Алеутский район

2 группа

1. Мурманская область              за исключением города Кандалакша

с территорией, находящейся в ад-

министративном подчинении Канда-

лакшского городского Совета  на-

родных депутатов

2. Архангельская область           Ненецкий национальный округ, го-

род Северодвинск  с территорией,

находящейся  в  административном

подчинении Северодвинского город

ского Совета народных депутатов

3. Коми АССР                       города Воркута и Инта с террито-

риями,находящимися в администра-

тивном подчинении  их  городских

Советов народных депутатов,Усин-

ский район, за исключением Усть-

Лыжинского сельсовета

4. Тюменская область               Ямало-Ненецкий автономный округ,

5. Красноярский край               Таймырский и Эвенкийский  нацио-

нальные  округа, город Игарка  и

Норильск с территориями, находя-

щимися в адмистративном подчине-

нии их городских Советов  народ-

ных депутатов, Туруханский и Се-

веро-Енисейский районы

6. Иркутская область               Катагский район

7. Якутская АССР

8. Магаданская область             за исключение Чукотского автоном

ного округа и Северо-Эвенковско-

го района

9. Камчатская область              за исключением Корякского  авто-

номного округа и Алеутского рай-

она

10.Хабаровский край                Аяно-Найский и Охотский районы

11.Сахалинская область             районы: Курильский,  Ногликский,

Охинский,  Северо-Курильский  и

Южно-Курильский, город Оха

3 группа

1. Мурманская область              город Кандалакша  с территорией,

находящейся  в  административном

подчинении Кандалакшского город-

ского Совета народных депутатов

2. Архангельская область           районы  Лешуконский, Мезенский и

Пинежский

3. Коми АССР                       районы:  Вуктыльский, Печорский,

Сосногорский, Троицко-Печорский,

Удорский, Усть-Цилемский,  город

Ухта с территорией,  находящейся

в подчинении Ухтинского городско

го  Совета  народных  депутатов,

Усть-Лыжинский сельсовет  Усинс-

кого района

4. Тюменская область               Ханты-Нансийский автономный  ок-

руг

5. Томская область                 районы: Александровский, Бакчар-

ский, Верхнекетский,Колпашевский

Кривошеинский, Молчановский, Па-

рабельский  и  Чаинский,  города

Колпашево и Стержневой

6. Красноярский край               районы: Богучарский,  Кежемский,

Енисейский и Мотыгинский, города

Енисейск и Лесосибирск с террито

рией, находящейся в адмистратив-

ном подчинении Лесосибирского го

родского Совета народных депута-

тов

7. Иркутская область               районы: Бодайбинский,  Братский,

Козачинско-Ленский,   Кирепский,

Намско-Чуйский, Нижне-Илимский и

Усть-Кутский, города Усть-Илимс-

кий, Бодайбо, Усть-Кут и  Братск

с территорией, находящейся в ад-

министративном подчинении Братс-

кого городского  Совета народных

депутатов

8. Бурятская АССР                  Баунтовский и Северо-Байкальский

районы

9. Читинская область               районы: Каларский, Тунгиро-Олек-

менский и Тунгокоченский

10.Амурская область                районы: Зейский, Селемджинский и

Тындинский, города Зея, Тында  с

территорией, находящейся в адми-

нистративном подчинении Тындинс-

кого городского совета  народных

депутатов

11.Приморский край                 районы: Кавалеровский,  Ольгинс-

кий, Тернейский  и Дальнегорский,

рабочий поселок Восток Красноар-

мейского  района  с территорией,

находящейся  в  административном

подчинении Востокского  поселко-

вого  Совета народных депутатов;

Богуславецкий, Вострецовский,Из-

майлихинский, Дальнекутский, Ро-

щинский, Мельничный, Таежнинский

сельсоветы Красноармейского рай-

она

12. Хабаровский край               районы: Ванинский,  Верхнебурин-

ский, Комсомольский,  им. Полины

Осипенко, Советско-Гаванский,Сол

нечный, Тугуро-Чумиканский и Уль

чский, города Амурск,Комсомольск

-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и

Советская Гавань; рабочий  посе-

лок Эльбан  Амурского  района  с

территорией, находящейся в адми-

нистративном подчинении  Эльбан-

ского поселкового Совета  народ-

ных  депутатов,  Вознесенский  и

Ладинский  сельсоветы  Амурского

района, Тегульдетский район Том-

ской области

13.Сахалинская область             все  местности,  за  исключением

местностей, перечисленных  в пе-

речне  районов  Крайнего  Севера

(группа II)

4 группа

1. Архангельская область           за исключением районов  Крайнего

Севера и местностей,  приравнен-

ных  к ним  (группы II и III), а

также Кайгородского и Прилузско-

го районов Коми АССР

Примечание. Распределение районов по группам произведено с учетом

Постановлений Совета министров СССР от 3 января 1983г.

No 12, 28 июня 1985 г. No 593, Постановлений ЦК КПСС,

Совета Министров СССР и ВЦСПС  от  6 апреля 1972 года

No 255.

Примечания к таблицам No 1 и No2 "Общих указаний"

При расчете коэффициентов  для определения оптовых цен на выез-

де:

а) до 100 км учтена  стоимость проезда к месту  проведения  ра-

бот и обратно (таблица No 1, гр. 3; таблица No 2, гр. 3, 6, 9, 12);

б) свыше 100 км учтены все виды затрат,  предусмотренных на ко-

мандирование специалистов.

4. При  наличии  условий  работы,  дающих  право  на применение

нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

5. В оптовых ценах  настоящего  прейскуранта  учтена  стоимость

проведения технологических операций,  предусмотренных  документацией

на технические  средства и системы, а также стоимость  вспомогатель-

ных материалов (припой, канифоль, изоляционные и смазочные материалы

и др.).

6. Оптовые  цены включают также затраты на выполнение следующих

работ: получение и сдача наряда на работу, приборов, технологической

оснастки  и инструментов;  ознакомление с технологической документа-

цией и чертежами; прохождение инструктажа о порядке выполнения рабо-

ты и другие работы,связанные с оформлением договорной и прочей доку-

ментации; подготовка рабочего места после выполнения  работ,  уборка

рабочего места после выполнения работы,  переходы и переноска  необ-

ходимых для выполнения работы приборов,  технологической оснастки  и

инструментов в пределах обслуживаемого объекта.

7. В оптовые цены настоящего прейскуранта стоимость  комплекту-

ющих изделий  не  включена  и оплачивается Заказчиком по действующим

оптовым ценам,  утвержденным  в  установленном  порядке   с   учетом

транспортно-заготовительных расходов.

8. Цены настоящего прейскуранта являются базовыми для  формиро-

вания договорной  цены при заключении договоров между Исполнителем и

Заказчиком.

9. Работы,  не вошедшие в настоящий прейскурант, выполняются по

согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

10. Общие  указания настоящего прейскуранта распространяются на

все последующие дополнительные прейскуранты к  нему,  если  иное  не

оговорено в дополнительном прейскуранте.

11. К оптовым ценам настоящего прейскуранта  необходимо  приме-

нять коэффициент, учитывающий индексацию доходов населения, устанав-

ливаемую законодательством,  или изменение величины фонда заработной

платы рабочих предприятий МГО "Защита".

РАЗДЕЛ I

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И

СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЯ,ОХРАННОЙ,

ПОЖАРНОЙ  И  ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ   СИГНАЛИЗАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Первичное обследование проводится с целью определения техни-

ческого состояния системы.

2. Оптовые  цены  за первичное обследование включают затраты на

выполнение следующих работ:

2.1. Проверка наличия технической документации,  ознакомление с

документацией и проверка соответствия монтажа проекту.

2.2. Определение  технического  состояния отдельных технических

средств и системы в целом (внешний осмотр и  проверка  работоспособ-

ности).

3. Стоимость работ по первичному обследованию определяется  пу-

тем суммирования оптовых цен за проверку наличия документации, озна-

комления с документацией и  проверку  соответствия  монтажа  проекту

(позиции 1-006 - 1-062), умноженных, при необходимости, на коэффици-

енты, учитывающие условия работы.

На основании полученных расчетов в установленном порядке форми-

руется договорная цена.

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                             ¦Разовая оптовая¦

¦ п/п ¦               Наименование                  ¦цена в руб. и  ¦

¦     ¦                                             ¦коп. за единицу¦

+-----+---------------------------------------------+---------------¦

¦  1  ¦                    2                        ¦       3       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------¦

¦     ¦ Проверка наличия документации, ознакомление ¦               ¦

¦     ¦ с документацией и проверка соответствия мон-¦               ¦

¦     ¦ тажа системы проекту                        ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-001¦ систем водяного (пенного) и газового пожаро-¦               ¦

¦     ¦ тушения с одним направлением                ¦     168-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-002¦ систем водяного (пенного) и газового пожаро-¦               ¦

¦     ¦ тушения каждого последующего направления    ¦      32-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-003¦ систем охранной, пожарной и охранно- пожар- ¦               ¦

¦     ¦ ной сигнализации с одним шлейфом            ¦     120-90    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-004¦ систем охранной, пожарной и охранно- пожар- ¦               ¦

¦     ¦ ной сигнализации каждого последующего шлейфа¦       9-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-005¦ систем дымоудаления за одну секцию (один лес¦               ¦

¦     ¦ тничный проем)                              ¦     144-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦     Определение технического состояния      ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Технические средства (узлы) систем газового ¦               ¦

¦     ¦ водяного (пенного) пожаротушения и дымоуда- ¦               ¦

¦     ¦ ления                                       ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-006¦ побудительная тросовая система: трос длиной ¦               ¦

¦     ¦ 10 м, клапан побудительный тросовый - 1 шт. ¦               ¦

¦     ¦ приспособление для натяжения троса - 3 шт., ¦               ¦

¦     ¦ ролики - 3 шт., легкоплавкие замки - 3 шт.  ¦      16-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-007¦ устройства сигнальные звуковые всех типов   ¦       2-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-008¦ устройства сигнальные световые всех типов   ¦       3-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-009¦ щит электроавтоматики всех типов за каждое  ¦               ¦

¦     ¦ направление (секцию)                        ¦       8-60    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-010¦ щит сигнализации      всех типов за каждое  ¦               ¦

¦     ¦ направление (секцию)                        ¦       2-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-011¦ сигнализаторы давления (СДУ, ЭКН, реле дав- ¦               ¦

¦     ¦ ления)                                      ¦       3-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Технологическая часть систем газового,водя- ¦               ¦

¦     ¦ ного и пенного пожаротушения и дымоудаления ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-012¦ батареи двухбаллонные типов 2БР2МА, 2БР3М,  ¦               ¦

¦     ¦ 2БР3А, шкаф К-238 с ручным приводом, со шлан¦               ¦

¦     ¦ гом и раструбом                             ¦       4-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-013¦ батареи двухбаллонные с эл. и тросовым приво¦               ¦

¦     ¦ дом типов Т-2М, Т-2МА, УАК-2 (БАГЭ-2),УАГЭ-2¦               ¦

¦     ¦ и др,                                       ¦      14-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-014¦ батареи четырехбаллонные с эл. пуском типов ¦               ¦

¦     ¦ БАУ, БАГЭ-4 и др,                           ¦      20-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-015¦ батареи шестибаллонные с эл, и пневмопуском ¦               ¦

¦     ¦ типов БАЭ, БАП, К-333, К-431, К-432 и др,   ¦      24-20    ¦

¦1-016¦ батареи восьмибаллонные с эл, и пневмопуском¦               ¦

¦     ¦ типов БАУ, с СН-01 (СН-02), К-333А, БАГЭ    ¦               ¦

¦     ¦ (БАГП)-8 и др,                              ¦      27-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-017¦ секции наборные четырехбаллонные типа СН и  ¦               ¦

¦     ¦ др,                                         ¦       2-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-018¦ секции побудительно-пусковые типа ПСР и др. ¦      14-50    ¦

¦1-019¦ устройства распределительные на 2 направле- ¦               ¦

¦     ¦ ния типа РУ и др.                           ¦      16-40    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-020¦ узел зарядки: зарядная станция (компрессор),¦               ¦

¦     ¦ баллон-ресивер, распределитель воздуха на 4 ¦               ¦

¦     ¦ направления типа РВ-4                       ¦      21-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-021¦ баллоны переносные для подзарядки, испытаний¦               ¦

¦     ¦ типа БИП и др.                              ¦       4-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-022¦ установка автоматического порошкового пожаро¦               ¦

¦     ¦ тушения типа ОПА                            ¦      26-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-023¦ исполнительное устройство систем дымоудаления      10-90    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-024¦ побудительный трубопровод систем (10 м с 3  ¦               ¦

¦     ¦ спринклерами)                               ¦       0-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-025¦ распределительный трубопровод систем ГПТ    ¦               ¦

¦     ¦ (10 м с 3 насадками)                        ¦       0-40    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-026¦ узел дистанционного пуска систем ГПТ (кнопоч¦               ¦

¦     ¦ ный пост, электрощиток)                     ¦       2-00    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-027¦ технологическая часть насосной станции      ¦      67-10    ¦

¦1-028¦ узел пеноподачи                             ¦      12-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-029¦ контрольно-пусковой узел спринклерной уста- ¦               ¦

¦     ¦ новки с одним клапаном                      ¦      20-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-030¦ контрольно-пусковой узел дренчерной   уста- ¦               ¦

¦     ¦ новки с одним клапаном                      ¦      28-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Контрольно-пусковой узел с клапаном типа    ¦               ¦

¦     ¦ БКН (КН):                                   ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-031¦ воздушно-водяной или дренчерной установки с ¦               ¦

¦     ¦ пневмопуском                                ¦      28-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-032¦ дренчерной установки с гидропуском          ¦      28-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-033¦ спринклерной установки водяной              ¦      20-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Контрольно-пусковой узел спринклерной уста- ¦               ¦

¦     ¦ новки с двумя клапанами                     ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-034¦ воздушной установки                         ¦      39-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-035¦ водяной установки                           ¦      41-00    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-036¦ контрольно-пусковой узел дренчерной установ-¦               ¦

¦     ¦ ки с задвижками с электроприводом и вентиля-¦               ¦

¦     ¦ ми с эл. магнитным приводом (эл. приводом)  ¦      49-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-037¦ распределительный трубопровод спринклерной  ¦               ¦

¦     ¦ установки, за каждые 10 оросителей с учетом ¦               ¦

¦     ¦ распределительного трубопровода             ¦       6-60    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-038¦ распределительный трубопровод  дренчерной   ¦               ¦

¦     ¦ установки, за каждые 10 оросителей с учетом ¦               ¦

¦     ¦ распределительного трубопровода             ¦       3-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-039¦ пеногенератор                               ¦       0-40    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-040¦ питающий и магистральный трубопровод (100 м)¦       2-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-041¦ клапан обратный приемный с сеткой, фланцевый¦               ¦

¦     ¦ чугунный типа 16ч42р                        ¦       5-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-042¦ узел дистанционного пуска установки ВПТ     ¦               ¦

¦     ¦ (вентиль, кран, рукоятка)                   ¦       2-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-043¦ задвижка разделительная на магистральных тру¦               ¦

¦     ¦ бопроводах                                  ¦       4-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Приборы приемно-контрольные, приборы управле¦               ¦

¦     ¦ ния, устройства сигнально-пусковые охранные,¦               ¦

¦     ¦ пожарные и охранно-пожарные, устройства при-¦               ¦

¦     ¦ емно-контрольные охранные и охранно-пожарные¦               ¦

¦     ¦ (приборы)                                   ¦               ¦

¦     ¦ Прибор:                                     ¦               ¦

¦1-044¦ за первый шлейф                             ¦       9-40    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-045¦ за каждый последующий шлейф                 ¦       2-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-046¦ блоки выпрямительные и блоки автоматики и за¦               ¦

¦     ¦ ряда                                        ¦       7-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-047¦ шлейф с пожарными, охранными извещателями од¦               ¦

¦     ¦ норазового действия типов ИП104-1 (ИПТ),    ¦               ¦

¦     ¦ ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ, ДТЛГ и т.п. (за каждые  ¦               ¦

¦     ¦ 10 извещателей), с фольгой алюминиевой 5 м  ¦       8-20    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-048¦ шлейф с автоматическими и ручными охранными ¦               ¦

¦     ¦ и пожарными извещателями многоразового дейст¦               ¦

¦     ¦ вия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектри¦               ¦

¦     ¦ ческие) обыкновенного исполнения типов АТП, ¦               ¦

¦     ¦ АТИМ, ТИ-М, МДПИ-028,. ИП 101-2, ИП 101-11, ¦               ¦

¦     ¦ ИП 101-12, ИП 101-13-90, ИП105-2 (ИТМ), ДИМК¦               ¦

¦     ¦ ДМК, СМК, ДЭК. УКД-1М, Вибратор-1,2,3, ПКИЛ,¦               ¦

¦     ¦ ОКИЛ, ИПР и т.п. за каждые 10 извещателей   ¦      18-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Шлейф с пожарными извещателями взрывозащищен¦               ¦

¦     ¦ ного исполнения:                            ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-049¦ типов ТРВ-2, ИП 103-1, ИП 103-2 и т.п. за   ¦               ¦

¦     ¦ каждые 10 извещателей                       ¦      70-40    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-050¦ типов ДПС-038 и т.п. за каждые 10 извещателей      16-40    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Шлейф с квазилинейными (многоточечными) по- ¦               ¦

¦     ¦ жарными извещателями:                       ¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-051¦ типа ИП 102-1 и т.п. за каждый извещатель   ¦       9-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-052¦ типа ПОСТ-1, за каждый извещатель           ¦      29-20    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-053¦ шлейф с охранными извещателями типа Окно-1, ¦               ¦

¦     ¦ Грань-1 и т.п., за каждые 10 извещателей    ¦      39-00    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-054¦ шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными)¦               ¦

¦     ¦ извещателями типа ДИП-2, ДИП-3, ИДФ-1М, РИД-¦               ¦

¦     ¦ 6М, ФЭА-1К, РПИ-Д-1/0 (Сапнис), СИ-1,Аметист¦               ¦

¦     ¦ ДПИД, ДИП-1, КИ-1 и т.п., за каждые 10 изве-¦               ¦

¦     ¦ щателей                                     ¦      24-20    ¦

¦     ¦ Извещатель пожарный (охранный, охранно-пожар¦               ¦

¦     ¦ ный оптикоэлектронный, радиоволновый, ультра¦               ¦

¦     ¦ звуковой, однопозиционный, охранный емкост- ¦               ¦

¦     ¦ ный (индуктивный, комбинированный) с антен- ¦               ¦

¦     ¦ ной частью :                                ¦               ¦

¦1-055¦ без выносного блока типов Квант-1, Квант-3, ¦               ¦

¦     ¦ Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М, Вектор-3, ДОП-1,¦               ¦

¦     ¦ ДОП-2, Волна-М, ФОН-1, ДОП-3, Фикус МП3-2,  ¦               ¦

¦     ¦ Эхо-2, (исп. ИО308-3/3), РВС-2, Спектр-СК,  ¦               ¦

¦     ¦ Гермес, Барьер, Барьер-М (Сигнал-51), Ромб- ¦               ¦

¦     ¦ К4М, Спектр и т.п.                          ¦       9-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-056¦ с одним выносным блоком типа Фикус-МП3.1,   ¦               ¦

¦     ¦ Эхо-2 (исп. ИО308-3/2) и т.п.               ¦      19-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-057¦ с двумя выносными блоками типа Фикус-МП3.0, ¦               ¦

¦     ¦ Эхо-2 (исп. ИО308-3/1) и т.п.               ¦      29-20    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Извещатель пожарный (охранный, охранно-пожар¦               ¦

¦     ¦ ный) оптикоэлектронный,радиоволновый, ультра¦               ¦

¦     ¦ звуковой (двухпозиционный, многопозиционный)¦               ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-058¦ двухпозиционный типа СПИН-2, ИДПЛ, Вектор-2,¦               ¦

¦     ¦ Радий-1, и т.п., в составе: блок питания и  ¦               ¦

¦     ¦ одна пара излучатель-приемник               ¦      21-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-059¦ многопозиционный типа ДУЗ-4, ДУЗ и т.п.     ¦      26-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-060¦ многопозиционный типа Рубеж-3М, ЛУЧ, за каж-¦               ¦

¦     ¦ дый комплект                                ¦      31-20    ¦

¦     ¦ Соединительная линия (10 м):                ¦               ¦

¦1-061¦ провод однопарный                           ¦       0-80    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦1-062¦ кабель десятипарный                         ¦       0-80    ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Примечание. В стоимости шлейфов с извещателями учтена стоимость

обследования соединительных линий и разветвительных

коробок.

РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

И СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания рабо-

тоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периоди-

ческого проведения  Регламента 1,  Регламента 2 и дополнительных ра-

бот.

2. Регламент  1  включает  в  себя выполнения работ по внешнему

осмотру и проверке работоспособности, Регламент 2 - выполнение  про-

филактических работ  и  текущий ремонт .  К дополнительным относятся

работы, необходимые  для  поддержания   работоспособного   состояния

системы, но не подразделяющиеся на Регламент 1 и Регламент 2.  Пере-

чень этих работ приведен в конце каждого подраздела.

3. Периодичность проведения регламентов устанавливается по сог-

ласованию между Исполнителем и Заказчиком,  в зависимости от состоя-

ния, условий и срока эксплуатации технических средств и систем.

4. Цены за работы по Регламенту 1 и Регламенту 2 являются разо-

выми. Для определения годовой (или иной срок) стоимости технического

обслуживания системы цены на отдельные технические средства,  входя-

щие в систему (с учетом их количества),  по каждому регламенту умно-

жаются на согласованную с Заказчиком периодичность, а затем суммиру-

ются и при необходимости умножаются на коэффициенты, учитывающие ус-

ловия работы по техническому обслуживанию.  Цены  на  дополнительные

работы умножаются  на согласованную с Заказчиком периодичность и при

необходимости на коэффициенты, учитывающие условия их проведения.

Полученные таким  образом  стоимости  технического обслуживания

отдельных технических средств и дополнительных работ суммируются. На

основании  полученных  расчетов составляется договорная цена в уста-

новленном порядке.

5. При  определении  стоимости технического обслуживания систем

(установок) необходимо учитывать стоимость технического обслуживания

соединительных линий,  не входящих в шлейф (поз.  2-067,  2-068), от

приборов (шкафов).

Технические средства (узлы) систем газового,

водяного и пенного пожаротушения и дымоудаления

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦          Наименование                ¦Разовая оптовая цена в¦

¦ п/п ¦                                      ¦руб. и коп. за единицу¦

+-----+--------------------------------------+----------------------¦

¦     ¦                                      ¦Регламент1¦Регламент 2¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦2-001¦побудительная тросовая  система:  трос¦          ¦           ¦

¦     ¦длиной  10  м,  клапан   побудительный¦          ¦           ¦

¦     ¦тросовый  -  1 шт.  приспособление для¦          ¦           ¦

¦     ¦натяжения троса - 3 шт.,  ролики  -  3¦          ¦           ¦

¦     ¦шт., легкоплавкие замки - 3 шт.       ¦   16-80  ¦   70-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-002¦устройства сигнальные   звуковые  всех¦          ¦           ¦

¦     ¦типов                                 ¦    2-30  ¦    4-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-003¦устройства сигнальные  световые   всех¦          ¦           ¦

¦     ¦типов                                 ¦    3-50  ¦    6-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-004¦щит электроавтоматики  всех  типов  за¦          ¦           ¦

¦     ¦каждое направление (секцию)           ¦    8-60  ¦   22-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-005¦щит сигнализации всех типов за  каждое¦          ¦           ¦

¦     ¦направление (секцию)                  ¦    2-70  ¦    9-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-006¦сигнализаторы давления (СДУ, ЭКН, реле¦          ¦           ¦

¦     ¦давления)                             ¦    3-50  ¦    5-50   ¦

¦     ¦Технологическая часть систем газового,¦          ¦           ¦

¦     ¦водяного и пенного пожаротушения и ды-¦          ¦           ¦

¦     ¦моудаления                            ¦          ¦           ¦

¦2-007¦батареи двухбаллонные   типов  2БР2МА,¦          ¦           ¦

¦     ¦2БР3М, 2БР3А, шкаф К-238 с ручным при-¦          ¦           ¦

¦     ¦водом, со шлангом и раструбом         ¦    4-30  ¦   58-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-008¦батареи двухбаллонные с эл. и тросовым¦          ¦           ¦

¦     ¦приводом   типов  Т-2М,  Т-2МА,  УАК-2¦          ¦           ¦

¦     ¦(БАГЭ-2),УАГЭ-2 и др.                 ¦   14-80  ¦   71-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-009¦батареи четырехбаллонные с эл.  пуском¦          ¦           ¦

¦     ¦типов БАУ, БАГЭ-4 и др.               ¦   20-30  ¦  159-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-010¦батареи шестибаллонные с эл, и пневмо-¦          ¦           ¦

¦     ¦пуском типов БАЭ,  БАП,  К-333, К-431,¦          ¦           ¦

¦     ¦К-432 и др.                           ¦   24-20  ¦  245-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-011¦батареи восьмибаллонные с эл,  и пнев-¦          ¦           ¦

¦     ¦мопуском  типов БАУ,  с СН-01 (СН-02),¦          ¦           ¦

¦     ¦К-333А, БАГЭ (БАГП)-8 и др.           ¦   27-70  ¦  303-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-012¦секции наборные четырехбаллонные  типа¦          ¦           ¦

¦     ¦СН и др.                              ¦    2-30  ¦  114-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-013¦секции побудительно-пусковые  типа ПСР¦          ¦           ¦

¦     ¦и др.                                 ¦   14-80  ¦  150-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-014¦устройства распределительные на 2 нап-¦          ¦           ¦

¦     ¦равления типа РУ и др.                ¦   16-40  ¦   66-30   ¦

¦2-015¦узел зарядки:  зарядная станция (комп-¦          ¦           ¦

¦     ¦рессор),  баллон-ресивер,  распредели-¦          ¦           ¦

¦     ¦тель  воздуха  на  4  направления типа¦          ¦           ¦

¦     ¦РВ-4                                  ¦   21-10  ¦   95-90   ¦

¦2-016¦баллоны переносные   для   подзарядки,¦          ¦           ¦

¦     ¦испытаний типа БИП и др.              ¦    4-70  ¦   31-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-017¦установка автоматического  порошкового¦          ¦           ¦

¦     ¦пожаротушения типа ОПА                ¦   26-50  ¦   82-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-018¦исполнительное устройство систем дымо-¦          ¦           ¦

¦     ¦удаления                              ¦   10-90  ¦   59-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-019¦побудительный трубопровод систем (10 м¦          ¦           ¦

¦     ¦с 3 спринклерами)                     ¦    0-80  ¦   10-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-020¦распределительный трубопровод   систем¦          ¦           ¦

¦     ¦ГПТ (10 м с 3 насадками)              ¦    0-40  ¦    3-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-021¦узел дистанционного  пуска  систем ГПТ¦          ¦           ¦

¦     ¦(кнопочный пост, электрощиток)        ¦    2-00  ¦   14-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-022¦технологическая часть насосной станции¦   67-10  ¦  713-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-023¦узел пеноподачи                       ¦   12-50  ¦  220-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-024¦контрольно-пусковой узел  спринклерной¦          ¦           ¦

¦     ¦установки с одним клапаном            ¦   20-30  ¦  170-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-025¦контрольно-пусковой узел    дренчерной¦          ¦           ¦

¦     ¦установки с одним клапаном            ¦   28-10  ¦  203-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦Контрольно-пусковой узел   с  клапаном¦          ¦           ¦

¦     ¦типа БКН (КН):                        ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-026¦воздушно-водяной или дренчерной  уста-¦          ¦           ¦

¦     ¦новки с пневмопуском                  ¦   28-50  ¦  288-20   ¦

¦2-027¦дренчерной установки с гидропуском    ¦   28-10  ¦  282-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-028¦спринклерной установки водяной        ¦   20-30  ¦  282-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦Контрольно-пусковой узел  спринклерной¦          ¦           ¦

¦     ¦установки с двумя клапанами           ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-029¦воздушной установки                   ¦   39-80  ¦  397-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-030¦водяной установки                     ¦   41-00  ¦  410-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-031¦контрольно-пусковой узел    дренчерной¦          ¦           ¦

¦     ¦установки с задвижками с электроприво-¦          ¦           ¦

¦     ¦дом и вентилями с эл. магнитным приво-¦          ¦           ¦

¦     ¦дом (эл. приводом)                    ¦   49-10  ¦  117-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-032¦распределительный трубопровод  спринк-¦          ¦           ¦

¦     ¦лерной установки,  за каждые 10 ороси-¦          ¦           ¦

¦     ¦телей с учетом распределительного тру-¦          ¦           ¦

¦     ¦бопровода                             ¦    6-60  ¦   19-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-033¦распределительный трубопровод дренчер-¦          ¦           ¦

¦     ¦ной установки, за каждые 10 оросителей¦          ¦           ¦

¦     ¦с учетом распределительного  трубопро-¦          ¦           ¦

¦     ¦вода                                  ¦    3-50  ¦   17-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-034¦пеногенератор                         ¦    0-40  ¦    3-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-035¦питающий и  магистральный  трубопровод¦    2-30  ¦   17-20   ¦

¦     ¦(100 м)                               ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-036¦клапан обратный  приемный  с   сеткой,¦          ¦           ¦

¦     ¦фланцевый чугунный типа 16ч42р        ¦    5-50  ¦   78-00   ¦

¦2-037¦узел дистанционного   пуска  установки¦          ¦           ¦

¦     ¦ВПТ (вентиль, кран, рукоятка)         ¦    2-30  ¦   24-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-038¦задвижка разделительная на магистраль-¦          ¦           ¦

¦     ¦ных трубопроводах                     ¦    4-70  ¦   31-20   ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Примечание. При расчете цены на распределительный трубопровод с  пе-

ногенераторами берется сумма позиций 2-034 и 2-035 и ум-

ножается на количество пеногенераторов и длину трубопро-

вода.

Дополнительные работы

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                             ¦Разовая оптовая¦

¦ п/п ¦          Содержание работы                  ¦цена в руб. и  ¦

¦     ¦                                             ¦коп.           ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------¦

¦2-039¦ Промывка системы (одно направление)         ¦    2660-00    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-040¦ Перемешивание пенораствора,   порошка  (одна¦               ¦

¦     ¦ емкость)                                    ¦      77-20    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-041¦ Проверка качества пенообразователя          ¦      49-50    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦     ¦ Определение количества огнегасящего или ино-¦               ¦

¦     ¦ го состава в 1 баллоне.                     ¦               ¦

¦     ¦ взвешивание:                                ¦               ¦

¦2-042¦ на весах                                    ¦      81-90    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-043¦ уровнемером                                 ¦      27-30    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-044¦ Проверка порошка на соответствие ТУ         ¦       2-10    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-045¦ Замена порошка в порошковом огнетушителе    ¦     253-40    ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Приборы приемно-контрольные, приборы управления,

устройства сигнально-пусковые охранные,

пожарные и охранно-пожарные,

устройства приемно-контрольные охранные

и охранно-пожарные (приборы)

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦          Наименование                ¦Разовая оптовая цена в¦

¦ п/п ¦                                      ¦руб. и коп. за единицу¦

+-----+--------------------------------------+----------------------¦

¦     ¦                                      ¦Регламент1¦Регламент 2¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦     ¦ Прибор:                              ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-046¦ за первый шлейф                      ¦   9-40   ¦   49-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-047¦ за каждый последующий шлейф          ¦   2-70   ¦    8-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-048¦ блоки выпрямительные  и блоки автома-¦          ¦           ¦

¦     ¦ тики и заряда                        ¦   7-80   ¦  43-30    ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Примечание. Поз.  2-047 относится к обслуживанию многошлейфных (мно-

голучевых) приборов.

Дополнительные работы

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                             ¦Разовая оптовая¦

¦ п/п ¦          Содержание работы                  ¦цена в руб. и  ¦

¦     ¦                                             ¦коп.           ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------¦

¦2-049¦ Проверка выдачи сигналов управления АСПТ    ¦       2-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-050¦ Проверка выдачи сигналов управления выносны-¦               ¦

¦     ¦ ми оповещателями                            ¦       2-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-051¦ Проверка возможности телефонного разговора  ¦               ¦

¦     ¦ по лучу                                     ¦       2-70    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-052¦ Проверка возможности сдачи объекта на пульт ¦               ¦

¦     ¦ централизованного наблюдения                ¦       2-70    ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Шлейфы и извещатели пожарной, охранной и

охранно-пожарной сигнализации

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦          Наименование                ¦Разовая оптовая цена в¦

¦ п/п ¦                                      ¦руб. и коп. за единицу¦

+-----+--------------------------------------+----------------------¦

¦     ¦                                      ¦Регламент1¦Регламент 2¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦2-053¦ шлейф с пожарными,  охранными извеща-¦          ¦           ¦

¦     ¦ телями  одноразового  действия  типов¦          ¦           ¦

¦     ¦ ИП104-1 (ИПТ),  ИП104-2  (ИПЛ),  ДТЛ,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ДТЛГ типа фольги алюминиевой (5 м) и ¦          ¦           ¦

¦     ¦ т.п., за каждые 10 извещателей       ¦    8-20  ¦   52-30   ¦

¦2-054¦ шлейф с автоматическими и ручными ох-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ранными и пожарными извещателями мно-¦          ¦           ¦

¦     ¦ горазового   действия    (контактные,¦          ¦           ¦

¦     ¦ бесконтактные,  пьезоэлектрические)  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ обыкновенного исполнения  типов  АТП,¦          ¦           ¦

¦     ¦ АТИМ,  ТИ-М,  МДПИ-028,. ИП 101-2, ИП¦          ¦           ¦

¦     ¦ 101-11,  ИП  101-12,  ИП   101-13-90,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ИП105-2 (ИТМ), ДИМК, ДМК,  СМК,  ДЭК.¦          ¦           ¦

¦     ¦ УКД-1М,  Вибратор-1,2,3,  ПКИЛ, ОКИЛ,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ИПР и т.п. за каждые 10 извещателей  ¦   18-30  ¦   87-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Шлейф с  пожарными извещателями взры-¦          ¦           ¦

¦     ¦ возащищенного исполнения:            ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-055¦ типов ТРВ-2,  ИП 103-1,  ИП  103-2  и¦          ¦           ¦

¦     ¦ т.п. за каждые 10 извещателей        ¦   70-40  ¦  137-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-056¦ типов ДПС-038 и т.п. за каждые 10 из-¦          ¦           ¦

¦     ¦ вещателей                            ¦   16-40  ¦   55-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Шлейф с квазилинейными (многоточечны-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ми) пожарными извещателями:          ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-057¦ типа ИП 102-1 и т.п.  за каждый изве-¦          ¦           ¦

¦     ¦ щатель                               ¦    9-80  ¦   43-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-058¦ типа ПОСТ-1, за каждый извещатель    ¦   29-20  ¦   45-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-059¦ шлейф с охранными  извещателями  типа¦          ¦           ¦

¦     ¦ Окно-1,  Грань-1 и т.п., за каждые 10¦          ¦           ¦

¦     ¦ извещателей                          ¦   39-00  ¦   95-60   ¦

¦2-060¦ шлейф с дымовыми (пламени, комбиниро-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ванными)   извещателями  типа  ДИП-2,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ДИП-3,   ИДФ-1М,   РИД-6М,    ФЭА-1К,¦          ¦           ¦

¦     ¦ РПИ-Д-1/0    (Сапнис), СИ-1, Аметист,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ДПИД,  ДИП-1,  КИ-1 и т.п., за каждые¦          ¦           ¦

¦     ¦ 10 извещателей                       ¦   24-20  ¦   85-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Извещатель пожарный (охранный, охран-¦          ¦           ¦

¦     ¦ но-пожарный  оптикоэлектронный, ради-¦          ¦           ¦

¦     ¦ оволновый, ультразвуковой,  однопози-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ционный,  охранный емкостный  (индук-¦          ¦           ¦

¦     ¦ тивный,  комбинированный)  с антенной¦          ¦           ¦

¦     ¦ частью):                             ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-061¦ без выносного  блока  типов  Квант-1,¦          ¦           ¦

¦     ¦ Квант-3,  Фотон-1, Фотон-2, Фотон-1М,¦          ¦           ¦

¦     ¦ Вектор-3,  ДОП-1,   ДОП-2,   Волна-М,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ФОН-1,  ДОП-3,  Фикус  МП3-2,  Эхо-2,¦          ¦           ¦

¦     ¦ (исп.  ИО308-3/3),  РВС-2, Спектр-СК,¦          ¦           ¦

¦     ¦ Гермес, Барьер, Барьер-М (Сигнал-51),¦          ¦           ¦

¦     ¦ Ромб К4М, Спектр и т.п.              ¦    9-80  ¦   60-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-062¦ с одним  выносным  блоком  типа   Фи-¦          ¦           ¦

¦     ¦ кус-МП3.1,  Эхо-2 (исп.  ИО308-3/2) и¦          ¦           ¦

¦     ¦ т.п.                                 ¦   19-50  ¦  119-30   ¦

¦2-063¦ с двумя выносными  блоками  типа  Фи-¦          ¦           ¦

¦     ¦ кус-МП3.0,  Эхо-2 (исп.  ИО308-3/1) и¦          ¦           ¦

¦     ¦ т.п.                                 ¦   29-20  ¦  179-40   ¦

¦     ¦ Извещатель пожарный (охранный, охран-¦          ¦           ¦

¦     ¦ но-пожарный)  оптикоэлектронный,ради-¦          ¦           ¦

¦     ¦ оволновый, ультразвуковой  (двухпози-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ционный, многопозиционный)           ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-064¦ двухпозиционный типа   СПИН-2,  ИДПЛ,¦          ¦           ¦

¦     ¦ Вектор-2, Радий-1, и т.п., в составе:¦          ¦           ¦

¦     ¦ блок  питания  и  одна  пара  излуча-¦          ¦           ¦

¦     ¦ тель-приемник                        ¦   21-10  ¦   82-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-065¦ многопозиционный типа  ДУЗ-4,  ДУЗ  и¦          ¦           ¦

¦     ¦ т.п.                                 ¦   26-10  ¦   91-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-066¦ многопозиционный типа Рубеж-3М,  ЛУЧ,¦          ¦           ¦

¦     ¦ за каждый комплект                   ¦   31-20  ¦  204-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Соединительная линия (10 м)          ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-067¦ провод однопарный                    ¦    1-60  ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦2-068¦ кабель десятипарный                  ¦    4-30  ¦           ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Примечание. При применении кабелей с количеством пар более  10  (20,

30 и т.п.) оптовая цена поз. 2-068 соответственно увели-

чивается в 2, 3 и т.п. раза.

Дополнительные работы

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                             ¦Разовая оптовая¦

¦ п/п ¦          Содержание работы                  ¦цена в руб. и  ¦

¦     ¦                                             ¦коп.           ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------¦

¦2-069¦ Измерение электрического сопротивления шлей-¦               ¦

¦     ¦ фа сигнализации, сопротивления изоляции элек¦               ¦

¦     ¦ трических цепей                             ¦       6-60    ¦

¦     ¦                                             ¦               ¦

¦2-070¦ Измерение экспозиционной дозы гамма-излуче- ¦               ¦

¦     ¦ ния от изотопного извещзателя установки ПС  ¦       5-80    ¦

+-------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ III

РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  И  СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,

ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Ремонт технических средств проводится по техническому состо-

янию с целью восстановления их работоспособности.

2. Ремонт в общем виде включает в себя проведение следующих ра-

бот:

- разборка, дефектация;

- замена (восстановление) неисправных деталей  (сборочных  еди-

ниц);

- чистка, смазка, регулировка;

- сборка и проверка работоспособности.

3. Стоимость ремонта определяется  путем  суммирования  оптовых

цен настоящего прейскуранта за фактически  выполненные работы и сто-

имости замененных комплектующих (деталей, сборочных единиц).

Технические средства систем газового, порошкового,

водопенного пожаротушения и дымоудаления

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                      ¦          ¦Оптовая це-¦

¦ п/п ¦          Наименование                ¦  Единица ¦на в руб.и ¦

¦     ¦                                      ¦ измерения¦коп. за еди¦

¦     ¦                                      ¦          ¦ницу       ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦3-001¦ Сигнализатор  давления  универсальный¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа СДУ                             ¦   1 шт.  ¦    30-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-002¦ Электроконтактный манометр типа ЭКН  ¦   1 шт.  ¦    19-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-003¦ Клапан тросовый типа КПТ, КПТА       ¦   1 шт.  ¦    75-30  ¦

¦3-004¦ Клапан тросовый типа 7П              ¦   1 шт.  ¦    26-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-005¦ Исполнительный механизм системы дымо-¦          ¦           ¦

¦     ¦ удаления                             ¦   1 шт.  ¦    38-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦   ШКАФЫ (ЩИТЫ) ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ     ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-006¦ Замена пускателя                     ¦   1 шт.  ¦    24-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-007¦ Замена  переключателя,   выключателя,¦          ¦           ¦

¦     ¦ кнопки                               ¦   1 шт.  ¦    19-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-008¦ Замена реле                          ¦   1 шт.  ¦    40-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-009¦ Замена лампы сигнальной с арматурой  ¦1 комплект¦    20-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-010¦ Замена диода, конденсатора, резистора¦          ¦           ¦

¦     ¦ теристора и т.п.                     ¦   1 шт.  ¦    16-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-011¦ Замена трансформатора, дросселя      ¦   1 шт.  ¦    30-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-012¦ Чистка и регулировка контактов одного¦          ¦           ¦

¦     ¦ реле                                 ¦   1 шт.  ¦    27-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-013¦ Устранение обрыва электропривода     ¦  1 обрыв ¦     9-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Технические средства систем газового,¦          ¦           ¦

¦     ¦      порошкового, пожаротушения      ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-014¦ Клапан запорный типа ЗК              ¦   1 шт.  ¦   172-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-015¦ Клапан обратного типа ОК             ¦   1 шт.  ¦    88-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-016¦ Клапан пусковой воздушный типа ПВК   ¦   1 шт.  ¦   190-00  ¦

¦3-017¦ Клапан с электропуском типа КЭ       ¦   1 шт.  ¦   132-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-018¦ Клапан пневматический типа ПКН       ¦   1 шт.  ¦   117-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-019¦ Секционный предохранитель типа СП    ¦   1 шт.  ¦    46-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-020¦ Головка запорная типа ГЗСМ, ГЗМ, ГАВЗ¦          ¦           ¦

¦     ¦ и т.п.                               ¦   1 шт.  ¦   112-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-021¦ Головка запорная типа УН-52          ¦   1 шт.  ¦    42-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-022¦ Головка запорная типа ГРД            ¦   1 шт.  ¦    31-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-023¦ Вентиль (до 50 мм)                   ¦   1 шт.  ¦    42-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-024¦ Кран ручного пуска                   ¦   1 шт.  ¦    33-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-025¦ Коллектор секции                     ¦   1 шт.  ¦    27-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Технические средства систем водяного,¦          ¦           ¦

¦     ¦       и пенного  пожаротушения       ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-026¦ Клапан ВС                            ¦   1 шт.  ¦   243-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-027¦ Клапан В                             ¦   1 шт.  ¦   473-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-028¦ Клапан ГД (КЗС)                      ¦   1 шт.  ¦   378-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-029¦ Клапан БКМ (БК, КМ, КЗУ)             ¦   1 шт.  ¦   513-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-030¦ Клапан КБГМ                          ¦   1 шт.  ¦   461-00  ¦

¦3-031¦ Клапан воздушно-пусковой             ¦   1 шт.  ¦    70-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-032¦ Клапан предохранительный             ¦   1 шт.  ¦   123-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-033¦ Задвижка                             ¦   1 шт.  ¦   172-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-034¦ Клапан поплавковый                   ¦   1 шт.  ¦    45-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-035¦ Клапан обратный муфтовый             ¦   1 шт.  ¦    47-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-036¦ Клапан обратный фланцевый            ¦   1 шт.  ¦   170-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-037¦ Вентиль, диаметр условного прохода до¦          ¦           ¦

¦     ¦ 50 мм                                ¦   1 шт.  ¦    27-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-038¦ Кран пробковый                       ¦   1 шт.  ¦    16-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-039¦ Устройство запорное указателя уровня ¦          ¦           ¦

¦     ¦ жидкости                             ¦   1 шт.  ¦    26-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-040¦ Клапан обратный приемный с сеткой    ¦   1 шт.  ¦   247-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-041¦ Сигнализатор уровня жидкости         ¦   1 шт.  ¦   269-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦         ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ             ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-042¦ Восстановление герметичности сальни- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ковых уплотнений                     ¦   1 шт.  ¦     7-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-043¦ Замена прокладок во фланцевых соеди- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ нениях трубопровода                  ¦   1 шт.  ¦    14-80  ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Технические средства систем охранной, пожарной

и охранно- пожарной сигнализации

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                      ¦          ¦Оптовая це-¦

¦ п/п ¦          Наименование                ¦  Единица ¦на в руб.и ¦

¦     ¦                                      ¦ измерения¦коп. за еди¦

¦     ¦                                      ¦          ¦ницу       ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦     ¦          БЛОКИ ПИТАНИЯ               ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-044¦ Преобразователь напряжения           ¦   1 шт.  ¦    81-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-045¦ Выпрямительный блок питания          ¦   1 шт.  ¦   100-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-046¦ Выпрямительный блок со стабилизацией ¦          ¦           ¦

¦     ¦ выходного напряжения                 ¦   1 шт.  ¦   209-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦     ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ      ¦          ¦           ¦

¦     ¦            (ОДНОБЛОЧНЫЕ)             ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-047¦ Одношлейфные                         ¦   1 шт.  ¦   120-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-048¦ Двухшлейфные                         ¦   1 шт.  ¦   150-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-049¦ Трехшлейфные                         ¦   1 шт.  ¦   199-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-050¦ Четырехшлейфные                      ¦   1 шт.  ¦   252-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦     ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ      ¦          ¦           ¦

¦     ¦   (ОДНОБЛОЧНЫЕ И БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ    ¦          ¦           ¦

¦     ¦            КОНСТРУКЦИИ)              ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-051¦ Блок базовый пятишлейфный            ¦   1 шт.  ¦   301-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-052¦ Блок базовый десятишлейфный          ¦   1 шт.  ¦   696-00  ¦

¦3-053¦ Блок базовый двадцатишлейфный        ¦   1 шт.  ¦  1502-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-054¦ Блок базовый тридцатишлейфный        ¦   1 шт.  ¦  2100-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-055¦ Блок линейный пятишлейфный           ¦   1 шт.  ¦   250-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-056¦ Блок линейный десятишлейфный         ¦   1 шт.  ¦   599-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-057¦ Блок линейный двадцатишлейфный       ¦   1 шт.  ¦  1105-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-058¦ Блок линейный тридцатишлейфный       ¦   1 шт.  ¦  1443-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-059¦ Блок линейный сорокашлейфный         ¦   1 шт.  ¦  2210-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦      СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРОВ        ¦          ¦           ¦

¦     ¦         ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫХ          ¦          ¦           ¦

¦     ¦    БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ      ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-060¦ Блок питания и контроля (блок питания¦          ¦           ¦

¦     ¦ и сигнализации)                      ¦   1 шт.  ¦   211-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-061¦ Модуль селекторных ячеек (блок  прие-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ма и регистрации, блок контроля и уп-¦          ¦           ¦

¦     ¦ равления)                            ¦   1 шт.  ¦    96-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦      ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА        ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-062¦ Промежуточное     приемно-контрольное¦          ¦           ¦

¦     ¦ устройство типа ППКУ                 ¦   1 шт.  ¦   103-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Промежуточный исполнительный орган:  ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-063¦ Типа ПИО-017 (пятишлейфный)          ¦   1 шт.  ¦    51-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-064¦ Типа ПИО-017 (десятишлейфный)        ¦   1 шт.  ¦    98-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-065¦ Блок питания линейный типа БПЛ-1     ¦   1 шт.  ¦    42-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-066¦ Устройства распределительные     типа¦          ¦           ¦

¦     ¦ УР-1, УП-6 и т.п.                    ¦   1 шт.  ¦    29-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦     ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ, ОХРАННЫЕ    ¦          ¦           ¦

¦     ¦       И ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ             ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-067¦ Дымовые радиоизотопные типа РИД, КИ и¦          ¦           ¦

¦     ¦ т.п.                                 ¦   1 шт.  ¦    69-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-068¦ Дымовые фотоэлекрические   типа  ДИП,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ИДФ, АМЕТИСТ и т.п.                  ¦   1 шт.  ¦    62-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-069¦ Ручные типа ИПР, ПКИЛ, ОКИЛ и т.п.   ¦   1 шт.  ¦    29-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ  ОПТИКОЭ-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ЛЕКТРОННЫХ, УЛЬТРОЗВУКОВЫХ, РАДИОВОЛ-¦          ¦           ¦

¦     ¦ НОВЫХ, ЕМКОСТНЫХ, ИНДУКТИВНЫХ        ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-070¦ Электронный блок  (ПКП)   извещателей¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа БАРЬЕР, КРИСТАЛЛ, РОМБ, ДОП, ФО-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ТОН, ФЭУП;                           ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Усилитель, блок   питания   усилителя¦          ¦           ¦

¦     ¦ (излучателя), излучатель   (приемник)¦          ¦           ¦

¦     ¦ ЛУЧ, ЛУЧ-К;                          ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Блок линейный АТЛАС-1                ¦   1 шт.  ¦   152-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-071¦ Электронный блок  (ПКП)   извещателей¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа КВАНТ-1,  ВЕКТОР-3,  ВОЛНА,  ФИ-¦          ¦           ¦

¦     ¦ КУС, ДУЗ, ЛУЧ-К, ЩИТ;                ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Блок синхронизации,  блок  объектовый¦          ¦           ¦

¦     ¦ КВАНТ-2У, блок  основной  синхрониза-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ции, блок выносной ультразвуковой ФИ-¦          ¦           ¦

¦     ¦ КУС-МП 3, ЭХО                        ¦   1 шт.  ¦   254-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-072¦ Электронный блок  (ПКП)   извещателей¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа КВАНТ-3                         ¦   1 шт.  ¦   312-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-073¦ Электронный блок  (ПКП)   извещателей¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа ФОН-1                           ¦   1 шт.  ¦   691-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-074¦ Преобразователь (излучатель,   прием-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ник) ультрозвуковой                  ¦   1 шт.  ¦   32-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦3-075¦ Преобразователь (излучатель,   прием-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ник) оптико-электронный;             ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Объектовый блок АТЛАС-1              ¦   1 шт.  ¦   40-00   ¦

+-------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ IV

РЕМОНТ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ  И  ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Ремонт технических средств проводится по техническому состо-

янию с целью восстановления их работоспособности.

2. Ремонт  систем  проводится  путем  замены неисправных техни-

ческих средств на исправные.

Замена в общем виде включает в себя проведение следующих работ:

- снятие неисправных технических средств, узлов, проводок, труб

и установка на их место исправных;

- проверка работоспособности системы.

3. Стоимость ремонта определяется  путем  суммирования  оптовых

цен настоящего прейскуранта за фактически  выполненные работы и сто-

имости замененных технических средств,  узлов,  проводов, труб.

При замене труб,  проводов (кабелей),  проложенных скрытым способом,

проходе  через  перекрытия следует дополнительно учитывать стоимость

отдельных работ по пробивке борозд,  сквозных отверстий,  их заделка

по поз. 4-163 - 4-173 настоящего прейскуранта.

4. Стоимость работ по установке технических средств  составляет

70 %  оптовой  цены соответствующих позиций прейскуранта раздела IV,

кроме поз. 4-027 - 4-030, где стоимость работ составляет 50%.

5. Сооружение  подмостей  и лесов,  необходимых  для проведения

работ на высоте, выполняется по согласованию с Заказчиком за отдель-

ную плату.

Системы газового, порошкового, водяного и пенного

пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и

охранно-пожарной сигнализации

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                      ¦          ¦Оптовая це-¦

¦ п/п ¦          Наименование                ¦  Единица ¦на в руб.и ¦

¦     ¦                                      ¦ измерения¦коп. за еди¦

¦     ¦                                      ¦          ¦ницу       ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦     ¦ Замена поста управления кнопочного об¦          ¦           ¦

¦     ¦ щего назначения с количеством элемен-¦          ¦           ¦

¦     ¦ тов поста до                         ¦          ¦           ¦

¦4-001¦               3                      ¦   1 шт.  ¦  157-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-002¦               9                      ¦   1 шт.  ¦  165-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-003¦              16                      ¦   1 шт.  ¦  174-70   ¦

¦4-004¦ Замена аппарата (кнопки, ключа управ-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ления, замка эл.магнитной блокировки,¦          ¦           ¦

¦     ¦ звукового сигнализатора, сигнальной  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ лампы), количество подключаемых кон- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ цов до 16                            ¦   1 шт.  ¦   40-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-005¦ Замена блока резисторов (ящика сопро-¦          ¦           ¦

¦     ¦ тивлений), масса до 60 кг            ¦   1 шт.  ¦   40-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦   Замена выключателя одноклавишного, ¦          ¦           ¦

¦     ¦   переключателя:                     ¦          ¦           ¦

¦4-006¦ неутопленного типа при открытой про- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ водке                                ¦   1 шт.  ¦   13-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-007¦ утопленного типа при скрытой проводке¦   1 шт.  ¦   14-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-008¦ Замена выключателя полугерметическо- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ го и герметического                  ¦   1 шт.  ¦   26-90   ¦

¦     ¦   Замена выключателя двухклавишного: ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-009¦ неутопленного типа при открытой про- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ водке                                ¦   1 шт.  ¦   14-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-010¦ утопленного типа при скрытой проводке¦   1 шт.  ¦   16-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦   Замена розетки штепсельной:        ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-011¦ неутопленного типа при открытой про- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ водке                                ¦   1 шт.  ¦   14-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-012¦ утопленного типа при скрытой проводке¦   1 шт.  ¦   16-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-013¦ полугерметической и герметической    ¦   1 шт.  ¦   26-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-014¦ трехполюсной                         ¦   1 шт.  ¦   26-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-015¦ Замена патрона стенного, потолочного,¦          ¦           ¦

¦     ¦ подвесного (светового оповещателя)   ¦   1 шт.  ¦   19-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-016¦ Замена звонка электрического с кноп- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ кой (звукового оповещателя)          ¦   1 шт.  ¦   25-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-017¦ Замена выключателя конечного (путево-¦          ¦           ¦

¦     ¦ го)                                  ¦   1 шт.  ¦   51-50   ¦

¦4-018¦ Замена сигнализатора (реле) давления,¦          ¦           ¦

¦     ¦ манометра эл. контактного            ¦   1 шт.  ¦   40-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-019¦ Замена коробки клеммной (ответвитель-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ной), оконечной, соединительной, с ко¦          ¦           ¦

¦     ¦ личеством зажимов до 8               ¦   1 шт.  ¦   40-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-020¦ Замена коробки распределительной     ¦   1 шт.  ¦  169-30   ¦

¦     ¦ Замена разводки по устройствам и под-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ключение жил кабелей (проводов) внеш-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ней сети к зажимам аппаратов (прибо- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ров), кабель или провод сечением мм  ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-021¦              до 10                   ¦  10 жил  ¦   60-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-022¦              до 16                   ¦  10 жил  ¦  115-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена провода при открытой проводке,¦          ¦           ¦

¦     ¦ провода 2- и 3-жильные с раздельным  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ основанием по стенам и потолкам, про-¦          ¦           ¦

¦     ¦ кладываемые по основаниям:           ¦          ¦           ¦

¦4-023¦ деревянным                           ¦  10 м    ¦   44-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-024¦ кирпичным                            ¦  10 м    ¦  111-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-025¦ бетонным и металическим              ¦  10 м    ¦  131-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-026¦ линии (скрутки) из 2-3 одножильных   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ проводов по любому основанию         ¦  10 м    ¦   78-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦ Примечание: Замена 2- и 3-жильных проводов ¦          ¦           ¦

¦     ¦       без раздельного основания опре-¦          ¦           ¦

¦     ¦       деляется по поз. 4-025         ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-027¦ Замена провода 2- и 3-жильного при   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ скрытой проводке                     ¦  10 м    ¦   63-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-028¦ Замена кабеля по деревянной стене,   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ масса 1 м до 1 кг                    ¦  10 м    ¦  115-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-029¦ Замена кабеля по кирпичной  стене,   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ масса 1 м до 1 кг                    ¦  10 м    ¦  140-40   ¦

¦4-030¦ Замена кабеля по деревянной стене,   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ масса 1 м до 1 кг                    ¦  10 м    ¦  175-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-031¦ Замена кабеля, провода, подвешенного ¦          ¦           ¦

¦     ¦ на тросе                             ¦  10 м    ¦   55-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦    Замена тросовой проводки:         ¦          ¦           ¦

¦4-032¦ кабеля, провода до 4-х в линии, сече-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ние жил до 6 мм                      ¦  10 м    ¦   95-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-033¦ Замена стальной трубы с креплением   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ накладными скобами, диаметр до 25 мм ¦  10 м    ¦  103-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-034¦ Замена винипластовой трубы по установ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ленным конструкциям (по стенам и ко- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ лоннам с креплением скобами), диаметр¦          ¦           ¦

¦     ¦ до 25 мм                             ¦  10 м    ¦   87-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-035¦ Замена рукава металлического, наруж- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ный диаметр до 48 мм                 ¦  10 м    ¦  108-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-036¦ Замена ввода, перехода гибкого       ¦   1 шт.  ¦   26-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена провода в проложенных трубах  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ и металлических рукавах:             ¦          ¦           ¦

¦4-037¦ провода первого одножильного или мно-¦          ¦           ¦

¦     ¦ гожильного в общей оплетке, суммарное¦          ¦           ¦

¦     ¦ сечение до 2,5 мм                    ¦  10 м    ¦   19-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-038¦ каждого последующего провода, суммар-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ное сечение до 6,0 мм                ¦  10 м    ¦    7-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-039¦ Замена проводника заземляющего из мед¦          ¦           ¦

¦     ¦ ного провода сечением до 25 мм       ¦  10 м    ¦  156-00   ¦

¦4-040¦ Присоединение жил проводов и кабелей ¦          ¦           ¦

¦     ¦ с разделкой                          ¦  10 жил  ¦   24-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-041¦ Замена светильника ПСХ-60 на кирпич- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ной (бетонной) основе (стене)        ¦   1 шт.  ¦   12-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-042¦ Замена муфты на кабеле за каждую пару¦   1 шт.  ¦   14-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-043¦ Замена бокса на кабеле за каждую пару¦   1 шт.  ¦    7-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-044¦ Замена электродвигателя              ¦   1 шт.  ¦ 2004-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-045¦ Замена пускателя                     ¦   1 шт.  ¦  231-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-046¦ Замена выключателя автоматического   ¦   1 шт.  ¦  138-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-047¦ Замена электромагнита вентиля        ¦   1 шт.  ¦  160-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-048¦ Замена исполнительного механизма дымо¦          ¦           ¦

¦     ¦ вого клапана                         ¦   1 шт.  ¦  130-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦    СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО, ПОРОШКОВОГО     ¦          ¦           ¦

¦     ¦    ПОЖАРОТУШЕНИЯ  И ДЫМОУДАЛЕНИЯ     ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-049¦ Замена баллона с огнегасящим составом¦          ¦           ¦

¦     ¦ воздухом                             ¦1 комплект¦  737-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-050¦ Замена батареи двухбаллонной со шлан-¦          ¦           ¦

¦     ¦ гом и раструбом                      ¦1 комплект¦ 1445-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦    Замена батарей автоматических:    ¦          ¦           ¦

¦4-051¦ двухбаллонных                        ¦1 комплект¦ 1629-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-052¦ четырехбаллонных                     ¦1 комплект¦ 3166-80   ¦

¦4-053¦ Замена секции наборной 4-баллонной   ¦1 комплект¦  515-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-054¦ Замена секции побудительно-пусковой  ¦1 комплект¦  768-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-055¦ Замена устройства распределительного ¦          ¦           ¦

¦     ¦ с электропуском                      ¦1 комплект¦  768-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-056¦ Замена баллона испытательного, балло-¦          ¦           ¦

¦     ¦ на-ресивера                          ¦1 комплект¦  276-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-057¦ Замена распределителя воздуха        ¦1 комплект¦  246-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-058¦ Замена тросового привода с тепловыми ¦          ¦           ¦

¦     ¦ замками (3 шт.)                      ¦  10 м    ¦   98-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-059¦ Замена манометра на баллоне          ¦   1 шт.  ¦   14-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-060¦ Замена головки запорной              ¦   1 шт.  ¦   37-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-061¦ Замена вентиля                       ¦   1 шт.  ¦   23-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-062¦ Замена приспособления для натяжения  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ троса, устройства ручного пуска      ¦   1 шт.  ¦   80-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-063¦ Замена клапана тросового типа КПТ,   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ КПТА                                 ¦   1 шт.  ¦  160-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-064¦ Замена клапана тросового типа 7П     ¦   1 шт.  ¦   40-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-065¦ Замена зарядной станции              ¦1 комплект¦  399-80   ¦

¦4-067¦ Освидетельствование манометра        ¦   1 шт.  ¦   18-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-068¦ Разрядка баллона с огнегасящим соста-¦  за 1 кг ¦           ¦

¦     ¦ вом                                  ¦  состава ¦    3-40   ¦

¦4-069¦ Разрядка баллона с воздухом          ¦  1 баллон¦   16-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-070¦ Зарядка баллона огнегасящим составом ¦  за 1 кг ¦           ¦

¦     ¦ (без стоимости состава)              ¦  состава ¦    8-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-071¦ Закачка баллона газом                ¦  за 1 МПа¦           ¦

¦     ¦                                      ¦  давления¦    2-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦     СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО       ¦          ¦           ¦

¦     ¦           ПОЖАРОТУШЕНИЯ              ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена узла управления с клапанами   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа:                                ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-072¦ ВС-100                               ¦1 комплект¦  879-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-073¦ ВС-150                               ¦1 комплект¦ 1079-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-074¦ В-100                                ¦1 комплект¦ 1878-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-075¦ В-150                                ¦1 комплект¦ 2238-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-076¦ ГД-65  (КЗС-65)                      ¦1 комплект¦ 1438-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-077¦ ГД-100 (КЗС-100)                     ¦1 комплект¦ 1598-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-078¦ ГД-150 (КЗС-150)                     ¦1 комплект¦ 1918-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-079¦ ВКМ-100 (БК-100, КМ-100, КЗУ-100)    ¦1 комплект¦ 2078-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-080¦ ВКМ-150 (БК-150, КМ-150, КЗУ-150)    ¦1 комплект¦ 2238-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-081¦ ВС-100 и В-100                       ¦1 комплект¦ 2757-70   ¦

¦4-082¦ ВС-150 и В-150                       ¦1 комплект¦ 3317-30   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-083¦ ВС-100 и ГД-100                      ¦1 комплект¦ 2997-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-084¦ ВС-150 и ГД-150                      ¦1 комплект¦ 2478-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена узла управления с клапанами ти¦          ¦           ¦

¦     ¦ па БКМ на узел управления с клапанами¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа ВС, диаметр условного прохода,мм¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-085¦               100                    ¦1 комплект¦ 1156-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-086¦               150                    ¦1 комплект¦ 1346-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена узла управления с клапанами ти¦          ¦           ¦

¦     ¦ па БКМ на узел управления с клапанами¦          ¦           ¦

¦     ¦ типа ГД, диаметр условного прохода,мм¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-087¦               100                    ¦1 комплект¦ 1709-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-088¦               150                    ¦1 комплект¦ 1992-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-089¦ Замена клапана пускового воздушного  ¦   1 шт.  ¦   80-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-090¦ Замена клапана поплавкового          ¦   1 шт.  ¦   93-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена узла управления с клапанами с ¦          ¦           ¦

¦     ¦ гидромеханическим приводом диаметр   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ условного прохода,мм                 ¦          ¦           ¦

¦4-091¦               80                     ¦1 комплект¦  959-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-092¦               100                    ¦1 комплект¦ 1039-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-093¦               150                    ¦1 комплект¦ 1198-90   ¦

¦4-094¦ Замена компрессора                   ¦   1 шт.  ¦  707-10   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена задвижек,диаметр условного про¦          ¦           ¦

¦     ¦ хода, мм                             ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-095¦               100                    ¦   1 шт.  ¦  159-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-096¦               125-150                ¦   1 шт.  ¦  239-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-097¦               200                    ¦   1 шт.  ¦  279-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-098¦               250                    ¦   1 шт.  ¦  359-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-099¦               300                    ¦   1 шт.  ¦  439-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-100¦               350                    ¦   1 шт.  ¦  519-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-101¦               400                    ¦   1 шт.  ¦  599-40   ¦

¦     ¦ Замена вентилей, кранов, обратных кла¦          ¦           ¦

¦     ¦ панов, диаметр условного прохода, мм ¦          ¦           ¦

¦4-102¦                до 50                 ¦   1 шт.  ¦  119-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-103¦                65-100                ¦   1 шт.  ¦  159-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-104¦               125-150                ¦   1 шт.  ¦  199-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-105¦                 200                  ¦   1 шт.  ¦  239-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-106¦                 250                  ¦   1 шт.  ¦  319-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-107¦                 300                  ¦   1 шт.  ¦  359-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-108¦                 400                  ¦   1 шт.  ¦  519-50   ¦

¦     ¦ Замена оросителей, насадок установок ¦          ¦           ¦

¦     ¦ водяного, пенного и газового пожаро- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тушения                              ¦          ¦           ¦

¦4-109¦ спринклерного, дренчерного           ¦   1 шт.  ¦   16-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-110¦ спринклерного с декоративной розеткой¦   1 шт.  ¦   19-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-111¦ эвольвентного                        ¦   1 шт.  ¦   39-80   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена генератора пены, диаметр услов¦          ¦           ¦

¦     ¦ ного прохода, мм                     ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-112¦                50                    ¦   1 шт.  ¦   67-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-113¦                75                    ¦   1 шт.  ¦   83-90   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-114¦               100                    ¦   1 шт.  ¦   99-80   ¦

¦     ¦ Замена трубопроводов дренчерных сис- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тем водяного и пенного пожаротушения,¦          ¦           ¦

¦     ¦ диаметр условного прохода, мм, до    ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-115¦                40                    ¦   10 м   ¦  451-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-116¦                50                    ¦   10 м   ¦  479-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-117¦                80                    ¦   10 м   ¦  523-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-118¦               100                    ¦   10 м   ¦  539-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-119¦               150                    ¦   10 м   ¦  687-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-120¦               200                    ¦   10 м   ¦  819-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-121¦               250                    ¦   10 м   ¦  955-10   ¦

¦     ¦ Замена трубопроводов спринклерных сис¦          ¦           ¦

¦     ¦ тем водяного и пенного пожаротушения,¦          ¦           ¦

¦     ¦ побудительного  трубопровода  диаметр¦          ¦           ¦

¦     ¦ условного прохода, мм, до            ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-122¦                40                    ¦   10 м   ¦  539-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-123¦                50                    ¦   10 м   ¦  543-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-124¦                80                    ¦   10 м   ¦  599-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-125¦               100                    ¦   10 м   ¦  615-40   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-126¦               150                    ¦   10 м   ¦  783-50   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-127¦               200                    ¦   10 м   ¦  935-20   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-128¦               250                    ¦   10 м   ¦ 1067-00   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-129¦ Замена  трубопровода  систем водяного¦          ¦           ¦

¦     ¦ пожаротушения в помещениях с подвесны¦          ¦           ¦

¦     ¦ ми потолками, диаметр условного прохо¦          ¦           ¦

¦     ¦ да, мм, до 40 мм                     ¦   10 м   ¦  671-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-130¦ Замена  трубопровода  систем газового¦          ¦           ¦

¦     ¦ пожаротушения                        ¦   10 м   ¦  703-60   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-131¦ Замена  трубопровода  систем газового¦          ¦           ¦

¦     ¦ пожаротушения в помещениях с подвесны¦          ¦           ¦

¦     ¦ ми потолками                         ¦   10 м   ¦  839-70   ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-132¦ Замена сигнализатора уровня жидкости ¦   1 шт.  ¦  199-70   ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Отсутствует номер 4-066

Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                      ¦          ¦Оптовая це-¦

¦ п/п ¦          Наименование                ¦  Единица ¦на в руб.и ¦

¦     ¦                                      ¦ измерения¦коп. за еди¦

¦     ¦                                      ¦          ¦ницу       ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦     ¦ Замена приборов приемно-контрольных  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ пультов, станций:                    ¦          ¦           ¦

¦4-133¦ Одношлейфного - трехшлейфного        ¦   1 шт.  ¦   719-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-134¦ Блока базового четырехшлейфного - де-¦          ¦           ¦

¦     ¦ вятишлейфного                        ¦   1 шт.  ¦   900-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-135¦ Блока линейного четырехшлейфного - де¦          ¦           ¦

¦     ¦ вятишлейфного                        ¦   1 шт.  ¦   496-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-136¦ Блока базового  десятишлейфного - два¦          ¦           ¦

¦     ¦ дцатишлейфного                       ¦   1 шт.  ¦  1518-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-137¦ Блока линейного десятишлейфного -    ¦          ¦           ¦

¦     ¦ двадцатишлейфного                    ¦   1 шт.  ¦   719-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-138¦ Блока базового емкостью свыше двадца-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ти шлейфов                           ¦   1 шт.  ¦  2198-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-139¦ Блока линейного емкостью свыше двадца¦          ¦           ¦

¦     ¦ ти шлейфов                           ¦   1 шт.  ¦  1248-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена промежуточного устройства:    ¦          ¦           ¦

¦4-140¦ одношлейфного                        ¦   1 шт.  ¦   159-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-141¦ многошлейфного, за каждый шлейф      ¦   1 шт.  ¦    60-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена извещателя ПС автоматического:¦          ¦           ¦

¦4-142¦ теплового электроконтактного, магнито¦          ¦           ¦

¦     ¦ контактного в нормальном исполнении  ¦   1 шт.  ¦    40-20  ¦

¦4-143¦ дымового фотоэлектрического, пламени,¦          ¦           ¦

¦     ¦ радиоизотопного, в нормальном исполне¦          ¦           ¦

¦     ¦ нии                                  ¦   1 шт.  ¦    80-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-144¦ теплового, дымового, пламени во взры-¦          ¦           ¦

¦     ¦ возащищенном исполнении              ¦   1 шт.  ¦   102-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена извещателя ОС автоматического:¦          ¦           ¦

¦4-145¦ контактного, магнитоконтактного на от¦          ¦           ¦

¦     ¦ крывание окон, дверей                ¦   1 шт.  ¦    40-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-146¦ ударноконтактного, бесконтактного,   ¦          ¦           ¦

¦     ¦ электроконтактного или пьезоэлектри- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ческого, устанавливаемого на стекле  ¦   1 шт.  ¦    40-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-147¦ Замена конструкции для установки изве¦          ¦           ¦

¦     ¦ щателя                               ¦   1 шт.  ¦    14-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-148¦ Замена извещателя охранного емкостно-¦          ¦           ¦

¦     ¦ го                                   ¦   1 шт.  ¦   439-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена извещателя охранно-пожарного  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ультразвукового:                     ¦          ¦           ¦

¦4-149¦ однопозиционного в одноблочном испол-¦          ¦           ¦

¦     ¦ нении                                ¦   1 шт.  ¦   199-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ двухпозиционного (многопозиционного) ¦          ¦           ¦

¦     ¦ в составе:                           ¦          ¦           ¦

¦4-150¦ блок питания и контроля              ¦1 комплект¦   199-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-151¦ преобразователь (излучатель) или при-¦          ¦           ¦

¦     ¦ емник                                ¦1 комплект¦   199-70  ¦

¦     ¦ Замена извещателя охранно-пожарного  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ оптико-электронного (фотоэлектричес- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ кого):                               ¦          ¦           ¦

¦4-152¦ однопозиционного в одноблочном испол-¦          ¦           ¦

¦     ¦ нении                                ¦1 комплект¦   319-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ двухпозиционного (многопозиционного) ¦          ¦           ¦

¦     ¦ в составе:                           ¦          ¦           ¦

¦4-153¦ блок питания и контроля              ¦1 комплект¦   319-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-154¦ преобразователь (излучатель, фотопри-¦          ¦           ¦

¦     ¦ емник)                               ¦1 комплект¦   359-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-155¦ отражатель неподвижный               ¦   1 шт.  ¦    40-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-156¦ отражатель регулируемый              ¦   1 шт.  ¦   119-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-157¦ Замена провода типа ПЭЛ, фольги      ¦   10 м   ¦   175-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Замена провода при блокировке строи- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тельных конструкций на пролом:       ¦          ¦           ¦

¦4-158¦ дверей, перегородок                  ¦1 м блокир.    80-00  ¦

¦     ¦                                      ¦поверхности           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-159¦ потолков                             ¦1 м блокир.   119-70  ¦

¦     ¦                                      ¦поверхности           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-160¦ металлических решеток                ¦1 м блокир.   159-90  ¦

¦     ¦                                      ¦поверхности           ¦

+-------------------------------------------------------------------+

Примечание. В поз.4-159 - 4-160 учтена блокировка

поверхностей одножильным проводом. При

блокировке двумя одножильными провода-

ми стоимость определяется  с коэффици-

ентом 1,6

+-------------------------------------------------------------------+

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦4-161¦ Замена устройства оконечного         ¦   1 шт.  ¦    42-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-162¦ Замена резистора, диода, конденсатора¦          ¦           ¦

¦     ¦ в шлейфе                             ¦   1 шт.  ¦    17-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦          Отдельные работы            ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-163¦ Пробивка сквозного отверстия диамет- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ром до 25 мм в кирпичных стенах вруч-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ную при толщине стены за каждый кир- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ пич                                  ¦1 отверстие    19-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Пробивка сквозного отверстия размером¦          ¦           ¦

¦     ¦ стороны до 30 мм в бетонных основани-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ях вручную:                          ¦          ¦           ¦

¦4-164¦ в стенах и полах при бетоне с гравием¦1 отверстие    27-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-165¦ в потолках при бетоне с гравием      ¦1 отверстие    36-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Пробивка борозды в кирпичных и бетон-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ных основаниях глубиной до 40 мм вруч¦          ¦           ¦

¦     ¦ ную:                                 ¦          ¦           ¦

¦4-166¦ в стенах и полах по кирпичу          ¦   1 м    ¦    33-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-167¦ в стенах и полах по бетону           ¦   1 м    ¦    46-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-168¦ в потолках                           ¦   1 м    ¦    58-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-169¦ Заделка прохода диаметром 30 мм в де-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ревянных и оштукатуренных перегород- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ках                                  ¦ 1 проход ¦     6-60  ¦

¦4-170¦ Заделка прохода диаметром 30 мм в кир¦          ¦           ¦

¦     ¦ пичных или бетонных перегородках (пе-¦          ¦           ¦

¦     ¦ рекрытиях)                           ¦ 1 проход ¦    10-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Сверление отверстий (под дюбель):    ¦          ¦           ¦

¦4-171¦ в кирпичных основании                ¦1 отверстие     6-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-172¦ в бетоне                             ¦1 отверстие     9-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-173¦ в металле                            ¦1 отверстие     7-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦4-174¦ Установка закладного устройства в кир¦          ¦           ¦

¦     ¦ пичной кладке, бетоне, металле (трубо¦          ¦           ¦

¦     ¦ проводах)                            ¦   1 шт.  ¦    25-40  ¦

+-------------------------------------------------------------------+

РАЗДЕЛ V

НАЛАДКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ  И  ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Наладка систем проводится после монтажа или ремонта  систем,

а  также  по  техническому состоянию с целью восстановления их рабо-

тоспособности.

2. Наладка систем (пусконаладочные работы) включает в себя про-

ведение следующих работ:

- подготовительные работы;

- наладочные работы отдельных технических средств;

- комплексная наладка системы;

- заключительные работы.

3. Зарядка баллонов огнегасящим составом (газом) в общем случае

включает:

- подготовительные  работы  (промывка,  сушка,  контроль техни-

ческого состояния и веса);

- заполнение  огнегасящим  составом,  подкачка газом,  контроль

веса и давления;

- оформление документов.

4. В оптовую цену зарядки  стоимость  огнегасящих  составов  не

включена и оплачивается дополнительно.

+-------------------------------------------------------------------+

¦  No ¦                                      ¦          ¦Оптовая це-¦

¦ п/п ¦          Наименование                ¦  Единица ¦на в руб.и ¦

¦     ¦                                      ¦ измерения¦коп. за еди¦

¦     ¦                                      ¦          ¦ницу       ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦  1  ¦                2                     ¦     3    ¦     4     ¦

+-----+--------------------------------------+----------+-----------¦

¦     ¦     СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО, ПОРОШКОВОГО,   ¦          ¦           ¦

¦     ¦     ВОДОПЕННОГО  ПОЖАРОТУШЕНИЯ  И    ¦          ¦           ¦

¦     ¦            ДЫМОУДАЛЕНИЯ              ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Система газового, порошкового пожаро-¦          ¦           ¦

¦     ¦ тушения:                             ¦          ¦           ¦

¦5-001¦ с электропуском                      ¦1 направле¦   424-30  ¦

¦     ¦                                      ¦  ние     ¦           ¦

¦5-002¦ с пневмопукском                      ¦1 направле¦   458-70  ¦

¦     ¦                                      ¦  ние     ¦           ¦

¦5-003¦ с тросовым пуском                    ¦1 направле¦   462-20  ¦

¦     ¦                                      ¦  ние     ¦           ¦

¦5-004¦ Батарея четырехбаллонная универсаль- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ная                                  ¦1 комплект¦   257-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-005¦ Секция наборная 4-баллонная          ¦1 комплект¦   122-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-006¦ Батарея с ручным приводом двухбаллон-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ная                                  ¦1 комплект¦   157-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-007¦ Система дымоудаления (один лестничный¦          ¦           ¦

¦     ¦ проем), секция                       ¦1 комплект¦   446-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Система спринклерная и дренчерная во-¦          ¦           ¦

¦     ¦ допенного пожаротушения              ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Узел управления:                     ¦          ¦           ¦

¦5-008¦ спринклерной водозаполненной         ¦1 комплект¦   446-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-009¦ спринклерной воздушной и водовоздуш- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ной                                  ¦1 комплект¦   494-90  ¦

¦5-010¦ дренчерной с гидравлической побуди-  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тельной системой                     ¦1 комплект¦   455-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-011¦ дренчерной с пневматической побуди-  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тельной системой                     ¦1 комплект¦   479-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-012¦ дренчерной с тросовой побудительной  ¦          ¦           ¦

¦     ¦ системой                             ¦1 комплект¦   491-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-013¦ дренчерной с пуском от системы сигна-¦          ¦           ¦

¦     ¦ лизации                              ¦1 комплект¦   445-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Станция насосная:                    ¦          ¦           ¦

¦5-014¦ без дозирующих устройств             ¦1 направле¦   608-80  ¦

¦     ¦                                      ¦  ние     ¦           ¦

¦5-015¦ с насосами-дозаторами, с дозирующими ¦1 направле¦           ¦

¦     ¦ шайбами                              ¦  ние     ¦   670-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-016¦ с пеносмесителями                    ¦1 направле¦   753-10  ¦

¦     ¦                                      ¦  ние     ¦           ¦

¦5-017¦ Гидравлические испытания трубопрово- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ дов                                  ¦   10 м   ¦   122-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-018¦ Пневмотические испытания трубопрово- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ дов                                  ¦   10 м   ¦   247-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦    Электроавтоматика и сигнализация  ¦          ¦           ¦

¦     ¦              систем                  ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-019¦ Электропривод насоса                 ¦1 комплект¦   304-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-020¦ Электропривод компрессора или заряд- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ной станции                          ¦1 комплект¦   152-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-021¦ Электропривод задвижки               ¦1 комплект¦   446-60  ¦

¦5-022¦ Электропривод вентиля                ¦1 комплект¦   150-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-023¦ Электропривод испытательного механиз-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ма дымового клапана                  ¦1 комплект¦   196-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-024¦ Шкаф (щит) электроавтоматики и управ-¦1 направле¦           ¦

¦     ¦ ления систем ВПТ                     ¦  ние     ¦   559-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-025¦ Шкаф (щит) электроавтоматики и управ-¦1 направле¦           ¦

¦     ¦ ления систем ГПТ, дымоудаления       ¦  ние     ¦   926-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-026¦ Щит дистанционного управления и (или)¦1 направле¦           ¦

¦     ¦ сигнализации систем ВПТ              ¦  ние     ¦   365-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-027¦ Щит сигнализации систем ГПТ, дымоуда-¦1 направле¦           ¦

¦     ¦ ления                                ¦  ние     ¦   301-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-028¦ Пульт (щиток) дистанционного пуска   ¦1 направле¦           ¦

¦     ¦ систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и ды¦  ние     ¦   133-40  ¦

¦     ¦ моудаления                           ¦          ¦           ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-029¦ Сигнализатор давления, реле давления,¦          ¦           ¦

¦     ¦ ЭКМ и т.п.                           ¦   1 шт.  ¦    21-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-030¦ Датчик контактный механический       ¦   1 шт.  ¦    16-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-031¦ Сигнализатор уровня жидкости электрон¦          ¦           ¦

¦     ¦ ный                                  ¦   1 шт.  ¦   125-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-032¦ Замер сопротивления изоляции электри-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ческих цепей                         ¦   1 шт.  ¦     1-70  ¦

¦     ¦ Системы охранной, пожарной и охранно-¦          ¦           ¦

¦     ¦  пожарной сигнализации               ¦          ¦           ¦

¦5-033¦ Устройство  выпрямительное для заряд-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ки аккумуляторной батареи            ¦   1 шт.  ¦   480-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-034¦ Выпрямительный блок питания          ¦   1 шт.  ¦   250-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-035¦ Выпрямительный блок питания со стаби-¦          ¦           ¦

¦     ¦ лизацией выходного напряжения        ¦   1 шт.  ¦   330-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-036¦ Преобразователь напряжения           ¦   1 шт.  ¦   117-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-037¦ Прибор приемно-контрольный одно -трех¦          ¦           ¦

¦     ¦ шлейфный, за каждый шлейф            ¦   1 шт.  ¦   193-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Прибор приемно-контрольный с количес-¦          ¦           ¦

¦     ¦ твом шлейфов от 4 до 9:              ¦   1 шт.  ¦           ¦

¦5-038¦ за первый шлеф                       ¦          ¦   551-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-039¦ за каждый последующий шлейф          ¦          ¦   200-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Прибор приемно-контрольный с количес-¦          ¦           ¦

¦     ¦ твом шлейфов от 10 до 20:            ¦   1 шт.  ¦           ¦

¦5-040¦ за первый шлеф                       ¦          ¦  1657-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-041¦ за каждый последующий шлейф          ¦          ¦    96-70  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Прибор приемно-контрольный с количес-¦          ¦           ¦

¦     ¦ твом шлейфов свыше 20:               ¦   1 шт.  ¦           ¦

¦5-042¦ за первый шлейф                      ¦          ¦  3318-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-043¦ за каждый последующий шлейф          ¦          ¦    47-20  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-044¦ Промежуточное устройство одношлейфное¦   1 шт.  ¦    61-60  ¦

¦5-045¦ Промежуточное устройство многошлейф- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ ное, за каждый шлейф                 ¦   1 шт.  ¦    23-40  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Извещатели:                          ¦          ¦           ¦

¦5-046¦ оптико-электронный (фотоэлектрический)1 комплект¦   163-00  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-047¦ оптикоэлектронный в составе двух бло-¦          ¦           ¦

¦     ¦ ков-излучателей и приемников с двумя ¦          ¦           ¦

¦     ¦ шлейфами                             ¦1 комплект¦   590-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-048¦ ультразвуковой, емкостный или индук- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тивный                               ¦1 комплект¦   378-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-049¦ ультразвуковой, емкостный или индук- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тивный с одной антенной              ¦1 комплект¦   464-10  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-050¦ ультразвуковой, емкостный или индук- ¦          ¦           ¦

¦     ¦ тивный с двумя антеннами             ¦1 комплект¦   504-30  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-051¦ радиоволновый                        ¦1 комплект¦   682-50  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-052¦ дымовой                              ¦   1 шт.  ¦    42-90  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-053¦ световой                             ¦   1 шт.  ¦   187-60  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-054¦ биметаллический контактный           ¦   1 шт.  ¦    14-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦5-055¦ ручной контактный                    ¦   1 шт.  ¦    16-80  ¦

¦     ¦                                      ¦          ¦           ¦

¦     ¦ Шлейф пожарный и охранный:           ¦          ¦           ¦

¦5-056¦ с электромагнитными, пьезоэлектричес-¦          ¦           ¦

¦     ¦ кими и контактными извещателями      ¦1 комплект¦   233-60  ¦

+-------------------------------------------------------------------+