## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Аппаратно-программный комплекс № 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1917,997 |  | тыс.руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,142 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1852,899 |  | тыс.руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________58,956 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________126,871 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4715,46 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм11-04-005-01 | Сервер:ПК,клавиатура,джойстик (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 700,95 305,76 | 168,11 20,86 | 701 | 306 | 168 21 | 20.2 | 20.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 301 213 1215
2 | ТЕРм11-04-002-01 | Монитор (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 35,83 14,83 | 20,99 3,39 | 36 | 15 | 21 3 | 1.03 | 1.03
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 17 12 65
3 | ТЕРм10-04-067-08 | Коммутатор (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 1443,93 1199,90 | 7,41 0,83 | 1444 | 1200 | 7 1 | 68.7 | 68.7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 1105 781 3330
4 | ТЕРм10-02-016-06 | Блок бесперебойного питания (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 610,95 188,85 | 81,56 9,03 | 611 | 189 | 82 9 | 10.1 | 10.1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 158 119 888
5 | ТЕРм10-08-001-10 | Модуль хранения настроек (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 192,15 183,95 | 4.22 | 192 | 184 | 4 | 11 | 11
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 147 110 449
6 | ТЕРм10-02-016-06 | Источник бесперебойного питания в комплекте с аккумуляторами,3U,3,0 кВА (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 610,95 188,85 | 81,56 9,03 | 611 | 189 | 82 9 | 10.1 | 10.1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 158 119 888
7 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка соединительная и ответвительная (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 10 | 66,26 57,58 |  | 663 | 576 |  | 4 | 40
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 530 374 1567
8 | ТЕРм10-04-030-04 | Колодка клеммная нильблок (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 10 | 27,28 13,77 |  | 273 | 138 |  | 1 | 10
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 127 90 490
9 | ТЕРм10-02-016-06 | Приемопередатчик MPD данных по 2-м волокнам в корпусе для установки в 19 крейт(Rack) (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 610,95 188,85 | 81,56 9,03 | 611 | 189 | 82 9 | 10.1 | 10.1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 158 119 888
10 | ТЕРм10-02-016-06 | Приемопередатчик MPD данных по 2-м волокнам в корпусе Can (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 610,95 188,85 | 81,56 9,03 | 611 | 189 | 82 9 | 10.1 | 10.1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 158 119 888
11 | ТЕРм11-04-020-01 | Разъем,вилка-штекер (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 45 | 82,94 32,70 |  | 3732 | 1472 |  | 2.06 | 92.7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 1354 957 6043
12 | ТЕРм10-03-001-01 | Шкаф 19 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 258,95 128,69 | 71,72 7,39 | 259 | 129 | 72 7 | 8.94 | 8.94
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 109 82 450
13 | ТЕРм11-04-008-02 | Полки,панели (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 17 | 31,35 30,04 | 1,32 0,22 | 533 | 511 | 22 4 | 2.06 | 35.02
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 474 335 1342
14 | ТЕРм11-04-005-01 | Рабочая станция ПК,клавиатура,джойстик (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 4 | 700,95 305,76 | 168,11 20,86 | 2804 | 1223 | 672 83 | 20.2 | 80.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 1202 849 4855
15 | ТЕРм11-04-002-01 | Монитор (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 4 | 35,83 14,83 | 20,99 3,39 | 143 | 59 | 84 14 | 1.03 | 4.12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 67 47 257
16 | ТЕРм10-02-016-06 | Блок бесперебойного питания (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 4 | 610,95 188,85 | 81,56 9,03 | 2444 | 755 | 326 36 | 10.1 | 40.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 633 475 3552
17 | ТЕРм11-04-002-01 | Принтер печатный на пластиковых картах,принтер (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 4 | 35,83 14,83 | 20,99 3,39 | 143 | 59 | 84 14 | 1.03 | 4.12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 67 47 257
18 | ТЕРм11-04-020-01 | Разъем (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 25 | 82,94 32,70 |  | 2074 | 818 |  | 2.06 | 51.5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 753 532 3359
19 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56,190х140х70,для установки оптической кассеты КУ-01 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 6 | 66,26 57,58 |  | 398 | 345 |  | 4 | 24
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  | 317 224 939
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 18283 | 8546 | 1788 219 |  | 532.93
Накладные расходы | [5 empty] | 7835
Сметная прибыль | [5 empty] | 5602
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 23717 |  |  |  | 432.19
Монтаж оборудования | [5 empty] | 8003 |  |  |  | 100.74
Итого | [5 empty] | 31720 |  |  |  | 532.93
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 7949
Машины и механизмы | [5 empty] | 1788
ФОТ | [5 empty] | 8765
Накладные расходы | [5 empty] | 7835
Сметная прибыль | [5 empty] | 5602
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 31720 |  |  |  | 532.93
Раздел 2. Монтажные работы
20 | ТЕРм10-06-049-03 | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по занятому каналу трубопровода (100м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 32 | 825 215,46 | 609,54 72,38 | 26400 | 6895 | 19505 2316 | 12 | 384
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  | 7369 5527 39296
21 | ТЕРм10-06-051-07 | Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце.Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процесе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокн 32 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 5 | 48331,11 2723,20 | 44307,83 3179,44 | 241656 | 13616 | 221539 15897 | 125 | 625
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 100% 65% |  |  | 29513 19183 290352
22 | ТЕРм10-06-055-08 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 48 (УССЛК) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 18841,22 2895,75 | 15277 1814,10 | 18841 | 2896 | 15277 1814 | 143 | 143
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 100% 65% |  |  | 4710 3062 26613
23 | ТЕРм10-06-053-07 | Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 32 (кабель) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 2 | 13703,19 1067,50 | 12635,7 621,46 | 27406 | 2135 | 25271 1243 | 49 | 98
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 100% 65% |  |  | 3378 2196 32980
24 | ТЕРм10-06-054-07 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 32 (участок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; 0.4 Измерения на проложенных строительных длинах ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9 | 6 | 8408,15 647,03 | 7761,12 381,72 | 50449 | 3882 | 46567 2290 | 29.7 | 178.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 100% 65% |  |  | 6172 4012 60633
25 | ТЕРм10-06-054-07 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 32 (участок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; 0.3 Измерения на смонтированном участке в двух направлениях ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 5 | 18684,78 1437,85 | 17246,92 848,27 | 93424 | 7189 | 86235 4241 | 66 | 330
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 100% 65% |  |  | 11430 7430 112284
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 458176 | 36613 | 414394 27801 |  | 1758.2
Накладные расходы | [5 empty] | 62572
Сметная прибыль | [5 empty] | 41409
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [5 empty] | 39296 |  |  |  | 384
Прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | 522861 |  |  |  | 1374.2
Итого | [5 empty] | 562157 |  |  |  | 1758.2
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 7169
Машины и механизмы | [5 empty] | 414394
ФОТ | [5 empty] | 64414
Накладные расходы | [5 empty] | 62572
Сметная прибыль | [5 empty] | 41409
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [5 empty] | 562157 |  |  |  | 1758.2
Раздел 3. Монтажные работы
26 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 16 | 330,39 25,04 | 3,93 0,10 | 5286 | 401 | 63 2 | 1.56 | 24.96
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 383 262 5931
27 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 375,25 37,23 | 5,5 0,24 | 375 | 37 | 6 | 2.32 | 2.32
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 35 24 434
28 | ТЕРм08-03-601-01 | Щит (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1 | 168,73 74,92 | 17,13 0,93 | 169 | 75 | 17 1 | 4.48 | 4.48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 72 49 290
29 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка компьютерная,настенная,белая, 1 порт RJ-45 (100шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 6 | 2082,31 722,44 | 223,48 1,84 | 12494 | 4335 | 1341 11 | 43.2 | 259.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 4129 2825 19448
30 | ТЕРм08-02-145-01 | Патчкорд Оптическое волокно с разъемом по обоим концам Разъем ST/РС кабель многомодовый 50мкм,в 3мм, длина 2м (100м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 0.4 | 763,54 118,83 | 543,24 51,49 | 305 | 48 | 217 21 | 7.32 | 2.93
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 66 45 416
31 | ТЕРм08-02-158-04 | Кабельный зажим,полиамид IP68,Дкаб=9-14мм(упаковка 50шт) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 20 | 74,12 4,22 | 2,01 0,24 | 1482 | 84 | 40 5 | 0.26 | 5.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 85 58 1625
32 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба ПВХ по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр мм,до 50 (100м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 13 | 4061,28 545,67 | 1508,66 475,25 | 52797 | 7094 | 19613 6178 | 34.4 | 447.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 12608 8627 74032
33 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав наружным диаметром, мм, до 48 (100м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 1.5 | 5050,9 550,43 | 405,05 10,16 | 7576 | 826 | 608 15 | 34.7 | 52.05
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 799 547 8922
34 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 (100м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 3 | 2926,03 596,43 | 1154,6 284,19 | 8778 | 1789 | 3464 853 | 37.6 | 112.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 2510 1717 13005
35 | ТЕРм08-02-158-04 | Кольцевой наконечник под винт,обжимной,луженый,для провода сечением 6мм кв (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 15 | 74,12 4,22 | 2,01 0,24 | 1112 | 63 | 30 4 | 0.26 | 3.9
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 64 44 1220
36 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель массой 1 м, кг, до 1 (100м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 5.95 | 1118,81 201,30 | 834,54 76,73 | 6657 | 1198 | 4965 457 | 12.4 | 73.78
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 1572 1076 9305
37 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17 | 0.4 | 10655,82 739,19 | 426,8 1,40 | 4262 | 296 | 171 1 | 46.6 | 18.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  | 282 193 4737
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 101293 | 16246 | 30535 7548 |  | 1007.46
Накладные расходы | [5 empty] | 22604
Сметная прибыль | [5 empty] | 15466
Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
Итого Поз. 26-37 | [5 empty] | 101293 | 16246 | 30535 7548 |  | 1007.46
Накладные расходы 95% ФОТ (от 23 794) | [5 empty] | 22604
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 23 794) | [5 empty] | 15466
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 139363 |  |  |  | 1007.46
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 54512
Машины и механизмы | [5 empty] | 30535
ФОТ | [5 empty] | 23794
Накладные расходы | [5 empty] | 22604
Сметная прибыль | [5 empty] | 15466
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [5 empty] | 139363 |  |  |  | 1007.46
Раздел 4. Общестроительные работы
38 | ТЕР01-02-065-05 | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 7 (100м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | 0.048 | 53819,9 11847,67 | 41972,23 4440,72 | 2583 | 569 | 2014 213 | 991.8 | 47.61
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 45% |  |  | 626 352 3561
39 | ТЕР01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4 (100м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | 0.048 | 1487,81 1487,81 |  | 71 | 71 |  | 138 | 6.62
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 45% |  |  | 57 32 160
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 2654 | 640 | 2014 213 |  | 54.23
Накладные расходы | [5 empty] | 683
Сметная прибыль | [5 empty] | 384
Итоги по разделу 4 Общестроительные работы :
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [5 empty] | 3561 |  |  |  | 47.61
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 160 |  |  |  | 6.62
Итого | [5 empty] | 3721 |  |  |  | 54.23
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 2014
ФОТ | [5 empty] | 853
Накладные расходы | [5 empty] | 683
Сметная прибыль | [5 empty] | 384
Итого по разделу 4 Общестроительные работы | [5 empty] | 3721 |  |  |  | 54.23
Раздел 5. Общестроительные работы
40 | ТЕР34-02-001-01 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий (кан.-км) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | 0.02 | 20714,39 2125,70 |  | 414 | 43 |  | 175 | 3.5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 100% 65% |  |  | 43 28 485
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 414 | 43 |  |  | 3.5
Накладные расходы | [5 empty] | 43
Сметная прибыль | [5 empty] | 28
Итоги по разделу 5 Общестроительные работы :
Итого Поз. 40 | [5 empty] | 414 | 43 |  |  | 3.5
Накладные расходы 100% ФОТ (от 43) | [5 empty] | 43
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 43) | [5 empty] | 28
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 485 |  |  |  | 3.5
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 371
ФОТ | [5 empty] | 43
Накладные расходы | [5 empty] | 43
Сметная прибыль | [5 empty] | 28
Итого по разделу 5 Общестроительные работы | [5 empty] | 485 |  |  |  | 3.5
Раздел 6. Общестроительные работы
41 | ТЕР46-03-002-01 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости [воды] горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (100шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | 0.15 | 2835,09 341,97 | 1158,58 377,53 | 425 | 51 | 174 57 | 23.3 | 3.5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 110% 70% |  |  | 119 76 620
42 | ТЕР46-03-002-17 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости [воды] горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-1 [диаметр отверстий 20 мм] (100шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | 12 | 89,51 5,43 | 17,38 5,84 | 1074 | 65 | 209 70 | 0.37 | 4.44
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 110% 70% |  |  | 149 95 1318
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1499 | 116 | 383 127 |  | 7.94
Накладные расходы | [5 empty] | 267
Сметная прибыль | [5 empty] | 170
Итоги по разделу 6 Общестроительные работы :
Итого Поз. 41-42 | [5 empty] | 1499 | 116 | 383 127 |  | 7.94
Накладные расходы 110% ФОТ (от 243) | [5 empty] | 267
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 243) | [5 empty] | 170
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1936 |  |  |  | 7.94
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1000
Машины и механизмы | [5 empty] | 383
ФОТ | [5 empty] | 243
Накладные расходы | [5 empty] | 267
Сметная прибыль | [5 empty] | 170
Итого по разделу 6 Общестроительные работы | [5 empty] | 1936 |  |  |  | 7.94
Раздел 7. Материалы не учтенные ценником
43 | прайс | Коробка соединительная с клеммником (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 10 | 75.78 |  | 758
44 | прайс | Колодка клеммная,Нильблок (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 10 | 17.35 |  | 174
45 | прайс | 8-контактный соединительный кабель RJ45 в DB9 папа (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 10 | 99.42 |  | 994
46 | прайс | 8-контактный соединительный кабель RJ45 в DB9 мама (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 10 | 99.42 |  | 994
47 | прайс | 8-контактный соединительный кабель RJ45 в DB25 папа (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 10 | 99.42 |  | 994
48 | прайс | 8-контактный соединительный кабель RJ45 в DB25 мама (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 10 | 99.42 |  | 994
49 | прайс | Вилка-штеккер соединительная с буксой (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 20 | 8.68 |  | 174
50 | прайс | Розетка компьютерная,настенная 1 порт RJ-45 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 6 | 75.2 |  | 451
51 | прайс | Разъем 9-pin с плоским корпусом-оболочкой Вилка+розетка (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 20 | 3.47 |  | 69
52 | прайс | Разъем 25-pin с плоским корпусом-оболочкой (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 5 | 16.2 |  | 81
53 | прайс | Кабель силовой NYM 3х1.5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 65 | 9.76 |  | 635
54 | прайс | Кабель силовой NYM 3х4,0 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 65 | 25.39 |  | 1651
55 | прайс | Кабель силовой NYM 5х6,0 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 65 | 60.47 |  | 3931
56 | прайс | Провод с однопроволочной медной жилой сечением 6,0мм2 в ПВХ изоляции,на напряжении до 450В,1 х 6ПВ1 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 40 | 9.72 |  | 389
57 | прайс | Кабель симметричный для цифоровых систем передачи данных (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 400 | 15.56 |  | 6224
58 | прайс | Кабель оптический,многомодовый 1310нм,сердцевина 50мкм,с арамидными нитями,32 оптиволокна (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 3200 | 136.93 |  | 438180
59 | прайс | Патчкорд Оптическое волокно с раъемом по обоим концам ST/PC кабель многомодовый 50мкм,в 3мм, длина 2м (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 20 | 124.41 |  | 2488
60 | прайс | Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56,190х140х70, для установки оптической кассеты КУ-01 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 6 | 153.56 |  | 921
61 | прайс | Кабельный зажим,полиамид IP68, Дкаб=9-14мм (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 20 | 15.43 |  | 309
62 | прайс | Гофрированная двустенная труба.Серия 12,Д=50мм,с протяжкой ,для прокладки кабеля в земле (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 1300 | 40.36 |  | 52470
63 | прайс | Металлорукав Ду=22мм (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 150 | 11.54 |  | 1730
64 | прайс | Кабельный канал из поливинилхлорида 100х40,L=2м (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 150 | 85.04 |  | 12756
65 | прайс | Т-отвод,внутренний угол,плоский угол,внешний угол,заглушка,скоба на стык,для короба 100х40 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 80 | 72.89 |  | 5831
66 | прайс | Кольцевой наконечник под винт,обжимной,луженый для провода сечением 6мм кв (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 15 | 1.45 |  | 22
67 | прайс | Изолятор для наконечника,ПВХ,черный (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 15 | 1.45 |  | 22
68 | прайс | Труба асбоцементная Ду=100мм,L=4м,для прохода под проезжей частью дорог (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Указания к ТЕР п.4.4 МАТ=1,17; Индекс к материалам МАТ=0,2652 | 5 | 399.16 |  | 1996
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 535238
Итоги по разделу 7 Материалы не учтенные ценником :
Итого Поз. 43-68 | [5 empty] | 535238
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 535238
Итого по разделу 7 Материалы не учтенные ценником | [5 empty] | 535238
Раздел 8. Оборудование
69 | прайс | Рабочая станция СКУД и ОС(в пом.охраны):ПК,Сеl3000,915GAGL,RAM512МВ,НDD 80GB с сетевой картой с допол.портами,платой доп.СОМ портов,материнская плата с видеовыходом.Жесткий диск.CD-привод (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 40253.29 |  | 40253
70 | прайс | Клавиатура КВ06PS/2 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 129.02 |  | 129
71 | прайс | Джойстик мышь Optik (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 116.11 |  | 116
72 | прайс | Монитор LCD (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 3612.48 |  | 3612
73 | прайс | Операциионная система Windows2003 Server CE (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 10689.86 |  | 10690
74 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВ-базовая часть,с подсистемами СКУД,ОС,СОТ Сервер СТАЛТ СВ (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 15836.83 |  | 15837
75 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВ-драйвер для СКУДЕSMIKKO (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 3959.21 |  | 3959
76 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВ-администратор (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 25338.93 |  | 25339
77 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВ-инсталлятор (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 3959.21 |  | 3959
78 | прайс | Четырех портовая коммуникационная плата СР-104 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 1932.09 |  | 1932
79 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВДежурный оператор (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 45134.97 |  | 45135
80 | прайс | Программное обеспечение Windows XP (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 4 | 2819.02 |  | 11276
81 | прайс | Программное обеспечение Мicrosoft Office (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 4 | 7870.03 |  | 31480
82 | прайс | Коммутатор управляемый интеллектуальный портов 10/100 ВаsеТ (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 11117.45 |  | 11117
83 | прайс | Блок питания на Din-рельс (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 1520.33 |  | 1520
84 | прайс | Модуль для резевного хранения/восстановления настроек коммутатора (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 1124.41 |  | 1124
85 | прайс | Программный пакет SNMP-OPC Server c руководством пользователя EDS-SNMP ОРС (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 4830.23 |  | 4830
86 | прайс | Источник бесперебойного питания в комплекте с аккумуляторами,3U,3,0кВА Evolution S3000 RT3U (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 26035.46 |  | 26035
87 | прайс | Блок электрических розеток-сетевой фильтр220В,5 розеток L=3м (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 4 | 325.12 |  | 1300
88 | прайс | Выключатель автоматический 10А АВВ 1Р S231 C10 4.5 кА (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 10 | 59.35 |  | 593
89 | прайс | Выключатель автоматический 16А АВВ 1РS231 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 6 | 59.35 |  | 356
90 | прайс | Выключатель автоматический 50А АВВ 1РS231 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 115.31 |  | 115
91 | прайс | Щит распределительный навесной ЩРН-24-з (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 472.2 |  | 472
92 | прайс | Оптический кросс на 48 порта,разъемы ST,для многомодового оптического кабеля,50мкм,2U,рековое исполнение R512-2U (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 7761.66 |  | 7762
93 | прайс | Кассета оптическая с крышкой(сплайс-пластина) 12 гнездКУ-01 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 4 | 157.4 |  | 630
94 | прайс | Комплект для защиты сварки на оптоволокне КДЗС 60 (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 3 | 5.81 |  | 17
95 | прайс | Крейт 19дюйм под модули преобразователей сигналов, с блоком питания 13.5В,15 модулей 515К1 (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 22402.63 |  | 22403
96 | прайс | Приемопередатчик МРD данных по 2-м волокнам в корпусе для установки в 19 крейт S710D-RST2 (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 8546.54 |  | 8547
97 | прайс | Приемопередатчик МРD данных по 2-м волокнам в корпусе СAN (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 8546.54 |  | 8547
98 | прайс | Шкаф 19-дюймовый,прозрачная дверь,размерами 42U,(швхг)-600х2058х800,серия 923,с 2 вентиляторами и термоэлементом для кондиционирования внутреннего пространства С923-42U-G-2V (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 15180.13 |  | 15180
99 | прайс | Полка выдвижная (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 1088.9 |  | 1089
100 | прайс | Полка стационарная (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 4 | 411.56 |  | 1646
101 | прайс | Блок электрических розеток в 19 шкаф, 8 розеток (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 2 | 1028.91 |  | 2058
102 | прайс | АРМ начальника караула -ПК,Сеl3000,с интегрированной сетевой и видео картой (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 4696.22 |  | 4696
103 | прайс | Клавиатура (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 129.02 |  | 129
104 | прайс | Джойстик-мышь (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 123.03 |  | 123
105 | прайс | Монитор LCD 20 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 10385.86 |  | 10386
106 | прайс | Блок бесперебойного питания с кабелем (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 2076.53 |  | 2077
107 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВ (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 45134.97 |  | 45135
108 | прайс | АРМ бюро пропусков ПК,CEL3000, 915 GAGL c интегрированной и сетевой и видео картой (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 4696.22 |  | 4696
109 | прайс | Клавиатура (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 129.02 |  | 129
110 | прайс | Джойстик-мышь (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 116.11 |  | 116
111 | прайс | Монитор LCD 20 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 10385.86 |  | 10386
112 | прайс | Блок бесперебойного питания с кабелем (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 2076.53 |  | 2077
113 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВ Бюро пропусков (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 14253.15 |  | 14253
114 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВКлиентское приложение "Отдел кадров" (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 16628.67 |  | 16629
115 | прайс | АРМ оператора с интегрированной сетевой и видео картой (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 4696.22 |  | 4696
116 | прайс | Клавиатура (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 129.02 |  | 129
117 | прайс | Джойстик мышь (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 116.11 |  | 116
118 | прайс | Монитор LCD (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 10385.86 |  | 10386
119 | прайс | Блок бесперебойного питания (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 2076.53 |  | 2077
120 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВДежурный оператор (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 45134.97 |  | 45135
121 | прайс | Станция фотоидентификации с интегрированной сетевой и видео картой (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 4696.22 |  | 4696
122 | прайс | Клавиатура (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 129.02 |  | 129
123 | прайс | Джойстик мышь (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 116.11 |  | 116
124 | прайс | Монитор LCD (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 10385.86 |  | 10386
125 | прайс | Блок бесперебойного питания с кабелем, UPS 600 В/А (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 2076.53 |  | 2077
126 | прайс | Принтер лазерный (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 3 | 2984.16 |  | 8952
127 | прайс | Цифровой фотоаппарат (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 11243.18 |  | 11243
128 | прайс | Штатив (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 1746.01 |  | 1746
129 | прайс | Кабель USB (фотоаппарат-ПК),5м (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 127.73 |  | 128
130 | прайс | Экран 125х125, для съемки фото (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 0.06
131 | прайс | Программное обеспечение СТАЛТ СВ (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 3959.21 |  | 3959
132 | прайс | Принтер печати на пластиковых картах (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 1 | 31879.54 |  | 31880
133 | прайс | Карта с липким основанием (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 500 | 7.92 |  | 3960
134 | прайс | Красящая лента на 140 карт.Чистящие карты(10шт.) (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 5 | 2628.91 |  | 13145
135 | прайс | Муфта оптическая универсальная (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 5 | 1310.17 |  | 6551
136 | прайс | Комплект для ввода в овальный патрубок транзитной петли ОК (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 5 | 378.67 |  | 1893
137 | прайс | Комплект для ввода 4-х оптических кабелей(ОК) (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 5 | 167.72 |  | 839
138 | прайс | Облегченный кронштейнов для крепления муфты (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс к оборудованию МАТ=0,346 | 5 | 58.6 |  | 293
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 584422
Итоги по разделу 8 Оборудование :
Итого Поз. 69-138 | [5 empty] | 584422
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 584422
Итого по разделу 8 Оборудование | [5 empty] | 584422
Раздел 9. Пусконаладочные работы
142 | ФЕРп02-01-002-13 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 320 (система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 1 | 25859,6 25859,60 |  | 25860 | 25860 |  | 1215 | 1215
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 16809 10344 53013
143 | ФЕРп02-01-002-14 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 320 до 639 добавлять к норме 13 (канал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Работы в горной местности 1500-2500м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | 40 | 72,47 72,47 |  | 2899 | 2899 |  | 3.405 | 136.2
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 65% 40% |  |  | 1884 1160 5943
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 28759 | 28759 |  |  | 1351.2
Накладные расходы | [5 empty] | 18693
Сметная прибыль | [5 empty] | 11504
Итоги по разделу 9 Пусконаладочные работы :
Итого Поз. 142-143 | [5 empty] | 28759 | 28759 |  |  | 1351.2
Накладные расходы 65% ФОТ (от 28 759) | [5 empty] | 18693
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 28 759) | [5 empty] | 11504
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 58956 |  |  |  | 1351.2
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 28759
Накладные расходы | [5 empty] | 18693
Сметная прибыль | [5 empty] | 11504
Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 58956 |  |  |  | 1351.2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 1730738 | 90963 | 449114 35908 |  | 4715.46
Накладные расходы | [5 empty] | 112697
Сметная прибыль | [5 empty] | 74562
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 6142 |  |  |  | 65.67
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1852899 |  |  |  | 3298.59
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 58956 |  |  |  | 1351.2
Итого | [5 empty] | 1917997 |  |  |  | 4715.46
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1190661
Машины и механизмы | [5 empty] | 449114
ФОТ | [5 empty] | 126871
Накладные расходы | [5 empty] | 112697
Сметная прибыль | [5 empty] | 74562
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1917997 |  |  |  | 4715.46
Составил
Проверил