	
	УТВЕРЖДАЮ:

Исп. директор НП «ЖЭО № 8»
______________Л.Н. Маслова


Спецификация элементов металлической двери
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Масса единицы
	Примечание

	Коробка

	
	Уголок стальной №5  L=1.5м
	2
	4,575
	

	
	Уголок стальной №5  L=0,9м
	2
	2,745
	

	Полотно

	
	Уголок стальной №5  L=1.5м
	2
	4,575
	

	
	Уголок стальной №5  L=0,9м
	2
	2,745
	

	
	Лист стальной толщиной 3мм
	1
	31,8
	длина 1,5м, ширина 0,9м 

	
	Замок накладной с щеколдой
	1
	
	

	
	Петли навесные
	2
	
	



[image: image1]
Составил: гл. инженер НП «ЖЭО № 8» ___________________Д.И. Типикин
1,5





0,9








