лист - 2
 ===================================================================================================================================

  1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

 ===================================================================================================================================


С М Е Т А   № 1

Ремонт кабельных металлоконструкций

в кабельном канале 

       CОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:                              На сумму  1 127 541,00 руб 

       1. ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ССЦ 04.03                     НДС 20%     225 508,20 руб

                                                             ВСЕГО     1 353 049,20 руб.

===================================================================================================================================

     |               |                            |          |Cтоим. единицы,руб.|    Общая стоимость,   руб.  |Затраты труда рабоч|

     | Шифр и номер  |                            |          |-------------------|-----------------------------|      чел.-ч.      |

  N  |               |Hаименование работ и затрат |          |  Всего  |  Экспл. |         |         | экспл.  |не занят.обсл.машин|

     |   позиции     |                            |Количество|         |  машин  |         |основной | машин   |-------------------|

 п/п |               |                            |          |-------------------|  Всего  |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|

     |  норматива    |                            |          |Основной | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

     |               |                            |          |зарплаты |зарплаты |         |         |зарплаты | на един.|  всего  |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  |       2       |             3              |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

 ===================================================================================================================================

    1 ТЕРм08-02152-6  Демонтаж. Стойка сборных          3.000    216.07    105.76       648       331       317     28.40     85.20

      (= 86)          кабельных конструкций (без      100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      полок) массой, кг, до: 4                   110.31      5.63                            17      1.32      3.96

                      Козп = 0.300 Кмаш = 0.300

                      Кзпм = 0.300 Кмат = 0.000 

    2 ТЕРм08-02152-9  Демонтаж. Полка кабельная,       13.500     29.99     21.34       405       117       288      2.45     33.08

      (= 86)          устанавливаемая на стойках      100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      массой, кг, до: 0,9   L=400                  8.65      2.82                            38      0.66      8.91

                      Козп = 0.300 Кмаш = 0.300

                      Кзпм = 0.300 Кмат = 0.000 

    3 ТЕРм08-02152-8  Демонтаж. Полка кабельная,       13.500     27.33     19.39       369       107       262      2.25     30.38

      (= 86)          устанавливаемая на стойках      100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      массой, кг, до: 0,7  L=300                   7.94      2.56                            35      0.60      8.10

                      Козп = 0.300 Кмаш = 0.300

                      Кзпм = 0.300 Кмат = 0.000 

    4 ТЕРм08-02147-14 Демонтаж. Кабель с               86.000    571.68    396.22     49164     15090     34075     49.20   4231.20

      (= 86)          креплением по всей длине          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      массой 1 м кабеля, кг, до:                 175.46     58.68                          5046     14.86   1277.96

                      9            

                      Козп = 0.300 Кмаш = 0.300

                      Кзпм = 0.300 Кмат = 0.000 

    5 ТЕР46-03002-1   Сверление  в железобетонных      12.000    892.71    571.31     10713      3841      6856     23.30    279.60

      (= 86)          конструкциях                   100 отве --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      горизонтальных отверстий                   320.12    389.82                          4678     22.59    271.08

    6 101-1913-007    Сверла кольцевые алмазные        30.000     63.28                1898                                        

      (= 86)          д. 12 мм                             шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

    7 ТЕР9-05003-1    Постановка болтов:               12.000    169.68      2.58      2036      2005        31     11.90    142.80

      (= 86)                                         100 шт б --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 167.10      0.43                             5      0.03      0.36

                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                      Кзпм = 1.250 

    8 101-0098        Болты оцинкованные                0.400  34780.58               13912                                        

      (= 86)          диаметром резьбы 12-(14) мм           т --------- ---------                     --------- --------- ---------

    9 ТЕРм08-02147-14 Монтаж. Кабель с креплением      86.000   2437.31   1650.92    209609     57844    141979     49.20   4231.20

      (= 86)          по всей длине массой 1 м          100 м --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      кабеля, кг, до: 9                          672.60    244.51                         21028     14.86   1277.96

                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                      Кзпм = 1.250 

   10 ТЕРм08-02152-6  Монтаж. Стойка сборных            3.000   1111.54    440.71      3335      1269      1322     28.40     85.20

      (= 86)          кабельных конструкций (без      100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      полок) массой, кг, до: 4                   422.86     23.48                            70      1.32      3.96

                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                      Кзпм = 1.250 

   11 ЦЕНА            Стойка L=1800  оцинков.         300.000    155.80               46740                                        

      (= 86)                                              шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

   12 ТЕРм08-02152-9  Монтаж. Полка кабельная,         13.500    124.10     88.90      1675       448      1200      2.45     33.08

      (= 86)          устанавливаемая на стойках      100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      массой, кг, до: 0,9                         33.17     11.74                           158      0.66      8.91

                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                      Кзпм = 1.250 

   13 ЦЕНА            Полка кабельная  L=400         1350.000     45.50               61425                                        

      (= 86)                                               шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

   14 ТЕРм08-02152-8  Монтаж. Полка кабельная,         13.500    121.78     80.82      1644       411      1091      2.25     30.38

      (= 86)          устанавливаемая на стойках      100 шт. --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      массой, кг, до: 0,7                         30.45     10.68                           144      0.60      8.10

                      Козп = 1.150 Кмаш = 1.250

                      Кзпм = 1.250 

   15 ЦЕНА            Полка кабельная L=300          1350.000     40.50               54675                                        

      (= 86)                                               шт --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      ==============================================================================================================

        ИТОГО прямых затрат по   смете:          РУБ                                458248     81463    187421                9181

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                          31219                2869

        Коэффициент на стесненность к ОЗП                                0.2000       16293        [2_1_2]

        Коэффициент на стесненность к ЭМ                                 0.2000       31240        [2_1_3]

        Коэффициент на стесненность к ЗПМ                                0.2000        6244        [2_1_4]

        ИТОГО:                                                                       512025

        Индекс на осн з/п                                                2.1500      210175        [3_2_6]

        Индекс на эксп.машин.                                            2.1200      397377        [3_2_7]

        Индекс на з/п машинистов                                         2.3850       89349        [3_2_8]

        Индекс к стоимости материалов                                    1.8630       19960        [3_2_9]

        Стоимость в текущих ценах                                                    178650

        ИТОГО:                                                                       895511

        Накладные расходы                                                0.1000       89551        [4_3_0]

        ИТОГО:                                                                       985062

        Плановые накопления                                              0.1200      118207        [5_4_0]

        ИТОГО:                                                                      1103269

        Районный коэффициент                                             0.0220       24272        [6_5_0]

        ИТОГО:                                                                      1127541

        НДС к СМР                                                        0.2000      225508,2        [7_6_0]

        ВСЕГО :                                                                     1353049,2

ПК "БАРС+" версия 11.02 2001г. ===================================================================================================
====================================================================================================================================

