## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "______ " _______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт сауны и душевой
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 206877,75 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 6279,22 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Отделочный работы
1 | ТЕР26-01-005-04 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 | 4.26 | 1139.37 | 212.01 | 65.04 |  | 4853.72 | 903.16 | 277.07 |  | 25.3 | 107.778 | 0.8625 | 3.6742
2 | ТЕР26-01-054-02 | Оклеивание поверхности гидропароизоляционными материалом Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.426 | 2086.74 | 467.89 | 47.7 |  | 888.95 | 199.32 | 20.32 |  | 54.28 | 23.1233 | 0.5875 | 0.2503
3 | СЦМ-113-9051-5 | Изоспан С (гидропароизоляционный) | м2 | 48.99 | 13.77 |  |  |  | 674.59
4 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.426 | 1867.47 | 1455.58 | 402.88 |  | 795.54 | 620.08 | 171.63 |  | 160.4825 | 68.3655 | 1.325 | 0.5644
5 | СЦМ-101-9401 | Металл листовой | м2 | 51.972
6 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0.4548 | 358.02 | 221.22 | 136.8 | 92.34 | 162.83 | 100.61 | 62.22 | 42 | 29.3 | 13.3256 | 6.84 | 3.1108
7 | ТЕР10-01-014-02 | Устройство чистых перегородок дощатых однослойных Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.2274 | 8751.74 | 1205.27 | 199.55 | 16.38 | 1990.15 | 274.08 | 45.38 | 3.72 | 149.1665 | 33.9205 | 1.2125 | 0.2757
8 | ТЕР10-01-014-02 | Устройство чистых перегородок дощатых однослойных Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.2274 | 8751.74 | 1205.27 | 199.55 | 16.38 | 1990.15 | 274.08 | 45.38 | 3.72 | 149.1665 | 33.9205 | 1.2125 | 0.2757
9 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1.7 При применении лесоматериалов из лиственницы, березы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 | 2688.35 | 238.51 | 41.55 |  | 322.6 | 28.62 | 4.99 |  | 28.4625 | 3.4155 | 0.45 | 0.054
10 | ТЕР10-01-087-02 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 м3 древесины в конструкции | 0.012 | 2352.12 | 205.94 | 21.48 | 0.68 | 28.23 | 2.47 | 0.26 | 0.01 | 23.5635 | 0.2828 | 0.05 | 0.0006
11 | ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков досками обшивки Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 потолков | 0.094 | 4882.06 | 568.31 | 70.1 | 3.38 | 458.91 | 53.42 | 6.59 | 0.32 | 65.9295 | 6.1974 | 0.25 | 0.0235
12 | ТЕР46-04-007-02 | Разборка деревянной подшивки потолков | 100 м2 | 0.094 | 1112.31 | 917.98 | 194.33 | 128.66 | 104.56 | 86.29 | 18.27 | 12.09 | 115.76 | 10.8814 | 9.53 | 0.8958
13 | ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков досками обшивки Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 потолков | 0.094 | 4882.06 | 568.31 | 70.1 | 3.38 | 458.91 | 53.42 | 6.59 | 0.32 | 65.9295 | 6.1974 | 0.25 | 0.0235
14 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обшивки Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.055 | 2559.53 | 317.71 | 117.75 | 3.89 | 140.77 | 17.47 | 6.48 | 0.21 | 36.3515 | 1.9993 | 0.2875 | 0.0158
15 | ТЕР08-02-001-01 | Кирпичная кладка основания полков Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 кладки | 4.91 | 910.61 | 51.54 | 43.2 | 6.75 | 4471.1 | 253.06 | 212.11 | 33.14 | 6.21 | 30.4911 | 0.5 | 2.455
16 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1.7 При применении лесоматериалов из лиственницы, березы ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 м3 древесины в конструкции | 0.026 | 2688.35 | 238.51 | 41.55 |  | 69.9 | 6.2 | 1.08 |  | 28.4625 | 0.74 | 0.45 | 0.0117
17 | ТЕР10-01-083-03 | Устройство полка из рабочего настила толщиной 25 мм сплошного Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0.1505 | 4667.18 | 297.29 | 119.35 | 9.96 | 702.41 | 44.74 | 17.96 | 1.5 | 33.5915 | 5.0555 | 0.7375 | 0.111
18 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м коробок блоков | 0.1 | 880.45 | 73.38 | 3.78 |  | 88.05 | 7.34 | 0.38 |  | 8.993 | 0.8993 | 0.05 | 0.005
19 | ТЕР26-01-042-01 | Демонтаж дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ-ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8 3 108,62 = 30 816,80 - 12,25 x 216 - 6,69 x 9,02 - 15 477,00 x 0,005 - 9 821,10 x 0,0347 - 5 845,00 x 0,67 - 2 087,60 x 8,84 - 11 241,00 x 0,165 - 28 900,00 x 0,0124 | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0.02 | 2909.86 | 2285.77 | 608.14 |  | 58.2 | 45.72 | 12.16 |  | 267.9684 | 5.3594 | 9.7125 | 0.1942
20 | ТЕР26-01-042-01 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0.02 | 31341.52 | 2857.21 | 760.18 |  | 626.83 | 57.14 | 15.2 |  | 334.9605 | 6.6992 | 9.7125 | 0.1942
21 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 0.62 | 1163.67 | 283.83 | 27 | 4.55 | 721.48 | 175.97 | 16.74 | 2.82 | 35.39 | 21.9418 | 0.43 | 0.2666
22 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 облицовки | 0.198 | 10794.85 | 529.44 | 425.1 | 1.86 | 2137.38 | 104.83 | 84.17 | 0.37 | 57.6725 | 11.4192 | 1.0875 | 0.2153
23 | СЦМ-101-0741-3 | Листы гипсоволокнистые стандартные толщиной 12,5 мм | м2 | 20.79 | 34.42 |  |  |  | 715.59
24 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0.094 | 315.94 | 298.74 | 17.2 | 9.1 | 29.7 | 28.08 | 1.62 | 0.86 | 38.3 | 3.6002 | 0.86 | 0.0808
25 | ТЕРр57-01-01 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0.094 | 67.94 | 67.94 |  |  | 6.39 | 6.39 |  |  | 8.71 | 0.8187
26 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.3 | 29.41 | 29.41 |  |  | 8.82 | 8.82 |  |  | 3.77 | 1.131
27 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.115 | 111.38 | 111.38 |  |  | 12.81 | 12.81 |  |  | 14.28 | 1.6422
28 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м плинтусов | 0.3 | 809.7 | 75.04 | 7.54 |  | 242.91 | 22.51 | 2.26 |  | 8.7975 | 2.6392 | 0.1 | 0.03
29 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 стяжки | 0.094 | 1581.43 | 360.31 | 37.43 | 21.44 | 148.65 | 33.87 | 3.52 | 2.02 | 45.4365 | 4.271 | 1.5875 | 0.1492
30 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 стяжки | 0.094 | 332.49 | 4.49 | 6.7 | 3.55 | 31.25 | 0.42 | 0.63 | 0.33 | 0.575 | 0.054 | 0.2625 | 0.0247
31 | ТЕР11-01-027-02-2ВР | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: неглазурованной одноцветной керамической плитки на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 пола | 0.094 | 14411.35 | 1203.91 | 148.55 | 62.95 | 1354.67 | 113.17 | 13.96 | 5.92 | 137.747 | 12.9482 | 5.625 | 0.5288
32 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.51 | 810.52 | 584.74 | 225.78 | 21.05 | 413.37 | 298.22 | 115.15 | 10.74 | 74.3 | 37.893 | 1.99 | 1.0149
33 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.1 | 13860.34 | 916.45 | 30.03 | 4.87 | 1386.03 | 91.65 | 3 | 0.49 | 89.76 | 8.976 | 0.46 | 0.046
34 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.51 | 11823.66 | 721.03 | 27.06 | 4.87 | 6030.07 | 367.73 | 13.8 | 2.48 | 73.8 | 37.638 | 0.46 | 0.2346
35 | ТЕР08-02-002-03 | Kладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.052 | 12718.86 | 1669.28 | 454.24 | 69.36 | 661.38 | 86.8 | 23.62 | 3.61 | 195.6955 | 10.1762 | 5.275 | 0.2743
36 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.104 | 2214.76 | 927.94 | 125.24 | 102.88 | 230.34 | 96.51 | 13.03 | 10.7 | 98.716 | 10.2665 | 7.8625 | 0.8177
37 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.51 | 14555.27 | 1685.64 | 35.9 | 21.91 | 7423.19 | 859.68 | 18.31 | 11.17 | 183.6205 | 93.6465 | 2.0625 | 1.0519
38 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 стяжки | 0.1 | 1581.43 | 360.31 | 37.43 | 21.44 | 158.14 | 36.03 | 3.74 | 2.14 | 45.4365 | 4.5436 | 1.5875 | 0.1588
39 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 стяжки | 0.1 | 305.03 | 4.57 | 6.7 | 3.55 | 30.5 | 0.46 | 0.67 | 0.36 | 0.575 | 0.0575 | 0.2625 | 0.0262
40 | ТЕР11-01-027-02-2ВР | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: неглазурованной одноцветной керамической плитки на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях | 100 м2 пола | 0.1 | 14224.61 | 1046.88 | 118.84 | 50.36 | 1422.46 | 104.69 | 11.88 | 5.04 | 119.78 | 11.978 | 4.5 | 0.45
41 | ТЕР11-01-006-01 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10 Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности | 0.12 | 5321.49 | 882.94 | 1544.44 | 178 | 638.58 | 105.95 | 185.33 | 21.36 | 91.7815 | 11.0138 | 20.6125 | 2.4735
42 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.1 | 51.75 | 29.41 |  |  | 5.18 | 2.94 |  |  | 3.77 | 0.377
43 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: подготовительные работы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.1 | 9.71 | 9.71 |  |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 1.1385 | 0.1138
44 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: подготовительные работы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 0.1 | 1.48 | 1.08 | 0.4 |  | 0.15 | 0.11 | 0.04 |  | 0.1265 | 0.0126
45 | ТЕР13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: шпатлевка ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0.1 | 2133.75 | 695.12 | 121.67 | 41.91 | 213.38 | 69.51 | 12.17 | 4.19 | 68.0823 | 6.8082 | 4.1663 | 0.4166
46 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1732.78 | 295.02 | 9.68 | 0.18 | 173.28 | 29.5 | 0.97 | 0.02 | 32.89 | 3.289 | 0.1375 | 0.0138
47 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т конструкций | 0.376 | 815.59 | 498.23 | 163.36 | 2.03 | 306.66 | 187.33 | 61.42 | 0.76 | 58.4085 | 21.9616 | 0.15 | 0.0564
48 | ТЕР20-01-001-02А | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5м ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0075 | 44087.75 | 1788.4 | 167.68 | 8.78 | 330.66 | 13.41 | 1.26 | 0.07 | 204.6213 | 1.5347 | 0.65 | 0.0049
49 | ТЕР20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3 размер 200х200 мм Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 решетка | 1 | 34.24 | 12.06 | 8.63 |  | 34.24 | 12.06 | 8.63 |  | 1.3455 | 1.3455 | 0.0125 | 0.0125
50 | ТЕР10-02-001-01 | Укладка щитов (трапов) в сауне Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | 0.02 | 610.57 | 222.28 | 388.29 | 23.29 | 12.21 | 4.45 | 7.76 | 0.47 | 29.21 | 0.5842 | 1.725 | 0.0345
51 | СЦМ-203-0517 | Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 | м2 | 2 | 238 |  |  |  | 476
52 | ТЕР10-01-059-01 | Установка решеток у камина Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 шт. изделий | 0.03 | 2578.81 | 692.24 | 276.05 | 29.2 | 77.36 | 20.77 | 8.28 | 0.88 | 86.4225 | 2.5927 | 2.1625 | 0.0649
53 | СЦМ-203-0436 | Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками | м2 | 6 | 67.43 |  |  |  | 404.58
54 | ТЕР26-01-053-01 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (металлический экран) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.05 | 1867.47 | 1455.58 | 402.88 |  | 93.37 | 72.78 | 20.14 |  | 160.4825 | 8.0241 | 1.325 | 0.0662
55 | СЦМ-101-1137 | Оцинкованный прокат холоднокатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, в листах мерных размеров толщиной 2,5 мм, категория по способности к вытяжке весьма глубокая, класс 1 | т | 0.06 | 13143.65 |  |  |  | 788.62
56 | ТЕР10-01-014-02 | Устройство деревянных коробов для закрытия труб Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.0165 | 8751.74 | 1205.27 | 199.55 | 16.38 | 144.4 | 19.89 | 3.29 | 0.27 | 149.1665 | 2.4612 | 1.2125 | 0.02
57 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.05 | 1553.82 | 1553.82 |  |  | 77.69 | 77.69 |  |  | 214.32 | 10.716
58 | 311-01-148-01 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,65м3 погрузка | тонна | 5 | 3.52 |  | 3.52 | 0.38 | 17.6 |  | 17.6 | 1.9 |  |  | 0.028 | 0.14
59 | СЦП3-2-24-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 24 км класс груза 1 | 1 т | 5 | 33.56 |  | 33.56 |  | 167.8 |  | 167.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 46014.26 | 6093.22 | 1744.86 | 186 |  | 705.13 |  | 20.81
Накладные расходы | [8 empty] | 6450.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 4090.31
Итоги по смете:
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 12006.76 |  |  |  |  | 219.35 |  | 4.94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 701.17 |  |  |  |  | 24.21 |  | 4.01
Деревянные конструкции | [8 empty] | 8845.88 |  |  |  |  | 98.27 |  | 0.92
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 5893.23 |  |  |  |  | 40.67 |  | 2.73
Стены | [8 empty] | 1715.98 |  |  |  |  | 21.94 |  | 0.27
Отделочные работы | [8 empty] | 11744.64 |  |  |  |  | 118.62 |  | 2.1
Полы | [8 empty] | 142.02 |  |  |  |  | 7.19 |  | 0.08
Полы | [8 empty] | 4926.61 |  |  |  |  | 47.51 |  | 3.84
Стекольные, обойные и облицовочные работы | [8 empty] | 805.75 |  |  |  |  | 37.89 |  | 1.01
Штукатурные работы | [8 empty] | 8012.54 |  |  |  |  | 46.61 |  | 0.28
Малярные работы | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 0.38
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 334.15 |  |  |  |  | 6.93 |  | 0.42
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 635.82 |  |  |  |  | 21.96 |  | 0.06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 418.79 |  |  |  |  | 2.88 |  | 0.02
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 177.14 |  |  |  |  | 10.72
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 17.6 | [6 empty] | 0.14
Перевозка грузов | [8 empty] | 167.8
Итого | [8 empty] | 56554.88 |  |  |  |  | 705.13 |  | 20.81
индекс удорожания 56 554,88 * 3,1 | [8 empty] | 175320.13
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 38176.18
Машины и механизмы | [8 empty] | 1744.86
ФОТ | [8 empty] | 6279.22
Накладные расходы | [8 empty] | 6450.31
Сметная прибыль | [8 empty] | 4090.31
НДС 18% | [8 empty] | 31557.62
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 206877.75 |  |  |  |  | 705.13 |  | 20.81
Составил
Проверил