ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
Наименование стройки:		
Объект №		
Локальная смета 	
(Локальная смета)	
на 	
Наименование объекта: замена электроосвещения	
Основание: 	
	Сметная стоимость	91,32	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	124,04	чел.час.	
	Сметная заработная плата	1,200	тыс.руб.	
Составлен(а) в уровне цен на 1 квартал 2011г.	
№
пп	Шифр и № по-
зиции нормати-
ва	Наименование работ и затрат	Единица
измерения	Коли-
чество	Стоимость единицы	Общая стоимость	
					прямых затрат	зар. пла-
ты	прямых зат-
рат	зар. платы	
	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел 1 Замена электроосвещения	
1	ФЕРм 08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	100 м	3	100,03	44,18	300,09	132,54	
2	ЧелСЦена 12 2010 18.01.185.0016	Кабели силовые с медной жилой ВВГ 3*1,5  15822,03/5,03/1,18*1,122=2990,92	км	0,3	2990,92	0	897,28	0	
3	ФЕРм 08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	3	833,46	100,58	2500,38	301,74	
4	ЧелСЦена 12 2010 19.17.068	Профиль монтажный перфорированный К108/2УЗ 63/5,03/1,18*1,122=11,91	шт	150	11,91	0	1786,5	0	
5	ФЕРм 08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,4	476,93	377,95	190,77	151,18	
6	503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	0,4	19,83	0	7,93	0	
7	ФЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	255,97	14,84	2559,7	148,4	
8	509-0147	Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	10	361,6	0	3616	0	
9	ФЕРм 08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,4	365,33	319,42	146,13	127,77	
10	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	40	6,22	0	248,8	0	
11	ФЕРм 08-03-593-09	Светильник местного освещения	100 шт.	0,4	1652,95	846,18	661,18	338,47	
12	509-1330	Светильник КвББ 100W, настенный вверх	шт.	40	47,4	0	1896	0	
	
	Прямые затраты по разделу	14810,76		
	Накладные расходы по разделу	107,7		
	Сметная прибыль по разделу	69,14		
	Итого по разделу	16578,48		
	
Зарплата по смете	1200,1		
Электромонтажные работы на других объектах (1) (НР =95,00*(0,85)*(1,00)%)(СП =65,00*(0,80)*(1,00)%)	
Зарплата	132,96	
Машины и механизмы	7,26	
Материалы	160,29	
Итого	300,09	
Накладные расходы	107,7	
Сметная прибыль	69,14	
Итого	176,84	
Машины и механизмы по смете		451,19	
Зарплата машинистов по смете		15,1	
Материалы по смете		13159,47	
Итого		14987,6	
Содержание службы технического надзора	1,1	164,86	
Итого		15152,46	
Экспертиза сметной документации	0,64	114,43	
	
1 из 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого		15266,89	
Непредвиденные расходы	2	305,34	
Итого		15572,23	
Итого по смете		15572,23	
Итого с индексом пересчета в цены 1 квартала 2011 года	4,97	77393,98	
НДС	18	13930,92	
Всего по смете		91324,9	
	
2 из 2