ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
Наименование стройки:		
Объект №		
Локальная смета	
(Локальная смета)	
на 	
Наименование объекта: замена сантехники	
Основание: 	
	Сметная стоимость	242,19	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	291,88	чел.час.	
	Сметная заработная плата	2,733	тыс.руб.	
Составлен(а) в уровне цен на 1 квартал 2011 г.	
№
пп	Шифр и № по-
зиции нормати-
ва	Наименование работ и затрат	Единица
измерения	Коли-
чество	Стоимость единицы	Общая стоимость	
					прямых затрат	зар. пла-
ты	прямых зат-
рат	зар. платы	
	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 Раздел   1 Замена сантехники	
1	ФЕР 17-01-001-19	Установка кабин душевых с чугунными поддонами	10 компл.	0,3	62464,91	736,12	18739,47	220,84	
2	ФЕРр 65-6-24	Смена умывальников	100 приборов	0,04	15865,17	1922,84	634,61	76,91	
3	ФЕРр 65-5-7	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,04	16280,74	1814	651,23	72,56	
4	ФЕР 16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1	3912,72	1005,28	3912,72	1005,28	
5	ФЕРр 65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,04	553,63	544,56	22,14	21,78	
6	ФЕРр 65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,05	445,72	437,59	22,29	21,88	
7	ФЕРр 65-4-5	Демонтаж смывных труб	100 приборов	0,05	476,95	476,32	23,85	23,82	
8	ФЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,25	731,64	721,64	182,91	180,41	
9	ФЕРр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,5	587,05	582,05	293,53	291,03	
10	ФЕР 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,5	1609,25	208,27	804,64	104,14	
11	ФЕР 17-01-003-06	Установка сливов больничных	10 компл.	0,2	13371,15	442,5	2674,23	88,5	
12	ФЕР 17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,5	3702,25	234,33	1851,14	117,17	
13	ФЕР 17-01-004-01	Установка писсуаров настенных	10 компл.	0,3	1498,13	97,01	449,44	29,1	
14	ФЕР 16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,5	4632,32	637,26	2316,17	318,63	
15	ФЕР 19-01-002-01	Установка водонагревателей проточных	1 прибор	4	1654,43	40,14	6617,72	160,56	
	
	Прямые затраты по разделу	39196,09		
	Накладные расходы по разделу	351,72		
	Сметная прибыль по разделу	199,04		
	Итого по разделу	49055,24		
	
Зарплата по смете	2732,61		
	
1 из 2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (2,3) (НР =103,00*(0,85)*(1,00)%)(СП =60,00*(0,80)*(1,00)%)	
Зарплата	149,8	
Машины и механизмы	3,63	
Материалы	1132,73	
Итого	1285,84	
Накладные расходы	131,82	
Сметная прибыль	71,9	
Итого	203,71	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1) (НР =128,00*(0,85)*(0,90)*(1,00)%)(СП =83,00*(0,85)*(0,80)*(1,00)%)	
Зарплата	225,25	
Машины и механизмы	44,15	
Материалы	18474,48	
Итого	18739,47	
Накладные расходы	220,75	
Сметная прибыль	126,15	
Итого	346,9	
Машины и механизмы по смете		182,46	
Зарплата машинистов по смете		12,47	
Материалы по смете		36281,02	
Итого		39746,7	
Содержание службы технического надзора	1,1	437,21	
Итого		40183,91	
Экспертиза сметной документации	0,64	303,47	
Итого		40487,38	
Непредвиденные расходы	2	809,75	
Итого		41297,13	
Итого по смете		41297,13	
Итого с индексом пересчета в цены 1 квартала 2011 года	4,97	205246,74	
НДС	18	36944,41	
Всего по смете		242191,15	
	
2 из 2