ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 		Заказчик	 	
	/				/		/	
"		"		20	г.		''		"		20	г.	
Наименование стройки: 	
Локальная смета № 	
на  	
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание: 	
Сметная стоимость	169,51	тыс.руб.		
Нормативная трудоемкость	145,67	чел.час.		
Средства на оплату труда	12,932	тыс.руб.		
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 	
№
пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч	
				всего	экспллу-
атации
машин	ВСЕГО	оплаты
труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты
труда	в т.ч.оп-
оплаты тру-
да			в т.ч. опла-
ты труда	на еди-
ницу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Раздел   1 Фасад	
1	ФЕР 15-01-070-01
МДС35 п.4.7.	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,158	143,3	0,46	102,21	25,3	0,4	1,55	0,28	
				14,4	0			0			
		Ед.изм: 1 м2 проемов									
пЗП = =1,15  пЭМ = =1,25  пМР = =1,00  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(=105,00*(0,85)*(0,90)%) = 20,24  СП(=55,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%) = 8,6  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			20,24					
	Сметная прибыль			8,60					
	
1 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Сметная стоимость по позиции			131,05					
2	ФЕР 15-01-070-02
МДС35 п.4.7.	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	0,0365	166,11	0,52	27,13	6,41	0,11	1,7	0,07	
				15,79	0			0			
		Ед.изм: 1 м2 проемов									
пЗП = =1,15  пЭМ = =1,25  пМР = =1,00  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(=105,00*(0,85)*(0,90)%) = 5,13  СП(=55,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%) = 2,18  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			5,13					
	Сметная прибыль			2,18					
	Сметная стоимость по позиции			34,44					
3	ФЕР 15-01-062-02
МДС35 п.4.7.	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
(МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46))	1,19	27560,51	180,33	132550,86	12900,18	1188,31	106,19	145,32	
				974,82	3,92			56,39			
		Ед.изм: 100 м2 поверхности облицовки									
пЗП = =1,15  пЭМ = =1,25  пМР = =1,00  кЗП = 9,67  кЭМ = 4,43  кМР = 3,77  НР(=105,00*(0,85)*(0,90)%) = 10365,26  СП(=55,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%) = 4405,23  кЗИМ = 0%	
	Накладные расходы			10365,26					
	Сметная прибыль			4405,23					
	Сметная стоимость по позиции			147321,35					
		Прямые затраты по разделу				132680,2					
		Накладные расходы по разделу				10432,84					
		Сметная прибыль по разделу				4371,86					
		Итого по разделу				147486,84					
		Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				147486,84					
	
2 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Отделочные работы (1,2,3) (НР =105,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =55,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
	Оплата труда	12988,27								
	Машины и механизмы	1188,81								
	Материалы	118559,49								
	Итого	132680,19								
	Накладные расходы	10390,62								
	Сметная прибыль	4416,02								
	Итого	14806,64								
	Итого				147486,84					
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения				22025,12					
	Всего по смете				169511,96					
	
Составил	/	Специалист 1 категории отдела кап. строительства и ЖКХ Кардапольцева Т.А.		
		
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		
		
Проверил	/	Начальник отдела кап. строительства и ЖКХ Ватагин В.П.		
		
	(должность, подпись (инициалы, фамилия))		
		
3 из 3