ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
Наименование стройки:		
Объект №		
Локальная смета 	
(Локальная смета)	
на 	
Наименование объекта: ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения в непроходных каналах	
Основание: 	
	Сметная стоимость	6061,1	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	5897,94	чел.час.	
	Сметная заработная плата	571,299	тыс.руб.	
Составлен(а) в уровне цен на 1 квартал 2011 года, с учётом письма № 3757, УСНО 	
№
пп	Шифр и № по-
зиции нормати-
ва	Наименование работ и затрат	Единица
измерения	Коли-
чество	Стоимость единицы	Общая стоимость	
					прямых затрат	зар. пла-
ты	прямых зат-
рат	зар. платы	
	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 Раздел   1 ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения в непроходных каналах	
1	ТЕР 01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов:  2	1000 м3 грунта	1,351	3779,89	66,61	26172,97	889,1	
2	ТЕР 01-01-111-02	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов:  2	1000 м2 спланированной поверхности	0,027	1100,37	1100,37	293,53	293,53	
3	ТЕР 07-06-001-02	Устройство непроходных каналов одноячейковых:  собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	100 м3 сборных конструкций	1,3416	22709,04	2798,39	150936,29	37092,68	
4	ТЕР 24-01-001-02	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 мпа, температуре 115 гр.с, диаметр труб:  70 мм	км трубопровода	1,6	111957,41	4298,52	756133,9	67951	
5	ТЕР 24-01-032-02	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:  80 мм	комплект задвижек или клапана	30	1532,2	30,1	187349,3	8921,64	
6	ТЕР 22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:  50 мм ХВС	км трубопровода	0,8	21849,82	1864,32	78796,77	14735,59	
7	ТЕР 22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром:  50 мм ХВС	задвижка (или клапан обратный)	15	943,09	12,67	55799,99	1877,69	
8	ТЕР 22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:  50 мм ГВС	км трубопровода	0,8	21849,82	1864,32	78796,77	14735,59	
9	ТЕР 22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром:  50 мм ГВС	задвижка (или клапан обратный)	15	943,09	12,67	55799,99	1877,69	
10	ТЕР 15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей:  стальных балок, труб диамет-ром более 50 мм, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,68	881,9	359,22	20498,64	13060,66	
11	ТЕР 26-01-002-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:  до 350 мм	м3 изоляции	53,76	2362,17	199,81	557601,74	106128,84	
12	ТЕР 26-01-051-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстоли-том конструкционным	100 м2 поверхности покрытия изоляции	15,64	11052,03	1965,63	854798,27	303735,44	
13	ТЕР 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:  59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	1,351	1262,2	0	8594,37	0	
	
1 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	ТЕР 01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью:  59 (80) квт (л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бул	11,52	54,07	0	3139,35	0	
	
	Прямые затраты по разделу	2834711,88		
	Накладные расходы по разделу	508569,1		
	Сметная прибыль по разделу	279046,07		
	Итого по разделу	5328676,01		
	
Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)	5328676,01		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (3) (НР =130,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =85,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
Зарплата	45938,94	
Машины и механизмы	50821,95	
Материалы	63021,66	
Итого	150936,3	
Накладные расходы	45479,55	
Сметная прибыль	23888,25	
Итого	69367,8	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1,2,13,14) (НР =95,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =50,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
Зарплата	9537,01	
Машины и механизмы	37017,59	
Материалы	0	
Итого	38200,23	
Накладные расходы	6962,02	
Сметная прибыль	2956,47	
Итого	9918,49	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (4,5,6,7,8,9) (НР =130,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =89,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
Зарплата	132640,98	
Машины и механизмы	139069,57	
Материалы	963507,94	
Итого	1212676,71	
Накладные расходы	131314,56	
Сметная прибыль	71626,12	
Итого	202940,68	
Отделочные работы (10) (НР =105,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =55,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
Зарплата	13064,66	
Машины и механизмы	57,31	
Материалы	7380,67	
Итого	20498,65	
Накладные расходы	10451,73	
Сметная прибыль	4441,98	
Итого	14893,71	
Теплоизоляционные работы (11,12) (НР =100,00*(0,85)*(0,90)%)(СП =70,00*(0,85)*(0,80)*(0,90)%)	
Зарплата	409864,28	
Машины и механизмы	22496,43	
Материалы	980039,3	
Итого	1412400,01	
Накладные расходы	315595,5	
Сметная прибыль	176241,64	
Итого	491837,14	
Итого		5328676,01	
2 из 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения		732427,11	
Всего по смете		6061103,12	
	
3 из 3