СМЕТА N 03  

Узел учёта тепловой энергии

Сметная стоимость	164150 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	25040 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-ч	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
1	Многоканальный тепловычислитель СКМ-2-3,6В
6.53*13.26+6.43*5.71
(индекс 001)	ТЕРм 11-02-022-03	1
1 шт.	12.96
123.3	6.53
86.59	0
0	0
0	13
123	7
87	0
0	0
0	1.03	1.03	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68% (80%*0.85)		59						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 48% (60%*0.8)		42						
2	Многоканальный тепловычислитель СКМ-2-3,6В  6900/5,71=1208,41
1208.41*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	1208.41
6900.02	0
0	0
0	0
0	1208
6900	0
0	0
0	0
0	0	0	
3	Встроенный источник питания ВИП-1 тепловычислителя СКМ-2-3,6В 500/5,71=87,57
87.57*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	87.57
500.02	0
0	0
0	0
0	88
500	0
0	0
0	0
0	0	0	
4	Электромагнитный преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода мм 50 ЭСДМ-01
19.59*13.26+9.83*5.4+8.83*5.71
(индекс 001)	ТЕРм 11-02-022-04	2
1 шт.	38.25
363.26	19.59
259.76	9.83
53.08	0
0	77
727	39
520	20
106	0
0	3.09	6.18	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68% (80%*0.85)		353						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 48% (60%*0.8)		249						
5	Преобразователь расхода жидкости ЭСДМ-01 д=50мм 9700/5,71=1698,77
1698.77*5.71	ТССЦ Прайс-лист	2
шт	1698.77
9699.98	0
0	0
0	0
0	3398
19400	0
0	0
0	0
0	0	0	
6	Комплект монтажных частей д=50мм 750/5,71=131,35
131.35*5.71	ТССЦ Прайс-лист	2
шт	131.35
750.01	0
0	0
0	0
0	263
1500	0
0	0
0	0
0	0	0	
7	Комплект термопреобразователей, устанавливаемые на фланцевых соединениях
26.12*13.26+14.29*5.4+37.38*5.71
(индекс 001)	ТЕРм 11-02-022-05	1
1 шт.	77.79
636.96	26.12
346.35	14.29
77.17	0
0	78
637	26
346	14
77	0
0	4.12	4.12	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68% (80%*0.85)		236						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 48% (60%*0.8)		166						
8	Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б 1200/5,71=210,16
210.16*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	210.16
1200.01	0
0	0
0	0
0	210
1200	0
0	0
0	0
0	0	0	
9	Блок питания расходомеров БПР-220/24В 550/5,71=96,32
96.322*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
шт	96.32
550	0
0	0
0	0
0	96
550	0
0	0
0	0
0	0	0	
10	Закладные конструкции под термомектр и манометр
780.64*13.26+187.28*5.4+32.79*5.71
(индекс 001)	ТЕРм 12-10-001-04	0.07
100 шт.	1000.71
11549.83	780.64
10351.29	187.28
1011.31	0
0	70
808	55
725	13
71	0
0	112	7.84	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68% (80%*0.85)		493						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 48% (60%*0.8)		348						
11	Закладные конструкции
7.8*5.71	ТССЦ Прайс-лист	7
шт	7.8
44.54	0
0	0
0	0
0	55
312	0
0	0
0	0
0	0	0	
12	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм
8.67*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 1011986	0.2
кг	8.67
49.51	0
0	0
0	0
0	2
10	0
0	0
0	0
0	0	0	
	Санитарно-технические работы													
13	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
26.25*1.15*13.26+12.31*1.25*5.4+1051.68*5.71
(индекс 001)	ТЕР 18-06-002-03	2
1 шт.	1097.26
6488.47	30.19
400.29	15.39
83.09	0.25
3.35	2195
12977	60
801	31
166	1
7	4.485	8.97	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		791						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		456						
14	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
19.15*1.15*13.26+7.42*1.25*5.33+41.84*5.95
(индекс 16050010)	ТЕР 16-05-001-03	4
1 шт.	73.14
590.4	22.02
292.02	9.28
49.44	0.24
3.2	293
2362	88
1168	37
198	1
13	3.347	13.39	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		1156						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		667						
15	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм
980.82*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 3021941	2
шт.	980.82
5600.48	0
0	0
0	0
0	1962
11201	0
0	0
0	0
0	0	0	
16	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм
366.66*3.7588
(индекс 001)	ТССЦ 3021176	2
шт.	366.66
1378.19	0
0	0
0	0
0	733
2756	0
0	0
0	0
0	0	0	
17	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
13.32*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 5071037	8
шт.	13.32
76.06	0
0	0
0	0
0	107
608	0
0	0
0	0
0	0	0	
18	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
58.73*1.2981
(индекс 001)	ТССЦ 3021831	2
шт.	58.73
76.24	0
0	0
0	0
0	117
152	0
0	0
0	0
0	0	0	
19	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
90.26*1.9731
(индекс 001)	ТССЦ 3021833	2
шт.	90.26
178.09	0
0	0
0	0
0	181
356	0
0	0
0	0
0	0	0	
20	Установка манометров с трехходовым краном
1.58*1.15*13.26+0.56*3.19
(индекс 18070011)	ТЕР 18-07-001-02	3
1 компл.	2.38
25.88	1.82
24.09	0
0	0
0	7
78	5
72	0
0	0
0	0.253	0.76	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		71						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		41						
21	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100
201.36*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 3011223	3
компл.	201.36
1149.77	0
0	0
0	0
0	604
3449	0
0	0
0	0
0	0	0	
22	Кран трёхходовй с контрольным фланцем под манометр
71.67*5.71	ТССЦ Прайс-лист	6
шт.	71.67
409.24	0
0	0
0	0
0	430
2455	0
0	0
0	0
0	0	0	
23	Установка термометров в оправе прямых и угловых
2.11*1.15*13.26+1.23*4.21
(индекс 18070012)	ТЕР 18-07-001-04	2
1 компл.	3.66
37.35	2.43
32.18	0
0	0
0	7
75	5
64	0
0	0
0	0.357	0.71	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		63						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		36						
24	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе
122.53*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 3011467	2
компл.	122.53
699.65	0
0	0
0	0
0	245
1399	0
0	0
0	0
0	0	0	
25	Установка компенсатора антивибрационного диаметром 80мм
19.15*1.15*13.26+7.42*1.25*5.33+41.84*5.95
(индекс 16050010)	ТЕР 16-05-001-03	1
1 шт.	73.14
590.4	22.02
292.02	9.28
49.44	0.24
3.2	73
590	22
292	9
49	0.24
3	3.347	3.35	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		289						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		167						
26	Компенсатор антивибрационный Ду80мм 1780/5,71=311,73
311.73*5.71	ТССЦ Прайс-лист	1
компл.	311.73
1779.98	0
0	0
0	0
0	312
1780	0
0	0
0	0
0	0	0	
27	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
13.32*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 5071037	2
шт.	13.32
76.06	0
0	0
0	0
0	27
152	0
0	0
0	0
0	0	0	
28	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
2841.01*1.15*13.26+10510.62*1.25*4.39+13343.2*3.74
(индекс 22030011)	ТЕР 22-03-001-05	0.003
1 т	29748.64
150903.16	3267.16
43322.56	13138.28
57677.03	1192.27
15809.55	89
453	10
130	39
173	4
47	406.87	1.22	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 99.45% (130%*0.85*0.9)		176						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 60.52% (89%*0.8*0.85)		107						
29	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
430.68*1.15*13.26+162.02*1.25*5.96+4561.29*3.41
(индекс 16020050)	ТЕР 16-02-005-01	0.06
100 м	5259.1
23328.49	495.28
6567.44	202.53
1207.05	2.25
29.89	316
1400	30
394	12
72	0.14
2	69.955	4.2	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		388						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		223						
30	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
430.68*1.15*13.26+162.02*1.25*5.96+5273.46*4.42
(индекс 16020051)	ТЕР 16-02-005-02	0.02
100 м	5971.27
31083.18	495.28
6567.44	202.53
1207.05	2.25
29.89	119
622	10
131	4
24	0.05
1	69.955	1.4	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		129						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		75						
31	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
564.63*1.15*13.26+285.1*1.25*6.04+10504.62*3.35
(индекс 16020053)	ТЕР 16-02-005-04	0.03
100 м	11510.32
45953.02	649.32
8610.04	356.38
2152.51	4.36
57.79	345
1379	19
258	11
65	0.13
2	91.713	2.75	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		255						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		147						
32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
42.23*1.15*13.26+3.65*1.25*7.38+3.45*6.9
(индекс 16070050)	ТЕР 16-07-005-01	0.08
100 м	56.58
701.44	48.56
643.97	4.56
33.67	0
0	5
56	4
52	0.37
3	0
0	5.762	0.46	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		51						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		29						
33	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
42.23*1.15*13.26+3.65*1.25*7.38+9.55*6.9
(индекс 16070050)	ТЕР 16-07-005-02	0.03
100 м	62.68
743.53	48.56
643.97	4.56
33.67	0
0	2
22	1
19	0.14
1	0
0	5.762	0.17	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		19						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		11						
34	Установка ручных насосов
42.95*1.15*13.26+9.47*1.25*4.88+43.84*5.72
(индекс 18060060)	ТЕР 18-06-006-07	1
1 узел	105.07
963.48	49.39
654.94	11.84
57.77	0.25
3.35	105
963	49
655	12
58	0.25
3	7.694	7.69	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		645						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		372						
35	Насос ручной
5889.99*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 3011047	1
шт.	5889.99
33631.84	0
0	0
0	0
0	5890
33632	0
0	0
0	0
0	0	0	
36	Установка ёмкости сливной
25.87*1.15*13.26+14.97*1.25*5.4+362.07*5.71
(индекс 001)	ТЕР 18-04-001-01	1
1 бак	410.53
2562.96	29.75
394.49	18.71
101.05	0.59
7.78	411
2563	30
394	19
101	1
8	4.635	4.63	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 97.92% (128%*0.85*0.9)		394						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 56.44% (83%*0.8*0.85)		227						
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	114149	6108	1164	86		68.87	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов		5566						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов		3362						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Санитарно-технические работы	81482	4431	910	86		49.7	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов		5566						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов		3362						
	Теплоизоляция													
37	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
40.99*1.15*13.26+7.07*1.25*4.56+208.26*3.97
(индекс 13030020)	ТЕР 13-03-002-04	0.0295
100 м2	264.24
1492.15	47.14
625.06	8.84
40.3	0.08
1.07	8
44	1
18	0.26
1	0
0	6.107	0.18	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68.85% (90%*0.85*0.9)		13						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)		9						
38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой к=2 за 2 раза
18.95*1.15*13.26+9.35*1.25*4.57+268.47*2.92
(индекс 13030040)	ТЕР 13-03-004-23	0.059
100 м2	301.95
1126.31	21.79
288.97	11.69
53.41	0.08
1.07	18
67	1
17	1
3	0
0	3.312	0.2	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 68.85% (90%*0.85*0.9)		12						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)		8						
39	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
133.46*13.26+37.99*5.4+574.63*5.71
(индекс 001)	ТЕР 26-01-010-02	0.298
1 м3	746.08
5255.96	133.46
1769.68	37.99
205.15	0
0	222
1566	40
527	11
61	0
0	18.85	5.62	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100%		527						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 70%		369						
40	Изделия прошивные из стеклянного супертонкого штапельного волокна без обкладки марки тис
376.7*5.71	ТССЦ Прайс-лист	0.298
м3	376.7
2150.96	0
0	0
0	0
0	112
641	0
0	0
0	0
0	0	0	
41	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
200.19*1.15*13.26+46.68*1.25*5.4+571.91*5.71
(индекс 001)	ТЕР 26-01-054-01	0.02
100 м2	860.48
6633.39	230.22
3052.7	58.35
315.09	0
0	17
133	5
61	1
6	0
0	36.777	0.74	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 76.5% (100%*0.85*0.9)		47						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)		29						
42	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В
22849.6*1.5693
(индекс 001)	ТССЦ 1040077	0.002
1000 м2	22849.6
35857.98	0
0	0
0	0
0	46
72	0
0	0
0	0
0	0	0	
43	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
131.38*1.15*13.26+46*1.25*5.4+146.09*5.71
(индекс 001)	ТЕР 26-01-011-02	0.5
1 м3	354.68
3148.09	151.09
2003.41	57.5
310.5	0
0	177
1574	76
1002	29
155	0
0	21.678	10.84	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 76.5% (100%*0.85*0.9)		766						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)		477						
44	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм
255.45*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 1040012	0.5
м3	255.45
1458.62	0
0	0
0	0
0	128
729	0
0	0
0	0
0	0	0	
45	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
1051.52*1.15*13.26+911.66*1.25*5.4+886.39*5.71
(индекс 001)	ТЕР 26-01-049-02	0.0265
100 м2	3235.21
27249.62	1209.25
16034.63	1139.58
6153.71	0
0	86
722	32
425	30
163	0
0	170.798	4.53	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 76.5% (100%*0.85*0.9)		325						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 47.6% (70%*0.8*0.85)		202						
46	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
17072.4*5.71
(индекс 001)	ТССЦ 1011706	0.00072
т	17072.4
97483.4	0
0	0
0	0
0	12
70	0
0	0
0	0
0	0	0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)	5618	2051	390	0		22.11	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов		1690						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов		1094						
ВСЕГО (прямые затраты) по: Теплоизоляция	5618	2051	390	0		22.11	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов		1690						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов		1094						
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	20956
119766	615
8159	294
1554	6
86		90.98	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1,4,7,10 (ТЕРм 11,ТЕРм 12) - 68% (80%*0.85) (от 1677); 13-14,20,23,25,29-34,36 (ТЕР 18,ТЕР 16) - 97.92% (128%*0.85*0.9) (от 4339.6); 28 (ТЕР 22) - 99.45% (130%*0.85*0.9) (от 177.42); 37-38 (ТЕР 13) - 68.85% (90%*0.85*0.9) (от 35.54); 39 (ТЕР 26) - 100% (от 527.35); 41,43,45 (ТЕР 26) - 76.5% (100%*0.85*0.9) (от 1487.64))		7256						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1,4,7,10 (ТЕРм 11,ТЕРм 12) - 48% (60%*0.8) (от 1677); 13-14,20,23,25,29-34,36 (ТЕР 18,ТЕР 16) - 56.44% (83%*0.8*0.85) (от 4339.6); 28 (ТЕР 22) - 60.52% (89%*0.8*0.85) (от 177.42); 37-38,41,43,45 (ТЕР 13,ТЕР 26) - 47.6% (70%*0.8*0.85) (от 1523.18); 39 (ТЕР 26) - 70% (от 527.35))		4456						
Временные здания и сооружения ГСНр-81-05-02-2001 т.2 п1,4    1,41*0,9 1.2%		1578						
И Т О Г О		133056						
Перевозка рабочих 2.5%		3326						
И Т О Г О		136382						
Непредвиденные затраты 2%		2728						
И Т О Г О с непредвиденными затратами		139110						
Налог на добавленную стоимость 18%		25040						
				ИТОГО	164150						

(Сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят руб. 00 коп.)

	От заказчика	От подрядчика 

	_________________	_________________

	"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

	   М П	      М П