## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | реконструкция вентиляции
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость |  |  |  | 4612.2243 | тыс. руб
| Средства на оплату труда |  |  |  | 75.8097 | тыс. руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2008 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕР06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 0.16 | 89383,06 3877,19 | 3028,21 354,73 | 14301.29 | 620.35 | 484,51 56,76 | 462.672 | 74.0275
2 | ТЕР06-01-005-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов (100 м3 бетона и железобетона в деле) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 0.0032 | 1084,26 773,74 | 39,28 4,15 | 3.47 | 2.48 | 0,13 0,01 | 89.7615 | 0.2872
3 | ТЕРр65-32-03 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,4 т (100 шт.) Коэф-ты к позиции: 1.4 При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 до 5 м от пола ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 0.8 | 15287,84 15160,88 | 126,96 85,70 | 12230.27 | 12128.7 | 101,57 68,56 | 1777.36 | 1421.888
4 | ТЕРр65-30-06 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) Коэф-ты к позиции: 1.4 При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 5 до 8 м от пола ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 45.83 | 808,35 790,35 | 18 12,16 | 37046.68 | 36221.74 | 824,94 557,29 | 92.655 | 4246.3786
5 | 311-01-114-01 | Металлические конструкции массой до 1 тонны погрузка (тонна) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 110 | 26,45 5,86 | 20,59 2,71 | 2909.5 | 644.6 | 2264,9 298,10 | 0.7512 | 82.632
6 | СЦП3-2-2-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 2 км класс груза 1 (1 т) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 110 | 6.11 | 6.11 | 672.1 |  | 672.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 67163.31 | 49617.87 | 4348,15 980,72 |  | 5825.21
Накладные расходы | [5 empty] | 37898.73
Сметная прибыль | [5 empty] | 25495.51
Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 15460.08 |  |  |  | 74.31
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 110007.55 |  |  |  | 5668.27
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [5 empty] | 4417.82 |  |  |  | 82.63
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [5 empty] | 672.1
Итого | [5 empty] | 130557.55 |  |  |  | 5825.21
Всего с учетом "вентиляция, промышленное строительство СМР=3,59" | [5 empty] | 468701.6 |  |  |  | 5825.21
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 13197.29
Машины и механизмы | [5 empty] | 4348.15
ФОТ | [5 empty] | 50598.59
Накладные расходы | [5 empty] | 37898.73
Сметная прибыль | [5 empty] | 25495.51
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [5 empty] | 468701.6 |  |  |  | 5825.21
Раздел 2. Монтажные работы, прокладка воздуховодов, трубопроводов
7 | ТЕР20-04-002-03 | Установка калориферов массой: до 0,3 т (1 калорифер) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 20 | 251,3 85,57 | 44,93 1,77 | 5026 | 1711.4 | 898,6 35,40 | 10.0305 | 200.61
8 | СЦМ-300-0349 | Kалориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка KПУ11-СK-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2 (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 20 | 10240.59 |  | 204811.8
9 | ТЕР20-02-006-04 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 800 мм (1 шт.) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 60 | 5899,95 41,30 | 6,89 0,21 | 353997 | 2478 | 413,4 12,60 | 4.6035 | 276.21
10 | ТЕР20-02-007-03 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 6800 мм (1 шт.) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 2 | 9897,28 73,92 | 17,75 0,79 | 19794.56 | 147.84 | 35,5 1,58 | 8.667 | 17.334
11 | ТЕР20-03-001-08 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 2 т (1 вентилятор) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 2 | 1737,7 313,80 | 196,36 9,99 | 3475.4 | 627.6 | 392,72 19,98 | 36.7875 | 73.575
12 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 2 | 927,69 67,85 | 1.09 | 1855.38 | 135.7 | 2.18 | 7.7625 | 15.525
13 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 10 | 1475,64 74,60 | 16.81 | 14756.4 | 746 | 168.1 | 8.127 | 81.27
14 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); 3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 (2-й уровень) | 20 | 59 19,44 | 6.31 | 1180 | 388.8 | 126.2 | 2.1433 | 42.866
15 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 4 | 112,19 35,63 | 12,46 0,41 | 448.76 | 142.52 | 49,84 1,64 | 3.9285 | 15.714
16 | СЦМ-300-1332-3 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1, диаметром 50 мм (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 20 | 351.27 |  | 7025.4
17 | СЦМ-300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 40 | 53 |  | 2120
18 | СЦМ-300-1333 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1, диаметром 80 мм (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 572.99 |  | 1145.98
19 | СЦМ-300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 4 | 80 |  | 320
20 | СЦМ-300-1335 | Вентили фланцевые 15ч14бр, диаметром 100 мм (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 572 |  | 1144
21 | СЦМ-300-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 4 | 100 |  | 400
22 | ТЕР20-01-005-01 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,8 мм периметром 6000мм (100 м2 поверхности воздуховодов) Коэф-ты к позиции: 3.2 Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от пола свыше 3 до 5м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (2-й уровень) | 0.72 | 57428,48 3743,49 | 3740,8 279,43 | 41348.51 | 2695.31 | 2693,38 201,19 | 383.1616 | 275.8764
23 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); 3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 (2-й уровень) | 0.463 | 7040,83 866,51 | 153,62 3,72 | 3259.9 | 401.19 | 71,13 1,72 | 88.6901 | 41.0635
24 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 0.24 | 8229,67 1051,86 | 263,89 7,25 | 1975.12 | 252.45 | 63,33 1,74 | 107.6625 | 25.839
25 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 0.05 | 9942,89 1051,86 | 263,89 7,25 | 497.14 | 52.59 | 13,19 0,36 | 107.6625 | 5.3831
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 664581.35 | 9779.4 | 4927,57 276,21 |  | 1071.27
Накладные расходы | [5 empty] | 12871.18
Сметная прибыль | [5 empty] | 8346.16
Итоги по разделу 2 Монтажные работы, прокладка воздуховодов, трубопроводов :
Итого Поз. 7-25 | [5 empty] | 664581.35 | 9779.4 | 4927,57 276,21 |  | 1071.27
Накладные расходы 128% ФОТ (от 10 055,61) | [5 empty] | 12871.18
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 10 055,61) | [5 empty] | 8346.16
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 685798.69 |  |  |  | 1071.27
Всего с учетом "вентиляция, промышленное строительство СМР=3,59" | [5 empty] | 2462017.3 |  |  |  | 1071.27
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 649874.38
Машины и механизмы | [5 empty] | 4927.57
ФОТ | [5 empty] | 10055.61
Накладные расходы | [5 empty] | 12871.18
Сметная прибыль | [5 empty] | 8346.16
Итого по разделу 2 Монтажные работы, прокладка воздуховодов, трубопроводов | [5 empty] | 2462017.3 |  |  |  | 1071.27
Раздел 3. Электромонтажные работы
26 | ТЕРм08-03-524-04 | Ящик с двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100А (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 147,25 29,26 | 3,73 0,13 | 294.5 | 58.52 | 7,46 0,26 | 2.952 | 5.904
27 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля (100 м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 25.35 | 90,47 90,23 | 0,24 0,17 | 2293.41 | 2287.33 | 6,08 4,31 | 11.568 | 293.2488
28 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1.5 | 1129,54 187,25 | 91,19 3,56 | 1694.31 | 280.88 | 136,79 5,34 | 19.92 | 29.88
29 | ТЕРм08-03-532-07 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 16 (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 104,88 48,96 | 2,46 0,06 | 209.76 | 97.92 | 4,92 0,12 | 5.148 | 10.296
30 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 (100 м кабеля) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 22.05 | 737,42 133,91 | 499,58 41,69 | 16260.11 | 2952.72 | 11015,74 919,26 | 13.92 | 306.936
31 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 6 (100 м кабеля) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 3.3 | 1670,04 292,07 | 1274,72 101,05 | 5511.13 | 963.83 | 4206,58 333,47 | 30.36 | 100.188
32 | ТЕРм08-03-524-01 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 252,4 33,30 | 5,12 0,18 | 504.8 | 66.6 | 10,24 0,36 | 3.36 | 6.72
33 | ТЕРм11-04-002-03 | Аппарат настольный, масса, т, до0: 0,06 (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 | 218,59 92,89 | 113 6,97 | 218.59 | 92.89 | 113 6,97 | 10.776 | 10.776
34 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 (шт.) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 60 | 56,84 6,04 | 41,2 3,73 | 3410.4 | 362.4 | 2472 223,80 | 0.708 | 42.48
35 | СЦМ-502-0029 | Kабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки KГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2 (1000 м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.1377 | 31738.47 |  | 4370.39
36 | СЦМ-502-0027 | Kабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки KГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 (1000 м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2.1114 | 15358.85 |  | 32428.68
37 | СЦМ-502-0058 | Kабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки KГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 (1000 м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.0612 | 123244.02 |  | 7542.53
38 | СЦМ-502-0059 | Kабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки KГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 (1000 м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.0306 | 170582.2 |  | 5219.82
39 | СЦМ-505-0003 | Kабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке, бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки KМБШп-4 (1000 м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.2448 | 236468.4 |  | 57887.46
40 | СЦМ-514-0002 | Ящики с предохранителями серии ЯТВ типа ЯТВ1312М5 на 60А (шт) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 481.72 |  | 963.44
41 | СЦМ-514-0005 | Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-1 на 100А (шт) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 508.35 |  | 1016.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 139826.03 | 7163.09 | 17972,81 1493,89 |  | 806.43
Накладные расходы | [5 empty] | 7904.04
Сметная прибыль | [5 empty] | 5597.73
Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 6435.46
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 491879.9 |  |  |  | 806.43
Итого | [5 empty] | 498315.36 |  |  |  | 806.43
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 114690.13
Машины и механизмы | [5 empty] | 17972.81
ФОТ | [5 empty] | 8656.98
Накладные расходы | [5 empty] | 7904.04
Сметная прибыль | [5 empty] | 5597.73
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | [5 empty] | 498315.36 |  |  |  | 806.43
Раздел 4. Пусконаладочные работы
42 | ТЕРп03-02-002-15 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, или крышный №: до 20 (1 устройство) Коэф-ты к позиции: 8.3 При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 2 | 272,18 272,18 |  | 544.36 | 544.36 |  | 20.8 | 41.6
43 | ТЕРп03-02-092-03 | Градирня вентиляторная с расходом воды, м3/ч, до: 60 (1 градирня) Коэф-ты к позиции: 8.3 При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень) | 2 | 2867,01 2867,01 |  | 5734.02 | 5734.02 |  | 211.9 | 423.8
44 | СЦМ-201-0738 | Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2 (т) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 7716.25 |  | 15432.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 21710.88 | 6278.38 |  |  | 465.4
Накладные расходы | [5 empty] | 4080.95
Сметная прибыль | [5 empty] | 2511.35
Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 123305.68
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 102836.73 |  |  |  | 465.4
Итого | [5 empty] | 226142.41 |  |  |  | 465.4
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 15432.5
ФОТ | [5 empty] | 6278.38
Накладные расходы | [5 empty] | 4080.95
Сметная прибыль | [5 empty] | 2511.35
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 226142.41 |  |  |  | 465.4
Раздел 5. Теплоизоляционные работы
45 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) Коэф-ты к позиции: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); 1.23 При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 (2-й уровень) | 0.62 | 924,96 355,09 | 45.58 | 573.48 | 220.16 | 28.26 | 41.1939 | 25.5402
46 | СЦМ-104-0214 | Скорлупы пенополиуретановые нефольгированные для изоляции труб в комплекте с крепежом, внутренний диаметр 108 мм, толщина 40-50 мм (м) Коэф-ты к позиции: Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 25 | 86.06 |  | 2151.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 2724.98 | 220.16 | 28.26 |  | 25.54
Накладные расходы | [5 empty] | 220.16
Сметная прибыль | [5 empty] | 154.11
Итоги по разделу 5 Теплоизоляционные работы :
Итого Поз. 45-46 | [5 empty] | 2724.98 | 220.16 | 28.26 |  | 25.54
Накладные расходы 100% ФОТ (от 220,16) | [5 empty] | 220.16
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 220,16) | [5 empty] | 154.11
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 3099.25 |  |  |  | 25.54
Всего с учетом "вентиляция, промышленное строительство СМР=3,59" | [5 empty] | 11126.31 |  |  |  | 25.54
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 2476.56
Машины и механизмы | [5 empty] | 28.26
ФОТ | [5 empty] | 220.16
Накладные расходы | [5 empty] | 220.16
Сметная прибыль | [5 empty] | 154.11
Итого по разделу 5 Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 11126.31 |  |  |  | 25.54
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 896006.55 | 73058.9 | 27276,79 2750,82 |  | 8193.85
Накладные расходы | [5 empty] | 62975.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 42104.86
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итоги по Поз. 1-25, 45-46 вентиляция, промышленное строительство СМР=3,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 1-2 | [5 empty] | 14304.76 | 622.83 | 484,64 56,77 |  | 74.31
Накладные расходы 105% ФОТ (от 679,60) | [5 empty] | 713.58
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 679,60) | [5 empty] | 441.74
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 15460.08 |  |  |  | 74.31
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 3-4 | [5 empty] | 49276.95 | 48350.44 | 926,51 625,85 |  | 5668.27
Накладные расходы 74% ФОТ (от 48 976,29) | [5 empty] | 36242.45
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 48 976,29) | [5 empty] | 24488.15
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 110007.55 |  |  |  | 5668.27
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 5 | [5 empty] | 2909.5 | 644.6 | 2264,90 298,10 |  | 82.63
Накладные расходы 100% ФОТ (от 942,70) | [5 empty] | 942.7
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 942,70) | [5 empty] | 565.62
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 4417.82 |  |  |  | 82.63
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 6 | [5 empty] | 672.1 |  | 672.1
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 7-25 | [5 empty] | 664581.35 | 9779.4 | 4927,57 276,21 |  | 1071.27
Накладные расходы 128% ФОТ (от 10 055,61) | [5 empty] | 12871.18
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 10 055,61) | [5 empty] | 8346.16
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 685798.69 |  |  |  | 1071.27
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 45-46 | [5 empty] | 2724.98 | 220.16 | 28.26 |  | 25.54
Накладные расходы 100% ФОТ (от 220,16) | [5 empty] | 220.16
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 220,16) | [5 empty] | 154.11
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 3099.25 |  |  |  | 25.54
Итого | [5 empty] | 819455.49 |  |  |  | 6922.02
Всего с учетом "вентиляция, промышленное строительство СМР=3,59" | [5 empty] | 2941845.21 |  |  |  | 6922.02
Итоги по Поз. 40-41 электрика, промышленное строительство (внутренние работы) СМР=3,25
Итого Поз. 40-41 | [5 empty] | 1980.14
Всего с учетом "электрика, промышленное строительство (внутренние работы) СМР=3,25" | [5 empty] | 6435.46
Итоги по Поз. 44 пусконаладочные СМР=7,99
Итого Поз. 44 | [5 empty] | 15432.5
Всего с учетом "пусконаладочные СМР=7,99" | [5 empty] | 123305.68
Итого | [5 empty] | 3071586.35 |  |  |  | 6922.02
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 26, 28-32 | [5 empty] | 24474.61 | 4420.47 | 15381,73 1258,81 |  | 459.92
Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 679,28) | [5 empty] | 5395.32
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 679,28) | [5 empty] | 3691.53
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 33561.46 |  |  |  | 459.92
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 27 | [5 empty] | 2293.41 | 2287.33 | 6,08 4,31 |  | 293.25
Накладные расходы 85% ФОТ (от 2 291,64) | [5 empty] | 1947.89
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 291,64) | [5 empty] | 1489.57
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 5730.87 |  |  |  | 293.25
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 33 | [5 empty] | 218.59 | 92.89 | 113,00 6,97 |  | 10.78
Накладные расходы 92% ФОТ (от 99,86) | [5 empty] | 91.87
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 99,86) | [5 empty] | 64.91
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 375.37 |  |  |  | 10.78
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 34-39 | [5 empty] | 110859.28 | 362.4 | 2472,00 223,80 |  | 42.48
Накладные расходы 80% ФОТ (от 586,20) | [5 empty] | 468.96
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 586,20) | [5 empty] | 351.72
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 111679.96 |  |  |  | 42.48
Итого | [5 empty] | 151347.66 |  |  |  | 806.43
Всего с учетом "электрика, промышленное строительство (внутренние работы) СМР=3,25" | [5 empty] | 491879.9 |  |  |  | 806.43
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 42-43 | [5 empty] | 6278.38 | 6278.38 |  |  | 465.4
Накладные расходы 65% ФОТ (от 6 278,38) | [5 empty] | 4080.95
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 6 278,38) | [5 empty] | 2511.35
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 12870.68 |  |  |  | 465.4
Всего с учетом "пусконаладочные СМР=7,99" | [5 empty] | 102836.73 |  |  |  | 465.4
Итого | [5 empty] | 3666302.98 |  |  |  | 8193.85
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 795670.86
Машины и механизмы | [5 empty] | 27276.79
ФОТ | [5 empty] | 75809.72
Накладные расходы | [5 empty] | 62975.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 42104.86
Итого СМР для рассчета лимитированных затрат | [5 empty] | 3563466.25
Временные здания и сооружения 3,1% | [5 empty] | 110467.45
Итого | [5 empty] | 3673933.7
Перевозка рабочих на 60 км 2,05% | [5 empty] | 75315.64
Производство работ в зимнее время 1,54% | [5 empty] | 56578.58
Итого | [5 empty] | 3805827.92
Итого с прочими затратами (102 836,73) | [5 empty] | 3908664.65
НДС 18% | [5 empty] | 703559.64
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 4612224.29 |  |  |  | 8193.85
Составил
Проверил