Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 60043.33 руб.
Нормативная трудоемкость: 53.04 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 6692.21 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 1.3.20Внутренние отделочные работы при капитальном ремонте	
1	ТЕРр 61-01-007-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных  ( Н.Р. 67% = 208.78 руб. С.П. 40% = 124.64 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0069	6129,94
4202.17	30.61
15.10	42.29	28.99	0.21
0.10	383.06
1.16	2.64
0.01	
	999-9900	Строительный мусор	Т	0.05589	0		0					
2	ТЕРр 61-01-001-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских  ( Н.Р. 67% = 279.33 руб. С.П. 40% = 166.76 руб.)	100 м2 поверхности	0.023	2700,89
1653.78	49.29
38.27	62.12	38.04	1.13
0.88	130.63
0.46	3.00
0.01	
	402-9110-104	Смеси сухие: шпаклевка белая на цементной основе 	т	0.01955	(15919.72)		(311.23)					
3	ТЕР 15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 80% = 128.63 руб. С.П. 37% = 59.49 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.023	770,09
649.44	16.21
2.98	17.71	14.94	0.37
0.07	42.90
0.17	0.99
0.00	
	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 белая 	т	0.001449	(62913.18)		(91.16)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				122.12	81.97	1.71
1.05		6.63
0.02	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				122.12	81.97	1.71
1.05		6.63
0.02	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.712			878.06					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		7.19			12.29					
		в том числе зарплата машинистов:		10.712			11.25					
		Индекс к стоимости материалов:		4.932			189.59					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			402.39					
		Итого с индексацией:	руб.				1482.33	878.06	12.29
11.25		6.63
0.02	
		Накладные расходы %:	%				616.74					
		Итого с накладными:	руб.				2099.07					
		Сметная прибыль %:	%				350.89					
		Итого:	руб.				2449.96					
		Всего по разделу:	руб.				2449.96					
Раздел 2 1.3.01. Комплекс работ при капитальном строительстве жилых и гражданских зданий	
1	ТЕР 46-03-002-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных констукциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм: 25 мм  ( Н.Р. 84% = 173.48 руб. С.П. 48% = 99.13 руб.)	100 отверстий	0.03	930,32
274.24	654.27
368.30	27.91	8.23	19.63
11.05	23.30
23.80	0.70
0.71	
	101-1914	Сверла кольцевые алмазные д. 25 мм 	шт.	0.0756	(310.53)		(23.48)					
2	ТЕР 46-03-002-18	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-002-02 (диаметр отверстий 25 мм)  к прямым затратам: 5 ( Н.Р. 84% = 42.11 руб. С.П. 48% = 24.06 руб.)	100 отверстий	0.03	202,00
68.85	132.70
86.90	6.06	2.07	3.98
2.61	5.85
5.50	0.18
0.16	
	101-1914	Сверла кольцевые алмазные д. 25 мм 	шт.	0.0189	(310.53)		(5.87)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				33.97	10.30	23.61
13.66		0.88
0.87	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				33.97	10.30	23.61
13.66		0.88
0.87	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.712			110.33					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.424			128.06					
		в том числе зарплата машинистов:		10.712			146.33					
		Индекс к стоимости материалов:		3.779			0.23					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			29.35					
		Итого с индексацией:	руб.				267.97	110.33	128.06
146.33		0.88
0.87	
		Накладные расходы %:	%				215.59					
		Итого с накладными:	руб.				483.56					
		Сметная прибыль %:	%				123.19					
		Итого:	руб.				606.75					
		Всего по разделу:	руб.				606.75					
Раздел 3 1.3.07. Заполнение дверных поремов при капитальном ремонте	
1	ТЕР 46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  ( Н.Р. 84% = 285.33 руб. С.П. 48% = 163.05 руб.)	100 м2	0.0281	1231,93
1027.67	204.26
100.77	34.62	28.88	5.74
2.83	103.91
7.74	2.92
0.22	
2	ТЕР 10-01-039-6	Монтаж блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 90% = 391.71 руб. С.П. 43% = 187.15 руб.)	100 м2 проемов	0.0281	5949,17
1323.88	536.04
122.04	167.17	37.20	15.06
3.43	83.42
6.67	2.34
0.19	
	203-9057-132	Блоки дверные пвх двухстворные 21-13 с пластиком высотой 700 мм, стеклопакет 4-16-4 мм	м2	2.81	(7261.07)		(20403.61)					
	101-9411-057	Доводчики дверные, морозостойкие 5S 	шт.	1	(749.81)		(749.81)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				201.79	66.08	20.80
6.26		5.26
0.41	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				201.79	66.08	20.80
6.26		5.26
0.41	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.712			707.85					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.641			117.33					
		в том числе зарплата машинистов:		10.712			67.06					
		Индекс к стоимости материалов:		2.887			331.75					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			21153.42					
		Итого с индексацией:	руб.				22310.35	707.85	117.33
67.06		5.26
0.41	
		Накладные расходы %:	%				677.04					
		Итого с накладными:	руб.				22987.39					
		Сметная прибыль %:	%				350.20					
		Итого:	руб.				23337.59					
		Всего по разделу:	руб.				23337.59					
Раздел 4 Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий при капитальном ремонте	
1	ТЕРм 08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке  ( Н.Р. 81% = 163.89 руб. С.П. 52% = 105.21 руб.)	100 шт.	0.03	923,86
523.58	13.10
1.14	27.72	15.71	0.39
0.03	43.20
0.08	1.30
0.00	
	500-9013-003	Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением 	шт.	3	(36.43)		(109.29)					
2	ТЕРм 08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2  ( Н.Р. 81% = 1679.88 руб. С.П. 52% = 1078.44 руб.)	100 м	0.25	1301,19
432.40	627.67
212.95	325.30	108.10	156.92
53.24	37.60
14.10	9.40
3.52	
	500-9801-045	Кабель-каналы 16х16 мм, L=2м, прямые 	шт.	13	(12.31)		(160.03)					
3	ТЕРм 08-02-399-1	Провода сечением, мм2, до: 6 в коробах  ( Н.Р. 81% = 168.47 руб. С.П. 52% = 108.15 руб.)	100 м	0.25	167,74
40.48	46.67
24.23	41.94	10.12	11.67
6.06	3.52
1.58	0.88
0.40	
	500-9001-041	Кабель NYм 3х2,5 мм2 	1000 м	0.02	(36348.99)		(726.98)					
	500-9001-038	Кабель NYм 2х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение, ту 3521-009-05755714-98	1000 м	0.005	(17317.87)		(86.59)					
4	ТЕРм 08-02-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25  ( Н.Р. 81% = 3028.24 руб. С.П. 52% = 1944.06 руб.)	100 м	0.56	1012,42
273.70	506.74
245.66	566.95	153.27	283.77
137.57	23.80
16.00	13.33
8.96	
	530-9001-087	Трубы гофрированные легкого типа, с протяжкой, дн=20 мм, для электропроводки 	м	56	(4.7)		(263.20)					
5	ТЕРм 08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 81% = 455.32 руб. С.П. 52% = 292.30 руб.)	100 м	0.56	399,95
77.51	4.31
0.57	223.97	43.41	2.41
0.32	6.74
0.04	3.77
0.02	
	500-9001-041	Кабель NYм 3х2,5 мм2 	1000 м	0.04	(36348.99)		(1453.96)					
	500-9001-040	Кабель NYм 3х1,5 мм2 	1000 м	0.003	(23445.86)		(70.34)					
	500-9001-038	Кабель NYм 2х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение, ту 3521-009-05755714-98	1000 м	0.013	(17317.87)		(225.13)					
6	ТЕРм 08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ( Н.Р. 81% = 49.98 руб. С.П. 52% = 32.08 руб.)	100 шт.	0.01	876,87
478.74	10.95
0.85	8.77	4.79	0.11
0.01	39.50
0.06	0.40
0.00	
	500-9011-038	Выключатели открытой проводки одноклавишные 	шт.	1	(29.56)		(29.56)					
7	ТЕРм 08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до: 25  ( Н.Р. 81% = 189.71 руб. С.П. 52% = 121.79 руб.)	Шт.	1	132,38
18.16	1.70
0.06	132.38	18.16	1.70
0.06	1.56
0.00	1.56
0	
	500-9011-196	Выключатели автоматические Sн203L 3-полюсные C 16а	шт.	1	(310.95)		(310.95)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1327.03	353.56	456.97
197.29		30.64
12.90	
		Коэффициент на стесненность:		1.2								
		Итого со стесненностью:	руб.				1489.14	424.27	548.36
236.75		36.77
15.48	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.712			4544.78					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.386			2953.47					
		в том числе зарплата машинистов:		10.712			2536.07					
		Индекс к стоимости материалов:		3.565			1841.32					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3436.03					
		Итого с индексацией:	руб.				12775.61	4544.78	2953.47
2536.07		36.77
15.48	
		Накладные расходы %:	%				5735.49					
		Итого с накладными:	руб.				18511.10					
		Сметная прибыль %:	%				3682.03					
		Итого:	руб.				22193.13					
		Всего по разделу:	руб.				22193.13					
Раздел 5 1.3.35. Наружное освещение при капитальном ремонте	
1	ТЕРм 08-02-369-1	Светильник, устанавливаемый вне зданий, с лампами: накаливания  ( Н.Р. 81% = 178.31 руб. С.П. 52% = 114.47 руб.)	Шт.	1	89,25
14.77	40.87
5.78	89.25	14.77	40.87
5.78	1.15
0.37	1.15
0.37	
	Прайс	Светильник уличный СВЕТОЗАР влагозащищенный с решеткой	шт.	1	(191.01)		(191.01)					
2	ТЕРм 08-02-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25  ( Н.Р. 81% = 180.30 руб. С.П. 52% = 115.75 руб.)	100 м	0.04	1012,42
273.70	506.74
245.66	40.50	10.95	20.27
9.83	23.80
16.00	0.95
0.64	
	530-9001-087	Трубы гофрированные легкого типа, с протяжкой, дн=20 мм, для электропроводки	м	4	(4.7)		(18.80)					
3	ТЕРм 08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 81% = 27.07 руб. С.П. 52% = 17.38 руб.)	100 м	0.04	399,95
77.51	4.31
0.57	16.00	3.10	0.17
0.02	6.74
0.04	0.27
0.00	
	500-9001-040	Кабель NYм 3х1,5 мм2	1000 м	0.002	(23445.86)		(46.89)					
	500-9001-038	Кабель NYм 2х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение, ту 3521-009-05755714-98	1000 м	0.002	(17317.87)		(34.64)					
4	ТЕРм 08-01-081-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2  ( Н.Р. 81% = 125.29 руб. С.П. 52% = 80.43 руб.)	Шт.	1	23,29
13.30	8.62
1.14	23.29	13.30	8.62
1.14	1.13
0.08	1.13
0.08	
	500-9019	Звонки электрические с кнопкой	компл.	1	(65)		(65.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				169.04	42.12	69.93
16.77		3.50
1.09	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				169.04	42.12	69.93
16.77		3.50
1.09	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.712			451.19					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.906			413.01					
		в том числе зарплата машинистов:		10.712			179.64					
		Индекс к стоимости материалов:		3.147			179.35					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			356.34					
		Итого с индексацией:	руб.				1399.89	451.19	413.01
179.64		3.50
1.09	
		Накладные расходы %:	%				510.97					
		Итого с накладными:	руб.				1910.86					
		Сметная прибыль %:	%				328.03					
		Итого:	руб.				2238.89					
		Всего по разделу:	руб.				2238.89					
Раздел 6	
1	311-01-146-1 (2)-1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную ( Н.Р. 100% = 10.87 руб. С.П. 60% = 6.52 руб.)	руб. за 1 тонну груза	0.2	54,36
0	54.36
54.36	10.87	0	10.87
10.87	0
0	0
0	
2	310-3035-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 35 км.  ( Н.Р. 100% = 0 руб. С.П. 60% = 0 руб.)	руб. за 1 т	0.2	147,98
0	147.98
0	29.60	0	29.60
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				40.47	0	40.47
10.87		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				40.47	0	40.47
10.87		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			0					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			40.47					
		в том числе зарплата машинистов:		1			10.87					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				40.47	0	40.47
10.87		0
0	
		Накладные расходы %:	%				10.87					
		Итого с накладными:	руб.				51.34					
		Сметная прибыль %:	%				6.52					
		Итого:	руб.				57.86					
		Всего по разделу:	руб.				57.86					

		Итого по всем разделам:	руб.				50884.18					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			9159.15					
		Всего по смете:	руб.				60043.33					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/