Приложение №7
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАННО:

"___" ____________________2011г	

УТВЕРЖДАЮ:
СПб ГУ «ГМЦ»
Директор ________________________ /В.М. Малиновский /

"___" ____________________2011г	

Локальная смета 
на выполнение работ по дооснащению и модернизации КСОБ здания и прилегающей территории СПб ГУ «ГМЦ» по адресу:
 Г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 28, лит. А. 

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: на август 2011г. ТСН ГОСЭТАЛОН 1.1.
Сметная стоимость: 16482584,48 руб.
Нормативная трудоемкость: 10498,33 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1942821,23руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 ОБОРУДОВАНИЕ. КАМЕРЫ	
1	ТЕРм 10-04-067-22	Камера телевизионная передающая  ( Н.Р. 92*0,85% = 92378.09 руб. С.П. 65*0,8% = 61585.39 руб.)	1 шт.	28	387,72
295.61	2.01
0.39	10856.16	8277.08	56.28
10.92	21.80
0.03	610.40
0.84	
	цена поставщика	Телекамера сетевая стационарная в уличном исполнении IP66 1/3"
SimpleIP Cam SPCHD 230 0.IR
 п.1 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	25	(66000)		(1650000.00)					
	цена поставщика	Телекамера управляемая в уличном исполнении 
п.2 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	3	(211500)		(634500.00)					
2	ТЕРм 10-08-003-6	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля  ( Н.Р. 80*0,85% = 19839.84 руб. С.П. 60*0,8% = 14004.60 руб.)	1 шт.	28	85,60
72.92	0.12
0	2396.80	2041.76	3.36
0	5.76
0	161.28
0	
	цена поставщика	Адаптер питания 
Apple MagSafe Power Adapter 85W
п.3 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	28	(3780)		(105840.00)					
3	ТЕРм 10-04-067-22 прим	Оптический модуль ( Н.Р. 92*0,85% = 59385.91 руб. С.П. 65*0,8% = 39590.61 руб.)	1 шт.	18	387,72
295.61	2.01
0.39	6978.96	5320.98	36.18
7.02	21.80
0.03	392.40
0.54	
	цена поставщика	Оптический модуль 
500m 850nm 1000Base-SX Small Form Pluggable - Hot Swappable
п.4 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	18	(5998)		(107964.00)					
4	ТЕРм 10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания  ( Н.Р. 80*0,85% = 12471.71 руб. С.П. 60*0,8% = 8803.56 руб.)	1 шт.	9	327,52
136.96	29.47
5.65	2947.68	1232.64	265.23
50.85	10.10
0.44	90.90
3.96	
	цена поставщика	Источник бесперебойного питания 
UPS APC BK500-RS / Back-UPS CS 500VA Full Colour Packaging
п.5 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	9	(6952)		(62568.00)					
5	ТЕРм 10-06-068-3	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1" , или "1:1"): STM-1  ( Н.Р. 80*0,85% = 131336.93 руб. С.П. 60*0,8% = 92708.42 руб.)	1 направление	28	482,72
482.72	0
0	13516.16	13516.16	0
0	25.50
0	714.00
0	
6	ТЕРм 10-03-026-10	Коммутатор вспомогательный  ( Н.Р. 80*0,85% = 3803.63 руб. С.П. 60*0,8% = 2684.92 руб.)	1 шт.	4	179,99
93.24	24.11
4.62	719.96	372.96	96.44
18.48	8.94
0.36	35.76
1.44	
	цена поставщика	Трансивер п.6 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	4	(9516)		(38064.00)					
7	ТЕРм 10-03-001-1	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг: до 100  ( Н.Р. 80*0,85% = 8558.18 руб. С.П. 60*0,8% = 6041.07 руб.)	1 шт.	9	182,01
93.24	26.13
4.62	1638.09	839.16	235.17
41.58	8.94
0.36	80.46
3.24	
	цена поставщика	Шкаф монтажный  п.7 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	9	(29244)		(263196.00)					
8	ТЕРм 10-01-014-2	Кросс соединительных линий  ( Н.Р. 80*0,85% = 8170.76 руб. С.П. 60*0,8% = 5767.59 руб.)	1 стрейф	9	233,00
65.44	145.99
27.99	2097.00	588.96	1313.91
251.91	5.56
2.18	50.04
19.62	
	цена поставщика	Малогабаритный кросс  W 902 8-SC MMF п.8 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	9	(3445)		(31005.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				41150.81	32189.70	2006.57
380.76		2135.24
29.64	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				53119.50	43456.10	2708.87
514.03		2882.57
40.01	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			459982.82					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.815			15752.08					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			5441.01					
		Индекс к стоимости материалов:		3.134			21795.53					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2893137.00					
		Итого с индексацией:	руб.				3390667.42	459982.82	15752.08
5441.01		2882.57
40.01	
		Накладные расходы %:	%				335945.05					
		Итого с накладными:	руб.				3726612.47					
		Сметная прибыль %:	%				231186.16					
		Итого:	руб.				3957798.63					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			712403.75					
		Всего по разделу:	руб.				4670202.38					
Раздел 2 ОБОРУДОВАНИЕ. РАБОЧЕЕ МЕСТО	
1	ТЕРм 11-04-005-1	Пульт, рабочее место, масса, т, до: 0,3  ( Н.Р. 92*0,85% = 16474.24 руб. С.П. 65*0,8% = 10982.83 руб.)	1 шт.	4	491,89
356.74	93.43
12.77	1967.56	1426.96	373.72
51.08	20.20
0.95	80.80
3.80	
	цена поставщика	Автоматизированное рабочее место п.9 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	4	(92760)		(371040.00)					
2	ТЕРм 10-03-026-12 прим	Табло общестанционное  ( Н.Р. 80*0,85% = 1102.30 руб. С.П. 60*0,8% = 778.09 руб.)	1 табло	4	34,32
26.95	7.37
1.41	137.28	107.80	29.48
5.64	2.29
0.11	9.16
0.44	
	цена поставщика	LCD-монитор настенный  
Evidence wide screen 32
п.10 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	4	(54000)		(216000.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2104.84	1534.76	403.20
56.72		89.96
4.24	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				2783.13	2071.93	544.32
76.57		121.45
5.72	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			21931.38					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.832			2630.15					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			810.49					
		Индекс к стоимости материалов:		2.577			430.05					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			587040.00					
		Итого с индексацией:	руб.				612031.58	21931.38	2630.15
810.49		121.45
5.72	
		Накладные расходы %:	%				17576.54					
		Итого с накладными:	руб.				629608.12					
		Сметная прибыль %:	%				11760.92					
		Итого:	руб.				641369.04					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			115446.43					
		Всего по разделу:	руб.				756815.47					
Раздел 3 ОБОРУДОВАНИЕ. СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
1	ТЕРм 10-07-013-2	Стойка дополнительного оборудования  ( Н.Р. 92*0,85% = 2575.51 руб. С.П. 50*0,8% = 1320.77 руб.)	1 стойка-каркас	1	8183,15
231.07	0.35
0	8183.15	231.07	0.35
0	18.50
0	18.50
0	
2	ТЕРм 10-04-067-8	Шкаф коммутации  ( Н.Р. 92*0,85% = 9699.81 руб. С.П. 65*0,8% = 6466.54 руб.)	1 шт.	1	1035,81
869.74	2.68
0.51	1035.81	869.74	2.68
0.51	68.70
0.04	68.70
0.04	
	цена поставщика	Шкаф Grey Premium,  
п.11 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(57000)		(57000.00)					
	цена поставщика	Видеосервер Prof-IT VS IP RMM 27 IP каналов 25 к\сек
п.12 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(378450)		(378450.00)					
	цена поставщика	Система хранения видеоданных
SANata AV-524  66TB RAID-6 FC8GB   п.13 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(1526846.1)		(1526846.10)					
3	ТЕРм 10-03-014-2	Коммутатор всех назначений ( Н.Р. 80*0,85% = 30305.47 руб. С.П. 60*0,8% = 21392.10 руб.)	1 шт.	10	311,88
311.88	0
0	3118.80	3118.80	0
0	23.00
0	230.00
0	
	цена поставщика	Коммутатор  на 24 порта 
AT-9924SP Layer 3 Switch with 24 SFP slots
п.14 Приложения №2.2 к Контракту 	шт.	1	(215904)		(215904.00)					
	цена поставщика	 Коммутатор на 8 портов  
AT-GS950/8 8 port 10/100/1000TX WebSmar switch with 2 SFP combo
п.15 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	8	(7720)		(61760.00)					
	цена поставщика	Коммутатор на 16 портов 
AT-GS950/16 16 port 10/100/1000TX WebSmar switch with 2 SFP combo
п.16 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(12519)		(12519.00)					
4	ТЕРм 10-02-030-5	Грозозащита ( Н.Р. 80*0,85% = 30009.30 руб. С.П. 60*0,8% = 21183.03 руб.)	1 компл.	32	291,88
96.51	0
0	9340.16	3088.32	0
0	8.20
0	262.40
0	
	цена поставщика	Устройства грозозащиты по питанию и кабелю сигнала п.17 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	32	(1400)		(44800.00)					
5	ТЕРм 10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания  ( Н.Р. 80*0,85% = 1385.75 руб. С.П. 60*0,8% = 978.17 руб.)	1 шт.	1	327,52
136.96	29.47
5.65	327.52	136.96	29.47
5.65	10.10
0.44	10.10
0.44	
	цена поставщика	Система бесперебойного электропитания 
SURT10000RMXLI + (2)SURT192RMXLBP
п.18 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(253500)		(253500.00)					
6	ТЕРм 10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки  ( Н.Р. 80*0,85% = 675.92 руб. С.П. 60*0,8% = 477.12 руб.)	1 шт.	1	84,76
66.74	14.73
2.82	84.76	66.74	14.73
2.82	5.67
0.22	5.67
0.22	
	цена поставщика	Патч-панели, органайзеры патч-корды п.19 Приложения №2.2 к Контракту	комплект	1	(40000)		(40000.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				22090.20	7511.63	47.23
8.98		595.37
0.70	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				24735.80	10140.70	63.76
12.12		803.75
0.94	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			107339.31					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.832			308.09					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			128.29					
		Индекс к стоимости материалов:		2.557			37156.64					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2590779.10					
		Итого с индексацией:	руб.				2735583.14	107339.31	308.09
128.29		803.75
0.94	
		Накладные расходы %:	%				74651.76					
		Итого с накладными:	руб.				2810234.90					
		Сметная прибыль %:	%				51817.73					
		Итого:	руб.				2862052.63					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			515169.47					
		Всего по разделу:	руб.				3377222.10					
Раздел 4 ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
1	ТЕРм 10-06-068-14	Настройка системы контроля и управления: установка операционной системы, программного обеспечения  ( Н.Р. 80*0,85% = 19130.11 руб. С.П. 60*0,8% = 13503.61 руб.)	1 рабочая станция	1	1968,72
1968.72	0
0	1968.72	1968.72	0
0	104.00
0	104.00
0	
	цена поставщика	операционная система 
Windows 7 Ultimate
SP1 64-bit, 
п.20 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	3	(5600)		(16800.00)					
	цена поставщика	операционная система Windows 2008 сервер,
п.21 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(30000)		(30000.00)					
	цена поставщика	ПО Ядро системы "Интеллект",
 п.22 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(11200)		(11200.00)					
	цена поставщика	ПО Программная часть видео за-хвата "Интеллект" - обработка IP-камер,
п.23 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	28	(2800)		(78400.00)					
	цена поставщика	ПО Удалённое рабочее место(УРМ) – Администратора п.24 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(11200)		(11200.00)					
	цена поставщика	ПО Удалённое рабочее место (УРМ) – Мониторинга 
п.25 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	3	(3000)		(9000.00)					
	цена поставщика	ПО распознавания  лиц ( на систему, до 2000 чел. в базе),
 п.26 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	3	(334400)		(1003200.00)					
	цена поставщика	ПО регистрация т/с до 10 км/ч п.26 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(71680)		(71680.00)					
	цена поставщика	ПО регистрация т/с до 150 км/ч п.27 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(155680)		(155680.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1968.72	1968.72	0
0		104.00
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				2657.77	2657.77	0
0		140.40
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			28132.50					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.832			0					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			0					
		Индекс к стоимости материалов:		2.557			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1387160.00					
		Итого с индексацией:	руб.				1415292.50	28132.50	0
0		140.40
0	
		Накладные расходы %:	%				19130.11					
		Итого с накладными:	руб.				1434422.61					
		Сметная прибыль %:	%				13503.61					
		Итого:	руб.				1447926.22					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			260626.72					
		Всего по разделу:	руб.				1708552.94					
Раздел 5 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1	ТЕРм 08-02-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25  ( Н.Р. 95*0,85% = 30057.17 руб. С.П. 65*0,8% = 19295.96 руб.)	100 м	5	1012,42
273.70	506.74
245.66	5062.10	1368.50	2533.70
1228.30	23.80
16.00	119.00
80.00	
	цена поставщика	Труба гофрированная 
п.29 Приложения №2.2 к Контракту	м	500	(26.33)		(13165.00)					
2	ТЕРм 08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5  ( Н.Р. 95*0,85% = 6376.27 руб. С.П. 65*0,8% = 4093.41 руб.)	100 м	8.5	382,95
64.52	2.15
0.29	3255.07	548.42	18.27
2.46	5.61
0.02	47.69
0.17	
	цена поставщика	Кабель п.30 
Приложения №2.2 к Контракту	м	850	(44.12)		(37502.00)					
3	ТЕРм 10-06-068-15	Настройка системы контроля и управления: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т. п. )  ( Н.Р. 80*0,85% = 5886.19 руб. С.П. 60*0,8% = 4154.96 руб.)	1 шт.	2	302,88
302.88	0
0	605.76	605.76	0
0	16.00
0	32.00
0	
4	ТЕРм 08-04-744-1	Кабель с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до: 1  ( Н.Р. 95*0,85% = 23395.24 руб. С.П. 65*0,8% = 15019.17 руб.)	100 м	4	616,14
502.58	19.47
2.73	2464.56	2010.32	77.88
10.92	42.70
0.20	170.80
0.80	
	цена поставщика	Волоконно-оптическая линия 
Связи,
Оптоволокно многомодовое
 п.31 Приложения №2.2 к Контракту	м	400	(230)		(92000.00)					
	цена поставщика	Комплект разъемов RJ 45
п.32 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(5000)		(5000.00)					
	цена поставщика	Муфта оптическая
 п.33 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	9	(1680)		(15120.00)					
5	ТЕРм 10-06-053-6	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля гтс с числом волокон: 24  ( Н.Р. 100*0,85% = 85346.62 руб. С.П. 65*0,8% = 52212.05 руб.)	1 кабель (строительная длина)	8	3075,66
584.60	2491.06
293.72	24605.28	4676.80	19928.48
2349.76	37.00
18.59	296.00
148.72	
6	ТЕРм 10-06-054-6	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля гтс в одном направлении с числом волокон: 24  ( Н.Р. 100*0,85% = 57896.01 руб. С.П. 65*0,8% = 35418.73 руб.)	1 участок	8	2098,14
395.00	1703.14
200.82	16785.12	3160.00	13625.12
1606.56	25.00
12.71	200.00
101.68	
7	ТЕРм 08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2  ( Н.Р. 95*0,85% = 7469.73 руб. С.П. 65*0,8% = 4795.38 руб.)	100 м	1	1301,19
432.40	627.67
212.95	1301.19	432.40	627.67
212.95	37.60
14.10	37.60
14.10	
	500-9801-051	Кабель-каналы  п.34 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	50	(146.75)		(7337.50)					
8	ТЕРм 08-02-399-1	Провода сечением, мм2, до: 6 в коробах  ( Н.Р. 95*0,85% = 1123.44 руб. С.П. 65*0,8% = 721.22 руб.)	100 м	1.5	167,74
40.48	46.67
24.23	251.61	60.72	70.00
36.34	3.52
1.58	5.28
2.37	
	цена поставщика	Кабель 
п.30 Приложения №2.2 к Контракту	м	150	(44.12)		(6618.00)					
9	ТЕРм 08-02-407-3 прим	Труба  диаметр, мм, до: 50  ( Н.Р. 95*0,85% = 54366.47 руб. С.П. 65*0,8% = 34901.93 руб.)	100 м	4.5	2193,19
545.10	1136.52
498.68	9869.36	2452.95	5114.34
2244.06	47.40
32.60	213.30
146.70	
	цена поставщика	Трубы
 п.35 Приложения №2.2 к Контракту	м	450	(61.4)		(27630.00)					
	цена поставщика	Муфта соединительная п.36 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	50	(56.8)		(2840.00)					
10	ТЕРм 08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16  ( Н.Р. 95*0,85% = 8475.46 руб. С.П. 65*0,8% = 5441.03 руб.)	100 м	8	438,37
90.39	8.62
1.14	3506.96	723.12	68.96
9.12	7.86
0.08	62.88
0.64	
	цена поставщика	Кабель силовой  
п.37 Приложения №2.2 к Контракту	м	8	(45.3)		(362.40)					
11	ТЕРм 10-04-112-7	Кластер ( Н.Р. 92*0,85% = 253995.16 руб. С.П. 65*0,8% = 169330.11 руб.)	1 шт.	450	81,03
50.64	0
0	36463.50	22788.00	0
0	4.00
0	1800.00
0	
	цена поставщика	Кластер  
п.38 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	450	(60)		(27000.00)					
12	ТЕРм 10-04-112-8	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до: 10  ( Н.Р. 92*0,85% = 5903.48 руб. С.П. 65*0,8% = 3935.65 руб.)	1 шт.	9	113,80
58.85	0
0	1024.20	529.65	0
0	5.00
0	45.00
0	
	цена поставщика	Смотровое устройство 
п.39 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	9	(2394)		(21546.00)					
13	ТЕРм 10-06-055-14	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон: 24 ( Н.Р. 92*0,85% = 21392.53 руб. С.П. 65*0,8% = 14261.68 руб.)	1 УССЛК	1	5494,14
1247.80	4201.12
671.50	5494.14	1247.80	4201.12
671.50	85.00
42.50	85.00
42.50	
14	ТЕРм 10-06-068-17	Сдача объекта: Контрольные и приемосдаточные испытания ( Н.Р. 92*0,85% = 59348.02 руб. С.П. 65*0,8% = 39565.35 руб.)	1 объект	1	9311,00
4566.20	4744.80
758.40	9311.00	4566.20	4744.80
758.40	289.00
48.00	289.00
48.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				119999.85	45170.64	51010.34
9130.37		3403.55
585.68	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				153663.19	60980.36	68863.96
12326.00		4594.79
790.67	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			645477.11					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.832			332750.65					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			130470.71					
		Индекс к стоимости материалов:		2.557			60904.85					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			256120.90					
		Итого с индексацией:	руб.				1295253.51	645477.11	332750.65
130470.71		4594.79
790.67	
		Накладные расходы %:	%				621031.79					
		Итого с накладными:	руб.				1916285.30					
		Сметная прибыль %:	%				403146.63					
		Итого:	руб.				2319431.93					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			417497.75					
		Всего по разделу:	руб.				2736929.68					
Раздел 6 ДВЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ	
1	ТЕРм 10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1  ( Н.Р. 80*0,85% = 1941.85 руб. С.П. 60*0,8% = 1370.72 руб.)	1 шт.	4	57,64
49.96	0.09
0	230.56	199.84	0.36
0	4.00
0	16.00
0	
	цена поставщика	Блок вызова домофона
Vizit БВД-401CPL
 п.40 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	2	(3500)		(7000.00)					
	цена поставщика	Монитор с трубкой 
Commax CAV-501D
п.41 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	2	(11600)		(23200.00)					
2	ТЕРм 10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания  ( Н.Р. 80*0,85% = 2771.49 руб. С.П. 60*0,8% = 1956.35 руб.)	1 шт.	2	327,52
136.96	29.47
5.65	655.04	273.92	58.94
11.30	10.10
0.44	20.20
0.88	
	цена поставщика	Блок питания 
SILVERSTONE SST-ZU1200M 1200W
п.42 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	2	(3760)		(7520.00)					
3	ТЕРм 10-06-068-17	Сдача объекта: Контрольные и приемосдаточные испытания ( Н.Р. 80*0,85% = 51739.30 руб. С.П. 60*0,8% = 36521.86 руб.)	1 объект	1	9311,00
4566.20	4744.80
758.40	9311.00	4566.20	4744.80
758.40	289.00
48.00	289.00
48.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				10196.60	5039.96	4804.10
769.70		325.20
48.88	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				13642.02	6803.95	6485.54
1039.10		439.02
65.99	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			72019.81					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.832			31338.13					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			10998.87					
		Индекс к стоимости материалов:		2.557			901.44					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			37720.00					
		Итого с индексацией:	руб.				141979.37	72019.81	31338.13
10998.87		439.02
65.99	
		Накладные расходы %:	%				56452.64					
		Итого с накладными:	руб.				198432.01					
		Сметная прибыль %:	%				39848.93					
		Итого:	руб.				238280.94					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			42890.57					
		Всего по разделу:	руб.				281171.51					
Раздел 7 Организация канала связи	
1		Организация канала связи с учетом каналообразующего оборудования	Ед. изм.	1	303400,00
303400.00	0
0	303400.00	303400.00	0
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				303400.00	303400.00	0
0		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				409590.00	409590.00	0
0		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			409590.00					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				409590.00	409590.00	0
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%				0					
		Итого с накладными:	руб.				409590.00					
		Сметная прибыль %:	%				0					
		Итого:	руб.				409590.00					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			73726.20					
		Всего по разделу:	руб.				483316.20					
Раздел 8	
1	ФЕРп 02-01-003-1	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ)) 2  ( Н.Р. 65*0,85% = 2686.72 руб. С.П. 40*0,8% = 1563.18 руб.)	1 система	1	341,85
341.85	0
0	341.85	341.85	0
0	21.00
0	21.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				341.85	341.85	0
0		21.00
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.35								
		Итого со стесненностью:	руб.				461.50	461.50	0
0		28.35
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			4884.98					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				4884.98	4884.98	0
0		28.35
0	
		Накладные расходы %:	%				2686.72					
		Итого с накладными:	руб.				7571.70					
		Сметная прибыль %:	%				1563.18					
		Итого:	руб.				9134.88					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			1644.28					
		Всего по разделу:	руб.				10779.16					

Раздел 9	
1	ТЕР 01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 68*0,9% = 27462.02 руб. С.П. 36*0,85% = 13956.11 руб.)	100 м3 грунта	1.26	3068,66
3068.66	0
0	3866.51	3866.51	0
0	280.00
0	352.80
0	
2	ТЕР 01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 68*0,9% = 2137.65 руб. С.П. 36*0,85% = 1086.35 руб.)	1000 м2	0.204	1475,32
1475.32	0
0	300.97	300.97	0
0	123.00
0	25.09
0	
3	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 68*0,9% = 4727.66 руб. С.П. 36*0,85% = 2402.58 руб.)	100 м3 грунта	0.714	932,26
932.26	0
0	665.63	665.63	0
0	88.50
0	63.19
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				4833.11	4833.11	0
0		441.08
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				5316.42	5316.42	0
0		485.19
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			56274.31					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.585			0					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			0					
		Индекс к стоимости материалов:		4.121			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				56274.31	56274.31	0
0		485.19
0	
		Накладные расходы %:	%				34327.33					
		Итого с накладными:	руб.				90601.64					
		Сметная прибыль %:	%				17445.04					
		Итого:	руб.				108046.68					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			19448.40					
		Всего по разделу:	руб.				127495.08					
Раздел 10	
1	ТЕРр 68-1-012-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  ( Н.Р. 88% = 6233.02 руб. С.П. 48% = 3399.83 руб.)	100 м3	0.204
[204*0.1/100]	4984,07
2472.44	2511.63
509.52	1016.75	504.38	512.37
103.94	243.35
41.39	49.64
8.44	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1016.75	504.38	512.37
103.94		49.64
8.44	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				1118.43	554.82	563.61
114.33		54.60
9.28	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			5872.77					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.291			3545.67					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			1210.18					
		Индекс к стоимости материалов:		4.434			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				9418.44	5872.77	3545.67
1210.18		54.60
9.28	
		Накладные расходы %:	%				6233.02					
		Итого с накладными:	руб.				15651.46					
		Сметная прибыль %:	%				3399.83					
		Итого:	руб.				19051.29					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			3429.23					
		Всего по разделу:	руб.				22480.52					
Раздел 11	
1	ТЕР 27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 121*0,9% = 851.47 руб. С.П. 76*0,85% = 507.76 руб.)	100 м3 конструкций	0.306	702,06
144.89	557.17
74.34	214.83	44.34	170.49
22.75	13.22
3.79	4.05
1.16	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				214.83	44.34	170.49
22.75		4.05
1.16	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				236.31	48.77	187.54
25.03		4.46
1.28	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			516.23					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.96			1117.74					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			264.94					
		Индекс к стоимости материалов:		3.757			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				1633.97	516.23	1117.74
264.94		4.46
1.28	
		Накладные расходы %:	%				851.47					
		Итого с накладными:	руб.				2485.44					
		Сметная прибыль %:	%				507.76					
		Итого:	руб.				2993.20					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			538.78					
		Всего по разделу:	руб.				3531.98					
Раздел 12	
1	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 121*0,9% = 1687.70 руб. С.П. 76*0,85% = 1006.43 руб.)	100 м3 основания	0.306	2522,96
177.17	2334.99
257.43	772.02	54.21	714.51
78.77	15.72
13.88	4.81
4.25	
	408-9040-007	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами из карьера на расстояние 80 км) (СССЦ 7.2011 Санкт-Петербург )	м3	30.906	(469.84)		(14520.88)					
2	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 121*0,9% = 2608.59 руб. С.П. 76*0,85% = 1555.58 руб.)	100 м3 основания	0.306	4055,45
275.13	3765.20
396.57	1240.97	84.19	1152.15
121.35	24.19
20.60	7.40
6.30	
	408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 40-70 мм (СССЦ 7.2011 Санкт-Петербург )	м3	31.518	(866.9)		(27322.95)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2012.99	138.40	1866.66
200.12		12.21
10.55	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				2213.50	152.24	2053.33
220.13		13.43
11.61	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			1611.46					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.96			12237.85					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			2330.08					
		Индекс к стоимости материалов:		3.757			29.79					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			41843.83					
		Итого с индексацией:	руб.				55722.93	1611.46	12237.85
2330.08		13.43
11.61	
		Накладные расходы %:	%				4296.29					
		Итого с накладными:	руб.				60019.22					
		Сметная прибыль %:	%				2562.01					
		Итого:	руб.				62581.23					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			11264.62					
		Всего по разделу:	руб.				73845.85					
Раздел 13	
1	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 121*0,9% = 25.38 руб. С.П. 76*0,85% = 15.14 руб.)	1 т	0.153
[0.00075*204]	46,89
0	46.89
13.04	7.17	0	7.17
2.00	0
0.66	0
0.10	
	101-1559	Битумы нефтяные дорожные марки бнд-60/90, бнд-90/130 (СССЦ 7.2011 Санкт-Петербург )	т	0.15759	(10910.24)		(1719.34)					
2	ТЕР 27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 121*0,9% = 2354.26 руб. С.П. 76*0,85% = 1403.92 руб.)	1000 м2 покрытия	0.204	2935,40
518.41	2058.40
390.89	598.82	105.76	419.91
79.74	38.30
19.12	7.81
3.90	
	410-9010	Асфальтобетонная смесь (СССЦ 7.2011 Санкт-Петербург )	т	14.56	(2552.55)		(37165.13)					
3	ТЕР 27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01  к прямым затратам: 12 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 121*0,9% = 37.82 руб. С.П. 76*0,85% = 22.55 руб.)	1000 м2 покрытия	0.204	40,16
14.63	1.05
0	8.18	2.98	0.21
0	1.08
0	0.22
0	
	410-9010	Асфальтобетонная смесь (СССЦ 7.2011 Санкт-Петербург )	т	29.6208	(2552.55)		(75608.57)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				614.17	108.74	427.29
81.74		8.03
4.00	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				667.77	119.61	470.02
89.91		8.83
4.40	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			1266.07					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.291			2956.90					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			951.70					
		Индекс к стоимости материалов:		4.434			346.47					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			114493.04					
		Итого с индексацией:	руб.				119062.48	1266.07	2956.90
951.70		8.83
4.40	
		Накладные расходы %:	%				2417.46					
		Итого с накладными:	руб.				121479.94					
		Сметная прибыль %:	%				1441.61					
		Итого:	руб.				122921.55					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			22125.88					
		Всего по разделу:	руб.				145047.43					
Раздел 14	
1	ТЕР 07-01-055-8	Установкой столбов: металлических  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 111*0,9% = 12543.43 руб. С.П. 68*0,85% = 7275.19 руб.)	100 шт.	0.09	12701,20
11926.05	407.25
43.84	1143.10	1073.34	36.65
3.95	855.65
3.02	77.01
0.27	
	401-0084	Бетон тяжелый, кз 10 мм, класс в10 (м150) (СССЦ 7.2011 Санкт-Петербург )	м3	3	(2528.72)		(7586.16)					
	цена поставщика	Кронштейн для светильника п.43 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	25	(5800)		(145000.00)					
	цена поставщика	Опоры уличного освещения ОГК-10(1) оцинкованные, конические, граненые 
п. 44 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	9	(35200)		(316800.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1143.10	1073.34	36.65
3.95		77.01
0.27	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				1254.10	1180.67	40.32
4.35		84.71
0.30	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			12497.39					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.325			214.70					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			46.04					
		Индекс к стоимости материалов:		3.623			119.96					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			469386.16					
		Итого с индексацией:	руб.				482218.21	12497.39	214.70
46.04		84.71
0.30	
		Накладные расходы %:	%				12543.43					
		Итого с накладными:	руб.				494761.64					
		Сметная прибыль %:	%				7275.19					
		Итого:	руб.				502036.83					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			90366.63					
		Всего по разделу:	руб.				592403.46					
Раздел 15	
1	ТЕРм 08-02-407-8	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 ( Н.Р. 81% = 15068.10 руб. С.П. 52% = 9673.35 руб.)	100 м	4.45	836,37
333.13	236.74
25.90	3721.84	1482.43	1053.49
115.25	28.40
1.82	126.38
8.10	
	цена поставщика	Трубы 
п.35 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	450	(61.4)		(27630.00)					
	цена поставщика	Муфта соединительная  
п.36 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	50	(56.8)		(2840.00)					
	цена поставщика	Кластер  
п.38 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	450	(60)		(27000.00)					
	цена поставщика	Смотровое устройство 
п.39 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	9	(2394)		(21546.00)					
2	ТЕРм 08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 ( Н.Р. 81% = 33076.66 руб. С.П. 52% = 21234.40 руб.)	100 м	17.8	561,62
147.41	333.50
49.62	9996.84	2623.90	5936.30
883.24	12.40
3.78	220.72
67.28	
	цена поставщика	Кабель силовой  п.45 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1700	(50)		(85000.00)					
	цена поставщика	Кабель силовой, в ПВХ изоляции, 5x10мм.кв.	м	80	(56.8)		(4544.00)					
3	ТЕРм 08-03-599-2	Щитки, масса щитка, кг, до: 15  ( Н.Р. 81% = 432.42 руб. С.П. 52% = 277.60 руб.)	шт.	1	117,63
45.57	2.64
0.28	117.63	45.57	2.64
0.28	3.76
0.02	3.76
0.02	
	цена поставщика	Электрощит в комплекте п.46 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	1	(22000)		(22000.00)					
4	ТЕРм 08-03-593-9	Светильники местного освещения  ( Н.Р. 81% = 881.44 руб. С.П. 52% = 565.86 руб.)	100 шт.	0.09	2415,64
1033.84	279.22
4.55	217.41	93.05	25.13
0.41	85.30
0.32	7.68
0.03	
	цена поставщика	Светильник уличный светодиодный 
п.47 Приложения №2.2 к Контракту	шт.	25	(25400)		(635000.00)					
5	ТЕРм 08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16  ( Н.Р. 81% = 690.56 руб. С.П. 52% = 443.32 руб.)	100 м	0.8	438,37
90.39	8.62
1.14	350.70	72.31	6.90
0.91	7.86
0.08	6.29
0.06	
	цена поставщика	Кабель силовой, в ПВХ изоляции, 5x10мм.кв.	м	80	(56.8)		(4544.00)					
6	ТЕРм 08-02-374-1	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 ( Н.Р. 81% = 4834.83 руб. С.П. 52% = 3103.84 руб.)	1 шт.	6	368,98
41.22	310.18
44.22	2213.88	247.32	1861.08
265.32	3.21
2.80	19.26
16.80	
7	ТЕРм 10-06-068-17	Сдача объекта: Контрольные и приемосдаточные испытания ( Н.Р. 68% = 42157.95 руб. С.П. 48% = 29758.55 руб.)	1 объект	1	9311,00
4566.20	4744.80
758.40	9311.00	4566.20	4744.80
758.40	289.00
48.00	289.00
48.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				25929.30	9130.78	13630.34
2023.81		673.09
140.29	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				28205.41	10043.86	14993.37
2226.19		740.40
154.32	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			106314.26					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.815			87186.45					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			23564.22					
		Индекс к стоимости материалов:		3.134			9929.08					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			830104.00					
		Итого с индексацией:	руб.				1033533.79	106314.26	87186.45
23564.22		740.40
154.32	
		Накладные расходы %:	%				97141.96					
		Итого с накладными:	руб.				1130675.75					
		Сметная прибыль %:	%				65056.92					
		Итого:	руб.				1195732.67					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			215231.88					
		Всего по разделу:	руб.				1410964.55					
Раздел 16	
1	ТЕР 01-02-057-2	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 64*0,9% = 9404.75 руб. С.П. 36*0,85% = 5026.68 руб.)	100 м3 грунта	0.918	4625,02
852.37	3772.65
664.65	4245.77	782.48	3463.29
610.15	95.45
42.00	87.62
38.56	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				4245.77	782.48	3463.29
610.15		87.62
38.56	
		Коэффициент на стесненность:		1.1								
		Итого со стесненностью:	руб.				4670.35	860.73	3809.62
671.17		96.38
42.42	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.585			9110.83					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.425			20667.19					
		в том числе зарплата машинистов:		10.585			7104.33					
		Индекс к стоимости материалов:		4.121			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				29778.02	9110.83	20667.19
7104.33		96.38
42.42	
		Накладные расходы %:	%				9404.75					
		Итого с накладными:	руб.				39182.77					
		Сметная прибыль %:	%				5026.68					
		Итого:	руб.				44209.45					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			7957.70					
		Всего по разделу:	руб.				52167.15					
Раздел 17	
1	310-3035-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 35 км. (СССЦ 7.2011 Санкт-Петербург ) ( Н.Р. 100% = 0 руб. С.П. 60% = 0 руб.)	руб. за 1 т	172.7
[(71.4*1.8)+44.18]	145,54
0	145.54
0	25134.76	0	25134.76
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				25134.76	0	25134.76
0		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				25134.76	0	25134.76
0		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			0					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			25134.76					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				25134.76	0	25134.76
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%				0					
		Итого с накладными:	руб.				25134.76					
		Сметная прибыль %:	%				0					
		Итого:	руб.				25134.76					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			4524.26					
		Всего по разделу:	руб.				29659.02					

		Итого по всем разделам:	руб.				16482584,48					
		Всего по смете:	руб.				16482584,48					
		В т.ч. налог на добавленную стоимость %:	руб.	18			2514292,55					
		Всего по смете с К снижения:	руб.	0.985			16 235 345,71					
		В т.ч. НДС %:	руб.	18			2 476 578,16					

Всего к оплате по Договору№19/226-ГС от 12.09.2011г., в сумме 16 235 345 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей, 71 копейка в т.ч. НДС18% 2 476 578,16 руб.

Подрядчик	Заказчик	
Генеральный директор
ООО «Каскад»
______________/М.В. Черных/
М.П.	Директор СПб ГУ «ГМЦ»

_____________/В. М. Малиновский/ 
М.П.