|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 3** | | | |
| ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | | |
|  | | | |
| **ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-4** | | | |
| (объектная смета) | | | |
| на строительство | ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ | | |
| Сметная стоимость: | | **47 014.28** | **тыс. руб.** |
| Hормативная трудоемкость: | | **2 661.30** | **тыс.чел.ч** |
| Расчетный измеритель единичной стоимости | | **41 977.63** | **тыс. руб. /** |
|  | | | |
| **Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | |
|  | | | |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Номера сметных расчетов (смет)  Обоснование | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Средства на оплату труда, тыс.руб. | Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч | Показатели единичной стоимости |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-4-1 | ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА | 28 861.01 |  |  |  | 28 861.01 | 1 687.39 | 119.34 |  |
| 2. | 2-4-2 | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ | 6 203.27 |  |  |  | 6 203.27 | 299.24 | 23.99 |  |
| 3. | 2-4-3 | ДОННЫЙ ВОДОВЫПУСК | 3 367.35 | 35.87 | 2 056.14 |  | 5 459.36 | 136.67 | 11.06 |  |
| 4. | 2-4-4 | СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ | 792.10 |  |  |  | 792.10 | 23.51 | 1.81 |  |
| 5. | 2-4-5 | СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА | 629.94 |  |  |  | 629.94 | 37.72 | 3.26 |  |
| 6. | 2-4-6 | СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ОСНОВАНИЯ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА (ДОП.СМЕТА ПО ЗАМЕЧ. 4.2.13.2) | 31.95 |  |  |  | 31.95 | 2.18 | 0.09 |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **ИТОГО:** | **39 885.62** | **35.87** | **2 056.14** |  | **41 977.63** | **2 186.71** | **159.55** |  |
|  | **ГСН81-05-01-01г.п.5.5** | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6)** | **1 834.74** | **1.65** |  |  | **1 836.39** |  |  |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)** | **275.21** | **0.25** |  |  | **275.46** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)** |  |  |  |  |  |  | **558.26** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)** |  |  |  |  |  | **348.91** |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **41 720.36** | **37.52** | **2 056.14** |  | **43 814.02** | **2 535.62** | **717.81** |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 п.10.1** | **УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=5.7)** | **2 378.06** | **2.14** |  |  | **2 380.20** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)** |  |  |  |  |  |  | **1 904.16** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)** |  |  |  |  |  | **1 190.10** |  |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 Т2.** | **СНЕГОБОРЬБА (%=0.3)** | **125.16** | **0.11** |  |  | **125.27** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **44 223.58** | **39.77** | **2 056.14** |  | **46 319.49** | **3 725.72** | **2 621.97** |  |
|  | **МДС 81-35.04** | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1.5)** | **663.35** | **0.60** | **30.84** |  | **694.79** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)** |  |  |  |  |  |  | **39.33** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)** |  |  |  |  |  | **55.89** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | **44 886.93** | **40.37** | **2 086.98** |  | **47 014.28** | **3 781.61** | **2 661.30** |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ -** | **275.21** | **0.25** |  |  | **275.46** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -** |  |  |  |  |  |  | **2 661.30** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -** |  |  |  |  |  | **3 781.61** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | КУДИН В. А. | | |
|  | *(подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Начальник |  | отдела | ЖУКОВА В. З. |
|  | *(наименование)* |  | *(подпись, Ф.И.О.)* |
|  | | | |
| Составил | ЖУКОВА В.З. | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Проверил |  | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |