|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 3** | | | |
| ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | | |
|  | | | |
| **ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4-6** | | | |
| (объектная смета) | | | |
| на строительство | ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | |
| Сметная стоимость: | | **476.23** | **тыс. руб.** |
| Hормативная трудоемкость: | | **24.08** | **тыс.чел.ч** |
| Расчетный измеритель единичной стоимости | | **427.37** | **тыс. руб. /** |
|  | | | |
| **Глава 4. ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА** | | | |
|  | | | |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Номера сметных расчетов (смет)  Обоснование | Наименование работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Средства на оплату труда, тыс.руб. | Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч | Показатели единичной стоимости |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4-6- 1 | ВЛ 10 кВ К ГИДРОУЗЛУ ДЛИНОЙ-1.6 КМ (АНАЛОГ ДОГ. 07058 СМЕТА №4-9-1) | 125.67 | 91.28 | 7.55 |  | 224.50 |  |  |  |
| 2. | 4-6-2 | КТПШ (ВВ)-40/10/0.4 кВ МЩНОСТЬЮ 40 кВА КОМПЛЕКТ-1 (АНАЛОГ ДОГ. 05055 СМЕТА № 4-6-3) | 2.70 | 2.70 | 16.00 |  | 21.40 |  |  |  |
| 3. | 4-6- 3 | ВЛИ 0,38 КВ - 0,86КМ.(АН. 070760Л.С.№4-1-3) | 43.59 | 118.58 | 19.30 |  | 181.47 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **ИТОГО:** | **171.96** | **212.56** | **42.85** |  | **427.37** |  |  |  |
|  | **ГСН81-05-01-01г.п.5.5** | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6)** | **7.91** | **9.78** |  |  | **17.69** |  |  |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)** | **1.19** | **1.47** |  |  | **2.66** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)** |  |  |  |  |  |  | **5.38** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)** |  |  |  |  |  | **3.36** |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **179.87** | **222.34** | **42.85** |  | **445.06** | **3.36** | **5.38** |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 п.10.1** | **УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=5.7)** | **10.25** | **12.67** |  |  | **22.92** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)** |  |  |  |  |  |  | **18.34** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)** |  |  |  |  |  | **11.46** |  |  |
|  | **ГСН81-05-02-01 Т2.** | **СНЕГОБОРЬБА (%=0.3)** | **0.54** | **0.67** |  |  | **1.21** |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **190.66** | **235.68** | **42.85** |  | **469.19** | **14.82** | **23.72** |  |
|  | **МДС 81-35.04** | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1.5)** | **2.86** | **3.54** | **0.64** |  | **7.04** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)** |  |  |  |  |  |  | **0.36** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)** |  |  |  |  |  | **0.22** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | **193.52** | **239.22** | **43.49** |  | **476.23** | **15.04** | **24.08** |  |
|  |  | **В Т.Ч.ВОЗВРАТ -** | **1.19** | **1.47** |  |  | **2.66** |  |  |  |
|  |  | **НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -** |  |  |  |  |  |  | **24.08** |  |
|  |  | **СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -** |  |  |  |  |  | **15.04** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | КУДИН В. А. | | |
|  | *(подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Начальник |  | отдела | ЖУКОВА В. З. |
|  | *(наименование)* |  | *(подпись, Ф.И.О.)* |
|  | | | |
| Составил | ЖУКОВА В.З. | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |
|  | | | |
| Проверил |  | | |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О.)* | | |