|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Стройка: | ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. | | |
|  | | | |
| Объект: | СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-5-2** | | | |
| (Локальная смета) | | | |
| МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ КПП | | | |
| Сметная стоимость: | | **0.99** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | **0.01** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | **0.07** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Республики Башкортостан (эталон) с доп. и изм. 1"" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 20-02-012-01  Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор | 1 | 357.10 | 2.73 | 357.10 | 31.48 | 2.73 | 2.92 | 2.92 |
| 31.48 |  |  |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 301-0262:[ М-(318.12=318.12\*1) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 20-02-003-11  Металлическая сетка из арматур ной стали размер 20х20 мм, шт. | 1 | 29.41 | 1.88 | 29.41 | 12.13 | 1.88 | 1.07 | 1.07 |
| 12.13 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 20-01-001-01  Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.008 | 20 888.79 | 147.67 | 167.11 | 14.84 | 1.18 | 167.86 | 1.34288 |
| 1 854.85 | 8.49 | 0.07 | 0.52 | 0.00416 |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 301-1771:[ М-(18369.00=183.69\*100) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 20-02-005-02  Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм, 1 шт. | 1 | 269.69 | 1.72 | 269.69 | 15.42 | 1.72 | 1.36 | 1.36 |
| 15.42 |  |  |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 301-0273:[ М-(233.30=233.30\*1) ]* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 13-03-004-26  Окраска металлических поверхностей масляной краской за 2 раза, 100 м2 окраш. пов-ти | 0.008 | 962.05 | 11.74 | 7.70 | 0.70 | 0.09 | 3.83 | 0.03064 |
| 87.86 | 0.24 |  | 0.01 | 0.00008 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1292:[ М-(12.51=8935.09\*0.0014) ]; ТССЦ 113-0246:[ М-(407.80=21463.00\*0.019) ]* | | | | | | | | |
|  | *Добавл.ресурсы: ТССЦ 101-0464:[ М-(360.24=14644.00\*0.0246) ]; ТССЦ 101-1825:[ М-(70.98=26.29\*2.7) ]* | | | | | | | | |
|  | *Поправки: ПЗ: \*2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **831.01** | **74.57** | **7.60** |  | **6.72352** |
|  |  | **0.07** |  | **0.00424** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **7.70** | **0.70** | **0.09** |  | **0.03064** |
|  |  |  |  | **0.00008** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 5)** |  |  |  | **0.63** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 5)** |  |  |  | **0.49** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **8.82** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **823.31** | **73.87** | **7.51** |  | **6.69288** |
|  |  | **0.07** |  | **0.00416** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1-4)** |  |  |  | **94.64** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1-4)** |  |  |  | **61.37** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** |  |  |  | **979.32** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **988.14** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **95.27** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **61.86** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | МУХАМЕТДИНОВА Н. Р. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |