ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования «I. Общие положения. Исчисление объемов работ» внести следующие изменения и дополнения:

Пункты 1.1.1, 1.1.22, 1.1.23, 1.1.25, 1.1.26, 1.1.27, 1.1.30, 1.1.31 изложить в следующей редакции:

1.1.1. В части 1 содержатся сметные нормы на работы по замене, установке, ремонту оборудования, устройств и конструкций лифтов, прочие работы в период капитального ремонта, модернизации и замены лифтов, а также на работы по оценке соответствия.

1.1.22. В нормах на техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию (табл. 01-05-001) учтены затраты на:

1.1.22.1. проверку соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании (сооружении) или проектной документации на модернизацию лифта;

1.1.22.2. проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

1.1.22.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.1.22.4. испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

1.1.22.5. испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

1.1.22.6. испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;

1.1.22.7. оформление протоколов результатов проверок, исследований, испытаний и измерений, запись в паспорт лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений, оформление акта технического освидетельствования лифта.

1.1.23. В нормах на техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев (табл. 01-05-002) учтены затраты на:

1.1.23.1. проверку технической и эксплуатационной документации;

1.1.23.2. визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

1.1.23.3. проверку функционирования лифта на всех режимах;

1.1.23.4. проведение испытаний согласно п.п. 1.1.22.2–1.1.22.5;

1.1.23.5. проверку соответствия эксплуатации лифта ТР ТС 011/2011;

1.1.23.6. составление и оформление акта технического освидетельствования лифта по установленной форме.

1.1.25. В нормах на оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы (табл. 01-05-004), учтены затраты на:

1.1.25.1. определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

1.1.25.2. контроль металлоконструкций каркаса, подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их креплений;

1.1.25.3. испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

1.1.25.4. запись в паспорте лифта сведений о проведенном обследовании;

1.1.25.5. оформление заключения на основании результатов обследования, содержащего:

– условия и возможный срок продления использования лифта;

– рекомендации по модернизации или замене лифта.

1.1.26. При определении по табл. 01-05-004 затрат на оценку соответствия в форме обследования лифта нормы табл. 01-05-005 не применяются.

1.1.27. Затраты на оценку соответствия лифта после модернизации или замены определяются по нормам табл. 01-05-001.

1.1.30. Затраты на оценку соответствия в форме обследования лифта, подлежащего модернизации, могут определяться по нормам табл. 01-05-004 с применением коэффициентов, учитывающих этапы производства работ:

до проведения модернизации – 0,65;

после проведения модернизации – 0,35.

1.1.31. В ГЭСНмр части 1 отдела 6 приведены нормы на работы по техническому освидетельствованию поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов, проводимые специализированными организациями (инженерными центрами), аккредитованными в установленном законодательством РФ порядке или имеющими соответствующую лицензию.

ГЭСНмр части 1 отдела 6 разработаны в соответствии с техническими требованиями устройства и безопасной эксплуатации поэтажных эскалаторов, пассажирских конвейеров и платформ подъемных для инвалидов.

# В Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования внести следующие изменения и дополнения:

В Части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» таблицы ГЭСНмр 01-05-001, 01-05-002, 01-05-004, 01-05-008, 01-06-005 изложить в следующей редакции:

Таблица ГЭСНмр 01-05-001 Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки

Измеритель: 1 лифт

01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки

Измеритель: 1 остановка

01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 01-05-001-01 | 01-05-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда в том числе: | чел.-ч | 46,31 | 4,68 |
|  | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 13,893 | 1,4976 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 13,893 | 1,5912 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 18,524 | 1,5912 |

Таблица ГЭСНмр 01-05-002 Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев

Измеритель: 1 лифт

01-05-002-01	Техническое освидетельствование лифта в течение назначенного срока службы не реже одного раза в 12 месяцев на две остановки

Измеритель: 1 остановка

01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-002-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 01-05-002-01 | 01-05-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда в том числе: | чел.-ч | 24,64 | 2,1 |
|  | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 6,8992 | 0,693 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 17,7408 | 1,407 |

Таблица ГЭСНмр 01-05-004 Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы

Измеритель: 1 лифт

01-05-004-01	Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки

Измеритель: 1 остановка

01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-004-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 01-05-004-01 | 01-05-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда в том числе: | чел.-ч | 74,68 | 3,44 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 65,7184 | 3,44 |
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 7,468 | - |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 1,4936 | - |

Таблица ГЭСНмр 01-05-008 Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов

Состав работ:

01. Проверка комплекта представленной документации в соответствии с установленными требованиями. 02. Анализ представленной документации и проверка документации на соответствие действующим нормам и правилам. 03. Подготовка и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности.

Измеритель: 1 лифт

01-05-008-01	Экспертиза проектной документации на установку (замену, модернизацию) лифтов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 01-05-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда в том числе: | чел.-ч | 65,4 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 9,2 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 56,2 |

Таблица ГЭСНмр 01-06-005 Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров

Состав работ:

01. Проверка комплекта представленной документации в соответствии с установленными требованиями. 02. Анализ представленной документации и проверка документации на соответствие действующим нормам и правилам. 03. Подготовка и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности.

Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов; 1 платформа подъемная; 1 пассажирский конвейер

01-06-005-01	Экспертиза проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 01-06-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда в том числе: | чел.-ч | 65,4 |
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 9,2 |
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 56,2 |