ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

# В Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования «I. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:

Пункты 1.8.1, 1.8.2 изложить в следующей редакции:

1.8.1. В ФЕРм части 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, включая затраты на:

перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:

горизонтальное – на расстояние до 1000 м;

вертикальное – на расстояние, указанное в общих положениях к разделам ФЕРм;

подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;

дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования;

пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций);

дежурство при прогреве кабеля из сшитого полиэтилена для табл. 08-02-185, 08-02-186 и 08-02-187.

1.8.2. В ФЕРм части 8 не учтены:

затраты на работы, приведенные в общих положениях к разделам ФЕРм;

стоимость материальных ресурсов, приведенных в общих положениях к разделам ФЕРм;

стоимость электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования, расход которой приведен в приложении 8.3 к ФЕРм части 8.

стоимость электроэнергии для прогрева кабеля из сшитого полиэтилена при выполнении работ по монтажу соединительных и концевых муфт для кабеля из сшитого полиэтилена. Норма расхода электроэнергии для прогрева кабеля перед монтажом соединительных и концевых муфт для таблиц 08-02-185, 08-02-186 и 08-02-187 приведена в приложении 8.3 к ФЕРм части 8.

Пункт 1.8.28 изложить в следующей редакции:

1.8.28. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 1 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках с 08-02-156-3 по 08-02-156-6 и табл. 08-02-180, 08-02-186, 08-02-187 – 8 м.

В расценках табл. 08-02-230 учтены затраты на установку вспомогательных устройств для крепления угловых роликов.

Пункт 1.8.29 изложить в следующей редакции:

1.8.29. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 1 не учтены затраты на:

монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей, , концевые муфты для кабеля из сшитого полиэтилена;

контроль сварных соединений трубопроводов;

установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы, соединительных и концевых муфт для кабеля из сшитого полиэтилена;

монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.

Пункт 1.8.31 изложить в следующей редакции:

1.8.31. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:

заделок кабельных (комплект материалов);

зажимов питающих;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

кассет герметизирующих;

кирпича;

конструкций металлических кабельных;

коробов;

кожухов защитных для кабельных муфт;

кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

лотков металлических;

масла для маслонаполненных кабелей;

муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

муфт соединительных и концевых для кабеля из сшитого полиэтилена для таблиц 08-02-185, 08-02-186 и 08-02-187, учитываемых как оборудование;

заполнителей (элегаза, компаунда, силикона и т.п.) для заполнения муфт для кабеля из сшитого полиэтилена, расход которых необходимо учитывать на основе данных проекта;

наконечников;

плит асбестоцементных и железобетонных;

песка, кроме расценок табл. 08-02-156;

труб;

кап кабельных;

лент сигнальных.

Пункты 1.12.2, 1.12.46, 1.12.59, 1.12.60 изложить в следующей редакции:

1.12.2. В ФЕРм части 12 не учтены, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам, затраты на:

контроль монтажных сварных соединений;

присоединение электродвигателя к сети, определяемое по ФЕРм части 8;

монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, определяемые по нормам отделов 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

изготовление и установку обводов (байпасов), отдельных фланцев, закладных и отборных устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, которые следует определять по ФЕРм части 12 отдела 10;

монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемые по соответствующим ФЕР на строительные работы;

окраску, антикоррозионные покрытия трубопроводов, которые определяются по соответствующим ФЕР на строительные работы;

материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 12.4.

1.12.46. В ФЕРм части 12 отдела 14 и отдела 21 учтены затраты на горизонтальное перемещение арматуры от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м.

1.12.59. В ФЕРм части 12 отдела 20 раздела 1 приведены расценки на монтаж обвязочных и межцеховых трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях, на открытых площадках и на эстакадах.

1.12.60. В ФЕРм части 12 отдела 20 раздела 1 учтены затраты на:

1.12.60.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

1.12.60.2. по ФЕРм табл. 12-20-001, 12-20-030 вертикальное перемещение – до 5 м. При производстве работ на высоте св. 5 м следует применять коэффициент, рассчитываемый в соответствии с п. 1.12.6.

1.12.60.3. по ФЕРм табл. 12-20-002, 12-20-020, 12-20-025 производство работ в траншеях на глубине до 3 м;

1.12.60.4. визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щетками). Затраты на другие, предусмотренные проектом, виды контроля следует учитывать дополнительно по ФЕРм части 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

1.12.60.5. установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

1.12.60.6. по расценкам табл. 12-01-021, 12-01-026, 12-01-031 производство работ на эстакадах высотой до 5 м; при выполнении работ по монтажу трубопроводов на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты согласно п. 1.12.12.

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.12.67, 1.13.43 следующего содержания:

1.12.67. В расценках табл. 12-21-001 не учтены затраты на монтаж электрического привода. Данные затраты следует учитывать дополнительно по проектным данным.

1.13.43. При определении затрат протравки трубопроводов реактивами к расценкам табл. 13-10-009 следует применять коэффициент к=1,8, а расход материальных ресурсов принимать по табл. 5 приложения 13.2.

Пункты 1.18, 1.18.2 изложить в следующей редакции:

1.18. В ФЕРм части 18 «Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности» учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) перемещение оборудования:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, кроме расценок 18-02-020-01, 18-02-020-02, 18-02-021-02, 18-02-023-02, 18-02-023-03, 18-02-024-01, 18-02-025-01, 18-02-025-02, 18-02-027-01, 18-02-029-02, 18-02-029-05, 18-02-029-06, 18-02-030-01, 18-02-031-01, отдела 2 раздела 2, где перемещение не учтено;

вертикальное – до проектных отметок, кроме расценок раздела с 1 по 4 отдела 1, где учтен подъем на высоту до 2 м; отдела 1 раздела 5, где учтен подъем на высоту до 5 м в пределах 1 этажа; отдела 2 раздела 6, где подъем учтен на высоту до 10 м;

– все виды индивидуальных испытаний оборудования, обязательных к проведению;

– установку обвязочных трубопроводов, арматуры к оборудованию по расценкам 18-02-127-01; с 18-02-128-01 по 18-02-128-03; 18-02-129-01; 18-02-130-01; 18-02-131-01; 18-02-132-01 и 18-02-132-02 отдела 2 раздела 9 и расценкам отделов 3, 4, 6.

1.18.2. Масса единицы измерения учитывает массу оборудования без футеровки, изоляции и насадки (кроме расценок табл. 18-02-124, с 18-02-128 по 18-02-132 отдела 2 раздела 9, по которым масса единицы измерения учитывает массу оборудования с футеровкой и изоляцией).

В Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения:

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В Части 3. Подъемно-транспортное оборудование таблицу 03-01-138, 03-04-001, 03-04-003, 03-04-020 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 03-01-138. Краны козловые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 кран |  |  |  |  |  |  |
| 03-01-138-01 | Кран козловой КК-12,5-16-10 | 68729,86 | 11890,32 | 33197,08 | 2858,22 | 23642,46 | 1236,00 34 |
| 03-01-138-02 | Кран козловой КК-32/8-32-10 | 93141,86 | 15497,82 | 49664,75 | 4092,93 | 27979,29 | 1611,00 66 |
| Таблица 03-04-001. Канаты несущие, сетевые и тяговые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: |  |  |  |  |  |  |
| 03-04-001-01 | от 30,5 до 35,5 мм | 2495,59 | 548,11 | 1095,28 | 152,96 | 852,20 | 59,00 |
| 03-04-001-02 | свыше 35,5 до 45 мм | 1819,72 | 403,26 | 835,05 | 118,37 | 581,41 | 42,90 |
| 03-04-001-03 | свыше 45 до 55 мм | 1607,34 | 361,90 | 762,58 | 115,70 | 482,86 | 38,50 |
|  | Канат тяговый двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр: |  |  |  |  |  |  |
| 03-04-001-04 | от 17 до 23 мм | 3911,40 | 793,13 | 1780,81 | 286,25 | 1337,46 | 83,40 |
| 03-04-001-05 | от 23,5 до 28 мм | 3205,38 | 626,71 | 1496,61 | 234,75 | 1082,06 | 65,90 |
| 03-04-001-06 | от 28,5 до 30,5 мм | 3002,31 | 584,87 | 1444,01 | 227,36 | 973,43 | 61,50 |
| Таблица 03-04-003. Сети предохранительные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети предохранительные двойные под двухканатную подвесную грузовую дорогу, колея: |  |  |  |  |  |  |
| 03-04-003-01 | 3 м | 2348,19 | 1074,63 | 1136,29 | 112,39 | 137,27 | 113,00 |
| 03-04-003-02 | 6 м | 2343,05 | 1112,67 | 1096,26 | 104,30 | 134,12 | 117,00 |
| Таблица 03-04-020. Канаты и муфты для канатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Канат несущий пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: |  |  |  |  |  |  |
| 03-04-020-01 | от 30,5 до 45 мм | 2556,92 | 525,10 | 1406,47 | 220,59 | 625,35 | 57,20 |
| 03-04-020-02 | свыше 45 до 51 мм | 2393,49 | 494,80 | 1315,06 | 204,76 | 583,63 | 53,90 |
|  | Канат тяговый пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: |  |  |  |  |  |  |
| 03-04-020-03 | от 17 до 24 мм | 6446,78 | 1964,16 | 3382,58 | 647,63 | 1100,04 | 198,00 |
| 03-04-020-04 | свыше 24 до 28 мм | 4511,08 | 1428,48 | 2174,64 | 362,88 | 907,96 | 144,00 |
|  | Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр: |  |  |  |  |  |  |
| 03-04-020-05 | 15 мм | 6697,08 | 2385,76 | 2049,63 | 380,97 | 2261,69 | 248,00 |
| 03-04-020-06 | от 17,5 до 22 мм | 4223,12 | 950,82 | 1920,01 | 331,27 | 1352,29 | 106,00 |
| 03-04-020-07 | свыше 22 до 25,5 мм | 3264,48 | 754,14 | 1510,78 | 250,26 | 999,56 | 79,30 |
| 03-04-020-08 | свыше 25,5 до 28 мм | 2899,33 | 651,44 | 1333,97 | 218,31 | 913,92 | 68,50 |
|  | Измеритель: 10 компл. |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для: |  |  |  |  |  |  |
| 03-04-020-09 | тяговых канатов, диаметр от 25 до 28 мм | 4028,11 | 3183,05 | 16,17 | 1,69 | 828,89 | 295,00 0,93 |
| 03-04-020-10 | несущих и натяжных канатов, диаметр от 35,5 до 45 мм | 6787,20 | 5200,78 | 64,24 | 6,61 | 1522,18 | 482,00 0,32 |
| 03-04-020-11 | несущих и натяжных канатов, диаметр свыше 45 до 51 мм | 8005,16 | 6042,40 | 81,09 | 8,30 | 1881,67 | 560,00 0,44 |
| В Части 6. Теплосиловое оборудование таблицу 06-01-004, 06-01-005, 06-01-010, 06-01-065 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 06-01-004. Экраны и трубы конвективного пучка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-004-01 | Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч | 10549,35 | 2321,80 | 7774,02 | 833,19 | 453,53 | 247,00 |
|  | Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-004-02 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 17440,42 | 4419,70 | 10494,72 | 1038,00 | 2526,00 | 386,00 |
| 06-01-004-03 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 15095,15 | 3870,10 | 9420,39 | 943,76 | 1804,66 | 338,00 |
| 06-01-004-04 | отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | 9678,06 | 2767,82 | 5447,71 | 529,97 | 1462,53 | 253,00 |
| 06-01-004-05 | отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа | 7402,20 | 1488,88 | 3433,52 | 340,92 | 2479,80 | 148,00 |
| 06-01-004-06 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа | 2374,26 | 639,84 | 1375,39 | 131,64 | 359,03 | 64,50 |
| 06-01-004-07 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа | 1067,34 | 303,54 | 736,82 | 69,97 | 26,98 | 31,10 |
| 06-01-004-08 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 1479,49 | 416,75 | 1033,49 | 98,93 | 29,25 | 42,70 |
| 06-01-004-09 | блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа | 5466,92 | 1488,88 | 2700,46 | 268,94 | 1277,58 | 148,00 |
| 06-01-004-10 | блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч давлением 25,5 МПа | 17120,07 | 4926,60 | 8334,25 | 719,51 | 3859,22 | 476,00 |
|  | Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-004-11 | барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 5883,54 | 1491,10 | 2409,24 | 201,16 | 1983,20 | 155,00 |
| 06-01-004-12 | барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 7817,87 | 1891,28 | 4468,44 | 391,91 | 1458,15 | 188,00 |
| 06-01-004-13 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 5917,13 | 1635,40 | 2605,36 | 223,22 | 1676,37 | 170,00 |
| 06-01-004-14 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420-500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 8192,67 | 2256,30 | 3820,09 | 337,03 | 2116,28 | 218,00 |
| 06-01-004-15 | барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 8976,38 | 2142,78 | 4904,09 | 404,82 | 1929,51 | 213,00 |
| 06-01-004-16 | прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа | 13513,24 | 3034,50 | 7277,49 | 451,77 | 3201,25 | 289,00 |
| 06-01-004-17 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25,5 МПа | 8847,32 | 3211,04 | 2840,91 | 181,94 | 2795,37 | 329,00 |
| 06-01-004-18 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь) | 14394,48 | 3948,00 | 7682,43 | 459,47 | 2764,05 | 420,00 |
| 06-01-004-19 | прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь) | 18627,45 | 4669,41 | 8614,48 | 521,38 | 5343,56 | 491,00 |
| Таблица 06-01-005. Трубы водоподводящие и пароотводящие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-005-01 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 18670,75 | 10032,07 | 4955,97 | 353,25 | 3682,71 | 811,00 |
| 06-01-005-02 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа | 15192,60 | 8176,57 | 4071,48 | 290,72 | 2944,55 | 661,00 |
| 06-01-005-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа | 8173,79 | 4359,63 | 2276,85 | 165,63 | 1537,31 | 363,00 |
| 06-01-005-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа | 5205,72 | 2810,34 | 1508,17 | 112,12 | 887,21 | 234,00 |
| 06-01-005-05 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа | 9164,60 | 4936,26 | 2322,83 | 181,50 | 1905,51 | 438,00 |
| 06-01-005-06 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 5160,70 | 2535,65 | 1606,63 | 110,24 | 1018,42 | 235,00 |
| 06-01-005-07 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 10268,44 | 3830,45 | 4871,28 | 416,86 | 1566,71 | 355,00 |
| 06-01-005-08 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 9761,46 | 3146,40 | 5276,72 | 453,21 | 1338,34 | 304,00 |
| 06-01-005-09 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 15550,88 | 10657,49 | 2110,81 | 227,27 | 2782,58 | 961,00 |
| 06-01-005-10 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа | 5288,34 | 1927,17 | 2545,10 | 201,69 | 816,07 | 171,00 |
| 06-01-005-11 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа | 6130,76 | 2374,16 | 3126,46 | 314,87 | 630,14 | 236,00 |
| 06-01-005-12 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 6146,95 | 2021,58 | 3116,65 | 284,62 | 1008,72 | 198,00 |
| Таблица 06-01-010. Трубопроводы в пределах котлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-010-01 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа | 2847,62 | 1925,10 | 660,60 | 50,11 | 261,92 | 186,00 |
| 06-01-010-02 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа | 6067,60 | 4885,20 | 883,93 | 62,59 | 298,47 | 472,00 |
| 06-01-010-03 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 13,8 МПа | 12200,61 | 6862,05 | 3863,65 | 277,83 | 1474,91 | 663,00 |
| 06-01-010-04 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 11695,08 | 3913,34 | 7175,62 | 550,84 | 606,12 | 389,00 |
| 06-01-010-05 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 15907,68 | 5319,41 | 9442,91 | 745,83 | 1145,36 | 521,00 |
| 06-01-010-06 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 10763,31 | 3218,85 | 6585,08 | 478,23 | 959,38 | 311,00 |
| 06-01-010-07 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 8529,18 | 2686,02 | 4877,80 | 312,97 | 965,36 | 267,00 |
| 06-01-010-08 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давлением 2,4 МПа | 7972,57 | 4039,08 | 2038,27 | 162,52 | 1895,22 | 347,00 |
| 06-01-010-09 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давлением 9,8 МПа | 14137,42 | 4798,70 | 8177,25 | 696,55 | 1161,47 | 470,00 |
| 06-01-010-10 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа | 14825,73 | 4012,53 | 9466,31 | 705,94 | 1346,89 | 393,00 |
| 06-01-010-11 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 16470,42 | 5175,56 | 9967,30 | 764,08 | 1327,56 | 538,00 |
| 06-01-010-12 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 13016,25 | 3696,02 | 7451,96 | 562,18 | 1868,27 | 362,00 |
| 06-01-010-13 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа | 9926,61 | 2797,54 | 6038,98 | 402,13 | 1090,09 | 274,00 |
| 06-01-010-14 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 10797,06 | 3098,48 | 6531,88 | 386,82 | 1166,70 | 308,00 |
|  | Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-010-15 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 5077,92 | 2052,21 | 2148,59 | 199,68 | 877,12 | 201,00 |
| 06-01-010-16 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа | 17034,64 | 3502,03 | 6680,05 | 460,69 | 6852,56 | 343,00 |
| 06-01-010-17 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 16589,47 | 3216,15 | 6672,12 | 414,15 | 6701,20 | 315,00 |
| 06-01-010-18 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа | 8127,36 | 3870,90 | 3190,70 | 296,24 | 1065,76 | 374,00 |
| 06-01-010-19 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа | 8686,77 | 2491,24 | 3849,48 | 288,93 | 2346,05 | 244,00 |
|  | Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-010-20 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-160 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа | 10099,59 | 5438,75 | 3839,20 | 299,35 | 821,64 | 475,00 |
| 06-01-010-21 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 220-500 т/ч, давлением 9,8-13,8 МПа | 105608,77 | 42080,64 | 51214,33 | 2697,77 | 12313,80 | 4242,00 |
| 06-01-010-22 | газомазутном топливе, паропроизводительностью 670-2650 т/ч, давлением 13,8-25 МПа | 135900,00 | 48541,50 | 72647,48 | 2718,99 | 14711,02 | 4690,00 |
| 06-01-010-23 | пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220-2650 т/ч, давлением 9,8-25 МПа | 293556,75 | 58210,71 | 200952,76 | 7436,10 | 34393,28 | 6121,00 |
| Таблица 06-01-065. Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: |  |  |  |  |  |  |
| 06-01-065-01 | 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | 5751,46 | 469,79 | 276,40 | 17,01 | 5005,27 | 49,40 |
| 06-01-065-02 | 7,58 МВт (6,5 Гкал/ч) | 4205,08 | 394,67 | 228,79 | 12,83 | 3581,62 | 41,50 |
| 06-01-065-03 | 11,63 МВт (10 Гкал/ч) | 2752,96 | 339,65 | 210,66 | 9,76 | 2202,65 | 34,80 |
| 06-01-065-04 | 23,26 МВт (20 Гкал/ч) | 3672,53 | 285,70 | 223,04 | 11,86 | 3163,79 | 28,80 |
| Часть 8. Электротехнические установки дополнить разделом 6 таблицами 08-01-130, 08-01-132, 08-01-134, 08-01-136 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕГАЗОВЫЕ 110-750 КВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-01-130. Распределительные устройства элегазовые 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплект (3 фазы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные устройства элегазовые напряжением 220 кВ,: |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-130-01 | выключатель силовой | 1851,48 | 989,12 | 692,01 | 2,52 | 170,35 | 91,67 |
| 08-01-130-02 | ограничитель перенапряжения | 1133,39 | 383,82 | 681,99 | 4,23 | 67,58 | 34,61 |
| 08-01-130-03 | разъединитель | 1080,10 | 327,93 | 685,71 | 4,23 | 66,46 | 29,57 |
| 08-01-130-04 | разъединитель-заземлитель | 1080,10 | 327,93 | 685,71 | 4,23 | 66,46 | 29,57 |
| 08-01-130-05 | трансформатор напряжения | 1156,93 | 400,68 | 688,34 | 4,23 | 67,91 | 36,13 |
| 08-01-130-06 | трансформатор тока | 1074,64 | 325,71 | 682,52 | 4,23 | 66,41 | 29,37 |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-130-07 | шины сборные | 13238,23 | 3696,08 | 7824,12 | 58,15 | 1718,03 | 333,28 |
| Таблица 08-01-132. Распределительные устройства элегазовые 330 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплект (3 фазы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные устройства элегазовые напряжением 330 кВ,: |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-132-01 | выключатель силовой | 3068,22 | 1352,73 | 1497,93 | 5,73 | 217,56 | 123,65 |
| 08-01-132-02 | ограничитель перенапряжения | 1309,97 | 480,75 | 743,50 | 4,23 | 85,72 | 43,35 |
| 08-01-132-03 | разъединитель | 1262,37 | 429,85 | 747,82 | 4,23 | 84,70 | 38,76 |
| 08-01-132-04 | разъединитель-заземлитель | 1262,37 | 429,85 | 747,82 | 4,23 | 84,70 | 38,76 |
| 08-01-132-05 | трансформатор напряжения | 1371,98 | 532,21 | 753,03 | 4,23 | 86,74 | 47,99 |
| 08-01-132-06 | трансформатор тока | 1259,99 | 429,18 | 746,13 | 4,23 | 84,68 | 38,70 |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-132-07 | шины сборные | 15077,56 | 4595,81 | 8501,21 | 58,15 | 1980,54 | 414,41 |
| Таблица 08-01-134. Распределительные устройства элегазовые 500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 комплект (3 фазы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительные устройства элегазовые напряжением 500 кВ,: |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-134-01 | выключатель силовой | 3675,42 | 1801,24 | 1624,11 | 6,54 | 250,07 | 162,42 |
| 08-01-134-02 | ограничитель перенапряжения | 1601,07 | 662,18 | 835,80 | 4,23 | 103,09 | 59,71 |
| 08-01-134-03 | разъединитель | 1430,88 | 499,94 | 831,09 | 4,23 | 99,85 | 45,08 |
| 08-01-134-04 | разъединитель-заземлитель | 1430,88 | 499,94 | 831,09 | 4,23 | 99,85 | 45,08 |
| 08-01-134-05 | трансформатор напряжения | 1548,04 | 609,62 | 836,38 | 4,23 | 102,04 | 54,97 |
| 08-01-134-06 | трансформатор тока | 1430,11 | 503,71 | 826,48 | 4,23 | 99,92 | 45,42 |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-134-07 | шины сборные | 16698,67 | 5011,02 | 9456,30 | 63,28 | 2231,35 | 451,85 |
| Таблица 08-01-136. Газотехнологические работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 газоизолированный отсек |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-136-01 | Газотехнологические работы | 4418,67 | 626,75 | 3779,39 | 48,28 | 12,53 | 48,51 |
| Таблицу 08-02-140, 08-02-152, 08-02-158, 08-02-180, 08-02-182 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-02-140. Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м (1фаза) |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-140-01 | Кабель до 64/110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее | 1531,48 | 499,95 | 1002,86 | 97,15 | 28,67 | 51,97 |
| Таблица 08-02-152. Конструкции металлические кабельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой стали | 1138,95 | 777,30 | 222,56 | 2,70 | 139,09 | 80,80 |
| 08-02-152-02 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали | 773,41 | 519,48 | 164,89 | 2,70 | 89,04 | 54,00 |
| 08-02-152-03 | Конструкция сварная | 573,92 | 346,32 | 143,51 | 2,70 | 84,09 | 36,00 |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-04 | до 1,6 кг | 411,31 | 218,57 | 144,78 | 0,14 | 47,96 | 22,72 |
| 08-02-152-05 | до 2,4 кг | 413,97 | 218,57 | 144,78 | 0,14 | 50,62 | 22,72 |
| 08-02-152-06 | до 4 кг | 417,58 | 218,57 | 144,78 | 0,14 | 54,23 | 22,72 |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-07 | до 0,4 кг | 19,66 | 15,87 | 2,22 | 0,14 | 1,57 | 1,65 |
| 08-02-152-08 | до 0,7 кг | 22,32 | 17,32 | 2,22 | 0,14 | 2,78 | 1,80 |
| 08-02-152-09 | до 0,9 кг | 21,93 | 18,86 | 2,22 | 0,14 | 0,85 | 1,96 |
| 08-02-152-10 | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки | 126,72 | 120,83 | 2,22 | 0,14 | 3,67 | 12,56 |
|  | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-11 | сдвоенными массой до 4 кг | 677,73 | 345,55 | 247,16 | 0,14 | 85,02 | 35,92 |
| 08-02-152-12 | раздвинутыми массой до 8 кг | 706,63 | 349,40 | 247,16 | 0,14 | 110,07 | 36,32 |
|  | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-13 | до 1 кг | 211,72 | 138,53 | 48,87 | 0,14 | 24,32 | 14,40 |
| 08-02-152-14 | до 2 кг | 218,45 | 138,53 | 48,87 | 0,14 | 31,05 | 14,40 |
| 08-02-152-15 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг | 20,28 | 17,32 | 2,22 | 0,14 | 0,74 | 1,80 |
|  | Измеритель: 100 м блока |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-152-16 | стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм | 1223,41 | 579,51 | 296,41 | 0,14 | 347,49 | 60,24 |
| 08-02-152-17 | потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм | 1464,31 | 698,80 | 355,38 | 0,14 | 410,13 | 72,64 |
| 08-02-152-18 | потолке при высоте сдвоенной стойки до 600 мм | 1699,51 | 846,56 | 430,55 | 0,14 | 422,40 | 88,00 |
| 08-02-152-19 | потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм | 1672,38 | 915,82 | 464,89 | 0,14 | 291,67 | 95,20 |
| 08-02-152-20 | потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм | 1924,99 | 1062,05 | 538,76 | 0,14 | 324,18 | 110,40 |
| Таблица 08-02-158. Заделки концевые сухие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-01 | до 240 мм² | 25,77 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 2,04 |
| 08-02-158-02 | до 500 мм² | 30,00 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 2,47 |
| 08-02-158-03 | до 800 мм² | 30,00 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 2,47 |
|  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-04 | до 2,5 мм², количество жил до 4 | 7,86 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,21 |
| 08-02-158-05 | до 2,5 мм², количество жил до 7 | 8,75 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 0,30 |
| 08-02-158-06 | до 2,5 мм², количество жил до 10 | 20,84 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,42 |
| 08-02-158-07 | до 2,5 мм², количество жил до 14 | 22,12 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 0,55 |
| 08-02-158-08 | до 2,5 мм², количество жил до 19 | 23,88 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 16,86 | 0,73 |
| 08-02-158-09 | до 2,5 мм², количество жил до 27 | 26,63 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 1,01 |
| 08-02-158-10 | до 2,5 мм², количество жил до 37 | 29,87 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 1,34 |
| 08-02-158-11 | до 6 мм², количество жил до 4 | 18,97 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 0,23 |
| 08-02-158-12 | до 6 мм², количество жил до 7 | 19,95 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 0,33 |
| 08-02-158-13 | до 6 мм², количество жил до 10 | 20,94 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,43 |
|  | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-158-14 | до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм² | 16,12 | 8,85 | 2,22 | 0,14 | 5,05 | 0,92 |
| 08-02-158-15 | до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм² | 17,88 | 10,58 | 2,22 | 0,14 | 5,08 | 1,10 |
| 08-02-158-16 | до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм² | 19,45 | 12,12 | 2,22 | 0,14 | 5,11 | 1,26 |
| 08-02-158-17 | до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм² | 20,24 | 12,89 | 2,22 | 0,14 | 5,13 | 1,34 |
| 08-02-158-18 | до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм² | 21,02 | 13,66 | 2,22 | 0,14 | 5,14 | 1,42 |
| 08-02-158-19 | до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм² | 23,57 | 16,16 | 2,22 | 0,14 | 5,19 | 1,68 |
| 08-02-158-20 | до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм² | 26,12 | 18,66 | 2,22 | 0,14 | 5,24 | 1,94 |
| 08-02-158-21 | до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм² | 30,24 | 22,70 | 2,22 | 0,14 | 5,32 | 2,36 |
| 08-02-158-22 | до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм² | 32,60 | 25,01 | 2,22 | 0,14 | 5,37 | 2,60 |
| Таблица 08-02-180. Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-180-01 | до 500 мм² | 1242,63 | 72,85 | 175,83 | 16,34 | 993,95 | 7,66 |
| 08-02-180-02 | до 800 мм² | 1264,07 | 79,88 | 190,10 | 17,69 | 994,09 | 8,40 |
|  | Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам сечением: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-180-03 | до 185 мм² | 119,15 | 63,24 | 38,05 | 3,38 | 17,86 | 6,65 |
| 08-02-180-04 | до 240 мм² | 133,50 | 64,86 | 49,46 | 4,46 | 19,18 | 6,82 |
| Таблица 08-02-182. Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-182-01 | до 2 | 228,50 | 137,70 | 6,65 | 0,41 | 84,15 | 14,48 |
| 08-02-182-02 | до 4 | 300,30 | 181,83 | 6,65 | 0,41 | 111,82 | 19,12 |
| 08-02-182-03 | до 6 | 371,01 | 232,04 | 8,87 | 0,54 | 130,10 | 24,40 |
| 08-02-182-04 | до 8 | 422,46 | 257,15 | 13,31 | 0,81 | 152,00 | 27,04 |
| Часть 8. Электротехнические установки дополнить таблицами 08-02-185, 08-02-186, 08-02-187: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-02-185. Муфты соединительные для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфты соединительные для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением: |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-185-01 | 110 кВ | 1931,90 | 1163,34 | 525,37 | 0,00 | 243,19 | 104,90 |
| 08-02-185-02 | 220 кВ | 2412,05 | 1492,71 | 563,68 | 0,00 | 355,66 | 134,60 |
| 08-02-185-03 | 330 кВ | 2694,73 | 1584,76 | 691,75 | 0,00 | 418,22 | 142,90 |
| 08-02-185-04 | 500 кВ | 3923,35 | 2473,74 | 954,15 | 0,00 | 495,46 | 223,06 |
| Таблица 08-02-186. Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки элегазовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-186-01 | Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки элегазовые напряжением 500 кВ | 3937,25 | 1750,56 | 1694,16 | 33,89 | 492,53 | 157,85 |
| Таблица 08-02-187. Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем напряжением 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-187-01 | Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем напряжением 220 кВ | 2459,60 | 1209,92 | 839,59 | 9,63 | 410,09 | 109,10 |
| 08-02-187-02 | Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки с силиконовым заполнителем напряжением 330 кВ | 2974,41 | 1565,69 | 952,64 | 12,13 | 456,08 | 141,18 |
| Таблицу 08-02-401, 08-03-481, 08-03-487, 08-03-572, 08-03-592, 08-03-631, 08-03-632, 08-03-633, 08-03-634, 08-03-635, 08-03-637, 08-03-639, 08-03-640, 08-03-641, 08-03-642, 08-05-001, 08-05-008, 08-05-031 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 08-02-401. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 649,81 | 388,03 | 70,43 | 2,70 | 191,35 | 41,28 |
| Таблица 08-03-481. Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-01 | до 0,05 т | 132,23 | 35,91 | 92,86 | 6,54 | 3,46 | 3,62 |
| 08-03-481-02 | до 0,1 т | 202,19 | 59,82 | 138,43 | 9,63 | 3,94 | 6,03 |
| 08-03-481-03 | до 0,15 т | 231,82 | 71,72 | 155,93 | 10,72 | 4,17 | 7,23 |
| 08-03-481-04 | до 0,25 т | 302,05 | 95,63 | 201,77 | 13,58 | 4,65 | 9,64 |
| 08-03-481-05 | до 0,5 т | 543,56 | 95,63 | 440,49 | 29,70 | 7,44 | 9,64 |
| 08-03-481-06 | до 0,8 т | 808,45 | 155,74 | 642,02 | 43,09 | 10,69 | 15,70 |
| 08-03-481-07 | до 1,2 т | 1098,91 | 179,55 | 857,87 | 57,01 | 61,49 | 18,10 |
| 08-03-481-08 | до 2 т | 1573,95 | 227,17 | 1265,68 | 83,14 | 81,10 | 22,90 |
| 08-03-481-09 | до 3 т | 2006,65 | 286,69 | 1441,37 | 94,45 | 278,59 | 28,90 |
| 08-03-481-10 | до 5 т | 3031,93 | 418,62 | 2332,08 | 152,60 | 281,23 | 42,20 |
| 08-03-481-11 | до 7 т | 3838,34 | 538,66 | 3012,59 | 197,51 | 287,09 | 54,30 |
| 08-03-481-12 | до 10 т | 5258,80 | 729,12 | 3677,96 | 243,01 | 851,72 | 73,50 |
|  | Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-13 | до 0,05 т | 233,55 | 58,03 | 155,93 | 10,72 | 19,59 | 5,85 |
| 08-03-481-14 | до 0,1 т | 338,90 | 93,45 | 225,15 | 15,53 | 20,30 | 9,42 |
| 08-03-481-15 | до 0,15 т | 386,63 | 117,06 | 248,80 | 17,05 | 20,77 | 11,80 |
| 08-03-481-16 | до 0,25 т | 463,64 | 149,79 | 292,42 | 19,77 | 21,43 | 15,10 |
| 08-03-481-17 | до 0,5 т | 888,86 | 150,78 | 643,70 | 43,87 | 94,38 | 15,20 |
| 08-03-481-18 | до 0,8 т | 1236,41 | 232,13 | 908,28 | 61,86 | 96,00 | 23,40 |
| 08-03-481-19 | до 1,2 т | 1593,43 | 276,77 | 1181,77 | 79,72 | 134,89 | 27,90 |
|  | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-20 | до 0,15 т | 32,87 | 12,00 | 0,85 | 0,00 | 20,02 | 1,21 |
| 08-03-481-21 | до 0,25 т | 45,04 | 23,91 | 0,87 | 0,00 | 20,26 | 2,41 |
| 08-03-481-22 | до 0,5 т | 62,23 | 23,91 | 0,87 | 0,00 | 37,45 | 2,41 |
| 08-03-481-23 | до 0,8 т | 62,26 | 23,91 | 0,90 | 0,00 | 37,45 | 2,41 |
| 08-03-481-24 | до 1,2 т | 62,79 | 36,01 | 3,16 | 0,14 | 23,62 | 3,63 |
| 08-03-481-25 | до 3 т | 78,27 | 36,01 | 3,09 | 0,14 | 39,17 | 3,63 |
| 08-03-481-26 | до 5 т | 90,31 | 47,81 | 3,09 | 0,14 | 39,41 | 4,82 |
| 08-03-481-27 | до 7 т | 103,09 | 60,31 | 3,12 | 0,14 | 39,66 | 6,08 |
| 08-03-481-28 | до 10 т | 132,86 | 71,72 | 3,12 | 0,14 | 58,02 | 7,23 |
|  | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-481-29 | до 0,1 т | 36,88 | 23,91 | 0,94 | 0,00 | 12,03 | 2,41 |
| 08-03-481-30 | до 0,15 т | 54,83 | 36,01 | 0,95 | 0,00 | 17,87 | 3,63 |
| 08-03-481-31 | до 0,5 т | 58,43 | 36,01 | 0,96 | 0,00 | 21,46 | 3,63 |
| 08-03-481-32 | до 0,8 т | 58,50 | 36,01 | 0,97 | 0,00 | 21,52 | 3,63 |
| 08-03-481-33 | до 1,2 т | 76,59 | 47,81 | 3,25 | 0,14 | 25,53 | 4,82 |
| 08-03-481-34 | до 3 т | 122,78 | 71,72 | 3,30 | 0,14 | 47,76 | 7,23 |
| 08-03-481-35 | до 5 т | 134,17 | 82,83 | 3,35 | 0,14 | 47,99 | 8,35 |
| 08-03-481-36 | до 7 т | 170,24 | 106,14 | 3,39 | 0,14 | 60,71 | 10,70 |
| 08-03-481-37 | до 10 т | 208,75 | 143,84 | 3,44 | 0,14 | 61,47 | 14,50 |
| Таблица 08-03-487. Электрическая часть генераторов для паровых турбин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж и испытание генератора для паровых турбин мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-487-01 | до 30 мВт | 5197,71 | 2499,84 | 921,71 | 98,63 | 1776,16 | 252,00 |
| 08-03-487-02 | до 100 мВт | 8420,79 | 3759,68 | 1606,49 | 171,63 | 3054,62 | 379,00 |
| 08-03-487-03 | до 200 мВт | 12219,27 | 4354,88 | 1819,77 | 193,77 | 6044,62 | 439,00 |
| 08-03-487-04 | до 300 мВт | 14727,75 | 5267,52 | 2088,75 | 220,17 | 7371,48 | 531,00 |
| 08-03-487-05 | до 1000 мВт | 18497,43 | 6696,00 | 2711,77 | 281,05 | 9089,66 | 675,00 |
| Таблица 08-03-572. Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-572-01 | на стене | 237,12 | 23,01 | 37,70 | 1,89 | 176,41 | 2,32 |
| 08-03-572-02 | на металлическом основании | 52,48 | 23,01 | 26,62 | 1,62 | 2,85 | 2,32 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-572-03 | на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 228,37 | 23,01 | 28,42 | 1,35 | 176,94 | 2,32 |
| 08-03-572-04 | на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 401,49 | 34,62 | 73,64 | 3,92 | 293,23 | 3,49 |
| 08-03-572-05 | на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 470,38 | 34,62 | 83,65 | 4,46 | 352,11 | 3,49 |
| 08-03-572-06 | на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 399,80 | 34,62 | 72,95 | 4,05 | 292,23 | 3,49 |
| 08-03-572-07 | на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 496,66 | 46,23 | 99,37 | 5,54 | 351,06 | 4,66 |
| 08-03-572-08 | в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 170,68 | 23,01 | 26,64 | 1,35 | 121,03 | 2,32 |
| 08-03-572-09 | в нише, высота и ширина до 1300х850 мм | 310,48 | 23,01 | 51,93 | 2,84 | 235,54 | 2,32 |
| Таблица 08-03-592. Патроны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Патрон: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-592-01 | стенной или потолочный | 637,00 | 460,29 | 29,64 | 1,08 | 147,07 | 46,40 |
| 08-03-592-02 | подвесной | 783,79 | 459,59 | 26,44 | 1,08 | 297,76 | 46,33 |
| Таблица 08-03-631. Автотрансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-631-01 | Автотрансформатор до 30 щеток | 702,71 | 226,04 | 4,05 | 0,00 | 472,62 | 25,20 |
| Таблица 08-03-632. Регуляторы сценические реверсивные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор сценический реверсивный, количество ручек: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-632-01 | до 30 | 793,94 | 297,66 | 4,05 | 0,00 | 492,23 | 31,30 |
| 08-03-632-02 | до 60 | 1363,96 | 394,67 | 4,05 | 0,00 | 965,24 | 41,50 |
| 08-03-632-03 | до 120 | 1492,13 | 476,45 | 4,05 | 0,00 | 1011,63 | 50,10 |
|  | Электропривод к регулятору сценическому реверсивному: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-632-04 | двухвальному | 2288,75 | 1749,84 | 4,05 | 0,00 | 534,86 | 184,00 |
| 08-03-632-05 | трехвальному | 3149,34 | 2139,75 | 8,10 | 0,00 | 1001,49 | 225,00 |
| Таблица 08-03-633. Регуляторы электрические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пульт регулирования, количество ручек: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-633-01 | до 24 | 726,81 | 526,85 | 1,05 | 0,00 | 198,91 | 55,40 |
| 08-03-633-02 | до 60 | 1554,21 | 1264,83 | 1,05 | 0,00 | 288,33 | 133,00 |
| 08-03-633-03 | до 120 | 2651,74 | 2253,87 | 1,05 | 0,00 | 396,82 | 237,00 |
| 08-03-633-04 | до 200 | 4364,60 | 3566,25 | 4,05 | 0,00 | 794,30 | 375,00 |
| 08-03-633-05 | до 240 | 4816,36 | 3984,69 | 4,05 | 0,00 | 827,62 | 419,00 |
| 08-03-633-06 | Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений | 2436,67 | 1997,10 | 5,10 | 0,00 | 434,47 | 210,00 |
| 08-03-633-07 | Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт | 430,45 | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 334,42 | 9,68 |
| 08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | 1581,33 | 433,50 | 5,10 | 0,00 | 1142,73 | 43,70 |
| 08-03-633-09 | Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН | 2857,26 | 2033,60 | 5,10 | 0,00 | 818,56 | 205,00 |
| 08-03-633-10 | Шкаф секционный типа ШС | 795,81 | 263,87 | 4,05 | 0,00 | 527,89 | 26,60 |
|  | Стойка промежуточной коммутации типа: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-633-11 | СПК-60 | 1378,28 | 819,38 | 4,05 | 0,00 | 554,85 | 88,20 |
| 08-03-633-12 | СПК-120 | 2045,46 | 1393,50 | 4,05 | 0,00 | 647,91 | 150,00 |
| 08-03-633-13 | СПК-180 | 2744,95 | 2034,51 | 4,05 | 0,00 | 706,39 | 219,00 |
| Таблица 08-03-634. Темнители зрительного зала |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Темнитель зрительного зала мощностью: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-634-01 | 10 кВт | 791,73 | 144,76 | 4,05 | 0,00 | 642,92 | 15,40 |
| 08-03-634-02 | 30 кВт | 806,11 | 158,86 | 4,05 | 0,00 | 643,20 | 16,90 |
| 08-03-634-03 | 35 кВт | 862,60 | 206,80 | 4,05 | 0,00 | 651,75 | 22,00 |
| Таблица 08-03-635. Трансформаторы силовые (сухие) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Автотрансформатор силовой (сухой): |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-635-01 | переходной напряжением 380/220 В | 647,02 | 161,68 | 4,05 | 0,00 | 481,29 | 17,20 |
| 08-03-635-02 | мощностью 225 кВ·А | 689,72 | 190,82 | 4,05 | 0,00 | 494,85 | 20,30 |
| Таблица 08-03-637. Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-637-01 | Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору | 242,52 | 146,02 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 16,90 |
| 08-03-637-02 | Приставки и приспособления для осветительной арматуры | 147,48 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 88,82 | 6,39 |
| 08-03-637-03 | Коммутатор релейный КР-10 | 476,43 | 298,66 | 1,05 | 0,00 | 176,72 | 30,60 |
| Таблица 08-03-639. Системы тросовые к сценическим регуляторам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Система тросовая к сценическим регуляторам, количество ручек: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-639-01 | до 30 | 7375,93 | 878,90 | 20,17 | 0,00 | 6476,86 | 93,50 |
| 08-03-639-02 | до 60 | 12524,01 | 1757,80 | 20,17 | 0,00 | 10746,04 | 187,00 |
| 08-03-639-03 | до 90 | 17676,88 | 2641,40 | 20,17 | 0,00 | 15015,31 | 281,00 |
| 08-03-639-04 | до 120 | 22829,75 | 3525,00 | 20,17 | 0,00 | 19284,58 | 375,00 |
| Таблица 08-03-640. Токоприемники кольцевые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-640-01 | Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец | 1978,29 | 539,09 | 4,05 | 0,00 | 1435,15 | 52,80 |
| Таблица 08-03-641. Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка клеммная, количество зажимов: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-641-01 | до 24х24 | 2317,41 | 185,17 | 1,05 | 0,00 | 2131,19 | 20,90 |
| 08-03-641-02 | до 36х36 | 3321,77 | 207,32 | 1,05 | 0,00 | 3113,40 | 23,40 |
| 08-03-641-03 | до 48х48 | 4369,85 | 272,00 | 1,05 | 0,00 | 4096,80 | 30,70 |
| 08-03-641-04 | до 60х60 | 5406,69 | 326,93 | 1,05 | 0,00 | 5078,71 | 36,90 |
| 08-03-641-05 | до 80х80 | 8162,95 | 408,45 | 1,05 | 0,00 | 7753,45 | 46,10 |
| 08-03-641-06 | до 120х120 | 11712,83 | 681,33 | 1,05 | 0,00 | 11030,45 | 76,90 |
|  | Коробка штепсельная до 6 соединений типа: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-641-07 | КШГ, КШП, КШО | 1159,92 | 137,90 | 1,05 | 0,00 | 1020,97 | 14,50 |
| 08-03-641-08 | КШС | 950,16 | 275,79 | 1,05 | 0,00 | 673,32 | 29,00 |
| 08-03-641-09 | Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 | 164,14 | 10,84 | 1,05 | 0,00 | 152,25 | 1,14 |
| Таблица 08-03-642. Петли гибкие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-642-01 | до 20 | 788,65 | 188,19 | 4,05 | 0,00 | 596,41 | 20,50 |
| 08-03-642-02 | до 40 | 876,26 | 241,43 | 4,05 | 0,00 | 630,78 | 26,30 |
| 08-03-642-03 | до 80 | 957,69 | 291,01 | 4,05 | 0,00 | 662,63 | 31,70 |
| 08-03-642-04 | до 120 | 1032,80 | 344,25 | 4,05 | 0,00 | 684,50 | 37,50 |
| 08-03-642-05 | до 180 | 1146,32 | 420,44 | 4,05 | 0,00 | 721,83 | 45,80 |
|  | Измеритель: 1 петля |  |  |  |  |  |  |
|  | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов: |  |  |  |  |  |  |
| 08-03-642-06 | до 20 | 1160,95 | 235,11 | 8,10 | 0,00 | 917,74 | 26,90 |
| 08-03-642-07 | до 40 | 1242,37 | 285,80 | 8,10 | 0,00 | 948,47 | 32,70 |
| 08-03-642-08 | до 80 | 1529,96 | 503,25 | 8,10 | 0,00 | 1018,61 | 56,80 |
| 08-03-642-09 | до 120 | 1811,67 | 726,57 | 8,10 | 0,00 | 1077,00 | 81,00 |
| 08-03-642-10 | до 180 | 2193,88 | 1013,61 | 8,10 | 0,00 | 1172,17 | 113,00 |
| Таблица 08-05-001. Кабели в вертикальных стволах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 08-05-001-01 | до 1,5 кг | 1426,19 | 290,72 | 475,98 | 14,85 | 659,49 | 32,41 |
| 08-05-001-02 | до 3 кг | 1789,72 | 365,26 | 763,47 | 27,27 | 660,99 | 40,72 |
| 08-05-001-03 | до 5 кг | 2155,23 | 430,92 | 1062,01 | 38,61 | 662,30 | 48,04 |
| 08-05-001-04 | до 7 кг | 2584,06 | 507,43 | 1369,34 | 51,71 | 707,29 | 56,57 |
| 08-05-001-05 | до 11 кг | 3155,76 | 630,14 | 1797,26 | 68,99 | 728,36 | 70,25 |
| 08-05-001-06 | до 15 кг | 3682,24 | 742,81 | 2208,81 | 84,38 | 730,62 | 82,81 |
| 08-05-001-07 | до 19 кг | 5788,61 | 864,62 | 4190,94 | 372,19 | 733,05 | 96,39 |
| Таблица 08-05-008. Кабельные конструкции в вертикальных стволах по металлическим расстрелам штампованные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции для 2 - 4-х кабелей в вертикальных стволах по металлическим расстрелам штампованные, масса 1 м: |  |  |  |  |  |  |
| 08-05-008-01 | до 7 кг | 4214,44 | 739,31 | 607,55 | 28,49 | 2867,58 | 82,42 |
| 08-05-008-02 | до 19 кг | 3972,39 | 327,05 | 632,83 | 28,49 | 3012,51 | 36,46 |
| Таблица 08-05-031. Трансформаторы шахтные силовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор шахтный силовой массой: |  |  |  |  |  |  |
| 08-05-031-01 | до 2 т | 1555,93 | 723,86 | 372,20 | 31,24 | 459,87 | 81,70 |
| 08-05-031-02 | до 3 т | 1830,35 | 860,31 | 489,47 | 41,08 | 480,57 | 97,10 |
| 08-05-031-03 | до 4 т | 2075,56 | 965,74 | 609,19 | 51,07 | 500,63 | 109,00 |
| 08-05-031-04 | до 5 т | 2349,90 | 1072,06 | 730,31 | 61,18 | 547,53 | 121,00 |
| 08-05-031-05 | до 6 т | 2641,39 | 1196,10 | 850,51 | 71,21 | 594,78 | 135,00 |
| В Части 10. Оборудование связи таблицу 10-04-001, 10-04-100 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-04-001. Передатчики мощностью до 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 компл. |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-001-01 | Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт | 6590,02 | 1710,80 | 814,41 | 91,04 | 4064,81 | 182,00 1,9 |
|  | Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-001-02 | 1 кВт | 2948,17 | 289,72 | 147,58 | 16,50 | 2510,87 | 32,70 0,95 |
| 10-04-001-03 | 5 кВт | 8891,88 | 2152,60 | 1030,39 | 115,19 | 5708,89 | 229,00 2,25 |
| 10-04-001-04 | 15-20 кВт | 13257,95 | 2082,10 | 1059,18 | 118,41 | 10116,67 | 235,00 4,4 |
|  | Передатчик вещательный средневолновый, мощность: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-001-05 | до 5 кВт | 2327,12 | 955,36 | 504,84 | 56,44 | 866,92 | 112,00 2,8 |
| 10-04-001-06 | до 2х21 кВт | 12922,09 | 6485,05 | 3217,14 | 359,65 | 3219,90 | 715,00 13 |
| 10-04-001-07 | Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт | 31383,07 | 8262,77 | 4099,94 | 458,33 | 19020,36 | 911,00 6,2 |
| 10-04-001-08 | Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2х75 кВт | 9589,86 | 2279,94 | 1063,42 | 118,41 | 6246,50 | 237,00 1,28 |
| 10-04-001-09 | Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт | 27616,82 | 10530,27 | 5227,25 | 583,88 | 11859,30 | 1161,00 12,8 |
| Таблица 10-04-100. Оборудование радиотрансляционных узлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-100-01 | шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг | 127,56 | 125,06 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 13,00 |
| 10-04-100-02 | шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг | 194,28 | 190,47 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 21,00 |
| 10-04-100-03 | шкаф или статив (стойка), масса до 300 кг | 240,54 | 235,82 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 26,00 |
|  | Измеритель: 10 концов кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-100-04 | разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм² | 21,19 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 2,00 |
| (509-0057) | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ, (100 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
| 10-04-100-05 | разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля свыше 6 мм² | 70,92 | 67,34 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 7,00 |
| (509-0058) | Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ, (100 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-100-06 | аппаратура настольная, масса до 20 кг | 250,68 | 67,34 | 0,00 | 0,00 | 183,34 | 7,00 |
| 10-04-100-07 | аппаратура настольная, масса до 50 кг | 270,30 | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 183,72 | 9,00 |
| 10-04-100-08 | аппаратура настольная, масса до 100 кг | 309,55 | 125,06 | 0,00 | 0,00 | 184,49 | 13,00 |
| 10-04-100-09 | аппаратура настенная | 89,96 | 76,96 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 |
| Дополнить разделом 2 таблицами 10-05-010, 10-05-015, 10-05-020, 10-05-030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ ТРАКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-05-010. Антенны приемо-передающие на установленной башне (мачте), с монтажом подъемных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 антенна |  |  |  |  |  |  |
|  | Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-010-01 | до 1,8 м | 104,00 | 101,58 | 0,39 | 0,00 | 2,03 | 9,16 |
| 10-05-010-02 | до 2,4 м | 165,33 | 161,03 | 1,08 | 0,00 | 3,22 | 14,52 |
| 10-05-010-03 | свыше 2,4 м | 179,96 | 174,67 | 1,80 | 0,00 | 3,49 | 15,75 |
|  | Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 100 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-010-04 | до 2,4 м | 172,96 | 168,12 | 1,48 | 0,00 | 3,36 | 15,16 |
| 10-05-010-05 | свыше 2,4 м | 190,34 | 184,65 | 2,00 | 0,00 | 3,69 | 16,65 |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-010-06 | Конструкции металлические для антенн | 543,79 | 364,86 | 171,63 | 11,48 | 7,30 | 32,90 |
| Таблица 10-05-015. Фидеры коаксиальные диаметром до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Фидеры коаксиальные диаметром до 50 мм, прокладываемые по: |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-015-01 | металлическому мосту | 119,00 | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 10,52 |
| 10-05-015-02 | башне или мачте высотой до 100 м | 150,59 | 146,83 | 0,82 | 0,00 | 2,94 | 13,24 |
|  | Измеритель: 1 участок |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-015-03 | Участок верхний переходный, соединяющий антенну и вертикальный коаксиальный фидер, при высоте башни или мачты до 100 м | 13,69 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,21 |
| Таблица 10-05-020. Базовая станция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 станция |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-020-01 | Настройка приемо-передающего оборудования базовой станции | 26,73 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,86 |
| 10-05-020-02 | Комплексная настройка базовой станции | 180,65 | 177,11 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 12,57 |
| Таблица 10-05-030. Антенно-фидерные тракты. Юстировка антенны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 антенна |  |  |  |  |  |  |
|  | Антенно-фидерные тракты. Юстировка антенны, усиление, дБ, до: |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-030-01 | 40 | 13,69 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,21 |
| 10-05-030-02 | 43 | 15,49 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,37 |
| 10-05-030-03 | 45 | 19,91 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,76 |
| Таблицу 10-06-004, 10-06-006, 10-06-008, 10-06-010, 10-06-011, 10-06-012, 10-06-028, 10-06-031, 10-06-034 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-06-004. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-004-01 | со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4 | 563,89 | 108,84 | 160,75 | 16,82 | 294,30 | 12,00 |
| 10-06-004-02 | со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4 | 601,72 | 117,91 | 184,03 | 19,26 | 299,78 | 13,00 |
| 10-06-004-03 | со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4 | 700,65 | 154,19 | 237,24 | 24,82 | 309,22 | 17,00 |
| 10-06-004-04 | со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4 | 921,90 | 202,02 | 268,28 | 28,07 | 451,60 | 21,00 |
| 10-06-004-05 | со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4 | 1067,29 | 250,12 | 334,80 | 35,03 | 482,37 | 26,00 |
| 10-06-004-06 | со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4 | 1188,95 | 288,60 | 404,64 | 42,34 | 495,71 | 30,00 |
| 10-06-004-07 | со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4 | 1611,48 | 365,56 | 515,50 | 53,94 | 730,42 | 38,00 |
| 10-06-004-08 | со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4 | 1741,04 | 413,66 | 575,36 | 60,20 | 752,02 | 43,00 |
| 10-06-004-09 | со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4 | 2531,22 | 500,24 | 713,94 | 74,70 | 1317,04 | 52,00 |
| 10-06-004-10 | со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4 | 3155,00 | 692,64 | 963,37 | 100,80 | 1498,99 | 72,00 |
| 10-06-004-11 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 | 599,21 | 117,91 | 176,27 | 18,44 | 305,03 | 13,00 |
| 10-06-004-12 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4 | 636,22 | 126,98 | 197,33 | 20,65 | 311,91 | 14,00 |
| 10-06-004-13 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4 | 731,25 | 154,19 | 247,22 | 25,87 | 329,84 | 17,00 |
| 10-06-004-14 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4 | 943,18 | 211,64 | 287,13 | 30,04 | 444,41 | 22,00 |
| Таблица 10-06-006. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-006-01 | со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4 | 762,07 | 134,68 | 195,11 | 20,42 | 432,28 | 14,00 |
| 10-06-006-02 | со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4 | 932,15 | 163,54 | 232,81 | 24,36 | 535,80 | 17,00 |
| 10-06-006-03 | со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4 | 1322,31 | 230,88 | 318,17 | 33,29 | 773,26 | 24,00 |
| 10-06-006-04 | со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4 | 1727,02 | 300,15 | 380,25 | 39,79 | 1046,62 | 29,00 |
| 10-06-006-05 | со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4 | 2231,02 | 372,60 | 488,89 | 51,16 | 1369,53 | 36,00 |
| 10-06-006-06 | со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4 | 2782,87 | 465,75 | 611,95 | 64,03 | 1705,17 | 45,00 |
| 10-06-006-07 | со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4 | 3844,18 | 610,65 | 801,52 | 83,87 | 2432,01 | 59,00 |
| 10-06-006-08 | со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4 | 4349,05 | 693,45 | 906,83 | 94,89 | 2748,77 | 67,00 |
| 10-06-006-09 | со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4 | 5953,23 | 879,75 | 1146,29 | 119,94 | 3927,19 | 85,00 |
| 10-06-006-10 | со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4 | 7990,92 | 1210,95 | 1573,10 | 164,60 | 5206,87 | 117,00 |
| 10-06-006-11 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 | 809,96 | 155,25 | 211,74 | 22,16 | 442,97 | 15,00 |
| 10-06-006-12 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4 | 997,53 | 196,65 | 250,54 | 26,22 | 550,34 | 19,00 |
| 10-06-006-13 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4 | 1402,22 | 269,10 | 335,91 | 35,15 | 797,21 | 26,00 |
| 10-06-006-14 | с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4 | 1786,10 | 310,50 | 401,31 | 41,99 | 1074,29 | 30,00 |
| Таблица 10-06-008. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость1х4, марки: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-01 | ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) | 364,78 | 67,34 | 99,77 | 10,44 | 197,67 | 7,00 |
| 10-06-008-02 | ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой) | 637,53 | 134,68 | 192,90 | 20,18 | 309,95 | 14,00 |
| 10-06-008-03 | ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой) | 788,25 | 202,02 | 274,93 | 28,77 | 311,30 | 21,00 |
|  | Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-04 | 4х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл | 637,89 | 125,06 | 169,62 | 17,75 | 343,21 | 13,00 |
| 10-06-008-05 | 4х4, марки МКБл | 664,32 | 134,68 | 186,24 | 19,49 | 343,40 | 14,00 |
| 10-06-008-06 | 4х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл | 750,30 | 163,54 | 242,78 | 25,40 | 343,98 | 17,00 |
| 10-06-008-07 | 7х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл | 700,89 | 144,30 | 206,20 | 21,58 | 350,39 | 15,00 |
| 10-06-008-08 | 7х4, марки МКБл | 728,44 | 153,92 | 223,94 | 23,43 | 350,58 | 16,00 |
| 10-06-008-09 | 7х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл | 827,38 | 202,02 | 273,82 | 28,65 | 351,54 | 21,00 |
|  | Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-10 | 4х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл | 1924,87 | 532,32 | 903,54 | 71,11 | 489,01 | 48,00 |
| 10-06-008-11 | 4х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл | 2072,42 | 598,86 | 983,73 | 79,34 | 489,83 | 54,00 |
| 10-06-008-12 | 7х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл | 2754,77 | 787,39 | 1369,79 | 105,79 | 597,59 | 71,00 |
| 10-06-008-13 | 7х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл | 2897,29 | 853,93 | 1444,44 | 113,45 | 598,92 | 77,00 |
|  | Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-14 | 4х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп | 805,53 | 163,54 | 233,91 | 24,48 | 408,08 | 17,00 |
| 10-06-008-15 | 4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп | 882,22 | 202,02 | 270,50 | 28,30 | 409,70 | 21,00 |
| 10-06-008-16 | 7х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп | 893,51 | 202,02 | 273,82 | 28,65 | 417,67 | 21,00 |
| 10-06-008-17 | 7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп | 950,84 | 221,26 | 311,52 | 32,60 | 418,06 | 23,00 |
|  | Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-18 | 4х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ | 2099,48 | 576,68 | 961,68 | 77,14 | 561,12 | 52,00 |
| 10-06-008-19 | 4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп | 2208,03 | 632,13 | 1013,67 | 82,48 | 562,23 | 57,00 |
| 10-06-008-20 | 7х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ | 2953,43 | 842,84 | 1431,25 | 112,17 | 679,34 | 76,00 |
| 10-06-008-21 | 7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп | 3041,57 | 876,11 | 1485,46 | 117,74 | 680,00 | 79,00 |
| Таблица 10-06-010. Муфты на кабеле с коаксиальными парами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-01 | МКТСБ-4 | 790,97 | 170,40 | 218,39 | 22,85 | 402,18 | 16,00 |
| 10-06-010-02 | КМБГ-4, КМБ-4 | 928,80 | 202,35 | 263,85 | 27,61 | 462,60 | 19,00 |
| 10-06-010-03 | КМБГ-8/6, КМБ-8/6 | 2271,73 | 543,15 | 688,44 | 72,04 | 1040,14 | 51,00 |
|  | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-04 | КМБГ-4, КМБ-4 | 1007,99 | 234,30 | 291,56 | 30,51 | 482,13 | 22,00 |
| 10-06-010-05 | КМБГ-8/6, КМБ-8/6 | 2338,37 | 569,25 | 740,54 | 77,49 | 1028,58 | 55,00 |
|  | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-06 | МКТС-4 | 550,01 | 144,30 | 135,25 | 14,15 | 270,46 | 15,00 |
| 10-06-010-07 | КМГ-4 | 642,24 | 182,78 | 174,05 | 18,21 | 285,41 | 19,00 |
| 10-06-010-08 | КМГ-8/6 | 1581,17 | 538,72 | 499,98 | 52,32 | 542,47 | 56,00 |
|  | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-09 | КМГ-4 | 720,71 | 211,64 | 192,90 | 20,18 | 316,17 | 22,00 |
| 10-06-010-10 | КМГ-8/6 | 1826,40 | 567,58 | 539,89 | 56,49 | 718,93 | 59,00 |
|  | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-11 | ВКПАП | 157,44 | 24,02 | 34,37 | 3,60 | 99,05 | 2,00 |
| 10-06-010-12 | МКТАБп-4 | 1130,93 | 244,95 | 303,76 | 31,78 | 582,22 | 23,00 |
| 10-06-010-13 | МКТАБШп-4 | 1279,25 | 308,85 | 386,90 | 40,48 | 583,50 | 29,00 |
| 10-06-010-14 | КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4 | 1499,45 | 340,80 | 432,35 | 45,24 | 726,30 | 32,00 |
|  | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-15 | КМАБпГ-4, КМАБп-4 | 1485,86 | 287,55 | 356,97 | 37,35 | 841,34 | 27,00 |
| 10-06-010-16 | КМАБпШп-4 | 1707,76 | 383,40 | 481,13 | 50,34 | 843,23 | 36,00 |
| 10-06-010-17 | Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце | 174,86 | 44,36 | 31,04 | 3,25 | 99,46 | 4,00 |
| 10-06-010-18 | Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце | 748,21 | 266,16 | 211,74 | 22,16 | 270,31 | 24,00 |
|  | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-19 | МКТАШп-4 | 862,26 | 250,12 | 221,72 | 23,20 | 390,42 | 26,00 |
| 10-06-010-20 | МКАШп-4 | 994,25 | 288,60 | 264,96 | 27,72 | 440,69 | 30,00 |
| 10-06-010-21 | Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце | 1106,90 | 307,84 | 294,89 | 30,86 | 504,17 | 32,00 |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-22 | Устройство оконечное кабельное УОК | 153,23 | 66,54 | 85,36 | 8,93 | 1,33 | 6,00 |
| Таблица 10-06-011. Муфты газонепроницаемые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-011-01 | до 20мм | 349,46 | 38,48 | 46,56 | 4,87 | 264,42 | 4,00 |
| 10-06-011-02 | до 30 мм | 403,56 | 38,48 | 48,78 | 5,10 | 316,30 | 4,00 |
| 10-06-011-03 | до 40 мм | 447,33 | 48,10 | 56,54 | 5,92 | 342,69 | 5,00 |
| 10-06-011-04 | до 60 мм | 700,42 | 57,72 | 73,17 | 7,66 | 569,53 | 6,00 |
| 10-06-011-05 | до 80 мм | 1204,33 | 57,72 | 87,58 | 9,16 | 1059,03 | 6,00 |
| 10-06-011-06 | Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубочном марки КМБ-4 в котловане | 614,97 | 72,45 | 96,45 | 10,09 | 446,07 | 7,00 |
| 10-06-011-07 | Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6 в котловане | 889,70 | 82,80 | 104,21 | 10,90 | 702,69 | 8,00 |
|  | Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-011-08 | 1х4, 4х4 | 505,42 | 57,72 | 80,93 | 8,47 | 366,77 | 6,00 |
| 10-06-011-09 | 7х4 | 659,30 | 76,96 | 105,32 | 11,02 | 477,02 | 8,00 |
|  | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-011-10 | до 20 мм | 208,70 | 19,24 | 31,04 | 3,25 | 158,42 | 2,00 |
| 10-06-011-11 | до 30 мм | 192,53 | 19,24 | 34,37 | 3,60 | 138,92 | 2,00 |
| 10-06-011-12 | до 40 мм | 245,01 | 38,48 | 41,02 | 4,29 | 165,51 | 4,00 |
| 10-06-011-13 | до 60 мм | 357,26 | 38,48 | 47,67 | 4,99 | 271,11 | 4,00 |
| 10-06-011-14 | до 80 мм | 855,18 | 48,10 | 57,65 | 6,03 | 749,43 | 5,00 |
| 10-06-011-15 | Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля | 259,44 | 22,18 | 28,82 | 3,02 | 208,44 | 2,00 |
| Таблица 10-06-012. Защита кабеля от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-012-01 | Ящик дренажной защиты на готовом основании | 197,92 | 18,14 | 70,95 | 7,42 | 108,83 | 2,00 |
|  | Измеритель: 1 кабель |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-012-02 | Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам | 251,82 | 28,86 | 97,56 | 10,21 | 125,40 | 3,00 |
|  | Измеритель: 1 защита |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-012-03 | Защита электродная одного кабеля | 1258,13 | 17,72 | 14,41 | 1,51 | 1226,00 | 2,00 |
|  | Измеритель: 1 перемычка |  |  |  |  |  |  |
|  | Перемычка между кабелями: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-012-04 | бронированными | 45,22 | 9,62 | 16,63 | 1,74 | 18,97 | 1,00 |
| 10-06-012-05 | небронированными | 29,06 | 4,81 | 6,65 | 0,70 | 17,60 | 0,50 |
| Таблица 10-06-028. Муфты прямые парных кабелей в котлованах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-028-01 | до 10х2 | 239,52 | 54,42 | 73,17 | 7,66 | 111,93 | 6,00 |
| 10-06-028-02 | до 20х2 | 264,99 | 54,42 | 80,93 | 8,47 | 129,64 | 6,00 |
| 10-06-028-03 | до 30х2 | 300,99 | 63,49 | 97,56 | 10,21 | 139,94 | 7,00 |
| 10-06-028-04 | до 50х2 | 380,93 | 81,63 | 123,05 | 12,88 | 176,25 | 9,00 |
| 10-06-028-05 | до 100х2 | 556,43 | 117,91 | 169,62 | 17,75 | 268,90 | 13,00 |
| 10-06-028-06 | до 150х2 | 745,20 | 153,92 | 221,72 | 23,20 | 369,56 | 16,00 |
| 10-06-028-07 | до 200х2 | 935,23 | 192,40 | 257,20 | 26,91 | 485,63 | 20,00 |
| 10-06-028-08 | до 300х2 | 1197,66 | 250,12 | 342,56 | 35,84 | 604,98 | 26,00 |
| 10-06-028-09 | до 400х2 | 1536,10 | 334,49 | 411,29 | 43,04 | 790,32 | 31,00 |
| 10-06-028-10 | до 500х2 | 1861,33 | 388,44 | 475,59 | 49,76 | 997,30 | 36,00 |
| 10-06-028-11 | до 600х2 | 2402,33 | 442,39 | 553,19 | 57,88 | 1406,75 | 41,00 |
| Таблица 10-06-031. Пупинизация и симметрирование кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-031-01 | 100х2 | 1232,93 | 399,24 | 649,49 | 57,11 | 184,20 | 36,00 |
| 10-06-031-02 | 200х2 | 1984,60 | 698,67 | 1016,44 | 95,52 | 269,49 | 63,00 |
|  | Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-031-03 | 100х2 | 1475,89 | 507,15 | 782,38 | 60,62 | 186,36 | 49,00 |
| 10-06-031-04 | 200х2 | 2277,58 | 890,10 | 1113,85 | 95,31 | 273,63 | 86,00 |
|  | Измеритель: 100 пар |  |  |  |  |  |  |
|  | Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-031-05 | до 5 км | 88,31 | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 9,00 |
| 10-06-031-06 | свыше 5 км | 137,37 | 134,68 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 14,00 |
| Таблица 10-06-034. Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шкаф |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-01 | на фундаменте | 482,68 | 76,77 | 66,52 | 6,96 | 339,39 | 9,00 |
| 10-06-034-02 | в готовой нише | 487,49 | 119,42 | 98,67 | 10,32 | 269,40 | 14,00 |
|  | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-03 | на фундаменте | 547,81 | 102,36 | 78,71 | 8,24 | 366,74 | 12,00 |
| 10-06-034-04 | в готовой нише | 547,34 | 145,01 | 117,51 | 12,30 | 284,82 | 17,00 |
|  | Измеритель: 1 бокс |  |  |  |  |  |  |
|  | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-05 | до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая | 355,96 | 57,72 | 77,60 | 8,12 | 220,64 | 6,00 |
| 10-06-034-06 | до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая | 517,29 | 57,72 | 80,93 | 8,47 | 378,64 | 6,00 |
|  | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-07 | до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая | 564,25 | 76,96 | 115,29 | 12,06 | 372,00 | 8,00 |
| 10-06-034-08 | до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая | 950,66 | 115,44 | 152,99 | 16,01 | 682,23 | 12,00 |
|  | Измеритель: 1 ящик |  |  |  |  |  |  |
|  | Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-09 | на чердаке | 629,52 | 96,20 | 143,01 | 14,96 | 390,31 | 10,00 |
| 10-06-034-10 | на столбе | 647,44 | 134,68 | 191,79 | 20,07 | 320,97 | 14,00 |
| 10-06-034-11 | Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе | 1005,16 | 125,06 | 175,16 | 18,33 | 704,94 | 13,00 |
|  | Измеритель: 1 коробка |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 68,18 | 19,24 | 37,69 | 3,94 | 11,25 | 2,00 |
| 10-06-034-13 | Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой | 122,86 | 28,86 | 43,24 | 4,52 | 50,76 | 3,00 |
|  | Измеритель: 1 м ограждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита кабеля металлическими желобами на стене: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-14 | деревянной или кирпичной | 97,58 | 2,22 | 6,65 | 0,70 | 88,71 | 0,26 |
| 10-06-034-15 | бетонной | 100,32 | 2,73 | 8,87 | 0,93 | 88,72 | 0,32 |
|  | Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-16 | деревянной или кирпичной | 100,74 | 4,09 | 6,65 | 0,70 | 90,00 | 0,48 |
| 10-06-034-17 | бетонной | 99,21 | 4,09 | 6,65 | 0,70 | 88,47 | 0,48 |
|  | Измеритель: 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-18 | Окраска проложенного кабеля | 149,76 | 28,86 | 42,13 | 4,41 | 78,77 | 3,00 |
|  | Измеритель: 1 ввод |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-19 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену | 251,78 | 15,60 | 42,13 | 4,41 | 194,05 | 2,00 |
|  | Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-20 | пластмассовая | 2571,76 | 2267,50 | 0,00 | 0,00 | 304,26 | 250,00 |
| 10-06-034-21 | свинцовая или алюминиевая | 2942,02 | 2630,30 | 0,00 | 0,00 | 311,72 | 290,00 |
| 10-06-034-22 | Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке | 3299,78 | 2820,00 | 0,00 | 0,00 | 479,78 | 300,00 |
| 10-06-034-23 | Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену | 14350,29 | 4810,00 | 0,00 | 0,00 | 9540,29 | 500,00 |
|  | Измеритель: 1 бокс |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство заземления боксов (под винт) типа: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-24 | БМ 1-1 емкостью 10х2 | 988,82 | 28,86 | 0,00 | 0,00 | 959,96 | 3,00 |
| 10-06-034-25 | БМ 1-2 емкостью 20х2 | 1975,83 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 1918,11 | 6,00 |
| 10-06-034-26 | БМ 1-3 емкостью 30х2 | 2963,07 | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 2876,49 | 9,00 |
|  | Измеритель: 1 канал |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация канала кабельной канализации: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-27 | свободного | 91,28 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 90,32 | 0,10 |
| 10-06-034-28 | занятого | 95,51 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 90,40 | 0,55 |
|  | Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС): |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-29 | свободного | 95,15 | 4,65 | 0,11 | 0,00 | 90,39 | 0,50 |
| 10-06-034-30 | занятого | 99,61 | 9,02 | 0,11 | 0,00 | 90,48 | 0,96 |
|  | Измеритель: 1 люк |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-31 | Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации | 238,79 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 220,61 | 2,17 |
| Часть 10. Оборудование связи дополнить таблицей 10-06-058: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-06-058. Монтаж муфт прямых для волоконно-оптических кабелей в колодце |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 муфта |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж муфт прямых для волоконно-оптических кабелей в колодце, емкость оптических волокон: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-058-01 | 4 | 48,10 | 35,79 | 10,03 | 0,00 | 2,28 | 2,77 |
| 10-06-058-02 | 8 | 65,57 | 47,55 | 14,46 | 0,00 | 3,56 | 3,68 |
| 10-06-058-03 | 12 | 81,54 | 58,01 | 18,22 | 0,00 | 5,31 | 4,49 |
| 10-06-058-04 | 16 | 98,28 | 68,99 | 22,20 | 0,00 | 7,09 | 5,34 |
| 10-06-058-05 | 24 | 130,96 | 91,09 | 30,27 | 0,00 | 9,60 | 7,05 |
| 10-06-058-06 | 32 | 158,39 | 107,75 | 38,11 | 0,00 | 12,53 | 8,34 |
| 10-06-058-07 | 36 | 183,80 | 126,49 | 42,85 | 0,00 | 14,46 | 9,79 |
| 10-06-058-08 | 48 | 244,62 | 168,22 | 57,14 | 0,00 | 19,26 | 13,02 |
| Таблицу 10-06-060 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-06-060. Монтаж оптического кросса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 оптический кросс |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-060-01 | 4 | 30,98 | 24,03 | 5,30 | 0,00 | 1,65 | 1,86 |
| 10-06-060-02 | 8 | 47,61 | 32,04 | 12,99 | 0,00 | 2,58 | 2,48 |
| 10-06-060-03 | 12 | 61,28 | 39,54 | 17,84 | 0,00 | 3,90 | 3,06 |
| 10-06-060-04 | 16 | 75,57 | 46,64 | 23,72 | 0,00 | 5,21 | 3,61 |
| 10-06-060-05 | 24 | 103,06 | 61,50 | 34,50 | 0,00 | 7,06 | 4,76 |
| 10-06-060-06 | 32 | 131,96 | 76,36 | 46,29 | 0,00 | 9,31 | 5,91 |
| 10-06-060-07 | 36 | 149,76 | 85,01 | 54,11 | 0,00 | 10,64 | 6,58 |
| 10-06-060-08 | 48 | 199,55 | 113,05 | 72,18 | 0,00 | 14,32 | 8,75 |
| Часть 10. Оборудование связи дополнить таблицами 10-06-066, 10-06-067: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-06-066. Измерение затухания зонового волоконно-оптического кабеля на кабельной площадке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 участок |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-066-01 | 4 | 39,92 | 34,87 | 4,35 | 0,00 | 0,70 | 2,46 |
| 10-06-066-02 | 8 | 46,49 | 39,13 | 6,58 | 0,00 | 0,78 | 2,76 |
| 10-06-066-03 | 12 | 52,33 | 43,39 | 8,07 | 0,00 | 0,87 | 3,06 |
| 10-06-066-04 | 16 | 57,28 | 47,52 | 8,81 | 0,00 | 0,95 | 3,35 |
| 10-06-066-05 | 24 | 67,42 | 55,89 | 10,41 | 0,00 | 1,12 | 3,94 |
| 10-06-066-06 | 32 | 78,76 | 64,41 | 13,06 | 0,00 | 1,29 | 4,54 |
| 10-06-066-07 | 36 | 85,96 | 68,55 | 16,04 | 0,00 | 1,37 | 4,83 |
| 10-06-066-08 | 48 | 106,38 | 81,18 | 23,58 | 0,00 | 1,62 | 5,72 |
| Таблица 10-06-067. Крепление волоконно-оптического кабеля к трубопроводу полипропиленовой лентой при прокладке в защитном кожухе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-067-01 | Крепление волоконно-оптического кабеля к трубопроводу полипропиленовой лентой при прокладке в защитном кожухе | 281,88 | 276,35 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 23,01 |
| (101-9306) | Лента для крепления, (100 м) | - | - | - | - | (П) | - |
| Таблицу 10-07-015, 10-07-072, 10-07-073 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 10-07-015. Аппаратура магистральной связи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-015-01 | Устройство телефонное переговорной связи типа «Перегон-2КТС» | 195,36 | 181,13 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 17,50 0,006 |
|  | Измеритель: 1 стойка |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-015-02 | Стойка перегонной связи (СКПС) | 2534,36 | 394,34 | 0,00 | 0,00 | 2140,02 | 38,10 0,05 |
| Таблица 10-07-072. Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трассы |  |  |  |  |  |  |
|  | Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог: |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-072-01 | магистрального кабеля на однокабельной линии | 44146,84 | 1225,20 | 16221,01 | 1297,18 | 26700,63 | 120,00 |
| 10-07-072-02 | магистрального кабеля на двухкабельной линии | 46193,59 | 1388,56 | 17235,62 | 1378,75 | 27569,41 | 136,00 |
| 10-07-072-03 | кабеля вторичной коммутации на однокабельной линии | 46747,33 | 1255,83 | 16821,94 | 1346,64 | 28669,56 | 123,00 |
| 10-07-072-04 | кабеля вторичной коммутации на двухкабельной линии | 48956,00 | 1408,98 | 17605,26 | 1406,44 | 29941,76 | 138,00 |
| Таблица 10-07-073. Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км трассы |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог: |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-073-01 | одного кабеля массой 1 м до 1 кг | 19208,59 | 3484,32 | 6231,69 | 620,92 | 9492,58 | 357,00 |
| 10-07-073-02 | одного кабеля массой 1 м до 2 кг | 18646,74 | 3660,00 | 6291,39 | 625,00 | 8695,35 | 375,00 |
| 10-07-073-03 | одного кабеля массой 1 м до 3 кг | 19948,34 | 3718,56 | 8117,14 | 805,84 | 8112,64 | 381,00 |
| 10-07-073-04 | двух кабелей массой 1 м до 1 кг | 21322,40 | 3796,64 | 7134,55 | 709,05 | 10391,21 | 389,00 |
| 10-07-073-05 | двух кабелей массой 1 м до 2 кг | 21004,91 | 4196,80 | 7181,88 | 712,95 | 9626,23 | 430,00 |
| 10-07-073-06 | двух кабелей массой 1 м до 3 кг | 22288,08 | 4274,88 | 8938,28 | 887,28 | 9074,92 | 438,00 |
| 10-07-073-07 | трех кабелей массой 1 м до 1 кг | 23448,58 | 4128,48 | 8024,83 | 790,79 | 11295,27 | 423,00 |
| 10-07-073-08 | трех кабелей массой 1 м до 2 кг | 23380,56 | 4723,84 | 8117,14 | 805,84 | 10539,58 | 484,00 |
| 10-07-073-09 | трех кабелей массой 1 м до 3 кг | 25234,12 | 4899,52 | 9889,99 | 982,26 | 10444,61 | 502,00 |
| В Части 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники таблицу 11-02-042, 11-04-001, 11-05-001 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 11-02-042. Клапаны и заслонки с рычажным приводом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: |  |  |  |  |  |  |
| 11-02-042-01 | 10 мм | 58,40 | 9,79 | 42,15 | 2,57 | 6,46 | 1,12 |
| 11-02-042-02 | 15; 20 мм | 60,85 | 9,79 | 44,36 | 2,70 | 6,70 | 1,12 |
| 11-02-042-03 | 25; 32 мм | 61,81 | 9,79 | 44,36 | 2,70 | 7,66 | 1,12 |
| 11-02-042-04 | 40; 50 мм | 143,92 | 19,67 | 53,24 | 3,24 | 71,01 | 2,25 |
| 11-02-042-05 | 65; 80 мм | 142,84 | 19,67 | 53,24 | 3,24 | 69,93 | 2,25 |
| 11-02-042-06 | 100; 125 мм | 205,83 | 29,45 | 86,51 | 5,27 | 89,87 | 3,37 |
| 11-02-042-07 | 150; 175 мм | 165,28 | 29,45 | 86,51 | 5,27 | 49,32 | 3,37 |
| 11-02-042-08 | 200; 225 мм | 220,42 | 39,50 | 128,66 | 7,83 | 52,26 | 4,52 |
| 11-02-042-09 | 250 мм | 244,82 | 58,91 | 86,51 | 5,27 | 99,40 | 6,74 |
| 11-02-042-10 | 300 мм | 329,39 | 68,70 | 128,66 | 7,83 | 132,03 | 7,86 |
| 11-02-042-11 | 500 мм | 680,29 | 97,89 | 217,38 | 13,23 | 365,02 | 11,20 |
|  | Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: |  |  |  |  |  |  |
| 11-02-042-12 | 30 мм | 136,00 | 9,79 | 42,15 | 2,57 | 84,06 | 1,12 |
| 11-02-042-13 | 40 мм | 147,08 | 9,79 | 44,36 | 2,70 | 92,93 | 1,12 |
| 11-02-042-14 | 50 мм | 147,08 | 9,79 | 44,36 | 2,70 | 92,93 | 1,12 |
| 11-02-042-15 | 60 мм | 244,39 | 19,67 | 53,24 | 3,24 | 171,48 | 2,25 |
| 11-02-042-16 | 70 мм | 234,62 | 19,67 | 53,24 | 3,24 | 161,71 | 2,25 |
| 11-02-042-17 | 80 мм | 327,77 | 19,67 | 53,24 | 3,24 | 254,86 | 2,25 |
| 11-02-042-18 | 90 мм | 438,12 | 29,45 | 86,51 | 5,27 | 322,16 | 3,37 |
| Таблица 11-04-001. Рамы под аппаратуру |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: |  |  |  |  |  |  |
| 11-04-001-01 | до 0,25 м² | 35,17 | 19,82 | 1,74 | 0,00 | 13,61 | 2,06 0,014 |
| 11-04-001-02 | до 0,5 м² | 47,00 | 29,73 | 2,62 | 0,00 | 14,65 | 3,09 0,021 |
| 11-04-001-03 | до 0,75 м² | 59,10 | 39,63 | 3,49 | 0,00 | 15,98 | 4,12 0,03 |
| 11-04-001-04 | до 1 м² | 80,85 | 49,54 | 13,43 | 0,81 | 17,88 | 5,15 0,047 |
| 11-04-001-05 | до 1,5 м² | 96,83 | 59,45 | 17,03 | 1,08 | 20,35 | 6,18 0,062 |
| 11-04-001-06 | до 2 м² | 119,85 | 69,36 | 25,98 | 1,62 | 24,51 | 7,21 0,098 |
| 11-04-001-07 | до 2,5 м² | 131,66 | 79,27 | 25,98 | 1,62 | 26,41 | 8,24 0,111 |
| Таблица 11-05-001. Механизмы исполнительные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Механизм исполнительный, масса: |  |  |  |  |  |  |
| 11-05-001-01 | до 20 кг | 47,93 | 5,03 | 34,56 | 3,11 | 8,34 | 0,59 |
| 11-05-001-02 | до 50 кг | 71,20 | 9,98 | 52,78 | 4,32 | 8,44 | 1,17 |
| 11-05-001-03 | до 100 кг | 146,65 | 20,13 | 113,50 | 9,32 | 13,02 | 2,33 |
| 11-05-001-04 | до 200 кг | 212,10 | 25,35 | 167,69 | 13,10 | 19,06 | 2,90 |
| 11-05-001-05 | до 300 кг | 301,25 | 30,24 | 251,86 | 19,71 | 19,15 | 3,46 |
| В Части 12. Технологические трубопроводы таблицу 12-11-005 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 12-11-005. Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 врезка |  |  |  |  |  |  |
|  | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: |  |  |  |  |  |  |
| 12-11-005-01 | 57 мм | 95,63 | 81,68 | 5,31 | 0,00 | 8,64 | 8,00 |
| 12-11-005-02 | 76 мм | 108,19 | 91,89 | 6,04 | 0,00 | 10,26 | 9,00 |
| 12-11-005-03 | 89 мм | 108,85 | 91,89 | 6,45 | 0,00 | 10,51 | 9,00 |
| 12-11-005-04 | 108 мм | 125,73 | 105,00 | 7,90 | 0,00 | 12,83 | 10,00 |
| 12-11-005-05 | 133 мм | 149,66 | 126,00 | 9,43 | 0,00 | 14,23 | 12,00 |
| 12-11-005-06 | 159 мм | 191,54 | 161,85 | 13,52 | 0,00 | 16,17 | 15,00 |
| 12-11-005-07 | 219 мм | 288,74 | 240,68 | 22,13 | 0,00 | 25,93 | 22,00 |
| 12-11-005-08 | 273 мм | 343,84 | 284,44 | 25,94 | 0,00 | 33,46 | 26,00 |
| 12-11-005-09 | 325 мм | 421,20 | 350,08 | 30,08 | 0,00 | 41,04 | 32,00 |
| 12-11-005-10 | 377 мм | 433,98 | 350,08 | 32,18 | 0,00 | 51,72 | 32,00 |
| 12-11-005-11 | 426 мм | 558,10 | 448,54 | 44,80 | 0,00 | 64,76 | 41,00 |
| Часть 12. Технологические трубопроводы дополнить таблицами 12-20-020, 12-20-021, 12-20-025, 12-20-026, 12-20-030, 12-20-031, 12-20-035, 12-20-036, 12-20-037, 12-20-040, 12-20-041, 12-21-001: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 12-20-020. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа в траншеях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-020-01 | 57 мм | 88,10 | 11,33 | 76,07 | 4,73 | 0,70 | 1,22 |
| 12-20-020-02 | 76 мм | 94,62 | 12,08 | 81,83 | 4,96 | 0,71 | 1,30 |
| 12-20-020-03 | 89 мм | 98,71 | 12,54 | 85,44 | 5,23 | 0,73 | 1,35 |
| 12-20-020-04 | 108 мм | 107,66 | 14,12 | 92,77 | 5,77 | 0,77 | 1,52 |
| 12-20-020-05 | 133 мм | 114,04 | 15,05 | 98,19 | 6,18 | 0,80 | 1,62 |
| 12-20-020-06 | 159 мм | 121,09 | 16,63 | 103,61 | 6,58 | 0,85 | 1,79 |
| 12-20-020-07 | 219 мм | 138,47 | 19,23 | 118,13 | 7,51 | 1,11 | 2,07 |
| 12-20-020-08 | 273 мм | 156,44 | 23,60 | 131,27 | 8,45 | 1,57 | 2,54 |
| 12-20-020-09 | 325 мм | 169,68 | 26,60 | 141,37 | 9,12 | 1,71 | 2,83 |
| 12-20-020-10 | 377 мм | 171,50 | 28,29 | 141,37 | 9,12 | 1,84 | 3,01 |
| 12-20-020-11 | 426 мм | 194,62 | 31,58 | 160,13 | 10,34 | 2,91 | 3,36 |
| 12-20-020-12 | 530 мм | 220,51 | 35,81 | 181,15 | 11,65 | 3,55 | 3,81 |
| 12-20-020-13 | 630 мм | 233,60 | 38,45 | 191,26 | 12,32 | 3,89 | 4,09 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-020-14 | 57 мм | 142,53 | 46,05 | 83,91 | 5,13 | 12,57 | 4,51 |
| 12-20-020-15 | 76 мм | 174,80 | 61,16 | 97,52 | 5,54 | 16,12 | 5,99 |
| 12-20-020-16 | 89 мм | 190,49 | 65,34 | 103,33 | 5,67 | 21,82 | 6,40 |
| 12-20-020-17 | 108 мм | 207,50 | 74,64 | 105,40 | 5,67 | 27,46 | 7,31 |
| 12-20-020-18 | 133 мм | 241,76 | 89,64 | 114,91 | 5,81 | 37,21 | 8,78 |
| 12-20-020-19 | 159 мм | 269,99 | 100,16 | 125,13 | 6,08 | 44,70 | 9,81 |
| 12-20-020-20 | 219 мм | 353,85 | 135,69 | 150,44 | 6,48 | 67,72 | 13,29 |
| 12-20-020-21 | 273 мм | 486,23 | 175,31 | 226,43 | 11,07 | 84,49 | 17,17 |
| 12-20-020-22 | 325 мм | 558,56 | 198,18 | 257,59 | 12,56 | 102,79 | 19,41 |
| 12-20-020-23 | 377 мм | 581,97 | 206,04 | 270,17 | 13,37 | 105,76 | 20,18 |
| 12-20-020-24 | 426 мм | 802,88 | 288,94 | 372,73 | 17,69 | 141,21 | 28,30 |
| 12-20-020-25 | 530 мм | 956,14 | 342,95 | 442,53 | 21,33 | 170,66 | 33,59 |
| 12-20-020-26 | 630 мм | 1147,27 | 385,43 | 552,17 | 28,22 | 209,67 | 37,75 |
| Таблица 12-20-021. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-021-01 | 57 мм | 94,78 | 12,36 | 81,70 | 5,13 | 0,72 | 1,33 |
| 12-20-021-02 | 76 мм | 101,10 | 12,91 | 87,46 | 5,36 | 0,73 | 1,39 |
| 12-20-021-03 | 89 мм | 105,20 | 13,38 | 91,07 | 5,63 | 0,75 | 1,44 |
| 12-20-021-04 | 108 мм | 116,27 | 15,14 | 100,34 | 6,31 | 0,79 | 1,63 |
| 12-20-021-05 | 133 мм | 122,74 | 16,16 | 105,76 | 6,71 | 0,82 | 1,74 |
| 12-20-021-06 | 159 мм | 131,70 | 17,84 | 112,98 | 7,25 | 0,88 | 1,92 |
| 12-20-021-07 | 219 мм | 149,46 | 20,81 | 127,50 | 8,18 | 1,15 | 2,24 |
| 12-20-021-08 | 273 мм | 170,10 | 26,04 | 142,44 | 9,26 | 1,62 | 2,77 |
| 12-20-021-09 | 325 мм | 185,26 | 29,14 | 154,36 | 10,07 | 1,76 | 3,10 |
| 12-20-021-10 | 377 мм | 185,93 | 29,23 | 154,85 | 10,07 | 1,85 | 3,11 |
| 12-20-021-11 | 426 мм | 211,14 | 34,69 | 173,48 | 11,29 | 2,97 | 3,69 |
| 12-20-021-12 | 530 мм | 241,26 | 39,29 | 198,35 | 12,86 | 3,62 | 4,18 |
| 12-20-021-13 | 630 мм | 257,61 | 42,30 | 211,34 | 13,66 | 3,97 | 4,50 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-021-14 | 57 мм | 158,42 | 50,44 | 95,32 | 5,81 | 12,66 | 4,94 |
| 12-20-021-15 | 76 мм | 192,62 | 67,69 | 108,68 | 6,08 | 16,25 | 6,63 |
| 12-20-021-16 | 89 мм | 207,77 | 72,59 | 113,22 | 6,08 | 21,96 | 7,11 |
| 12-20-021-17 | 108 мм | 226,09 | 77,80 | 120,76 | 6,75 | 27,53 | 7,62 |
| 12-20-021-18 | 133 мм | 269,92 | 99,34 | 133,17 | 6,75 | 37,41 | 9,73 |
| 12-20-021-19 | 159 мм | 297,21 | 111,39 | 140,89 | 6,75 | 44,93 | 10,91 |
| 12-20-021-20 | 219 мм | 392,67 | 151,92 | 172,70 | 7,43 | 68,05 | 14,88 |
| 12-20-021-21 | 273 мм | 538,64 | 198,38 | 254,69 | 12,29 | 85,57 | 19,43 |
| 12-20-021-22 | 325 мм | 617,07 | 223,09 | 290,69 | 14,04 | 103,29 | 21,85 |
| 12-20-021-23 | 377 мм | 643,78 | 232,18 | 305,32 | 14,99 | 106,28 | 22,74 |
| 12-20-021-24 | 426 мм | 892,27 | 326,82 | 423,46 | 19,98 | 141,99 | 32,01 |
| 12-20-021-25 | 530 мм | 1064,37 | 389,10 | 503,69 | 24,17 | 171,58 | 38,11 |
| 12-20-021-26 | 630 мм | 1270,64 | 435,66 | 624,33 | 31,73 | 210,65 | 42,67 |
| Таблица 12-20-025. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-025-01 | 25-32 мм | 76,06 | 9,66 | 65,90 | 4,05 | 0,50 | 1,04 |
| 12-20-025-02 | 38-45 мм | 78,16 | 9,94 | 67,71 | 4,19 | 0,51 | 1,07 |
| 12-20-025-03 | 57 мм | 85,96 | 11,52 | 73,74 | 4,59 | 0,70 | 1,24 |
| 12-20-025-04 | 76 мм | 92,45 | 11,61 | 80,14 | 4,82 | 0,70 | 1,25 |
| 12-20-025-05 | 89 мм | 94,75 | 12,08 | 81,95 | 4,96 | 0,72 | 1,30 |
| 12-20-025-06 | 108 мм | 103,70 | 13,66 | 89,28 | 5,50 | 0,76 | 1,47 |
| 12-20-025-07 | 133 мм | 111,89 | 14,59 | 96,51 | 6,04 | 0,79 | 1,57 |
| 12-20-025-08 | 159 мм | 118,93 | 16,16 | 101,93 | 6,44 | 0,84 | 1,74 |
| 12-20-025-09 | 219 мм | 134,58 | 18,95 | 114,52 | 7,23 | 1,11 | 2,04 |
| 12-20-025-10 | 273 мм | 156,44 | 23,60 | 131,27 | 8,45 | 1,57 | 2,54 |
| 12-20-025-11 | 325 мм | 169,68 | 26,60 | 141,37 | 9,12 | 1,71 | 2,83 |
| 12-20-025-13 | 426 мм | 194,62 | 31,58 | 160,13 | 10,34 | 2,91 | 3,36 |
| 12-20-025-14 | 530 мм | 220,51 | 35,81 | 181,15 | 11,65 | 3,55 | 3,81 |
| 12-20-025-15 | 630 мм | 236,48 | 38,45 | 194,14 | 12,45 | 3,89 | 4,09 |
| 12-20-025-16 | 720 мм | 258,97 | 42,49 | 212,21 | 13,79 | 4,27 | 4,52 |
| 12-20-025-17 | 820 мм | 289,49 | 51,89 | 232,76 | 14,97 | 4,84 | 5,52 |
| 12-20-025-18 | 1020 мм | 382,13 | 63,07 | 308,66 | 19,64 | 10,40 | 6,71 |
| 12-20-025-19 | 1220 мм | 418,98 | 68,06 | 339,32 | 21,53 | 11,60 | 7,24 |
| 12-20-025-20 | 1420 мм | 495,59 | 78,77 | 400,49 | 25,23 | 16,33 | 8,38 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-025-21 | 25 мм | 80,84 | 30,18 | 47,67 | 2,97 | 2,99 | 3,00 |
| 12-20-025-22 | 32 мм | 83,18 | 31,29 | 48,63 | 2,97 | 3,26 | 3,11 |
| 12-20-025-23 | 38 мм | 104,04 | 35,43 | 65,14 | 4,05 | 3,47 | 3,47 |
| 12-20-025-24 | 45 мм | 110,25 | 38,90 | 66,76 | 4,05 | 4,59 | 3,81 |
| 12-20-025-25 | 57 мм | 130,80 | 42,27 | 82,12 | 5,13 | 6,41 | 4,14 |
| 12-20-025-26 | 76 мм | 163,75 | 52,68 | 103,66 | 6,35 | 7,41 | 5,16 |
| 12-20-025-27 | 89 мм | 173,81 | 56,26 | 106,67 | 6,35 | 10,88 | 5,51 |
| 12-20-025-28 | 108 мм | 192,34 | 63,00 | 114,32 | 6,89 | 15,02 | 6,17 |
| 12-20-025-29 | 133 мм | 196,64 | 71,78 | 102,72 | 5,81 | 22,14 | 7,03 |
| 12-20-025-30 | 159 мм | 199,73 | 75,25 | 99,75 | 5,54 | 24,73 | 7,37 |
| 12-20-025-31 | 219 мм | 276,25 | 105,98 | 131,28 | 6,48 | 38,99 | 10,38 |
| 12-20-025-32 | 273 мм | 379,73 | 131,91 | 203,67 | 11,07 | 44,15 | 12,92 |
| 12-20-025-33 | 325 мм | 434,32 | 153,90 | 231,27 | 12,56 | 49,15 | 14,87 |
| 12-20-025-34 | 377 мм | 461,75 | 161,46 | 245,37 | 13,37 | 54,92 | 15,60 |
| 12-20-025-35 | 426 мм | 620,79 | 211,55 | 337,32 | 18,23 | 71,92 | 20,44 |
| 12-20-025-36 | 530 мм | 725,71 | 246,85 | 393,77 | 21,33 | 85,09 | 23,85 |
| 12-20-025-37 | 630 мм | 885,65 | 280,28 | 499,58 | 28,22 | 105,79 | 27,08 |
| 12-20-025-38 | 720 мм | 1084,28 | 326,96 | 621,73 | 36,05 | 135,59 | 31,59 |
| 12-20-025-39 | 820 мм | 1201,53 | 360,49 | 698,17 | 40,50 | 142,87 | 34,83 |
| 12-20-025-40 | 1020 мм | 1887,56 | 559,62 | 1126,22 | 66,15 | 201,72 | 54,07 |
| 12-20-025-41 | 1220 мм | 2382,08 | 711,46 | 1422,78 | 80,73 | 247,84 | 68,74 |
| 12-20-025-42 | 1420 мм | 2783,15 | 823,55 | 1637,60 | 92,61 | 322,00 | 79,57 |
| Таблица 12-20-026. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-026-01 | 25-32 мм | 86,36 | 10,68 | 75,16 | 4,73 | 0,52 | 1,15 |
| 12-20-026-02 | 38-45 мм | 88,65 | 11,15 | 76,97 | 4,86 | 0,53 | 1,20 |
| 12-20-026-03 | 57 мм | 94,78 | 12,36 | 81,70 | 5,13 | 0,72 | 1,33 |
| 12-20-026-04 | 76 мм | 101,10 | 12,91 | 87,46 | 5,36 | 0,73 | 1,39 |
| 12-20-026-05 | 89 мм | 105,20 | 13,38 | 91,07 | 5,63 | 0,75 | 1,44 |
| 12-20-026-06 | 108 мм | 116,27 | 15,14 | 100,34 | 6,31 | 0,79 | 1,63 |
| 12-20-026-07 | 133 мм | 122,74 | 16,16 | 105,76 | 6,71 | 0,82 | 1,74 |
| 12-20-026-08 | 159 мм | 131,70 | 17,84 | 112,98 | 7,25 | 0,88 | 1,92 |
| 12-20-026-09 | 219 мм | 149,46 | 20,81 | 127,50 | 8,18 | 1,15 | 2,24 |
| 12-20-026-10 | 273 мм | 170,10 | 26,04 | 142,44 | 9,26 | 1,62 | 2,77 |
| 12-20-026-11 | 325 мм | 185,26 | 29,14 | 154,36 | 10,07 | 1,76 | 3,10 |
| 12-20-026-12 | 377 мм | 194,47 | 29,23 | 163,39 | 10,75 | 1,85 | 3,11 |
| 12-20-026-13 | 426 мм | 211,14 | 34,69 | 173,48 | 11,29 | 2,97 | 3,69 |
| 12-20-026-14 | 530 мм | 241,26 | 39,29 | 198,35 | 12,86 | 3,62 | 4,18 |
| 12-20-026-15 | 630 мм | 256,53 | 42,30 | 210,26 | 13,66 | 3,97 | 4,50 |
| 12-20-026-16 | 720 мм | 283,16 | 46,53 | 232,28 | 15,14 | 4,35 | 4,95 |
| 12-20-026-17 | 820 мм | 315,95 | 57,43 | 253,57 | 16,45 | 4,95 | 6,11 |
| 12-20-026-18 | 1020 мм | 421,08 | 70,22 | 340,32 | 21,95 | 10,54 | 7,47 |
| 12-20-026-19 | 1220 мм | 456,90 | 74,92 | 370,24 | 23,69 | 11,74 | 7,97 |
| 12-20-026-20 | 1420 мм | 538,41 | 86,67 | 435,26 | 27,66 | 16,48 | 9,22 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-026-21 | 25 мм | 91,80 | 32,29 | 56,47 | 3,51 | 3,04 | 3,21 |
| 12-20-026-22 | 32 мм | 95,16 | 34,20 | 57,65 | 3,51 | 3,31 | 3,40 |
| 12-20-026-23 | 38 мм | 114,34 | 37,78 | 73,04 | 4,59 | 3,52 | 3,70 |
| 12-20-026-24 | 45 мм | 120,79 | 41,35 | 74,80 | 4,59 | 4,64 | 4,05 |
| 12-20-026-25 | 57 мм | 143,57 | 45,13 | 91,98 | 5,81 | 6,46 | 4,42 |
| 12-20-026-26 | 76 мм | 187,52 | 58,79 | 121,19 | 7,43 | 7,54 | 5,68 |
| 12-20-026-27 | 89 мм | 198,22 | 62,72 | 124,50 | 7,43 | 11,00 | 6,06 |
| 12-20-026-28 | 108 мм | 201,46 | 65,31 | 121,08 | 7,43 | 15,07 | 6,31 |
| 12-20-026-29 | 133 мм | 220,97 | 74,83 | 123,94 | 7,43 | 22,20 | 7,23 |
| 12-20-026-30 | 159 мм | 236,55 | 83,01 | 128,65 | 7,43 | 24,89 | 8,02 |
| 12-20-026-31 | 219 мм | 308,07 | 118,30 | 150,53 | 7,43 | 39,24 | 11,43 |
| 12-20-026-32 | 273 мм | 426,42 | 148,73 | 228,08 | 12,29 | 49,61 | 14,37 |
| 12-20-026-33 | 325 мм | 488,82 | 170,88 | 260,52 | 14,04 | 57,42 | 16,51 |
| 12-20-026-34 | 377 мм | 513,68 | 176,88 | 276,55 | 14,99 | 60,25 | 17,09 |
| 12-20-026-35 | 426 мм | 701,60 | 236,29 | 381,54 | 20,52 | 83,77 | 22,83 |
| 12-20-026-36 | 530 мм | 823,00 | 276,66 | 447,63 | 24,17 | 98,71 | 26,73 |
| 12-20-026-37 | 630 мм | 1043,08 | 317,43 | 624,33 | 31,73 | 101,32 | 30,67 |
| 12-20-026-38 | 720 мм | 1242,83 | 358,94 | 747,66 | 40,91 | 136,23 | 34,68 |
| 12-20-026-39 | 820 мм | 1363,69 | 403,44 | 816,52 | 46,04 | 143,73 | 38,98 |
| 12-20-026-40 | 1020 мм | 2106,82 | 624,21 | 1279,60 | 75,47 | 203,01 | 60,31 |
| 12-20-026-41 | 1220 мм | 2675,18 | 798,92 | 1626,67 | 92,61 | 249,59 | 77,19 |
| 12-20-026-42 | 1420 мм | 2949,51 | 896,72 | 1729,33 | 95,72 | 323,46 | 86,64 |
| Таблица 12-20-030. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на условное давление до 10 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на условное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-030-01 | 25-32 мм | 75,75 | 9,46 | 65,79 | 4,05 | 0,50 | 1,03 |
| 12-20-030-02 | 45 мм | 78,24 | 10,13 | 67,60 | 4,19 | 0,51 | 1,09 |
| 12-20-030-03 | 57 мм | 86,69 | 11,52 | 74,47 | 4,59 | 0,70 | 1,24 |
| 12-20-030-04 | 76 мм | 94,92 | 12,17 | 82,04 | 4,96 | 0,71 | 1,31 |
| 12-20-030-05 | 89 мм | 99,01 | 12,63 | 85,65 | 5,23 | 0,73 | 1,36 |
| 12-20-030-06 | 108 мм | 133,09 | 17,20 | 114,91 | 7,39 | 0,98 | 1,83 |
| 12-20-030-07 | 133 мм | 134,77 | 17,77 | 115,99 | 7,39 | 1,01 | 1,89 |
| 12-20-030-08 | 159 мм | 141,74 | 19,27 | 121,41 | 7,79 | 1,06 | 2,05 |
| 12-20-030-09 | 219 мм | 173,68 | 24,35 | 148,11 | 9,53 | 1,22 | 2,59 |
| 12-20-030-10 | 273 мм | 188,19 | 28,67 | 157,85 | 10,07 | 1,67 | 3,05 |
| 12-20-030-11 | 325 мм | 213,00 | 33,09 | 178,07 | 11,42 | 1,84 | 3,52 |
| 12-20-030-12 | 377 мм | 226,23 | 35,34 | 188,91 | 12,23 | 1,98 | 3,76 |
| 12-20-030-13 | 426 мм | 261,88 | 41,64 | 217,13 | 13,85 | 3,11 | 4,43 |
| 12-20-030-14 | 530 мм | 302,90 | 46,91 | 252,22 | 15,84 | 3,77 | 4,99 |
| 12-20-030-15 | 630 мм | 384,42 | 59,41 | 320,70 | 19,86 | 4,31 | 6,32 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-030-16 | 25 мм | 109,53 | 35,43 | 71,00 | 4,46 | 3,10 | 3,47 |
| 12-20-030-17 | 32 мм | 113,36 | 36,65 | 73,35 | 4,59 | 3,36 | 3,59 |
| 12-20-030-18 | 45 мм | 162,01 | 48,75 | 108,48 | 6,75 | 4,78 | 4,71 |
| 12-20-030-19 | 57 мм | 195,95 | 54,03 | 132,26 | 8,37 | 9,66 | 5,22 |
| 12-20-030-20 | 76 мм | 245,11 | 70,88 | 160,84 | 9,72 | 13,39 | 6,75 |
| 12-20-030-21 | 89 мм | 267,24 | 77,49 | 171,83 | 9,99 | 17,92 | 7,38 |
| 12-20-030-22 | 108 мм | 288,75 | 87,89 | 173,44 | 9,99 | 27,42 | 8,37 |
| 12-20-030-23 | 133 мм | 333,18 | 108,99 | 183,13 | 9,99 | 41,06 | 10,38 |
| 12-20-030-24 | 159 мм | 371,37 | 122,64 | 200,61 | 10,53 | 48,12 | 11,68 |
| 12-20-030-25 | 219 мм | 588,66 | 197,09 | 314,75 | 15,12 | 76,82 | 18,77 |
| 12-20-030-26 | 273 мм | 798,08 | 257,88 | 429,38 | 20,93 | 110,82 | 23,90 |
| 12-20-030-27 | 325 мм | 987,89 | 314,20 | 527,30 | 25,65 | 146,39 | 29,12 |
| 12-20-030-28 | 377 мм | 1164,87 | 346,57 | 630,53 | 32,67 | 187,77 | 32,12 |
| 12-20-030-29 | 426 мм | 1425,88 | 414,34 | 761,54 | 39,56 | 250,00 | 38,40 |
| 12-20-030-30 | 530 мм | 1873,76 | 493,86 | 953,25 | 48,33 | 426,65 | 45,77 |
| 12-20-030-31 | 630 мм | 2886,07 | 709,87 | 1513,14 | 84,92 | 663,06 | 65,79 |
| Таблица 12-20-031. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-031-01 | 25-32 мм | 86,56 | 10,87 | 75,16 | 4,73 | 0,53 | 1,17 |
| 12-20-031-02 | 45 мм | 90,84 | 11,52 | 78,78 | 5,00 | 0,54 | 1,24 |
| 12-20-031-03 | 57 мм | 99,57 | 13,10 | 85,74 | 5,40 | 0,73 | 1,41 |
| 12-20-031-04 | 76 мм | 107,90 | 13,84 | 93,31 | 5,77 | 0,75 | 1,49 |
| 12-20-031-05 | 89 мм | 112,09 | 14,40 | 96,92 | 6,04 | 0,77 | 1,55 |
| 12-20-031-06 | 108 мм | 130,83 | 17,86 | 111,97 | 7,12 | 1,00 | 1,90 |
| 12-20-031-07 | 133 мм | 149,49 | 20,21 | 128,23 | 8,33 | 1,05 | 2,15 |
| 12-20-031-08 | 159 мм | 159,54 | 21,90 | 136,53 | 8,87 | 1,11 | 2,33 |
| 12-20-031-09 | 219 мм | 195,67 | 27,54 | 166,85 | 10,88 | 1,28 | 2,93 |
| 12-20-031-10 | 273 мм | 204,81 | 31,77 | 171,30 | 11,01 | 1,74 | 3,38 |
| 12-20-031-11 | 325 мм | 231,12 | 35,91 | 193,32 | 12,50 | 1,89 | 3,82 |
| 12-20-031-12 | 377 мм | 258,62 | 40,14 | 216,41 | 13,99 | 2,07 | 4,27 |
| 12-20-031-13 | 426 мм | 294,53 | 47,47 | 243,83 | 15,74 | 3,23 | 5,05 |
| 12-20-031-14 | 530 мм | 336,08 | 53,02 | 279,17 | 17,73 | 3,89 | 5,64 |
| 12-20-031-15 | 630 мм | 428,25 | 67,12 | 356,67 | 22,43 | 4,46 | 7,14 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-031-16 | 25 мм | 117,99 | 39,85 | 74,95 | 4,46 | 3,19 | 3,85 |
| 12-20-031-17 | 32 мм | 126,17 | 41,40 | 81,31 | 4,86 | 3,46 | 4,00 |
| 12-20-031-18 | 45 мм | 173,70 | 55,44 | 113,34 | 6,62 | 4,92 | 5,28 |
| 12-20-031-19 | 57 мм | 204,60 | 60,80 | 134,00 | 7,97 | 9,80 | 5,79 |
| 12-20-031-20 | 76 мм | 257,34 | 80,62 | 163,14 | 9,18 | 13,58 | 7,57 |
| 12-20-031-21 | 89 мм | 285,99 | 90,63 | 177,29 | 9,45 | 18,07 | 8,51 |
| 12-20-031-22 | 108 мм | 318,02 | 104,23 | 186,05 | 9,86 | 27,74 | 9,66 |
| 12-20-031-23 | 133 мм | 374,33 | 132,72 | 200,08 | 9,86 | 41,53 | 12,30 |
| 12-20-031-24 | 159 мм | 407,82 | 147,82 | 216,31 | 10,26 | 43,69 | 13,70 |
| 12-20-031-25 | 219 мм | 667,28 | 246,81 | 342,65 | 14,58 | 77,82 | 22,56 |
| 12-20-031-26 | 273 мм | 898,88 | 318,57 | 468,28 | 19,85 | 112,03 | 29,12 |
| 12-20-031-27 | 325 мм | 1101,33 | 385,96 | 567,54 | 23,76 | 147,83 | 35,28 |
| 12-20-031-28 | 377 мм | 1276,04 | 415,50 | 671,39 | 30,78 | 189,15 | 37,98 |
| 12-20-031-29 | 426 мм | 1548,08 | 498,54 | 797,86 | 36,45 | 251,68 | 45,57 |
| 12-20-031-30 | 530 мм | 1881,41 | 614,72 | 1004,38 | 44,15 | 262,31 | 55,43 |
| 12-20-031-31 | 630 мм | 2817,08 | 848,16 | 1527,50 | 76,01 | 441,42 | 76,48 |
| Таблица 12-20-035. Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-035-01 | 25 мм | 71,24 | 9,75 | 60,98 | 3,80 | 0,51 | 1,05 |
| 12-20-035-02 | 38 мм | 76,15 | 9,85 | 65,79 | 4,05 | 0,51 | 1,06 |
| 12-20-035-03 | 45 мм | 78,56 | 10,13 | 67,92 | 4,19 | 0,51 | 1,09 |
| 12-20-035-04 | 57 мм | 84,17 | 11,24 | 72,24 | 4,46 | 0,69 | 1,21 |
| 12-20-035-05 | 76 мм | 91,94 | 11,43 | 79,81 | 4,82 | 0,70 | 1,23 |
| 12-20-035-06 | 89 мм | 94,22 | 11,89 | 81,61 | 4,96 | 0,72 | 1,28 |
| 12-20-035-07 | 108 мм | 105,30 | 13,66 | 90,88 | 5,63 | 0,76 | 1,47 |
| 12-20-035-08 | 133 мм | 111,87 | 14,77 | 96,30 | 6,04 | 0,80 | 1,59 |
| 12-20-035-09 | 159 мм | 124,91 | 16,91 | 107,14 | 6,85 | 0,86 | 1,82 |
| 12-20-035-10 | 219 мм | 142,33 | 19,79 | 121,41 | 7,78 | 1,13 | 2,13 |
| 12-20-035-11 | 273 мм | 165,08 | 24,99 | 138,49 | 8,99 | 1,60 | 2,69 |
| 12-20-035-12 | 325 мм | 180,30 | 28,15 | 150,41 | 9,80 | 1,74 | 3,03 |
| 12-20-035-13 | 377 мм | 187,70 | 28,24 | 157,63 | 10,34 | 1,83 | 3,04 |
| 12-20-035-14 | 426 мм | 207,84 | 33,91 | 170,97 | 11,15 | 2,96 | 3,65 |
| 12-20-035-15 | 530 мм | 237,67 | 38,46 | 195,61 | 12,73 | 3,60 | 4,14 |
| 12-20-035-16 | 630 мм | 254,07 | 41,53 | 208,59 | 13,53 | 3,95 | 4,47 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-035-17 | 25 мм | 84,39 | 34,51 | 45,38 | 2,84 | 4,50 | 3,43 |
| 12-20-035-18 | 38 мм | 102,82 | 38,83 | 58,43 | 3,65 | 5,56 | 3,86 |
| 12-20-035-19 | 45 мм | 108,91 | 42,05 | 60,41 | 3,65 | 6,45 | 4,18 |
| 12-20-035-20 | 57 мм | 116,52 | 44,47 | 63,07 | 3,78 | 8,98 | 4,42 |
| 12-20-035-21 | 76 мм | 143,97 | 54,73 | 78,20 | 4,46 | 11,04 | 5,44 |
| 12-20-035-22 | 89 мм | 158,05 | 58,95 | 84,83 | 4,73 | 14,27 | 5,86 |
| 12-20-035-23 | 108 мм | 206,47 | 73,54 | 105,43 | 5,67 | 27,50 | 7,31 |
| 12-20-035-24 | 133 мм | 228,69 | 81,49 | 116,03 | 6,35 | 31,17 | 8,10 |
| 12-20-035-25 | 159 мм | 266,82 | 96,37 | 132,31 | 6,89 | 38,14 | 9,58 |
| 12-20-035-26 | 219 мм | 343,00 | 118,41 | 156,77 | 7,97 | 67,82 | 11,77 |
| 12-20-035-27 | 273 мм | 444,69 | 158,55 | 200,37 | 10,26 | 85,77 | 15,76 |
| 12-20-035-28 | 325 мм | 501,43 | 177,16 | 209,77 | 10,53 | 114,50 | 17,61 |
| 12-20-035-29 | 377 мм | 573,20 | 191,24 | 249,04 | 12,56 | 132,92 | 19,01 |
| 12-20-035-30 | 426 мм | 705,82 | 232,08 | 305,52 | 14,85 | 168,22 | 23,07 |
| 12-20-035-31 | 530 мм | 799,27 | 274,64 | 320,20 | 14,85 | 204,43 | 27,30 |
| 12-20-035-32 | 630 мм | 927,49 | 336,91 | 341,50 | 14,85 | 249,08 | 33,49 |
| Таблица 12-20-036. Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-036-01 | 25 мм | 71,77 | 9,10 | 62,18 | 3,78 | 0,49 | 0,98 |
| 12-20-036-02 | 38 мм | 73,97 | 9,48 | 63,99 | 3,92 | 0,50 | 1,02 |
| 12-20-036-03 | 45 мм | 74,77 | 10,03 | 64,23 | 3,92 | 0,51 | 1,08 |
| 12-20-036-04 | 57 мм | 82,42 | 10,87 | 70,86 | 4,32 | 0,69 | 1,17 |
| 12-20-036-05 | 76 мм | 88,37 | 11,06 | 76,62 | 4,55 | 0,69 | 1,19 |
| 12-20-036-06 | 89 мм | 90,66 | 11,52 | 78,43 | 4,69 | 0,71 | 1,24 |
| 12-20-036-07 | 108 мм | 99,18 | 13,10 | 85,33 | 5,23 | 0,75 | 1,41 |
| 12-20-036-08 | 133 мм | 107,37 | 14,03 | 92,56 | 5,77 | 0,78 | 1,51 |
| 12-20-036-09 | 159 мм | 114,42 | 15,61 | 97,98 | 6,18 | 0,83 | 1,68 |
| 12-20-036-10 | 219 мм | 129,97 | 18,30 | 110,57 | 6,96 | 1,10 | 1,97 |
| 12-20-036-11 | 273 мм | 149,51 | 22,57 | 125,39 | 8,05 | 1,55 | 2,43 |
| 12-20-036-12 | 325 мм | 162,35 | 25,18 | 135,49 | 8,72 | 1,68 | 2,71 |
| 12-20-036-13 | 377 мм | 165,29 | 26,20 | 137,30 | 8,86 | 1,79 | 2,82 |
| 12-20-036-14 | 426 мм | 187,18 | 30,29 | 154,00 | 9,94 | 2,89 | 3,26 |
| 12-20-036-15 | 530 мм | 214,32 | 34,19 | 176,62 | 11,38 | 3,51 | 3,68 |
| 12-20-036-16 | 630 мм | 228,95 | 37,07 | 188,02 | 12,04 | 3,86 | 3,99 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-036-17 | 25 мм | 93,64 | 31,79 | 57,75 | 3,78 | 4,10 | 3,16 |
| 12-20-036-18 | 38 мм | 128,00 | 38,23 | 84,58 | 5,54 | 5,19 | 3,80 |
| 12-20-036-19 | 45 мм | 134,72 | 41,65 | 86,98 | 5,54 | 6,09 | 4,14 |
| 12-20-036-20 | 57 мм | 167,79 | 46,28 | 113,12 | 7,43 | 8,39 | 4,60 |
| 12-20-036-21 | 76 мм | 236,85 | 61,37 | 164,93 | 10,80 | 10,55 | 6,10 |
| 12-20-036-22 | 89 мм | 245,81 | 64,59 | 168,22 | 10,80 | 13,00 | 6,42 |
| 12-20-036-23 | 108 мм | 257,41 | 68,21 | 164,35 | 10,80 | 24,85 | 6,78 |
| 12-20-036-24 | 133 мм | 267,81 | 72,23 | 167,14 | 10,80 | 28,44 | 7,18 |
| 12-20-036-25 | 159 мм | 298,69 | 89,03 | 176,66 | 10,80 | 33,00 | 8,85 |
| 12-20-036-26 | 219 мм | 373,16 | 121,83 | 190,70 | 10,80 | 60,63 | 12,11 |
| 12-20-036-27 | 273 мм | 516,83 | 160,16 | 280,12 | 16,61 | 76,55 | 15,92 |
| 12-20-036-28 | 325 мм | 600,27 | 182,59 | 314,10 | 18,63 | 103,58 | 18,15 |
| 12-20-036-29 | 377 мм | 637,38 | 186,91 | 330,59 | 19,58 | 119,88 | 18,58 |
| 12-20-036-30 | 426 мм | 896,09 | 264,58 | 477,31 | 28,08 | 154,20 | 26,30 |
| 12-20-036-31 | 530 мм | 1094,49 | 332,38 | 573,57 | 34,29 | 188,54 | 33,04 |
| 12-20-036-32 | 630 мм | 1261,29 | 358,84 | 675,04 | 39,83 | 227,41 | 35,67 |
| Таблица 12-20-037. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-037-01 | 25 мм | 82,47 | 10,40 | 71,55 | 4,46 | 0,52 | 1,12 |
| 12-20-037-02 | 38 мм | 84,67 | 10,78 | 73,36 | 4,59 | 0,53 | 1,16 |
| 12-20-037-03 | 45 мм | 85,23 | 11,33 | 73,36 | 4,59 | 0,54 | 1,22 |
| 12-20-037-04 | 57 мм | 93,74 | 12,45 | 80,57 | 5,00 | 0,72 | 1,34 |
| 12-20-037-05 | 76 мм | 95,63 | 12,54 | 82,37 | 5,13 | 0,72 | 1,35 |
| 12-20-037-06 | 89 мм | 96,12 | 13,01 | 82,37 | 5,13 | 0,74 | 1,40 |
| 12-20-037-07 | 108 мм | 106,97 | 14,77 | 91,41 | 5,81 | 0,79 | 1,59 |
| 12-20-037-08 | 133 мм | 115,24 | 15,79 | 98,63 | 6,35 | 0,82 | 1,70 |
| 12-20-037-09 | 159 мм | 122,39 | 17,47 | 104,05 | 6,75 | 0,87 | 1,88 |
| 12-20-037-10 | 219 мм | 145,47 | 20,44 | 123,89 | 7,91 | 1,14 | 2,20 |
| 12-20-037-11 | 237 мм | 169,50 | 25,45 | 142,44 | 9,26 | 1,61 | 2,74 |
| 12-20-037-12 | 325 мм | 184,63 | 28,52 | 154,36 | 10,07 | 1,75 | 3,07 |
| 12-20-037-13 | 377 мм | 184,81 | 28,61 | 154,36 | 10,07 | 1,84 | 3,08 |
| 12-20-037-14 | 426 мм | 210,73 | 34,28 | 173,48 | 11,29 | 2,97 | 3,69 |
| 12-20-037-15 | 530 мм | 240,79 | 38,83 | 198,35 | 12,86 | 3,61 | 4,18 |
| 12-20-037-16 | 630 мм | 257,11 | 41,81 | 211,34 | 13,66 | 3,96 | 4,50 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-037-17 | 25 мм | 103,09 | 35,02 | 63,91 | 3,92 | 4,16 | 3,43 |
| 12-20-037-18 | 38 мм | 131,93 | 41,76 | 84,90 | 5,27 | 5,27 | 4,09 |
| 12-20-037-19 | 45 мм | 139,36 | 45,84 | 87,34 | 5,27 | 6,18 | 4,49 |
| 12-20-037-20 | 57 мм | 169,27 | 50,44 | 110,36 | 6,89 | 8,47 | 4,94 |
| 12-20-037-21 | 76 мм | 221,17 | 65,85 | 144,68 | 8,78 | 10,64 | 6,45 |
| 12-20-037-22 | 89 мм | 236,57 | 70,65 | 152,80 | 9,05 | 13,12 | 6,92 |
| 12-20-037-23 | 108 мм | 240,03 | 76,68 | 136,22 | 8,10 | 27,13 | 7,51 |
| 12-20-037-24 | 133 мм | 243,96 | 78,82 | 136,56 | 8,10 | 28,58 | 7,72 |
| 12-20-037-25 | 159 мм | 271,22 | 92,60 | 145,55 | 8,24 | 33,07 | 9,07 |
| 12-20-037-26 | 219 мм | 367,24 | 132,63 | 173,77 | 8,51 | 60,84 | 12,99 |
| 12-20-037-27 | 273 мм | 521,85 | 180,82 | 264,06 | 14,18 | 76,97 | 17,71 |
| 12-20-037-28 | 325 мм | 601,77 | 204,81 | 292,92 | 15,66 | 104,04 | 20,06 |
| 12-20-037-29 | 377 мм | 645,83 | 210,43 | 315,08 | 17,01 | 120,32 | 20,61 |
| 12-20-037-30 | 426 мм | 885,98 | 294,25 | 436,96 | 23,09 | 154,77 | 28,82 |
| 12-20-037-31 | 530 мм | 1089,55 | 353,88 | 529,65 | 28,62 | 206,02 | 34,66 |
| 12-20-037-32 | 630 мм | 1198,41 | 402,48 | 564,74 | 28,62 | 231,19 | 39,42 |
| Таблица 12-20-040. Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-040-01 | 25 мм | 113,28 | 12,31 | 100,41 | 5,94 | 0,56 | 1,28 |
| 12-20-040-02 | 38 мм | 117,28 | 12,70 | 104,02 | 6,22 | 0,56 | 1,32 |
| 12-20-040-03 | 57 мм | 134,04 | 14,81 | 118,46 | 6,99 | 0,77 | 1,54 |
| 12-20-040-04 | 76 мм | 144,29 | 15,68 | 127,83 | 7,49 | 0,78 | 1,63 |
| 12-20-040-05 | 89 мм | 145,19 | 16,55 | 127,83 | 7,49 | 0,81 | 1,72 |
| 12-20-040-06 | 108 мм | 160,29 | 17,89 | 141,55 | 8,41 | 0,85 | 1,86 |
| 12-20-040-07 | 133 мм | 191,90 | 20,59 | 170,40 | 10,08 | 0,91 | 2,14 |
| 12-20-040-08 | 159 мм | 199,00 | 22,22 | 175,82 | 10,48 | 0,96 | 2,31 |
| 12-20-040-09 | 219 мм | 224,84 | 25,40 | 198,20 | 11,92 | 1,24 | 2,64 |
| 12-20-040-10 | 273 мм | 230,19 | 29,92 | 198,57 | 11,92 | 1,70 | 3,11 |
| 12-20-040-11 | 325 мм | 246,06 | 35,50 | 208,67 | 12,60 | 1,89 | 3,69 |
| 12-20-040-12 | 377 мм | 248,05 | 35,59 | 210,48 | 12,74 | 1,98 | 3,70 |
| 12-20-040-13 | 426 мм | 280,74 | 42,14 | 235,48 | 14,33 | 3,12 | 4,38 |
| 12-20-040-14 | 530 мм | 301,83 | 45,41 | 252,68 | 15,38 | 3,74 | 4,72 |
| 12-20-040-15 | 630 мм | 338,87 | 51,18 | 283,55 | 17,20 | 4,14 | 5,32 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-040-16 | 25 мм | 224,78 | 48,29 | 171,77 | 12,15 | 4,72 | 4,80 |
| 12-20-040-17 | 38 мм | 246,57 | 53,92 | 186,75 | 13,10 | 5,90 | 5,36 |
| 12-20-040-18 | 45 мм | 253,76 | 57,85 | 189,00 | 13,10 | 6,91 | 5,75 |
| 12-20-040-19 | 57 мм | 295,53 | 61,87 | 224,29 | 15,66 | 9,37 | 6,15 |
| 12-20-040-20 | 76 мм | 308,35 | 65,29 | 231,57 | 15,66 | 11,49 | 6,49 |
| 12-20-040-21 | 89 мм | 430,22 | 87,32 | 329,02 | 22,68 | 13,88 | 8,68 |
| 12-20-040-22 | 108 мм | 434,92 | 88,33 | 324,57 | 22,68 | 22,02 | 8,78 |
| 12-20-040-23 | 133 мм | 446,40 | 89,23 | 327,98 | 22,68 | 29,19 | 8,87 |
| 12-20-040-24 | 159 мм | 492,98 | 118,91 | 337,65 | 22,68 | 36,42 | 11,82 |
| 12-20-040-25 | 219 мм | 566,35 | 153,42 | 353,85 | 22,68 | 59,08 | 15,25 |
| 12-20-040-26 | 273 мм | 754,84 | 193,05 | 487,56 | 31,73 | 74,23 | 19,19 |
| 12-20-040-27 | 325 мм | 909,40 | 226,65 | 580,20 | 38,07 | 102,55 | 22,53 |
| 12-20-040-28 | 377 мм | 949,17 | 233,79 | 596,90 | 39,02 | 118,48 | 23,24 |
| 12-20-040-29 | 426 мм | 1207,87 | 305,12 | 748,15 | 47,66 | 154,60 | 30,33 |
| 12-20-040-30 | 530 мм | 1465,27 | 387,21 | 847,59 | 53,87 | 230,47 | 38,49 |
| 12-20-040-31 | 630 мм | 1641,32 | 397,07 | 876,15 | 53,87 | 368,10 | 39,47 |
| Таблица 12-20-041. Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-041-01 | 25 мм | 124,02 | 13,66 | 109,78 | 6,62 | 0,58 | 1,42 |
| 12-20-041-02 | 38 мм | 128,12 | 14,14 | 113,39 | 6,89 | 0,59 | 1,47 |
| 12-20-041-03 | 45 мм | 132,62 | 15,01 | 117,00 | 7,16 | 0,61 | 1,56 |
| 12-20-041-04 | 57 мм | 147,32 | 16,55 | 129,97 | 7,79 | 0,80 | 1,72 |
| 12-20-041-05 | 76 мм | 157,57 | 17,41 | 139,34 | 8,30 | 0,82 | 1,81 |
| 12-20-041-06 | 89 мм | 164,18 | 18,57 | 144,76 | 8,70 | 0,85 | 1,93 |
| 12-20-041-07 | 108 мм | 173,66 | 19,72 | 153,06 | 9,22 | 0,88 | 2,05 |
| 12-20-041-08 | 133 мм | 205,48 | 22,61 | 181,92 | 10,89 | 0,95 | 2,35 |
| 12-20-041-09 | 159 мм | 214,49 | 24,34 | 189,14 | 11,42 | 1,01 | 2,53 |
| 12-20-041-10 | 219 мм | 240,61 | 27,80 | 211,52 | 12,87 | 1,29 | 2,89 |
| 12-20-041-11 | 273 мм | 254,30 | 33,29 | 219,24 | 13,41 | 1,77 | 3,46 |
| 12-20-041-12 | 325 мм | 268,75 | 39,25 | 227,54 | 13,95 | 1,96 | 4,08 |
| 12-20-041-13 | 377 мм | 282,72 | 42,23 | 238,38 | 14,76 | 2,11 | 4,39 |
| 12-20-041-14 | 426 мм | 306,74 | 46,75 | 256,77 | 15,83 | 3,22 | 4,86 |
| 12-20-041-15 | 530 мм | 331,85 | 50,31 | 277,70 | 17,13 | 3,84 | 5,23 |
| 12-20-041-16 | 630 мм | 367,70 | 56,57 | 306,88 | 18,81 | 4,25 | 5,88 |
|  | Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный: |  |  |  |  |  |  |
| 12-20-041-17 | 25 мм | 208,94 | 49,42 | 154,78 | 10,67 | 4,74 | 4,84 |
| 12-20-041-18 | 38 мм | 232,46 | 55,95 | 170,57 | 11,61 | 5,94 | 5,48 |
| 12-20-041-19 | 45 мм | 240,09 | 60,14 | 173,00 | 11,61 | 6,95 | 5,89 |
| 12-20-041-20 | 57 мм | 274,98 | 64,02 | 201,55 | 13,64 | 9,41 | 6,27 |
| 12-20-041-21 | 76 мм | 355,37 | 83,52 | 260,00 | 17,28 | 11,85 | 8,18 |
| 12-20-041-22 | 89 мм | 367,06 | 87,91 | 264,71 | 17,28 | 14,44 | 8,61 |
| 12-20-041-23 | 108 мм | 367,86 | 89,85 | 255,96 | 17,15 | 22,05 | 8,80 |
| 12-20-041-24 | 133 мм | 381,85 | 92,71 | 259,88 | 17,15 | 29,26 | 9,08 |
| 12-20-041-25 | 159 мм | 415,19 | 116,39 | 267,22 | 17,15 | 31,58 | 11,40 |
| 12-20-041-26 | 219 мм | 513,10 | 160,81 | 293,06 | 17,55 | 59,23 | 15,75 |
| 12-20-041-27 | 273 мм | 676,98 | 202,06 | 403,02 | 24,98 | 71,90 | 19,79 |
| 12-20-041-28 | 325 мм | 823,76 | 234,32 | 486,73 | 29,70 | 102,71 | 22,95 |
| 12-20-041-29 | 377 мм | 866,03 | 240,14 | 507,29 | 30,92 | 118,60 | 23,52 |
| 12-20-041-30 | 426 мм | 1108,96 | 320,39 | 633,66 | 37,13 | 154,91 | 31,38 |
| 12-20-041-31 | 530 мм | 1904,45 | 417,79 | 1255,57 | 79,52 | 231,09 | 40,92 |
| 12-20-041-32 | 630 мм | 2107,17 | 469,25 | 1268,37 | 79,52 | 369,55 | 45,96 |
| Дополнить отделом 21 таблицей 12-21-001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел 21. АРМАТУРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 12-21-001. Монтаж арматуры на условное давление свыше 4,0 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж арматуры с электрическим приводом на условное давление свыше 4,0 МПа, диаметр условного прохода: |  |  |  |  |  |  |
| 12-21-001-01 | 700 мм | 3679,33 | 180,41 | 3160,04 | 143,78 | 338,88 | 16,94 |
| 12-21-001-02 | 1000 мм | 5488,28 | 305,76 | 4634,69 | 212,44 | 547,83 | 28,71 |
| В Части 16. Оборудование предприятий черной металлургии таблицу 16-04-001 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 16-04-001. Машины центробежные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Машина центробежная для отливки труб диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-001-01 | 100-150 мм | 29156,41 | 9139,11 | 13154,96 | 1475,25 | 6862,34 | 961,00 40 |
| 16-04-001-02 | 200-300 мм | 54829,65 | 13766,22 | 33051,68 | 2503,09 | 8011,75 | 1431,00 86,7 |
| В Части 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности таблицу 19-01-032, 19-01-038, 19-01-102 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 19-01-032. Зарядные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-032-01 | 150 А/80 В | 858,80 | 217,36 | 42,80 | 1,35 | 598,64 | 19,60 0,2 |
| 19-01-032-02 | 200 А/230 В | 957,75 | 229,56 | 129,31 | 6,62 | 598,88 | 20,70 0,965 |
| 19-01-032-03 | 160 А/320 В | 959,96 | 229,56 | 131,52 | 6,75 | 598,88 | 20,70 0,98 |
| Таблица 19-01-038. Сети контактные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть контактная однопутевая на креплении бетонном, на участках: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-038-01 | прямых | 1848,11 | 713,09 | 525,01 | 29,03 | 610,01 | 64,30 |
| 19-01-038-02 | кривых | 2256,52 | 954,85 | 525,01 | 29,03 | 776,66 | 86,10 |
|  | Сеть контактная однопутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-038-03 | прямых | 1699,93 | 567,81 | 525,01 | 29,03 | 607,11 | 51,20 |
| 19-01-038-04 | кривых | 1985,03 | 688,69 | 525,01 | 29,03 | 771,33 | 62,10 |
|  | Сеть контактная двухпутевая на креплении бетонном, на участках: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-038-05 | прямых | 3553,22 | 1242,08 | 525,01 | 29,03 | 1786,13 | 112,00 |
| 19-01-038-06 | кривых | 4782,83 | 1907,48 | 525,01 | 29,03 | 2350,34 | 172,00 |
|  | Сеть контактная двухпутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-038-07 | прямых | 3418,04 | 858,37 | 525,01 | 29,03 | 2034,66 | 77,40 |
| 19-01-038-08 | кривых | 4013,63 | 1153,36 | 525,01 | 29,03 | 2335,26 | 104,00 |
|  | Измеритель: 1 стрелка |  |  |  |  |  |  |
|  | Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на креплении: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-038-09 | бетонном | 1064,94 | 495,72 | 85,81 | 2,30 | 483,41 | 44,70 |
| 19-01-038-10 | деревянном | 1002,73 | 434,73 | 85,81 | 2,30 | 482,19 | 39,20 |
| 19-01-038-11 | металлическом | 991,42 | 423,64 | 85,81 | 2,30 | 481,97 | 38,20 |
| Таблица 19-01-102. Коллекторы из бесшовных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-102-01 | 89х4,5 мм | 876,17 | 467,53 | 332,28 | 37,72 | 76,36 | 48,60 0,186 |
| 19-01-102-02 | 133х4,5 мм | 1151,66 | 556,04 | 500,46 | 54,58 | 95,16 | 57,80 0,254 |
| 19-01-102-03 | 159х4,5 мм | 1207,11 | 577,20 | 526,46 | 56,89 | 103,45 | 60,00 0,296 |
| 19-01-102-04 | 219х7 мм | 1660,58 | 723,42 | 794,10 | 81,89 | 143,06 | 75,20 0,572 |
| 19-01-102-05 | 273х7 мм | 1994,87 | 814,81 | 1006,58 | 103,77 | 173,48 | 84,70 0,633 |
| 19-01-102-06 | 325х9 мм | 2462,12 | 941,80 | 1306,74 | 133,46 | 213,58 | 97,90 0,906 |
|  | Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-102-07 | 89х4,5 мм | 1065,09 | 467,53 | 163,85 | 19,62 | 433,71 | 48,60 0,172 |
| 19-01-102-08 | 133х4,5 мм | 1324,12 | 550,26 | 201,10 | 22,32 | 572,76 | 57,20 0,239 |
| 19-01-102-09 | 159х4,5 мм | 1495,53 | 577,20 | 223,25 | 24,20 | 695,08 | 60,00 0,282 |
|  | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-102-10 | 89х4,5 мм | 76,33 | 28,86 | 46,89 | 3,92 | 0,58 | 3,00 0,186 |
| 19-01-102-11 | 133х4,5 мм | 103,57 | 38,48 | 64,32 | 5,40 | 0,77 | 4,00 0,254 |
| 19-01-102-12 | 159х4,5 мм | 112,05 | 38,48 | 72,80 | 6,08 | 0,77 | 4,00 0,296 |
| 19-01-102-13 | 219х7 мм | 179,05 | 48,10 | 129,99 | 10,94 | 0,96 | 5,00 0,572 |
| 19-01-102-14 | 273х7 мм | 217,45 | 57,72 | 158,58 | 13,37 | 1,15 | 6,00 0,633 |
| 19-01-102-15 | 325х9 мм | 288,43 | 67,34 | 219,74 | 18,36 | 1,35 | 7,00 0,906 |
|  | Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб: |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-102-16 | 89х4,5 мм | 102,49 | 85,43 | 15,35 | 1,08 | 1,71 | 8,88 0,172 |
| 19-01-102-17 | 133х4,5 мм | 119,16 | 96,10 | 21,14 | 1,49 | 1,92 | 9,99 0,239 |
| 19-01-102-18 | 159х4,5 мм | 122,06 | 95,24 | 24,92 | 1,76 | 1,90 | 9,90 0,282 |
| В Части 20. Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте таблицу 20-01-043 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 20-01-043. Шкафы для размещения оборудования управления и контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-01 | Шкаф управления и контроля релейно-процессорной централизации | 2458,88 | 1799,00 | 47,04 | 5,67 | 612,84 | 176,20 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
|  | Шкаф управляющего вычислительного комплекса микропроцессорной централизации: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-02 | ЭЦ-ЕМ (МПЦ-2) | 2437,17 | 1411,42 | 47,04 | 5,67 | 978,71 | 140,30 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-03 | МПЦ-МЗ-Ф в 2-х рамном исполнении | 1773,52 | 967,20 | 47,04 | 5,67 | 759,28 | 97,50 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-04 | Рама расширения управляющего вычислительного комплекса микропроцессорной централизации МПЦ-МЗ-Ф | 651,41 | 331,98 | 0,00 | 0,00 | 319,43 | 33,00 |
|  | Шкаф: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-05 | объектных контроллеров микропроцессорной централизации МПЦ Ebilock-950 | 1775,67 | 1152,88 | 47,04 | 5,67 | 575,75 | 114,60 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-06 | центрального процессора микропроцессорной централизации МПЦ Ebilock-950 | 570,33 | 336,65 | 47,04 | 5,67 | 186,64 | 31,20 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-07 | Шкаф с рабочей станцией "Связь" | 368,90 | 228,53 | 58,23 | 7,02 | 82,14 | 24,60 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-08 | Рабочая станция "Связь", устанавливаемая дополнительно | 114,89 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 41,76 | 7,69 |
| 20-01-043-09 | Шкаф с рабочей станцией "Шлюз" | 309,72 | 187,36 | 58,23 | 7,02 | 64,13 | 20,41 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-10 | Рабочая станция "Шлюз", устанавливаемая дополнительно | 99,90 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 6,59 |
| 20-01-043-11 | Файл-сервер, устанавливаемый дополнительно | 127,65 | 70,66 | 0,00 | 0,00 | 56,99 | 7,43 |
|  | Шкаф с оборудованием линейного пункта систем ДЦ-ДК-СТДМ со съемом информации: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-12 | через устройства сопряжения с объектов контроля и управления | 528,80 | 311,59 | 58,23 | 7,02 | 158,98 | 32,39 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-13 | непосредственно с устройств СЦБ | 1419,68 | 790,21 | 58,23 | 7,02 | 571,24 | 85,06 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-14 | Шкаф (статив) с постовым оборудованием аппаратуры микропроцессорной автоблокировки с централизованным размещением оборудования | 1249,24 | 887,95 | 58,23 | 7,02 | 303,06 | 93,37 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
|  | Шкаф с концентратором линейного пункта системы диспетчерского контроля: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-15 | до 12 линий локальной вычислительной сети | 438,77 | 274,27 | 58,23 | 7,02 | 106,27 | 28,84 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
|  | Измеритель: каждые последующие 5 линий ЛВС |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-16 | добавлять на каждые последующие 5 линий локальной вычислительной сети | 98,40 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 31,14 | 6,78 |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-17 | Шкаф с концентратором центрального пункта системы диспетчерского контроля | 232,47 | 127,16 | 58,23 | 7,02 | 47,08 | 14,02 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
|  | Шкаф с контрольно-диагностическим комплексом диспетчера: |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-043-18 | дистанции (КДК-ШЧД) | 295,01 | 150,73 | 58,23 | 7,02 | 86,05 | 15,85 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| 20-01-043-19 | служба (КДК-ШД) | 258,31 | 131,51 | 58,23 | 7,02 | 68,57 | 13,99 |
| (101-9104) | Дюбели распорные с гайкой, (100 шт.) | - | - | - | - | (0,04) | - |
| В Части 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей таблицу 21-02-001, 21-02-002, 21-02-004, 21-02-005, 21-02-006, 21-02-007, 21-02-008, 21-02-009, 21-02-011, 21-02-012, 21-02-013, 21-02-014 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 21-02-001. Автостопы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-01 | Автостоп электромеханический типа ПАМ-2, ПАМ-3 с промывкой в тоннеле | 381,59 | 245,02 | 31,10 | 1,76 | 105,47 | 24,70 0,22 |
| 21-02-001-02 | Автостоп на поверхности при укладке пути на деревянные шпалы с промывкой | 359,39 | 212,29 | 28,89 | 1,62 | 118,21 | 21,40 0,195 |
| Таблица 21-02-002. Аппараты курбельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат курбельный: |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-01 | в тоннеле | 184,49 | 122,02 | 6,70 | 0,27 | 55,77 | 12,30 0,01 |
| 21-02-002-02 | на поверхности | 157,41 | 111,10 | 6,70 | 0,27 | 39,61 | 11,20 0,01 |
| Таблица 21-02-004. Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дроссель стыковый одиночный на металлическом основании типа ДТМ-0.17: |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-004-01 | в тоннеле | 798,86 | 384,29 | 36,39 | 2,03 | 378,18 | 38,20 0,196 |
| 21-02-004-02 | на поверхности | 761,30 | 362,16 | 36,39 | 2,03 | 362,75 | 36,00 0,196 |
| Таблица 21-02-005. Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дроссельная из двух стыковых дросселей на металлическом основании: |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-005-01 | в тоннеле | 1228,83 | 592,53 | 75,15 | 4,19 | 561,15 | 58,90 0,66 |
| 21-02-005-02 | на поверхности | 1153,12 | 492,94 | 75,15 | 4,19 | 585,03 | 49,00 0,66 |
| Таблица 21-02-006. Светофоры двух- или трехзначные с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-006-01 | Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле | 336,72 | 186,42 | 13,82 | 0,68 | 136,48 | 19,10 0,033 |
| Таблица 21-02-007. Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-007-01 | Светофор на металлическом основании без дросселей в тоннеле | 378,77 | 186,42 | 9,38 | 0,41 | 182,97 | 19,10 0,033 |
| Таблица 21-02-008. Сигналы пригласительные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-008-01 | Сигнал пригласительный или индикатор на кронштейне типа «Метро» в тоннеле | 136,47 | 87,25 | 4,49 | 0,14 | 44,73 | 8,94 0,025 |
| Таблица 21-02-009. Головки светофорные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-009-01 | Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном | 172,77 | 106,38 | 6,70 | 0,27 | 59,69 | 10,90 0,033 |
| Таблица 21-02-011. Шкафы релейные или силовые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-011-01 | Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе, на металлическом основании, с подключением кабеля в тоннеле | 364,85 | 203,51 | 42,91 | 2,30 | 118,43 | 21,40 0,28 |
| Таблица 21-02-012. Выключатели блокировочные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-012-01 | Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитена | 157,53 | 106,51 | 7,73 | 0,14 | 43,29 | 11,20 0,03 |
| Таблица 21-02-013. Приборы фотоэлектрического контроля скорости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-013-01 | Прибор фотоэлектрического контроля скорости в тоннеле | 406,98 | 306,88 | 6,31 | 0,14 | 93,79 | 31,90 0,03 |
| Таблица 21-02-014. Ящики трансформаторные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-014-01 | Ящик транформаторный с металлическим основанием в тоннеле | 387,57 | 188,30 | 6,65 | 0,41 | 192,62 | 19,80 0,06 |
| В Части 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности таблицу 26-01-037 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 26-01-037. Станки и машины ткацкие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-037-01 | Станок ткацкий, тип СТБ (бесчелночный), масса 2,6-4,4 т | 1359,97 | 301,54 | 1035,23 | 94,84 | 23,20 | 34,90 |
| 26-01-037-02 | Машина ткацкая многозевная, тип ТММ, масса 5,4 т | 1505,42 | 273,02 | 1210,80 | 111,60 | 21,60 | 31,60 |
|  | Машина жаккардовая, тип: |  |  |  |  |  |  |
| 26-01-037-03 | Ж-13, масса 0,5-0,6 т | 1481,31 | 207,36 | 1256,42 | 118,28 | 17,53 | 24,00 |
| 26-01-037-04 | Ж2-1344, 2Ж2-1344, масса 1,4-2,4 т | 1860,66 | 574,56 | 1260,98 | 118,28 | 25,12 | 66,50 |
| В Части 37. Оборудование общего назначения таблицу 37-02-065 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 37-02-065. Устройство и разборка рельсовых путей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 звено длиной 12,5 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь из одной нити: |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-065-01 | устройство рельсовых путей | 3921,52 | 169,12 | 755,75 | 49,02 | 2996,65 | 21,30 |
| 37-02-065-02 | разборка рельсовых путей | 828,23 | 72,10 | 754,69 | 49,02 | 1,44 | 9,08 |
|  | Путь из двух нитей: |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-065-03 | устройство рельсовых путей | 7475,05 | 281,87 | 1562,33 | 111,21 | 5630,85 | 35,50 |
| 37-02-065-04 | разборка рельсовых путей | 1684,13 | 121,48 | 1560,22 | 111,21 | 2,43 | 15,30 |

В раздел «IV. Приложения » внести следующие изменения и дополнения:

Приложение 8.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 8.3

Нормы расхода электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования

| Номер ФЕРм | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- |
| 08-01-001-09 | 1157 |
| 08-01-001-12 | 341 |
| 08-01-001-13 | 246 |
| 08-01-001-14 | 1335 |
| 08-01-001-15 | 719 |
| 08-01-001-16 | 1098 |
| 08-01-001-17 | 661 |
| 08-01-001-18 | 1774 |
| 08-01-001-19 | 3090 |
| 08-01-001-20 | 473 |
| 08-01-001-21 | 2016 |
| 08-01-001-22 | 1273 |
| 08-01-001-23 | 6025 |
| 08-01-001-24 | 897 |
| 08-01-001-25 | 2325 |
| 08-01-001-26 | 3700 |
| 08-01-001-27 | 2051 |
| 08-01-001-28 | 3383 |
| 08-01-001-29 | 8280 |
| 08-01-001-30 | 3727 |
| 08-01-002-01 | 89 |
| 08-01-002-03 | 1002 |
| 08-01-004-05 | 108 |
| 08-01-004-06 | 187 |
| 08-01-004-07 | 362 |
| 08-01-005-01 | 2832 |
| 08-01-005-02 | 3334 |
| 08-01-005-03 | 8186 |
| 08-01-005-04 | 23526 |
| 08-02-185-01 | 10,8 |
| 08-02-185-02 | 10,8 |
| 08-02-185-03 | 10,8 |
| 08-02-185-04 | 10,8 |
| 08-02-186-01 | 5,4 |
| 08-02-187-01 | 5,4 |

Приложение 42

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов изложить в следующей редакции:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Базисная цена руб. Оплата труда машинистов руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м³ | маш.-ч | 155,30 27,00 |

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Базисная цена руб. Оплата труда машинистов руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 115,40 13,50 |
| 021145 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 673,42 25,10 |
| 030107 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 5 т | маш.-ч | 99,89 10,06 |
| 040104 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.-ч | 116,79 13,50 |
| 040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.-ч | 166,18 13,50 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12,31 0,00 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 3,50 0,00 |
| 330103 | Система гидравлическая для монтажа соединительных муфт | маш.-ч | 27,16 0,00 |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 2,70 0,00 |
| 352000 | Установка газотехнологическая | маш.-ч | 101,62 0,00 |
| 392251 | Выпрямители сварочные типа Lincoln DC-400 | маш.-ч | 15,13 0,00 |
| 400007 | Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором «Палфингер» РК 15500 г/п 6 т | маш.-ч | 428,12 11,60 |

Приложение 43

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции изложить в следующей редакции:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 42700,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 10315,01 |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 9040,01 |
| 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 25,76 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 37600,01 |
| 101-2091 | Хомутик | 10 шт. | 72,00 |
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 1000 шт. | 180,00 |
| 101-2205 | Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм | 1000 шт. | 270,00 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | 83,00 |
| 101-2207 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт. | 26,60 |
| 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | м² | 1309,00 |
| 101-2357 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 37,50 |
| 101-2440 | Кольца полиэтиленовые, наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками | 10 компл. | 70,00 |
| 101-2498 | Лента «Сэвилен» для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм | 10 м | 53,81 |
| 101-2541 | Сталь угловая 32х32 мм | т | 6031,01 |
| 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 8,00 |
| 101-3593 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 94,00 |
| 101-4621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 2,00 |
| 102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м³ | 2308,01 |
| 103-0152 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 43,61 |
| 104-0172 | Стеклоткань | м | 12,84 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | 100 шт. | 11,00 |
| 111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт. | 1375,22 |
| 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | 29470,10 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 9550,01 |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 93,00 |
| 301-3242 | Наконечники ½" | 100 шт. | 600,00 |
| 301-3345 | Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм | 10 шт. | 46,00 |
| 301-3346 | Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм | 10 шт. | 57,10 |
| 301-3347 | Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм | 10 шт. | 64,50 |
| 301-3348 | Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм | 10 шт. | 100,00 |
| 302-3235 | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм | 10 шт. | 68,50 |
| 302-3236 | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм | 10 шт. | 89,10 |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 459,91 |
| 501-0629 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм² | 1000 м | 18937,07 |
| 502-0579 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 1000 м | 370,01 |
| 502-0583 | Соединитель СМЖ-10 | 100 шт. | 509,00 |
| 502-0584 | Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями | 100 шт. | 113,00 |
| 502-0585 | Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями | 100 шт. | 136,00 |
| 502-0586 | Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями | 100 шт. | 170,00 |
| 502-0632 | Кольцо опорное | 10 шт. | 23,00 |
| 502-0646 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85 | шт. | 348,59 |
| 502-0705 | Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36 | 10 шт. | 595,00 |
| 502-0706 | Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45 | 10 шт. | 1463,70 |
| 503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | 10 шт. | 28,50 |
| 503-0461 | Разветвительная коробка У994 | 10 шт. | 208,20 |
| 503-0465 | Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм | 100 шт. | 200,00 |
| 503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | 100 шт. | 1983,00 |
| 506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 55960,01 |
| 506-1367 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5 | т | 85399,76 |
| 507-0699 | Трубка пластиковая типа ТВ40 | кг | 44,63 |
| 507-0707 | Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм | 10 шт. | 17,00 |
| 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | 100 шт. | 2550,00 |
| 509-0041 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок | 100 шт. | 3986,00 |
| 509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт. | 365,00 |
| 509-0045 | Колпачки изолирующие КПУ25/30 | 100 шт. | 1800,00 |
| 509-0046 | Колпачки изолирующие КПУ35/40 | 100 шт. | 5200,00 |
| 509-0047 | Колпачки изолирующие КПУ60/65 | 100 шт. | 6500,00 |
| 509-0056 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт. | 203,00 |
| 509-0057 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | 100 шт. | 580,00 |
| 509-0058 | Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ | 100 шт. | 625,01 |
| 509-0059 | Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ | 100 шт. | 871,00 |
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 39,00 |
| 509-0099 | Зажим люстровый | 100 шт. | 140,00 |
| 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 11,89 |
| 509-0106 | Скобы СО-14 | 100 шт. | 45,00 |
| 509-0110 | Скобы СО-10 | 100 шт. | 24,00 |
| 509-0111 | Скобы СО-22 | 100 шт. | 211,80 |
| 509-0112 | Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм², диаметр 10 мм, длиной 25 мм | 100 шт. | 53,00 |
| 509-0116 | Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм², длиной 42 мм, диаметр 12 мм | 100 шт. | 365,00 |
| 509-0140 | Бандаж коммутационный | 100 шт. | 6,00 |
| 509-0217 | Замок 078-1 | 100 шт. | 791,00 |
| 509-0226 | Коуш стальных проводов (КС-063-1) | 100 шт. | 102,00 |
| 509-0402 | Вкладыш седловой 067-1 | 100 шт. | 369,00 |
| 509-0403 | Вкладыш вилочного коуша 068 | 100 шт. | 369,00 |
| 509-0450 | Коуш для медных проводов (КС-063) | 100 шт. | 280,00 |
| 509-0453 | Скоба для проводов 061 | 100 шт. | 3944,00 |
| 509-0775 | Вставки изоляционные | 10 шт. | 350,00 |
| 509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 270,00 |
| 509-1073 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт. | 610,00 |
| 509-1519 | Скоба У1078 | 100 шт. | 617,00 |
| 509-1650 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5 | 100 шт. | 66,00 |
| 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | 100 шт. | 110,00 |
| 509-1653 | Гильза кабельная медная ГМ 10 | 100 шт. | 130,00 |
| 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | 100 шт. | 143,00 |
| 509-1655 | Гильза кабельная медная ГМ 25 | 100 шт. | 250,00 |
| 509-1656 | Гильза кабельная медная ГМ 35 | 100 шт. | 378,00 |
| 509-1657 | Гильза кабельная медная ГМ 50 | 100 шт. | 401,00 |
| 509-1658 | Гильза кабельная медная ГМ 70 | 100 шт. | 491,00 |
| 509-1660 | Гильза кабельная медная ГМ 120 | 100 шт. | 1333,00 |
| 509-1661 | Гильза кабельная медная ГМ 150 | 100 шт. | 1787,00 |
| 509-1702 | Гильза кабельная медная ГМ 240 | 100 шт. | 3120,00 |
| 509-1789 | Гильза кабельная медная ГМ 185 | 100 шт. | 1929,00 |
| 509-2642 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм | 100 шт. | 403,00 |
| 509-2643 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм | 100 шт. | 435,00 |
| 509-2644 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм | 100 шт. | 985,00 |
| 509-2648 | Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм²) | 100 шт. | 388,00 |
| 509-2649 | Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм²) | 100 шт. | 429,00 |
| 509-2652 | Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм | 10 шт. | 72,10 |

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0742 | Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А | т | 12545,99 |
| 101-2739 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | кг | 10,75 |
| 101-4760 | Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ЦЛ-11 | кг | 79,90 |
| 101-5403 | Спирт изопропиловый | л | 55,60 |
| 101-7690 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ10Х5М | кг | 133,37 |
| 101-7878 | Электроды ЦЛ-17, диаметр 4 мм | кг | 70,25 |
| 113-0750 | Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная | л | 146,60 |
| 113-1940 | Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ | кг | 254,25 |

Замены по расценкам 10-06-008-01; 10-06-008-02; 10-06-008-03; 10-06-009-01; 10-06-009-02; 10-10-001-01; 10-10-001-02; 10-10-002-01; 10-10-002-02 изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ФЕР части 10

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСНм |  |  | Ресурсы по ФЕРм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10-06-008-01 | 502-9106 | шт. | 1 | 502-0705 | 10 шт. | 0,1 |
| 10-06-008-02 | 502-9106 | шт. | 1 | 502-0706 | 10 шт. | 0,1 |
| 10-06-008-03 | 502-9106 | шт. | 1 | 502-0706 | 10 шт. | 0,1 |
| 10-06-009-01 | 502-9106 | шт. | 1 | 502-0705 | 10 шт. | 0,1 |
| 10-06-009-02 | 502-9106 | шт. | 1 | 502-0705 | 10 шт. | 0,1 |
| 10-10-001-01 | 101-9102 | 10 шт. | 0,2 | 101-2202 | 1000 шт. | 0,002 |
| 10-10-001-02 | 101-9102 | 10 шт. | 0,4 | 101-2205 | 1000 шт. | 0,004 |
| 10-10-002-01 | 101-9102 | 10 шт. | 0,2 | 101-2202 | 1000 шт. | 0,002 |
| 10-10-002-02 | 101-9102 | 10 шт. | 0,4 | 101-2205 | 1000 шт. | 0,004 |

Замены по расценкам 12-07-001-01; 12-07-001-02; 12-07-001-03; 12-07-001-04; 12-07-015-01; 12-07-015-02; 12-07-015-03; 12-07-015-04 изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ФЕР части 12

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСНм |  |  | Ресурсы по ФЕРм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12-07-001-01 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3347 | 10 шт. | 5 |
| 12-07-001-02 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3348 | 10 шт. | 5 |
| 12-07-001-03 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3347 | 10 шт. | 5 |
| 12-07-001-04 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3348 | 10 шт. | 5 |
| 12-07-015-01 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3345 | 10 шт. | 5 |
| 12-07-015-02 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3346 | 10 шт. | 5 |
| 12-07-015-03 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3345 | 10 шт. | 5 |
| 12-07-015-04 | 301-9668 | шт. | 50 | 301-3346 | 10 шт. | 5 |