ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «I. Общие положения» внести следующие изменения и дополнения:

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктом 1.66.9 следующего содержания:

1.66.9. В расценках табл. 66-32 учтены затраты на прокладку трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR): с SDR 41 до SDR 6.

В Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внести следующие изменения и дополнения:

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В Разделе 52. Фундаменты таблицу 52-1 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 52-1-1 | Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм | 2194,79 | 1049,30 | 594,73 | 72,78 | 550,76 | 107,51 |
| 52-1-2 | На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к норме 52-1-1 | 980,34 | 236,78 | 285,83 | 33,14 | 457,73 | 24,26 |
| В Разделе 53. Стены таблицы 53-12, 53-21 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м сжимов и подкосов |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление деревянных стен: |  |  |  |  |  |  |
| 53-12-1 | сжимами из бревен | 5980,99 | 1887,41 | 147,90 | 0,00 | 3945,68 | 218,45 |
| 53-12-2 | сжимами из брусьев | 7079,26 | 1807,32 | 71,15 | 0,00 | 5200,79 | 209,18 |
| 53-12-3 | сжимами из пластин | 5812,12 | 1512,26 | 54,34 | 0,00 | 4245,52 | 175,03 |
| 53-12-4 | подкосами | 4333,66 | 1785,56 | 102,86 | 0,00 | 2445,24 | 201,53 |
| Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | 244,31 | 112,04 | 4,36 | 0,00 | 127,91 | 11,48 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-2 | минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 816,28 | 60,95 | 70,61 | 0,00 | 684,72 | 6,72 |
| 53-21-3 | минераловатными пакетами, стык вертикальный | 936,07 | 188,59 | 124,98 | 0,00 | 622,50 | 20,30 |
| 53-21-4 | пенополистиролом, стык горизонтальный | 663,18 | 70,41 | 55,79 | 0,00 | 536,98 | 7,67 |
| 53-21-5 | пенополистиролом, стык вертикальный | 1305,54 | 146,51 | 95,02 | 0,00 | 1064,01 | 15,96 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-6 | вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 3577,10 | 286,55 | 3290,55 | 140,16 | 0,00 | 29,36 |
| (101-9108) | Мастика тиоколовая, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 53-21-7 | герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 6304,23 | 309,68 | 5994,55 | 257,07 | 0,00 | 31,73 |
| (101-9091) | Мастика герметизирующая, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-8 | вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 3945,08 | 270,74 | 3674,34 | 157,52 | 0,00 | 27,74 |
| (101-9108) | Мастика тиоколовая, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 53-21-9 | герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 5243,70 | 325,50 | 4918,20 | 210,60 | 0,00 | 33,35 |
| (101-9091) | Мастика герметизирующая, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 53-21-10 | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков | 1184,56 | 136,78 | 3,49 | 0,00 | 1044,29 | 15,08 |
| 53-21-11 | Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков | 15,85 | 13,63 | 0,87 | 0,00 | 1,35 | 1,52 |
|  | Восстановление солнцезащиты: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-12 | полимерцементным составом | 279,50 | 249,64 | 6,10 | 0,00 | 23,76 | 26,25 |
| 53-21-13 | красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) | 81,05 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 67,15 | 1,55 |
| 53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 139,29 | 121,92 | 6,97 | 0,00 | 10,40 | 12,29 |
| 53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 533,37 | 507,33 | 0,87 | 0,00 | 25,17 | 49,69 |
|  | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-16 | горизонтальных | 3570,16 | 1246,48 | 1036,02 | 124,20 | 1287,66 | 131,07 |
| 53-21-17 | вертикальных | 4317,80 | 1649,22 | 1380,92 | 165,65 | 1287,66 | 173,42 |
| 53-21-18 | потолочных | 4999,16 | 2088,32 | 1623,18 | 194,94 | 1287,66 | 201,77 |
|  | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-19 | монтажной пеной | 1295,38 | 306,72 | 988,66 | 105,73 | 0,00 | 32,63 |
| (101-9108) | Мастика тиоколовая, (кг) | - | - | - | - | (П) | - |
| 53-21-20 | прокладками ПРП в два слоя | 5973,12 | 384,37 | 17,43 | 0,00 | 5571,32 | 40,89 |
|  | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-21 | насухо | 2710,40 | 73,20 | 12,20 | 0,00 | 2625,00 | 7,50 |
| 53-21-22 | на мастике | 2842,51 | 113,70 | 3,49 | 0,00 | 2725,32 | 11,65 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-23 | навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки | 9590,72 | 988,63 | 2969,10 | 0,00 | 5632,99 | 109,00 |
| 53-21-24 | канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 1475,16 | 611,87 | 10,91 | 0,00 | 852,38 | 55,93 |
| 53-21-25 | канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 4096,31 | 703,66 | 15,27 | 0,00 | 3377,38 | 64,32 |
| 53-21-26 | автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 9609,68 | 428,05 | 8329,25 | 482,56 | 852,38 | 45,01 |
| 53-21-27 | автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 13508,66 | 497,93 | 9633,35 | 557,96 | 3377,38 | 51,76 |
| 53-21-28 | наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 1291,34 | 428,05 | 10,91 | 0,00 | 852,38 | 45,01 |
| 53-21-29 | наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 3890,58 | 497,93 | 15,27 | 0,00 | 3377,38 | 51,76 |
| 53-21-30 | навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 3532,61 | 428,33 | 2251,90 | 0,00 | 852,38 | 45,04 |
| 53-21-31 | навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 6476,23 | 492,43 | 2606,42 | 0,00 | 3377,38 | 51,78 |
|  | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к норме: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-32 | 53-21-24 | 395,46 | 109,18 | 2,20 | 0,00 | 284,08 | 9,98 |
| 53-21-33 | 53-21-25 | 390,96 | 105,35 | 1,53 | 0,00 | 284,08 | 9,63 |
| 53-21-34 | 53-21-26 | 1803,31 | 77,32 | 1441,91 | 83,52 | 284,08 | 8,13 |
| 53-21-35 | 53-21-27 | 1800,17 | 74,84 | 1441,25 | 83,52 | 284,08 | 7,78 |
| 53-21-36 | 53-21-28 | 363,60 | 77,32 | 2,20 | 0,00 | 284,08 | 8,13 |
| 53-21-37 | 53-21-29 | 360,45 | 74,84 | 1,53 | 0,00 | 284,08 | 7,78 |
| 53-21-38 | 53-21-30 | 751,46 | 77,32 | 390,06 | 0,00 | 284,08 | 8,13 |
| 53-21-39 | 53-21-31 | 748,32 | 74,84 | 389,40 | 0,00 | 284,08 | 7,78 |
| 53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 2794,58 | 439,44 | 1667,82 | 0,00 | 687,32 | 48,45 |
| (101-8052) | Пена монтажная, (л) | - | - | - | - | (П) | - |
| В Разделе 54. Перекрытия таблицу 54-4 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 концов |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт деревянных балок: |  |  |  |  |  |  |
| 54-4-1 | с заменой концов | 33086,66 | 8100,88 | 2443,19 | 205,20 | 22542,59 | 914,32 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,92) | - |
|  | Измеритель: 100 м брусков |  |  |  |  |  |  |
| 54-4-2 | с заменой черепных брусков | 884,09 | 199,04 | 8,72 | 0,00 | 676,33 | 22,19 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,14) | - |
|  | Измеритель: 100 м досок |  |  |  |  |  |  |
| 54-4-3 | нашивкой досок | 1923,17 | 584,05 | 131,63 | 0,00 | 1207,49 | 68,47 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,31) | - |
| В Разделе 55. Перегородки таблицу 55-6 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: |  |  |  |  |  |  |
| 55-6-1 | железобетонных | 8771,09 | 1821,81 | 4460,80 | 476,84 | 2488,48 | 203,10 |
| (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т) | - | - | - | - | (23,8) | - |
| 55-6-2 | кирпичных | 6869,46 | 1379,59 | 663,86 | 70,82 | 4826,01 | 153,80 |
| (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т) | - | - | - | - | (20,4) | - |
| В Разделе 56. Проемы таблицу 56-20 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² полотен |  |  |  |  |  |  |
| 56-20-1 | Ремонт калиток | 2870,36 | 924,83 | 18,64 | 0,00 | 1926,89 | 107,04 |
| 56-20-2 | Ремонт ворот | 4337,78 | 1834,88 | 47,09 | 0,00 | 2455,81 | 212,37 |
| В Разделе 57. Полы таблицу 57-10 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах: |  |  |  |  |  |  |
| 57-10-1 | цементных площадью до 0,25 м² | 605,30 | 347,43 | 29,29 | 3,22 | 228,58 | 40,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,3) | - |
| 57-10-2 | цементных площадью до 0,5 м² | 1183,66 | 591,56 | 62,24 | 6,84 | 529,86 | 69,35 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,7) | - |
| 57-10-3 | цементных площадью до 1,0 м² | 2320,85 | 1059,68 | 126,31 | 13,88 | 1134,86 | 124,23 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,48) | - |
| 57-10-4 | мозаичных площадью до 0,25 м² | 1375,40 | 921,50 | 46,68 | 5,13 | 407,22 | 108,03 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,51) | - |
| 57-10-5 | мозаичных площадью до 0,5 м² | 2627,08 | 1573,27 | 112,58 | 12,37 | 941,23 | 184,44 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,19) | - |
| 57-10-6 | мозаичных площадью до 1,0 м² | 5425,89 | 3174,70 | 231,57 | 25,45 | 2019,62 | 372,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,54) | - |
| 57-10-7 | асфальтовых площадью до 0,25 м² | 683,73 | 236,82 | 14,64 | 1,61 | 432,27 | 28,74 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,26) | - |
| 57-10-8 | асфальтовых площадью до 0,5 м² | 1462,07 | 421,97 | 34,78 | 3,82 | 1005,32 | 51,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,61) | - |
| 57-10-9 | асфальтовых площадью до 1,0 м² | 2948,22 | 745,31 | 76,89 | 8,45 | 2126,02 | 90,45 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,28) | - |
| 57-10-10 | ксилолитовых площадью до 0,25 м² | 1160,93 | 471,00 | 26,59 | 10,66 | 663,34 | 53,16 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,23) | - |
| 57-10-11 | ксилолитовых площадью до 0,5 м² | 2668,21 | 988,78 | 69,91 | 26,56 | 1609,52 | 111,60 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,54) | - |
| 57-10-12 | ксилолитовых площадью до 1,0 м² | 4589,48 | 1212,05 | 144,71 | 54,53 | 3232,72 | 136,80 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,15) | - |
| В Разделе 58. Крыши, кровли таблицу 58-16 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: |  |  |  |  |  |  |
| 58-16-1 | до 0,25 м² | 657,89 | 402,24 | 30,16 | 3,22 | 225,49 | 45,40 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,3) | - |
| 58-16-2 | до 0,5 м² | 1255,38 | 667,16 | 63,97 | 6,84 | 524,25 | 75,30 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,7) | - |
| 58-16-3 | до 1,0 м² | 2403,54 | 1150,91 | 129,88 | 13,88 | 1122,75 | 129,90 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,48) | - |
|  | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: |  |  |  |  |  |  |
| 58-16-4 | до 0,25 м² | 620,89 | 203,63 | 15,19 | 1,61 | 402,07 | 24,30 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,26) | - |
| 58-16-5 | до 0,5 м² | 1333,03 | 362,02 | 35,92 | 3,82 | 935,09 | 43,20 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,61) | - |
| 58-16-6 | до 1,0 м² | 2705,93 | 639,39 | 79,21 | 8,45 | 1987,33 | 76,30 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,28) | - |
| В Разделе 59. Лестницы, крыльца таблицу 59-5 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 59-5. Ремонт ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 ступеней |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней: |  |  |  |  |  |  |
| 59-5-1 | деревянных | 5239,00 | 2717,66 | 53,94 | 8,24 | 2467,40 | 318,60 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,34) | - |
| 59-5-2 | бетонных | 1467,79 | 888,97 | 22,14 | 3,92 | 556,68 | 102,89 |
| 59-5-3 | мозаичных | 1587,15 | 973,21 | 33,92 | 4,86 | 580,02 | 107,30 |
| В Разделе 61. Штукатурные работы таблицы 61-1, 61-2, 61-4, 61-6, 61-7, 61-8, 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 61-14, 61-15, 61-17, 61-18, 61-19, 61-20, 61-21, 61-22, 61-23, 61-31 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-1 | до 5 мм | 531,16 | 245,81 | 10,00 | 4,32 | 275,35 | 29,58 |
| 61-1-2 | до 10 мм | 921,94 | 352,09 | 20,01 | 8,64 | 549,84 | 42,37 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-3 | до 5 мм | 1098,72 | 299,42 | 9,07 | 3,92 | 790,23 | 35,73 |
| 61-1-4 | до 10 мм | 2019,42 | 422,35 | 18,13 | 7,83 | 1578,94 | 50,40 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-5 | до 5 мм | 610,97 | 309,46 | 10,63 | 4,59 | 290,88 | 37,24 |
| 61-1-6 | до 10 мм | 1002,64 | 400,79 | 20,94 | 9,05 | 580,91 | 48,23 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-7 | до 5 мм | 1209,57 | 372,16 | 9,38 | 4,05 | 828,03 | 44,41 |
| 61-1-8 | до 10 мм | 2156,67 | 479,76 | 19,07 | 8,24 | 1657,84 | 57,25 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-9 | стен | 7590,67 | 720,29 | 32,22 | 20,69 | 6838,16 | 73,80 |
| 61-1-10 | потолков | 8921,97 | 916,45 | 35,19 | 23,11 | 7970,33 | 89,76 |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских | 13510,53 | 1352,02 | 45,97 | 31,88 | 12112,54 | 130,63 |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных | 15030,64 | 2872,13 | 45,97 | 31,88 | 12112,54 | 277,50 |
| Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |
| 61-2-1 | до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 2943,87 | 1799,20 | 20,94 | 9,05 | 1123,73 | 203,07 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-2-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1 | 830,87 | 258,80 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 29,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-2-3 | до 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 2438,85 | 1294,18 | 20,94 | 9,05 | 1123,73 | 146,07 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-2-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3 | 755,12 | 183,05 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 20,66 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-2-5 | более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 2295,76 | 1151,09 | 20,94 | 9,05 | 1123,73 | 129,92 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-2-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5 | 738,28 | 166,21 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 18,76 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |
| 61-2-7 | до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 3184,38 | 2023,18 | 20,94 | 9,05 | 1140,26 | 228,35 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-2-8 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7 | 868,99 | 288,66 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 32,58 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-2-9 | до 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 2553,11 | 1391,91 | 20,94 | 9,05 | 1140,26 | 157,10 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-2-10 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9 | 776,40 | 196,07 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 22,13 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-2-11 | более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 2425,08 | 1263,88 | 20,94 | 9,05 | 1140,26 | 142,65 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-2-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11 | 760,45 | 180,12 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 20,33 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |
| 61-4-1 | до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 3263,25 | 2060,86 | 22,51 | 9,72 | 1179,88 | 229,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-4-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1 | 956,28 | 352,97 | 11,25 | 4,86 | 592,06 | 39,35 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-4-3 | до 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 2958,27 | 1755,88 | 22,51 | 9,72 | 1179,88 | 195,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-4-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3 | 902,46 | 299,15 | 11,25 | 4,86 | 592,06 | 33,35 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-4-5 | более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 2725,05 | 1522,66 | 22,51 | 9,72 | 1179,88 | 169,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-4-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5 | 875,55 | 272,24 | 11,25 | 4,86 | 592,06 | 30,35 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |
| 61-4-7 | до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 3823,46 | 2603,72 | 22,51 | 9,72 | 1197,23 | 290,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-4-8 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7 | 1061,88 | 449,85 | 11,25 | 4,86 | 600,78 | 50,15 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-4-9 | до 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 3249,38 | 2029,64 | 22,51 | 9,72 | 1197,23 | 226,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-4-10 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9 | 963,21 | 351,18 | 11,25 | 4,86 | 600,78 | 39,15 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| 61-4-11 | более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 3011,32 | 1791,58 | 22,51 | 9,72 | 1197,23 | 199,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,38) | - |
| 61-4-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11 | 927,33 | 315,30 | 11,25 | 4,86 | 600,78 | 35,15 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,69) | - |
| Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |
| 61-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 3738,25 | 2593,26 | 21,26 | 9,18 | 1123,73 | 282,49 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-6-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1 | 1011,33 | 439,26 | 10,63 | 4,59 | 561,44 | 47,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 4083,33 | 2921,81 | 21,26 | 9,18 | 1140,26 | 318,28 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-6-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3 | 1099,46 | 519,13 | 10,63 | 4,59 | 569,70 | 56,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
|  | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-6-5 | толщиной слоя до 20 мм | 4874,21 | 2902,17 | 24,38 | 10,53 | 1947,66 | 316,14 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (5,49) | - |
| 61-6-6 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5 | 1042,27 | 439,26 | 12,19 | 5,27 | 590,82 | 47,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2) | - |
| Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-7-1 | прямолинейных | 5751,97 | 3436,05 | 36,26 | 15,66 | 2279,66 | 383,06 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (8,1) | - |
| 61-7-2 | криволинейных | 6275,16 | 3959,24 | 36,26 | 15,66 | 2279,66 | 431,29 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (8,1) | - |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-7-3 | прямолинейных | 5724,06 | 3134,57 | 36,26 | 15,66 | 2553,23 | 349,45 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (8,1) | - |
| 61-7-4 | криволинейных | 6201,36 | 3611,87 | 36,26 | 15,66 | 2553,23 | 393,45 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (8,1) | - |
| Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-8-1 | горизонтальных длиной до 5 м | 8440,65 | 5175,66 | 50,64 | 21,87 | 3214,35 | 584,16 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
| 61-8-2 | горизонтальных длиной до 10 м | 7814,25 | 4549,26 | 50,64 | 21,87 | 3214,35 | 513,46 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
| 61-8-3 | вертикальных длиной до 5 м | 9685,45 | 6420,46 | 50,64 | 21,87 | 3214,35 | 715,77 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
| 61-8-4 | вертикальных длиной до 10 м | 8905,42 | 5640,43 | 50,64 | 21,87 | 3214,35 | 628,81 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
|  | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-8-5 | горизонтальных длиной до 5 м | 8235,72 | 4175,28 | 50,64 | 21,87 | 4009,80 | 471,25 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
| 61-8-6 | горизонтальных длиной до 10 м | 7734,77 | 3674,33 | 50,64 | 21,87 | 4009,80 | 414,71 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
| 61-8-7 | вертикальных длиной до 5 м | 9237,21 | 5176,77 | 50,64 | 21,87 | 4009,80 | 577,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
| 61-8-8 | вертикальных длиной до 10 м | 8571,00 | 4510,56 | 50,64 | 21,87 | 4009,80 | 502,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,3) | - |
| Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 61-9-1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 4955,33 | 2923,32 | 37,20 | 16,07 | 1994,81 | 325,90 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (8,5) | - |
| Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: |  |  |  |  |  |  |
| 61-10-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм | 2905,55 | 1764,08 | 1,21 | 0,00 | 1140,26 | 201,84 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-10-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1 | 886,52 | 316,21 | 0,61 | 0,00 | 569,70 | 36,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-10-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм | 2786,78 | 1645,31 | 1,21 | 0,00 | 1140,26 | 188,25 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-10-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3 | 851,56 | 281,25 | 0,61 | 0,00 | 569,70 | 32,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-10-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм | 4861,92 | 3148,83 | 1,75 | 0,00 | 1711,34 | 347,17 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,3) | - |
| 61-10-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм | 4435,45 | 2722,36 | 1,75 | 0,00 | 1711,34 | 300,15 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,3) | - |
| Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: |  |  |  |  |  |  |
| 61-11-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм | 3289,60 | 2149,34 | 0,00 | 0,00 | 1140,26 | 245,92 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-11-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1 | 938,35 | 368,65 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 42,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-11-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм | 3100,21 | 1959,95 | 0,00 | 0,00 | 1140,26 | 224,25 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-11-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3 | 903,39 | 333,69 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 38,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-11-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм | 5404,37 | 3693,03 | 0,00 | 0,00 | 1711,34 | 407,17 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,3) | - |
| 61-11-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм | 4905,34 | 3194,00 | 0,00 | 0,00 | 1711,34 | 352,15 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,3) | - |
| Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: |  |  |  |  |  |  |
| 61-12-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм | 3208,49 | 2068,23 | 0,00 | 0,00 | 1140,26 | 236,64 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-12-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1 | 929,61 | 359,91 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 41,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-12-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм | 3039,03 | 1898,77 | 0,00 | 0,00 | 1140,26 | 217,25 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-12-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3 | 894,65 | 324,95 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 37,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-12-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм | 5295,53 | 3584,19 | 0,00 | 0,00 | 1711,34 | 395,17 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,3) | - |
| 61-12-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм | 4805,57 | 3094,23 | 0,00 | 0,00 | 1711,34 | 341,15 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,3) | - |
| Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: |  |  |  |  |  |  |
| 61-13-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 5170,49 | 2888,52 | 2,31 | 0,00 | 2279,66 | 318,47 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-13-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1 | 1004,28 | 434,00 | 0,58 | 0,00 | 569,70 | 47,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,4) | - |
| 61-13-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 4871,18 | 2589,21 | 2,31 | 0,00 | 2279,66 | 285,47 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-13-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3 | 958,93 | 388,65 | 0,58 | 0,00 | 569,70 | 42,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,4) | - |
| 61-13-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 7496,66 | 5212,62 | 2,31 | 0,00 | 2281,73 | 548,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,8) | - |
| 61-13-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 6921,69 | 4637,65 | 2,31 | 0,00 | 2281,73 | 487,66 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,8) | - |
| 61-13-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3 | 154,64 | 154,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05 |
| 61-13-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6 | 220,63 | 220,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 |
| Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: |  |  |  |  |  |  |
| 61-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 5667,03 | 3387,37 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 373,47 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-14-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1 | 1076,26 | 506,56 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 55,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,4) | - |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 5367,72 | 3088,06 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 340,47 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-14-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3 | 1030,91 | 461,21 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 50,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,4) | - |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 8397,80 | 6116,07 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 643,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,8) | - |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 7773,09 | 5491,36 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 577,43 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,8) | - |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3 | 193,55 | 193,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,34 |
| 61-14-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6 | 270,94 | 270,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,49 |
| Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: |  |  |  |  |  |  |
| 61-15-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 5567,26 | 3287,60 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 362,47 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-15-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1 | 1067,19 | 497,49 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 54,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,4) | - |
| 61-15-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 5267,95 | 2988,29 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 329,47 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-15-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3 | 1021,84 | 452,14 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 49,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,4) | - |
| 61-15-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 8217,11 | 5935,38 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 624,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,8) | - |
| 61-15-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм | 7687,50 | 5405,77 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 568,43 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,8) | - |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3 | 185,21 | 185,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,42 |
| 61-15-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6 | 263,62 | 263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,72 |
| Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |
| 61-17-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 3470,98 | 2329,56 | 1,16 | 0,00 | 1140,26 | 250,76 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-17-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1 | 894,32 | 324,04 | 0,58 | 0,00 | 569,70 | 34,88 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-17-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6220,82 | 3938,85 | 2,31 | 0,00 | 2279,66 | 414,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-17-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3 | 1032,47 | 462,19 | 0,58 | 0,00 | 569,70 | 48,60 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-17-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6088,91 | 3807,01 | 2,24 | 0,00 | 2279,66 | 378,43 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-17-6 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5 | 133,31 | 133,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 |
| 61-17-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 6012,37 | 4299,28 | 1,75 | 0,00 | 1711,34 | 457,37 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,39) | - |
| 61-17-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6998,39 | 4719,53 | 2,31 | 0,00 | 2276,55 | 496,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,86) | - |
| 61-17-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7962,45 | 5683,59 | 2,31 | 0,00 | 2276,55 | 590,81 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-17-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8 | 178,60 | 178,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: |  |  |  |  |  |  |
| 61-17-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 4474,64 | 2872,36 | 1,48 | 0,00 | 1600,80 | 305,57 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (6,2) | - |
| 61-17-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11 | 1006,36 | 444,34 | 0,58 | 0,00 | 561,44 | 47,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-17-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6869,04 | 4291,37 | 2,96 | 0,00 | 2574,71 | 439,69 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-17-14 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13 | 1050,41 | 488,39 | 0,58 | 0,00 | 561,44 | 50,04 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |
| 61-18-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 3812,34 | 2672,08 | 0,00 | 0,00 | 1140,26 | 287,63 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-18-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1 | 964,34 | 394,64 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 42,48 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-18-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6628,77 | 4349,11 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 457,32 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-18-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3 | 1077,06 | 507,36 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 53,35 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-18-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 6575,08 | 4295,42 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 426,98 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-18-6 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5 | 137,49 | 137,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |
| 61-18-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 6657,34 | 4946,00 | 0,00 | 0,00 | 1711,34 | 526,17 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,39) | - |
| 61-18-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 7740,52 | 5463,97 | 0,00 | 0,00 | 2276,55 | 574,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,86) | - |
| 61-18-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 8546,10 | 6269,55 | 0,00 | 0,00 | 2276,55 | 651,72 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-18-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8 | 184,24 | 184,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: |  |  |  |  |  |  |
| 61-18-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 4913,83 | 3313,03 | 0,00 | 0,00 | 1600,80 | 352,45 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (6,2) | - |
| 61-18-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11 | 1074,59 | 513,15 | 0,00 | 0,00 | 561,44 | 54,59 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-18-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7300,21 | 4725,50 | 0,00 | 0,00 | 2574,71 | 484,17 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-18-14 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13 | 1155,14 | 593,70 | 0,00 | 0,00 | 561,44 | 60,83 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |
| 61-19-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 3961,08 | 2820,82 | 0,00 | 0,00 | 1140,26 | 303,64 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,84) | - |
| 61-19-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1 | 938,61 | 368,91 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 39,71 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-19-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 6824,01 | 4544,35 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 477,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-19-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3 | 1103,97 | 534,27 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 56,18 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-19-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 7099,51 | 4819,85 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 479,11 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-19-6 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5 | 140,28 | 140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 |
| 61-19-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 6970,17 | 5258,83 | 0,00 | 0,00 | 1711,34 | 559,45 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (7,39) | - |
| 61-19-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 8044,46 | 5767,91 | 0,00 | 0,00 | 2276,55 | 606,51 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,86) | - |
| 61-19-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 9127,82 | 6851,27 | 0,00 | 0,00 | 2276,55 | 712,19 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-19-10 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: |  |  |  |  |  |  |
| 61-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 4971,26 | 3370,46 | 0,00 | 0,00 | 1600,80 | 358,56 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (6,2) | - |
| 61-19-12 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11 | 1067,63 | 506,19 | 0,00 | 0,00 | 561,44 | 53,85 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 7584,32 | 5009,61 | 0,00 | 0,00 | 2574,71 | 513,28 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,9) | - |
| 61-19-14 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13 | 1145,97 | 584,53 | 0,00 | 0,00 | 561,44 | 59,89 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,42) | - |
| Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-20-1 | с земли и лесов | 5286,36 | 3004,39 | 2,31 | 0,00 | 2279,66 | 323,40 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,68) | - |
| 61-20-2 | с лестниц | 5893,47 | 3613,81 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 389,00 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,68) | - |
| 61-20-3 | с люлек | 5770,84 | 3491,18 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 375,80 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,68) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-20-4 | с земли и лесов | 9469,40 | 7185,36 | 2,31 | 0,00 | 2281,73 | 764,40 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,88) | - |
| 61-20-5 | с лестниц | 11119,61 | 8837,88 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 940,20 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,88) | - |
| 61-20-6 | с люлек | 11119,61 | 8837,88 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 940,20 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,88) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-20-7 | с земли и лесов | 5117,99 | 2675,52 | 2,31 | 0,00 | 2440,16 | 288,00 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-20-8 | с лестниц | 6210,04 | 3769,88 | 0,00 | 0,00 | 2440,16 | 405,80 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-20-9 | с люлек | 5517,01 | 3076,85 | 0,00 | 0,00 | 2440,16 | 331,20 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-21-1 | с земли и лесов | 5895,78 | 3613,81 | 2,31 | 0,00 | 2279,66 | 389,00 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,68) | - |
| 61-21-2 | с лестниц | 6658,97 | 4379,31 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 471,40 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,68) | - |
| 61-21-3 | с люлек | 6502,89 | 4223,23 | 0,00 | 0,00 | 2279,66 | 454,60 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,68) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-21-4 | с земли и лесов | 11121,92 | 8837,88 | 2,31 | 0,00 | 2281,73 | 940,20 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,88) | - |
| 61-21-5 | с лестниц | 13197,95 | 10916,22 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 1161,30 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,88) | - |
| 61-21-6 | с люлек | 13197,95 | 10916,22 | 0,00 | 0,00 | 2281,73 | 1161,30 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,88) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |
| 61-21-7 | с земли и лесов | 5577,85 | 3135,38 | 2,31 | 0,00 | 2440,16 | 337,50 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-21-8 | с лестниц | 6281,58 | 3841,42 | 0,00 | 0,00 | 2440,16 | 413,50 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| 61-21-9 | с люлек | 6149,66 | 3709,50 | 0,00 | 0,00 | 2440,16 | 399,30 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (9,7) | - |
| Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-1 | до 5 м с земли и лесов | 8113,08 | 5105,32 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 549,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-2 | до 5 м с лестниц | 9308,46 | 6303,73 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 678,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-3 | до 5 м с люлек | 9066,92 | 6062,19 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 652,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-4 | более 5 м с земли и лесов | 7345,35 | 4337,59 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 466,91 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-5 | более 5 м с лестниц | 8540,73 | 5536,00 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 595,91 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-6 | более 5 м с люлек | 8299,19 | 5294,46 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 569,91 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-7 | до 5 м с земли и лесов | 9675,66 | 6667,90 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 717,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-8 | до 5 м с лестниц | 10871,04 | 7866,31 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 846,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-9 | до 5 м с люлек | 10629,50 | 7624,77 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 820,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-10 | более 5 м с земли и лесов | 8908,02 | 5900,26 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 635,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-11 | более 5 м с лестниц | 10103,40 | 7098,67 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 764,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-12 | более 5 м с люлек | 9861,86 | 6857,13 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 738,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-13 | до 5 м с земли и лесов | 8710,42 | 5603,82 | 3,03 | 0,00 | 3103,57 | 603,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-14 | до 5 м с лестниц | 10026,57 | 6923,00 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 745,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-15 | до 5 м с люлек | 9757,16 | 6653,59 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 716,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-16 | более 5 м с земли и лесов | 7874,88 | 4768,28 | 3,03 | 0,00 | 3103,57 | 513,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-17 | более 5 м с лестниц | 9191,03 | 6087,46 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 655,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-22-18 | более 5 м с люлек | 8921,62 | 5818,05 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 626,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-19 | до 5 м² с земли и лесов | 11986,17 | 8404,94 | 3,03 | 0,00 | 3578,20 | 904,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-22-20 | до 5 м² с лестниц | 13961,91 | 10383,71 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 1117,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-22-21 | до 5 м² с люлек | 13562,44 | 9984,24 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 1074,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-22 | до 5 м² с земли и лесов | 14917,45 | 11336,22 | 3,03 | 0,00 | 3578,20 | 1220,26 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-22-23 | до 5 м² с лестниц | 17589,94 | 14011,74 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 1508,26 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-22-24 | до 5 м² с люлек | 17051,12 | 13472,92 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 1450,26 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-1 | до 5 м с земли и лесов | 12163,52 | 9155,76 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 985,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-2 | до 5 м с лестниц | 13358,90 | 10354,17 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1114,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-3 | до 5 м с люлек | 12866,53 | 9861,80 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1061,55 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-4 | более 5 м с земли и лесов | 11395,79 | 8388,03 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 902,91 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-5 | более 5 м с лестниц | 12591,17 | 9586,44 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1031,91 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-6 | более 5 м с люлек | 12349,63 | 9344,90 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1005,91 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-7 | до 5 м с земли и лесов | 13726,10 | 10718,34 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 1153,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-8 | до 5 м с лестниц | 14921,48 | 11916,75 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1282,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-9 | до 5 м с люлек | 14679,94 | 11675,21 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1256,75 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-10 | более 5 м с земли и лесов | 12958,46 | 9950,70 | 3,03 | 0,00 | 3004,73 | 1071,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-11 | более 5 м с лестниц | 14153,84 | 11149,11 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1200,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-12 | более 5 м с люлек | 13912,30 | 10907,57 | 0,00 | 0,00 | 3004,73 | 1174,12 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-13 | до 5 м с земли и лесов | 13151,04 | 10044,44 | 3,03 | 0,00 | 3103,57 | 1081,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-14 | до 5 м с лестниц | 14467,19 | 11363,62 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 1223,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-15 | до 5 м с люлек | 14197,78 | 11094,21 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 1194,21 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-16 | более 5 м с земли и лесов | 12315,50 | 9208,90 | 3,03 | 0,00 | 3103,57 | 991,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-17 | более 5 м с лестниц | 13631,65 | 10528,08 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 1133,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
| 61-23-18 | более 5 м с люлек | 13362,24 | 10258,67 | 0,00 | 0,00 | 3103,57 | 1104,27 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (12,8) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-19 | до 5 м² с земли и лесов | 18647,10 | 15065,87 | 3,03 | 0,00 | 3578,20 | 1621,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-23-20 | до 5 м² с лестниц | 20622,84 | 17044,64 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 1834,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-23-21 | до 5 м² с люлек | 20223,37 | 16645,17 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 1791,73 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-22 | до 5 м² с земли и лесов | 23910,17 | 20328,94 | 3,03 | 0,00 | 3578,20 | 2188,26 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-23-23 | до 5 м² с лестниц | 26582,66 | 23004,46 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 2476,26 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| 61-23-24 | до 5 м² с люлек | 26043,84 | 22465,64 | 0,00 | 0,00 | 3578,20 | 2418,26 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (15,5) | - |
| Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 2166,03 | 1220,71 | 1,87 | 0,00 | 943,45 | 131,40 |
| В Разделе 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы таблицу 63-9 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 плиток |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: |  |  |  |  |  |  |
| 63-9-1 | рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 443,13 | 242,35 | 5,92 | 0,68 | 194,86 | 28,05 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,09) | - |
| 63-9-2 | рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук | 380,41 | 179,63 | 5,92 | 0,68 | 194,86 | 20,79 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,09) | - |
| 63-9-3 | рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 652,23 | 451,44 | 5,92 | 0,68 | 194,87 | 52,25 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,09) | - |
| 63-9-4 | рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук | 522,98 | 322,19 | 5,92 | 0,68 | 194,87 | 37,29 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,09) | - |
| 63-9-5 | карнизных | 582,07 | 240,45 | 5,92 | 0,68 | 335,70 | 27,83 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,03) | - |
| 63-9-6 | плинтусных | 646,09 | 240,45 | 5,92 | 0,68 | 399,72 | 27,83 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,03) | - |
| В Разделе 64. Лепные работы таблицу 64-40 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 п. м изделий |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: |  |  |  |  |  |  |
| 64-40-1 | цементных | 4981,81 | 1186,52 | 3,75 | 1,62 | 3791,54 | 139,10 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,81) | - |
| 64-40-2 | гипсовых | 3119,72 | 876,03 | 2,50 | 1,08 | 2241,19 | 102,70 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,5) | - |
|  | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: |  |  |  |  |  |  |
| 64-40-3 | легкоудаляемых | 180,84 | 180,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 |
| 64-40-4 | трудноудаляемых | 729,90 | 729,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10 |
|  | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: |  |  |  |  |  |  |
| 64-40-5 | легкоудаляемых | 1296,39 | 1296,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 |
| 64-40-6 | трудноудаляемых | 1841,09 | 1841,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,70 |
| 64-40-7 | Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель | 1527,88 | 1526,00 | 1,88 | 0,81 | 0,00 | 182,10 |
| В Разделе 65. Внутренние санитарно-технические работы таблицу 65-16 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 сгонов |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 65-16-1 | до 20 мм | 1400,54 | 272,94 | 0,63 | 0,27 | 1126,97 | 28,70 |
| 65-16-2 | до 32 мм | 2156,88 | 395,62 | 1,56 | 0,68 | 1759,70 | 41,60 |
| 65-16-3 | до 50 мм | 3618,87 | 675,21 | 3,44 | 1,49 | 2940,22 | 71,00 |
| В Разделе 66. Наружные инженерные сети таблицы 66-29, 66-31, 66-37, 66-39, 66-41, 66-49, 66-50 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 66-29-1 | до 100 мм | 151929,75 | 641,09 | 5669,09 | 286,98 | 145619,57 | 49,62 |
| 66-29-2 | до 150 мм | 203337,80 | 721,84 | 6438,44 | 327,08 | 196177,52 | 55,87 |
| 66-29-3 | до 200 мм | 233374,18 | 802,72 | 7207,79 | 366,86 | 225363,67 | 62,13 |
| 66-29-4 | до 300 мм | 322836,87 | 883,47 | 7977,14 | 406,64 | 313976,26 | 68,38 |
| 66-29-5 | до 400 мм | 461420,34 | 964,35 | 8746,49 | 446,93 | 451709,50 | 74,64 |
| 66-29-6 | до 450 мм | 552205,06 | 1045,10 | 9515,84 | 486,75 | 541644,12 | 80,89 |
| 66-29-7 | до 500 мм | 757370,37 | 1125,98 | 10285,19 | 526,58 | 745959,20 | 87,15 |
| 66-29-8 | до 600 мм | 1040612,27 | 1206,73 | 11054,54 | 566,40 | 1028351,00 | 93,40 |
| 66-29-9 | до 700 мм | 1429570,70 | 1287,61 | 11823,89 | 606,23 | 1416459,20 | 99,66 |
| 66-29-10 | до 800 мм | 1966752,80 | 1368,36 | 12593,24 | 646,05 | 1952791,20 | 105,91 |
| 66-29-11 | до 900 мм | 2708477,98 | 1449,24 | 13362,59 | 686,65 | 2693666,15 | 112,17 |
| 66-29-12 | до 1000 мм | 3515439,24 | 1520,30 | 14131,94 | 726,52 | 3499787,00 | 117,67 |
| Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: |  |  |  |  |  |  |
| 66-31-1 | с dу 50 и 100 мм на dн 90 мм | 17434,98 | 2535,96 | 9623,33 | 838,89 | 5275,69 | 241,52 |
| 66-31-2 | с dу 100 мм на dн 110 мм | 20651,67 | 2651,25 | 10507,07 | 903,73 | 7493,35 | 252,50 |
| 66-31-3 | с dу 100 мм на dн 160 и 180 мм | 29909,75 | 2881,83 | 12274,55 | 1034,59 | 14753,37 | 274,46 |
| 66-31-4 | с dу 150 мм на dн 160 и 180 мм | 34137,46 | 2766,54 | 11390,81 | 969,14 | 19980,11 | 263,48 |
| 66-31-5 | с dу 150 мм на dн 200 и 225 мм | 42910,20 | 3279,99 | 14339,65 | 1191,65 | 25290,56 | 312,38 |
| 66-31-6 | с dу 200 мм на dн 200 и 225 мм | 46114,45 | 3049,41 | 12572,17 | 1061,65 | 30492,87 | 290,42 |
| 66-31-7 | с dу 200 мм на dн 250 мм | 61285,67 | 3510,57 | 19129,93 | 1322,44 | 38645,17 | 334,34 |
| 66-31-8 | с dу 250 мм на dн 250 мм | 59497,34 | 3279,99 | 16858,65 | 1191,65 | 39358,70 | 312,38 |
| 66-31-9 | с dу 250 мм на dн 315 мм | 86908,44 | 3856,02 | 22863,59 | 1548,98 | 60188,83 | 367,24 |
| 66-31-10 | с dу 300 мм на dн 315 мм | 81828,38 | 3510,15 | 19456,67 | 1353,27 | 58861,56 | 334,30 |
| 66-31-11 | с dу 300 мм на dн 355 мм | 111032,54 | 5031,71 | 31366,27 | 1791,57 | 74634,56 | 479,21 |
| 66-31-12 | с dу 350 мм на dн 355 мм | 108428,25 | 4683,00 | 27506,91 | 1595,04 | 76238,34 | 446,00 |
| 66-31-13 | с dу 350 мм на dн 400 мм | 131098,86 | 5265,54 | 33934,00 | 1925,43 | 91899,32 | 501,48 |
| 66-31-14 | с dу 400 мм на dн 400 мм | 128218,72 | 5037,80 | 31399,86 | 1795,01 | 91781,06 | 479,79 |
| 66-31-15 | с dу 400 мм на dн 450 мм | 158916,60 | 5726,70 | 39048,80 | 2184,86 | 114141,10 | 545,40 |
| Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: |  |  |  |  |  |  |
| 66-37-1 | dу 100 мм на dн 225 мм | 158196,58 | 25102,56 | 98916,75 | 4155,29 | 34177,27 | 2530,50 |
| 66-37-2 | dу 230 мм на dн 315 мм | 186192,51 | 26900,06 | 94858,44 | 4040,75 | 64434,01 | 2711,70 |
| 66-37-3 | dу 230 мм на dн 225 мм | 144393,63 | 24234,56 | 85981,80 | 3801,72 | 34177,27 | 2443,00 |
| 66-37-4 | большего на меньший диаметр трубы | 178294,55 | 26221,54 | 87639,00 | 4040,75 | 64434,01 | 2643,30 |
| 66-37-5 | На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к нормам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4 | 4931,20 | 1525,70 | 2370,29 | 276,48 | 1035,21 | 153,80 |
| Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: |  |  |  |  |  |  |
| 66-39-1 | dу 150 мм на dн 200 мм | 124648,57 | 14286,78 | 84538,38 | 3999,04 | 25823,41 | 1440,20 |
| 66-39-2 | dу 150 мм на dн 225 мм; dу 200 мм на dн 280 мм | 128114,03 | 14224,29 | 82755,33 | 3910,34 | 31134,41 | 1433,90 |
| 66-39-3 | dу 230 мм на dн 250 мм; dу 250 мм на dн 280 мм | 133941,41 | 14075,49 | 80946,13 | 3825,95 | 38919,79 | 1418,90 |
| 66-39-4 | dу 230 мм на dн 280 мм; dу 200 мм на dн 250 мм; dу 250 мм на dн 315 мм | 149509,24 | 14876,03 | 86389,42 | 4087,74 | 48243,79 | 1499,60 |
| 66-39-5 | dу 300 мм на dн 315 мм | 152228,84 | 13936,61 | 79152,62 | 3737,15 | 59139,61 | 1404,90 |
| 66-39-6 | dу 350 мм на dн 355 мм | 165236,93 | 13482,27 | 77361,73 | 3648,35 | 74392,93 | 1359,10 |
| 66-39-7 | большего на меньший диаметр трубы | 129741,59 | 13483,26 | 77343,42 | 3648,35 | 38914,91 | 1359,20 |
| Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 66-41-1 | 300 мм | 350742,59 | 11374,65 | 91338,32 | 1004,16 | 248029,62 | 1083,30 |
| 66-41-2 | 350 мм | 401455,72 | 11539,50 | 92943,96 | 1042,01 | 296972,26 | 1099,00 |
| 66-41-3 | 375 мм | 432019,30 | 11623,50 | 93746,78 | 1059,53 | 326649,02 | 1107,00 |
| 66-41-4 | 400 мм | 462593,40 | 11709,60 | 94549,60 | 1078,43 | 356334,20 | 1115,20 |
| 66-41-5 | 450 мм | 538020,86 | 12342,75 | 98138,41 | 1144,58 | 427539,70 | 1175,50 |
| 66-41-6 | 500 мм | 626005,43 | 12492,90 | 100546,87 | 1201,28 | 512965,66 | 1189,80 |
| 66-41-7 | 600 мм | 825932,91 | 12927,60 | 105219,97 | 1292,99 | 707785,34 | 1231,20 |
| 66-41-8 | 700 мм | 1101142,85 | 13618,50 | 110935,77 | 1407,32 | 976588,58 | 1297,00 |
| 66-41-9 | 800 мм | 1479159,09 | 14294,70 | 117358,33 | 1558,32 | 1347506,06 | 1361,40 |
| 66-41-10 | 900 мм | 2001713,86 | 15295,35 | 126992,17 | 1782,46 | 1859426,34 | 1456,70 |
| 66-41-11 | 1000 мм | 2727133,51 | 17095,05 | 144228,92 | 2168,88 | 2565809,54 | 1628,10 |
| 66-41-12 | 1200 мм | 4049236,96 | 20896,05 | 179882,77 | 2947,24 | 3848458,14 | 1990,10 |
| 66-41-13 | 1500 мм | 6075478,64 | 25445,70 | 277401,52 | 5208,73 | 5772631,42 | 2423,40 |
| Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м² поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 66-49-1 | Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб | 580,96 | 346,73 | 0,00 | 0,00 | 234,23 | 42,44 |
| Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 км |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 66-50-1 | 100 | 313480,90 | 45912,21 | 29315,18 | 1707,39 | 238253,51 | 5001,33 |
| 66-50-2 | 150 | 446072,33 | 54371,95 | 45148,90 | 2653,49 | 346551,48 | 5922,87 |
| 66-50-3 | 200 | 629290,31 | 71285,45 | 60831,86 | 2916,26 | 497173,00 | 7765,30 |
| 66-50-4 | 250 | 913384,51 | 91602,91 | 103215,16 | 4551,06 | 718566,44 | 9978,53 |
| 66-50-5 | 300 | 1104185,96 | 104864,06 | 110298,00 | 5095,70 | 889023,90 | 11423,10 |
| 66-50-6 | 350 | 1261130,75 | 114042,22 | 120920,13 | 5144,14 | 1026168,40 | 12422,90 |
| 66-50-7 | 400 | 1590054,07 | 120410,94 | 130238,36 | 5599,78 | 1339404,77 | 13116,66 |
| В Разделе 69. Прочие ремонтно-строительные работы таблицы 69-10, 69-14, 69-16 изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 69-10. Антисептирование древесины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² обработанной поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Антисептирование древесины: |  |  |  |  |  |  |
| 69-10-1 | водными растворами | 90,17 | 21,41 | 1,74 | 0,00 | 67,02 | 2,51 |
| 69-10-2 | пастами битумными | 84,55 | 83,68 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 9,81 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,065) | - |
| 69-10-3 | пастами на каменноугольном лаке | 95,66 | 93,92 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 11,01 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,086) | - |
| 69-10-4 | пастами экстрактными | 87,30 | 85,56 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 10,03 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,062) | - |
| 69-10-5 | маслянистыми антисептиками | 62,22 | 60,48 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 7,09 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,06) | - |
|  | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 69-10-6 | к норме 69-10-1 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 69-10-7 | к норме 69-10-2 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 |
| 69-10-8 | к норме 69-10-3 | 74,38 | 74,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 |
| 69-10-9 | к норме 69-10-4 | 66,96 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 69-10-10 | к норме 69-10-5 | 46,49 | 46,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
|  | При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 69-10-11 | к норме 69-10-1 | 86,42 | 17,66 | 1,74 | 0,00 | 67,02 | 2,07 |
| 69-10-12 | к норме 69-10-2 | 67,83 | 66,96 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,065) | - |
| 69-10-13 | к норме 69-10-3 | 77,13 | 76,26 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 8,94 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,086) | - |
| 69-10-14 | к норме 69-10-4 | 71,52 | 69,78 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 8,18 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,062) | - |
| 69-10-15 | к норме 69-10-5 | 51,98 | 50,24 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 5,89 |
| (113-9001) | Антисептик, (т) | - | - | - | - | (0,06) | - |
| Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 кг |  |  |  |  |  |  |
| 69-14-1 | Приготовление силаксанового клея | 189,74 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 167,61 | 2,30 |
| Таблица 69-16. Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м² отмостки |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки: |  |  |  |  |  |  |
| 69-16-1 | асфальтобетонной толщиной 14 см | 6669,94 | 493,62 | 2241,10 | 75,45 | 3935,22 | 64,78 |
| 69-16-2 | бетонной толщиной 15 см | 13672,58 | 1024,44 | 3223,47 | 86,63 | 9424,67 | 126,63 |

В раздел «IV. Приложения » внести следующие изменения и дополнения:

Приложение 11

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции изложить в следующей редакции:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 10315,01 |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 9040,01 |
| 101-4258 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | 100 м | 244,00 |
| 101-4478 | Болт анкерный с гайкой, размер 20,0x110 мм | 100 шт. | 925,00 |
| 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт. | 82,00 |
| 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м³ | 1492,01 |
| 103-1424 | Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 400 мм | м | 3236,21 |
| 103-1451 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 900 мм | м | 23320,01 |
| 104-0169 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 98,00 |
| 110-0208 | Гильзы стальные с фланцами | т | 9040,01 |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт. | 93,00 |
| 301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | 10 шт. | 204,50 |
| 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | 10 компл. | 250,90 |
| 302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 10,97 |
| 302-1414 | Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 200 мм | 10 шт. | 4877,00 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,91 |
| 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 459,91 |
| 415-0302 | Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм | м | 22,19 |
| 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | 100 шт. | 560,00 |
| 507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | 421,01 |
| 509-0973 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм | 1000 шт. | 38518,01 |
| 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 62,20 |

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 113-1777 не используются

Приложение 12

Замены по расценкам 65-25-2; 65-6-10; 66-40-1; 67-9-1; 67-9-2; 69-17-6 изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ФЕРр

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСНр |  |  | Ресурсы по ФЕРр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65-6-10 | 301-9400 | компл. | 100 | 301-1520 | 10 шт. | 10 |
| 65-25-2 | 302-9230 | шт. | 100 | 302-0474 | 10 компл. | 10 |
| 66-40-1 | 103-9016 | м | 110 | 103-1404 | м | 110 |
| 66-40-1 | 302-9178 | шт. | 10 | 302-1414 | 10 шт. | 1 |
| 66-40-1 | 402-9061 | м³ | 10,2 | 402-0004 | м³ | 10,2 |
| 67-9-1 | 509-9011 | шт. | 100 | 509-1201 | 10 шт. | 10 |
| 67-9-2 | 503-9013 | шт. | 100 | 503-4053 | 100 шт. | 1 |
| 69-17-6 | 101-9659 | шт. | 1 | 101-4478 | 100 шт. | 0,01 |