## Мои данные
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________. | [12 empty] | ________________
_____ ________________ 2011 г. | [12 empty] | _____ ________________ 2011 г.
| Стройка: | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская обл."
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТРЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-62
Система контроля и управления доступом
[10 empty] | в базисных ценах |  | в текущих ценах
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  | 6589.446 | тыс.руб. | 21047.029 | тыс.руб.
[7 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  | 2071.23 | чел.час | 2071.23 | чел.час
[7 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 21.569 | тыс.руб. | 111.605 | тыс.руб.
Составлен в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Количество, единица измерения | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  | Индекс |  | Общая стоимость в текущих ценах
|  |  | Всего | Эксплуатация машин | Материалы | Всего | Эксплуатация машин | Материалы | Всего | Эксплуатация машин | Всего | Эксплуатация машин | Материалы
|  |  | Оплата труда | в т.ч. опл. труда |  | Оплата труда | в т.ч. опл. труда |  | Оплата труда | Материалы | Оплата труда | в т.ч. опл. труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. КОМПЬЮТЕРНОЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Работы по установке и настройке.
1 | ТЕРм11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (применительно для сервера) | 1 1 шт. | 362,61 _____ 192,1 | 116,44 _____ 6,49 | 54.07 | 363 _____ 192 | 116 _____ 6 | 55 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1780 _____ 943 | 572 _____ 32 | 265
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 897
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 634
| Сметная стоимость | [9 empty] | 3311
2 | ТЕРм11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (применительно для в/клиентов) | 8 1 шт. | 362,61 _____ 192,1 | 116,44 _____ 6,49 | 54.07 | 2901 _____ 1537 | 932 _____ 52 | 432 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 14243 _____ 7546 | 4574 _____ 255 | 2123
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 1462 |  |  |  |  | 7177
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1033 |  |  |  |  | 5071
| Сметная стоимость | [9 empty] | 26491
3 | ТЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный (применительно для монитора) | 8 1 шт. | 25,72 _____ 9,32 | 16.21 | 0.19 | 206 _____ 75 | 130 | 1 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1010 _____ 366 | 637 | 7
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 337
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 238
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1585
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 3470 1804 | 1178 58 | 488 |  |  | 17033 8855 | 5783 287 | 2395
Накладные расходы | [5 empty] | 1713 |  |  |  |  | 8411
Сметная прибыль | [5 empty] | 1210 |  |  |  |  | 5942
Итоги по разделу 1 КОМПЬЮТЕРНОЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Работы по установке и настройке. :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 6393 |  |  |  |  | 31386
Итого | [5 empty] | 6393 |  |  |  |  | 31386
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 488 |  |  |  |  | 2395
Машины и механизмы | [5 empty] | 1178 |  |  |  |  | 5783
ФОТ | [5 empty] | 1862 |  |  |  |  | 9142
Накладные расходы | [5 empty] | 1713 |  |  |  |  | 8411
Сметная прибыль | [5 empty] | 1210 |  |  |  |  | 5942
Итого по разделу 1 КОМПЬЮТЕРНОЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Работы по установке и настройке. | [5 empty] | 6393 |  |  |  |  | 31386
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ СКУД. Монтажные работы
4 | ТЕРм10-08-001-09 Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (применительно для контроллера "С2000-2") | 32 1 шт. | 71,93 _____ 62,64 | 0.58 | 8.71 | 2302 _____ 2004 | 19 | 279 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 11302 _____ 9842 | 91 | 1369
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 1603 |  |  |  |  | 7874
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 1202 |  |  |  |  | 5905
| Сметная стоимость | [9 empty] | 25081
5 | ФЕРм10-08-001-13 Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (применительно для считывателя) | 67 1 шт. | 15,81 _____ 12,25 | 0.25 | 3.31 | 1059 _____ 821 | 17 | 221 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 6705 _____ 5195 | 106 | 1404
| НР 0%=80%*0 от ФОТ |  |  |  |  | 657
| СП 0%=60%*0 от ФОТ |  |  |  |  | 493
| Сметная стоимость | [9 empty] | 6705
6 | ТЕР10-01-029-01 Установка приборов фрамужных (применительно для доводчика) | 0,54 100 компл. | 3607,71 _____ 886,28 | 21.43 | 2700 | 1948 _____ 479 | 12 | 1457 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 9565 _____ 2350 | 57 | 7158
| НР 118% от ФОТ |  |  |  |  | 565 |  |  |  |  | 2773
| СП 63% от ФОТ |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 1481
| Сметная стоимость | [9 empty] | 13819
7 | ТЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 54 1 шт. | 25,04 _____ 11,54 | 10,72 _____ 0,6 | 2.78 | 1352 _____ 623 | 579 _____ 32 | 150 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 6639 _____ 3060 | 2843 _____ 159 | 736
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  | 3058
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  | 2092
| Сметная стоимость | [9 empty] | 11789
8 | ТЕРм10-09-001-01 Аппаратура телевизионная прикладная с 1 камерой (применительно для видеодомофона) | 11 1 компл. | 403,47 _____ 285,74 |  | 117.73 | 4438 _____ 3143 |  | 1295 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 21791 _____ 15433 |  | 6358
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 2514 |  |  |  |  | 12346
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 1886 |  |  |  |  | 9260
| Сметная стоимость | [9 empty] | 43397
9 | ТЕРм10-08-003-03 Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 32 1 шт. | 48,01 _____ 38,99 | 0.58 | 8.44 | 1536 _____ 1248 | 19 | 269 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 7543 _____ 6126 | 91 | 1326
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 998 |  |  |  |  | 4901
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 749 |  |  |  |  | 3676
| Сметная стоимость | [9 empty] | 16120
10 | ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 9 100 м | 190,12 _____ 123,94 | 24,96 _____ 0,1 | 41.22 | 1711 _____ 1115 | 225 _____ 1 | 371 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 10831 _____ 7061 | 1422 _____ 5 | 2348
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  | 6713
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 725 |  |  |  |  | 4593
| Сметная стоимость | [9 empty] | 22137
11 | ФЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 76,1 100 м | 70,98 _____ 26,47 | 1,94 _____ 0,11 | 42.57 | 5402 _____ 2014 | 148 _____ 8 | 3240 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 34190 _____ 12752 | 932 _____ 54 | 20506
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 1921 |  |  |  |  | 12166
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1314 |  |  |  |  | 8324
| Сметная стоимость | [9 empty] | 54680
19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - Стойка на 42 U (Стойка №2)
12 | ТЕРм10-03-001-01 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 1 шт. | 188,26 _____ 80,91 | 39,62 _____ 4,05 | 67.73 | 188 _____ 81 | 40 _____ 4 | 67 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 924 _____ 397 | 195 _____ 20 | 332
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 334
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 250
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1508
13 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (применительно для полки и блока розеток) | 2 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 61 _____ 41 | 18 _____ 2 | 2 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 298 _____ 203 | 91 _____ 10 | 4
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 170
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 128
| Сметная стоимость | [9 empty] | 596
14 | ТЕРм08-03-605-01 Вентилятор | 1 1 шт. | 37,94 _____ 13,04 | 22,59 _____ 1,21 | 2.31 | 38 _____ 13 | 23 _____ 1 | 2 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 186 _____ 64 | 111 _____ 6 | 11
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 67
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 46
| Сметная стоимость | [9 empty] | 299
15 | ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (UPS) | 2 1 шт. | 236,56 _____ 118,88 | 45,13 _____ 4,95 | 72.55 | 473 _____ 238 | 90 _____ 10 | 145 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2323 _____ 1167 | 443 _____ 49 | 713
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 973
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 730
| Сметная стоимость | [9 empty] | 4026
Шлагбаумы
16 | ТЕРм37-01-013-03 Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (применительно для шлагбаума) | 1 1 шт. | 652,93 _____ 277,44 | 94,51 _____ 5 | 280.98 | 653 _____ 277 | 95 _____ 5 | 281 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3206 _____ 1362 | 464 _____ 25 | 1380
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 1110
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 832
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5148
17 | ТЕРм10-08-003-07 Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) (применительно для фотоэлементов) | 1 1 компл. | 85,9 _____ 66,16 | 1.55 | 18.19 | 86 _____ 66 | 2 | 18 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 422 _____ 325 | 8 | 89
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 260
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 195
| Сметная стоимость | [9 empty] | 877
18 | ТЕРм10-04-087-03 Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов | 1 1 компл. | 4356,76 _____ 2440,19 | 1224,69 _____ 134,21 | 691.88 | 4357 _____ 2440 | 1225 _____ 134 | 692 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 21392 _____ 11981 | 6013 _____ 659 | 3398
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 2368 |  |  |  |  | 11629
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1673 |  |  |  |  | 8216
| Сметная стоимость | [9 empty] | 41237
19 | ТЕРм10-01-039-06 Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 1 шт. | 18,46 _____ 18,1 |  | 0.36 | 18 _____ 18 |  |  | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 91 _____ 89 |  | 2
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 71
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 53
| Сметная стоимость | [9 empty] | 215
20 | ТЕР34-02-003-01 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 0,015 1 канало-километр трубопровода | 130336,19 _____ 1193,01 |  | 129143.18 | 1955 _____ 18 |  | 1937 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 9599 _____ 88 |  | 9511
| НР 100% от ФОТ |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 88
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 57
| Сметная стоимость | [9 empty] | 9744
21 | ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0,1 100 м | 190,12 _____ 123,94 | 24,96 _____ 0,1 | 41.22 | 19 _____ 12 | 2 | 5 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 120 _____ 78 | 16 | 26
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 74
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 51
| Сметная стоимость | [9 empty] | 245
22 | ФЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1,1 100 м | 70,98 _____ 26,47 | 1,94 _____ 0,11 | 42.57 | 78 _____ 29 | 2 | 47 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 494 _____ 184 | 13 _____ 1 | 297
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 176
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 120
| Сметная стоимость | [9 empty] | 790
Блокираторы гидравлические дорожные
23 | ТЕРм37-01-013-04 Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т | 15 1 шт. | 1269,88 _____ 290,42 | 159,7 _____ 10,94 | 819.76 | 19048 _____ 4356 | 2396 _____ 164 | 12296 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 93527 _____ 21389 | 11762 _____ 806 | 60376
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 3616 |  |  |  |  | 17756
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 2712 |  |  |  |  | 13317
| Сметная стоимость | [9 empty] | 124600
24 | ТЕРм08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 4 1 шт. | 25,04 _____ 11,54 | 10,72 _____ 0,6 | 2.78 | 100 _____ 46 | 43 _____ 2 | 11 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 492 _____ 227 | 211 _____ 12 | 54
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 227
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 155
| Сметная стоимость | [9 empty] | 874
25 | ТЕРм10-08-001-04 Приборы ПС на 4 луча (применительно для блоков управления RB) | 4 1 шт. | 47,29 _____ 36,27 | 1.29 | 9.73 | 189 _____ 145 | 5 | 39 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 929 _____ 712 | 25 | 192
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 570
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 427
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1926
26 | ТЕР01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 0,048 100 м3 грунта | 1682,1 _____ 1682,1 |  |  | 81 _____ 81 |  |  | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 396 _____ 396
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 317
| СП 45% от ФОТ |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 178
| Сметная стоимость | [9 empty] | 891
27 | ТЕР34-02-003-01 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 0,03 1 канало-километр трубопровода | 130336,19 _____ 1193,01 |  | 129143.18 | 3910 _____ 36 |  | 3874 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 19199 _____ 176 |  | 19023
| НР 100% от ФОТ |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 176
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 114
| Сметная стоимость | [9 empty] | 19489
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 51002 19344 | 4960 363 | 26698 |  |  | 262164 100657 | 24894 1806 | 136613
Накладные расходы | [5 empty] | 16851 |  |  |  |  | 83827
Сметная прибыль | [5 empty] | 12152 |  |  |  |  | 60201
Итоги по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ СКУД. Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 8951 |  |  |  |  | 43944
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 71054 |  |  |  |  | 362248
Итого | [5 empty] | 80005 |  |  |  |  | 406192
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 26698 |  |  |  |  | 136613
Машины и механизмы | [5 empty] | 4960 |  |  |  |  | 24894
ФОТ | [5 empty] | 19707 |  |  |  |  | 102463
Накладные расходы | [5 empty] | 16851 |  |  |  |  | 83827
Сметная прибыль | [5 empty] | 12152 |  |  |  |  | 60201
Итого по разделу 2 ОБОРУДОВАНИЕ СКУД. Монтажные работы | [5 empty] | 80005 |  |  |  |  | 406192
Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНОЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Аппаратное обеспечение
28 | Цена поставщика Сервер ИСО "Орион Про": Intel Core i3-2130 3.40GHz/материнская плата ASUS LGA1155/видеокарта GT520 1024Mb/DDR-3 2048Mb - 2 шт./жесткий диск 250Gb/DVD±R/RW/корпус Chieftec UNC-410S-B-400 400w 4U 19" Server Rack Mount/Салазки для корпуса Chieftec SR-2U26 (RSR 260) (Рельсы для монтажа в 19" стойку (с глубиной 80 см), оснащены механизмом предотвращающим неумышленное выпадение корпуса из стойки, ПО Windows Pro 7 32-bit Rus, ПО Антивирус Касперского 2012 базовая защита М=30268/3,09 | 1 компл. | 9795.47 |  |  | 9795 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 31550
Программное обеспечение
29 | Цена поставщика ПО Болид Орион Про комплект: Сервер + Оперативная задача исп.127 (Ядро+Монитор) + Администратор базы данных (АБД) М=70638/3,09 | 1 компл. | 22860.19 |  |  | 22860 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 73631
30 | Цена поставщика ПО Болид Генератор отчетов «Орион Про» Отчеты по событиям и конфигурации объекта М=2400/3,09 | 1 шт. | 776.69 |  |  | 777 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2502
31 | Цена поставщика ПО Болид Учет рабочего времени «Орион Про» Отчеты по рабочему времени сотрудников М=2356/3,09 | 1 шт. | 762.45 |  |  | 762 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2456
32 | Цена поставщика По Болид Монитор «Орион Про» Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети М=4751/3,09 | 8 шт. | 1537.54 |  |  | 12300 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 39618
Оборудование мест мониторинга: системные администраторы, посты охраны
33 | Цена поставщика Компьютер видеоклиент: Intel Core i3-2100 3.10GHz/материнская плата ASUS LGA1155/видеокарта GT520 1024Mb/DDR-3 2048Mb/жесткий диск 250Gb/DVD±R/RW/корпус INTER-TECH Starter 4, Midi Tower, ATX, PSU 500W black/ПО Windows Pro 7 32-bit Rus/ПО Антивирус Касперского 2012 Базовая защита, клавиатура USB, мышь optical USB, компл. (ИБП учтены в СТМПиОТ) М=20258/3,09 | 8 компл. | 6555.98 |  |  | 52448 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 168929
34 | Цена поставщика Монитор 21.5" BENQ E2220HD, яркость 300 кд/м2, динамическая контрастность 50000:1, время отклика 5 мс, подключение DVI-D (HDCP), HDMI x2, VGA (D-Sub), USB-концентратор 4 порта, стереоколонки (2x1.50 Вт) М=5490/3,09 | 8 шт. | 1776.69 |  |  | 14214 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 45780
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 113156 |  |  |  |  | 349654
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 117949 |  |  |  |  | 364466
Итоги по разделу 3 КОМПЬЮТЕРНОЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :
Оборудование | [5 empty] | 117949 |  |  |  |  | 364466
Итого | [5 empty] | 117949 |  |  |  |  | 364466
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 117949 |  |  |  |  | 364466
Итого по разделу 3 КОМПЬЮТЕРНОЕ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | [5 empty] | 117949 |  |  |  |  | 364466
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ СКУД
Оборудование и расходные материалы
35 | Цена поставщика Болид С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя, ток потребления не более 120 мА М=3030/3,09 | 32 шт. | 980.58 |  |  | 31379 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 101068
36 | Цена поставщика Болид Proxy-USB MA Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – настольный, ток потребления не более 100 мА, шт. (для установки в помещениях системных администраторов) М=2900/3,09 | 3 шт. | 938.51 |  |  | 2816 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 9068
37 | Цена поставщика Болид "Proxy-3A" Считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт, работает со стандартными идентификационными картами и брелоками стандарта EM Marin, исполнение – накладной, ток потребления не более 120 мА М=3260/3,09 | 45 шт. | 1055.01 |  |  | 47475 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 152913
38 | Цена поставщика PERCo-RP-14MWB Считыватель бесконтактный в узком корпусе белого цвета (всепогодного исполнения), дальность считывания для карт EM-Marin — 15 см, для карт Ангстрем — 10 см, ток потребления не более 90 мА, шт. (для установки вне помещений) М=1590/3,09 | 19 шт. | 514.56 |  |  | 9777 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 31490
39 | Цена поставщика EM-Marine (толстая) Карта Proximity М=21/3,09 | 120 шт. | 6.79 |  |  | 815 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2624
40 | Цена поставщика DORMA TS-68 (серебро) Дверной доводчик. Для двери массой до 90 кг, шт. (для внутренних дверей) М=1069/4,91 | 23 шт. | 217.72 |  | 217.72 | 5008 |  | 5008 | 3,09 | 4,91 _____ 4,91 | 24587 |  | 24587
41 | Цена поставщика DORMA TS-73 (серебро) Дверной доводчик + рычаги. Для двери массой до 120 кг, шт. (для установки на внешние двери) М=4843/4,91 | 31 шт. | 986.35 |  | 986.35 | 30577 |  | 30577 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 150132 |  | 150132
42 | Цена поставщика Aler AL-150 Premium (сер) Накладной офисный эл.магн. замок, 150 кг удержание, 12V DC, ток потр. 0,28 А, встроенный геркон и датчик Холла. Контроль срабатывания замка,150x33x20, масса 0.8кг, сертификат МВД, цвет серый, шт. (для внутренних дверей) М=3727/4,91 | 23 шт. | 759.06 |  | 759.06 | 17458 |  | 17458 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 85721 |  | 85721
43 | Цена поставщика Aler AL-200 Premium (сереб) Малогабаритный накладной офисный эл.магн. замок, 200 кг удержание, 12V DC, ток потр. 0,35 А, серебристого цвета,Встроенный датчик Холла. Контроль срабатывания замка ,230х30х19,5, масса 0,6 кг, сертификат МВД, шт. (для установки на внешние двери) М=4038/4,91 | 31 шт. | 822.4 |  | 822.4 | 25494 |  | 25494 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 125177 |  | 125177
44 | Цена поставщика COMMAX_2 CDV-35N (серый) Commax Цветной TFT монитор видеодомофона 3,5", 4-х проводный, 2-х входовой, допускается параллельное подключение 2-х мониторов, NTSC/PAL, подключение дополнительной трубки, 220В, Габариты: 192х195х48мм, предельное расстояние действия: 28 м (O0,5 кв. мм) / 50 м (O0.65 кв. мм)/ 70 м (O0.8 кв. мм), мощность потребления - 6.5 Вт (30 мА) М=3472/3,09 | 11 шт. | 1123.62 |  |  | 12360 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 39810
45 | Цена поставщика COMMAX_2 DRC-4CG/N NTSC медь Цв. NTSC вызывная панель, 4-х проводная накладная, металл, CMOS камера, металлическая кнопка, 120 х 87,5 мм, -10 ~ +50С, питание от монитора М=2697/3,09 | 10 шт. | 872.81 |  |  | 8728 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 28113
46 | Цена поставщика ББП Тверца-5 Импульсный источник бесперебойного питания, питание 160 - 270 В с частотой 50±1 Гц, выходное напряжение при питании от сети 12 ± 0,3 В, Макс. ток нагрузки 5 А, вес 1,3 кг, мощность потребления от сети 220 В - 110 ВА (77 Вт); 235 x 165 x 80 мм М=1619/3,09 | 32 шт. | 523.94 |  |  | 16766 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 54002
47 | Цена поставщика AP 12-7 Аккумулятор 12В, 7А/ М=371/4,91 | 32 шт. | 120.06 |  |  | 3842 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 12374
48 | Цена поставщика Кабель сигнальный OMY 2х1, м (для линии интерфейса RS-485) М=12/4,91 | 2327,6 м | 2.44 |  | 2.44 | 5679 |  | 5679 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 27885 |  | 27885
49 | Цена поставщика Кабель сигнальный SAR 6x0.5, м (для подключения э/м замка) М=7/4,91 | 2783 м | 1.43 |  | 1.43 | 3980 |  | 3980 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 19537 |  | 19537
50 | Цена поставщика Кабель витая пара экранированная Hyperline FTP4-C5E-SOLID-LSZH FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, LSZH (Low Smoke Zero Halogen), м (для подключения считывателей) М=22/4,91 | 1771 м | 4.48 |  | 4.48 | 7934 |  | 7934 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 38962 |  | 38962
51 | Цена поставщика Кабель сигнальный экранированный SAR 6x0.5, м (для подключения панелей вызовов в монитору видеодомофона) М=9/4,91 | 667,92 м | 1.83 |  | 1.83 | 1222 |  | 1222 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 6005 |  | 6005
52 | Цена поставщика Кабель силовой OMY 3х1,5 М=23/4,91 | 151,8 м | 4.68 |  | 4.68 | 710 |  | 710 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3488 |  | 3488
53 | Цена поставщика Короб 17х15 (2м) М=31/4,91 | 150 шт. | 6.31 |  | 6.31 | 947 |  | 947 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 4647 |  | 4647
54 | Цена поставщика Короб пластиковый 35х18 (2м) М=59/4,91 | 300 шт. | 12.02 |  | 12.02 | 3606 |  | 3606 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 17706 |  | 17706
55 | Цена поставщика Дюбель EL-PLAST с шурупом (д. 6 ш. кр. 3,5*40) (100 шт.) М=54/4,91 | 4 упак. | 11 |  | 11 | 44 |  | 44 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 216 |  | 216
19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - Стойка на 42 U (Стойка №2)
56 | Цена поставщика REC-6428S Шкаф SignaPro™ 42U, 2054x600x800 мм, разборный, 19/21" М=28159/4,91 | 1 компл. | 5735.03 |  | 5735.03 | 5735 |  | 5735 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 28159 |  | 28159
57 | Цена поставщика REC-S564 Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 10A М=2908/4,91 | 1 шт. | 592.26 |  | 592.26 | 592 |  | 592 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2908 |  | 2908
58 | Цена поставщика REC-SV60FBR-GY Полка для оборудования в шкаф/ ун. стойку, 19", 600 мм, четырехточечная, нагрузка до 180 кг М=1053/4,91 | 1 шт. | 214.46 |  | 214.46 | 214 |  | 214 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1053 |  | 1053
59 | Цена поставщика REC-CB-H Ролики усиленные для напольных разборных шкафов (комплект из 4 шт.) М=2917/4,91 | 1 компл. | 594.09 |  | 594.09 | 594 |  | 594 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2917 |  | 2917
60 | Цена поставщика REC-FPFP-10 Винт, шайба, гайка. В упаковке - 10 комплектов. Цена за упаковку М=96/4,91 | 10 компл. | 19.55 |  | 19.55 | 196 |  | 196 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 960 |  | 960
61 | Цена поставщика REC-RMFTU-6A Универсальный вентилятор с термореле, 6 элементов М=6392/3,09 | 1 шт. | 2068.6 |  |  | 2069 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 6663
62 | Цена поставщика Источник беспербойного питания APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V (SUA3000RMXLI3U) М=77636/3,09 | 1 шт. | 25124.91 |  |  | 25125 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 80925
63 | Цена поставщика Блок аккумуляторной батареи APC Smart-UPS XL 48V RM 3U Battery Pack (SUA48RMXLBP3U) М=32023/3,09 | 1 шт. | 10363.43 |  |  | 10363 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 33379
Шлагбаумы
64 | Цена поставщика CAME G 6000 Тумба шлагбаума, ширина проезда – до 6,5 м, скорость откр. 4-8 с, 24В, интенсивного применения, встроенный блок управления ZL 37, масса 72 кг М=43428/3,09 | 1 компл. | 14054.36 |  |  | 14054 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 45267
65 | Цена поставщика CAME G 0602 Стрела КРУГЛОГО сечения 6,85 м М=5670/4,91 | 1 шт. | 1154.79 |  | 1154.79 | 1155 |  | 1155 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 5670 |  | 5670
66 | Цена поставщика CAME G 0605 Крепление стрелы М=1932/4,91 | 1 шт. | 393.48 |  | 393.48 | 393 |  | 393 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1932 |  | 1932
67 | Цена поставщика CAME G 0462 Опора для стрелы М=1890/4,91 | 1 шт. | 384.93 |  | 384.93 | 385 |  | 385 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1890 |  | 1890
68 | Цена поставщика CAME G 0461 Светоотражающие наклейки на стрелу /24шт./ М=504/4,91 | 1 шт. | 102.65 |  | 102.65 | 103 |  | 103 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 504 |  | 504
69 | Цена поставщика CAME DIR 10 Фотоэлементы/передатчик, приемник/накладные, дальность 10 м М=1680/3,09 | 2 шт. | 543.68 |  |  | 1087 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 3502
70 | Цена поставщика CAME DIR LN Стойка 0,5м /для фотоэлемента DIR/основная М=2142/4,91 | 2 шт. | 436.25 |  | 436.25 | 873 |  | 873 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 4284 |  | 4284
71 | Цена поставщика CAME RE 432 Радиоприемник 2-х канальный в корпусе М=1890/3,09 | 1 шт. | 611.65 |  |  | 612 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 1970
72 | Цена поставщика CAME TOP 434 NA Брелок-передатчик 30-150 метров, 12В, 4-х канальный М=1092/3,09 | 20 шт. | 353.39 |  |  | 7068 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 22765
73 | Цена поставщика CAME TOP A433N Антенна М=588/3,09 | 1 шт. | 190.29 |  |  | 190 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 613
74 | Цена поставщика Кнопка для управления шлагбаумом М=120/4,91 | 1 шт. | 24.44 |  | 24.44 | 24 |  | 24 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 120 |  | 120
75 | Цена поставщика Кабель сигнальный SAS 6х0,22 М=7/4,91 | 50,6 м | 1.43 |  | 1.43 | 72 |  | 72 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 355 |  | 355
76 | Цена поставщика Кабель силовой OMY 3х1,5 М=23/4,91 | 60,72 м | 4.68 |  | 4.68 | 284 |  | 284 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1395 |  | 1395
77 | Цена поставщика Труба гофрированная двухслойная гибкая EVOCAB FLEX 50 (50/39,8) механическая прочность 450 Н М=37/4,91 | 15 м | 7.54 |  | 7.54 | 113 |  | 113 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 555 |  | 555
78 | Цена поставщика Короб 17х15 (2м) М=31/4,91 | 5 шт. | 6.31 |  | 6.31 | 32 |  | 32 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 155 |  | 155
Блокираторы гидравлические дорожные
79 | Цена поставщика RB 60 Automatic Systems Гидравлический дорожный блокиратор в виде столба, высота 0,6 м, скороподъемность 6 сек, корпус - нержавейка, шт. М=272000/3,09 | 15 шт. | 88025.88 |  |  | 1320388 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 4252829
80 | Цена поставщика RB Lights Automatic Systems Индикация для RB (1 центр, 16 по окружности), шт. М=35800/4,91 | 15 шт. | 7291.24 |  | 7291.24 | 109369 |  | 109369 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 537000 |  | 537000
81 | Цена поставщика KIT R Automatic Systems Нагреватель с термодатчиком, шт. М=27520/3,09 | 15 шт. | 8906.14 |  |  | 133592 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 430287
82 | Цена поставщика RB3 Automatic Systems Блок управления для 3-х RB, шт. М=82600/3,09 | 1 шт. | 26731.39 |  |  | 26731 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 86099
83 | Цена поставщика RB4 Automatic Systems Блок управления для 4-х RB, шт. М=101880/3,09 | 3 шт. | 32970.87 |  |  | 98913 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 318587
84 | Цена поставщика Насос, шт. М=35040/3,09 | 4 шт. | 11339.8 |  |  | 45359 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 146097
85 | Цена поставщика Кнопка для управления шлагбаумом М=120/4,91 | 4 шт. | 24.44 |  | 24.44 | 98 |  | 98 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 480 |  | 480
Мобильный комплекс технических средств антитеррористической защиты
86 | Цена поставщика Рентгенотелевизионная установка AUTOCLEAR 5333 компактный эргономичный рентгенотелевизионый конвейерный аппарат с размером туннеля: ширина 53 см х высота 33 см. Предназначен для контроля ручной клади, почтовой корреспонденции, электронных приборов, видеокамер, ноутбуков, одежды, габаритные размеры: длина 125.4 см; ширина 72.1 см; высота 111.4 см, вес: 236 кг, 313 кг в упаковке., электропитание 220В + - 10%, мощность не более 0.7 кВт М=1686000/3,09 | 5 компл. | 545631.06 |  |  | 2728155 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 8787095
87 | Цена поставщика Газоанализатор "Пилот-М" позволяет обнаруживать следовые количества взрывчатых веществ (ВВ) типа динамита, тротила, гексогена, ТЭНа и составов на их основе, в том числе и пластических М=408000/3,09 | 5 шт. | 132038.83 |  |  | 660194 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2126414
88 | Цена поставщика CEIA HI-PE/PNZ Стационарный металлодетектор HI-PE Multi Zone, 20 плавающих либо 8/4/2 фиксированных зон индикации, раздельная настройка чувствительности фиксированных зон, антенны панельного типа, ширина прохода 820 мм, исполнение IP20, мощность потребления максимальная - 30 Вт, при напряжении питания - 220 В, температурный диапазон: от -20°С до +70°С, габаритные размеры: высота - 2255 мм, глубина - 660 мм, ширина - 935 мм, шт. (ширина прохода - соответствует нормам эвакуации пункт 4.2.5 СП1.13130.2009) М=192200/3,09 | 10 шт. | 62200.64 |  |  | 622006 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2003416
89 | Цена поставщика Металоискатель ручной GARRETT THD Портативный досмотровый ручной металлодетектор.Чёрные и цветные металлы, вибро. и свет. индикация, компактный размер, подсветка объекта, круговая зона чувствительности, чехол в комплекте, питание: 9 В "Крона", Время работы: 80 часов, -37 ~ +70 C, 22x3,8 x2,9 см, Вес: 200 г М=7500/3,09 | 10 шт. | 2427.18 |  |  | 24272 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 78177
90 | Цена поставщика РД ОП 1-Х Ограждение передвижное. Две стойки хромированные и две горизонтальные перемычки 1000 мм, диаметр 25 мм М=7376/4,91 | 40 шт. | 1502.24 |  | 1502.24 | 60090 |  | 60090 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 295040 |  | 295040
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 6137117 |  | 282981 |  |  | 19478725 |  | 1389440
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 6385099 |  | 282981 |  |  | 20244987 |  | 1389440
Итоги по разделу 4 ОБОРУДОВАНИЕ СКУД :
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 282981 |  |  |  |  | 1389440
Итого Оборудование | [5 empty] | 6102118 |  |  |  |  | 18855547
Итого | [5 empty] | 6385099 |  |  |  |  | 20244987
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 282981 |  |  |  |  | 1389440
Оборудование | [5 empty] | 6102118 |  |  |  |  | 18855547
Итого по разделу 4 ОБОРУДОВАНИЕ СКУД | [5 empty] | 6385099 |  |  |  |  | 20244987
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 6304745 21148 | 6138 421 | 310167 |  |  | 20107576 109512 | 30677 2093 | 1528448
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 6557520 21148 | 6138 421 | 310167 |  |  | 20888649 109512 | 30677 2093 | 1528448
В том числе, справочно: | [5 empty] | 18564
Для оборудования: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,2% (Поз. 28-39, 44-47, 61-64, 69, 71-73, 79, 81-84, 86-89) | [5 empty] | 13362 |  |  |  |  | 221267
Для оборудования: Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%) (Поз. 28-39, 44-47, 61-64, 69, 71-73, 79, 81-84, 86-89) | [10 empty] | 559806
Накладные расходы | [5 empty] | 8951 |  |  |  |  | 92237
Сметная прибыль | [5 empty] | 360428 |  |  |  |  | 66143
Итоги по смете: | [5 empty] | 6220067
Итого Строительные работы | [5 empty] | 6589446 |  |  |  |  | 43944
Итого Монтажные работы | [10 empty] | 1783073
Итого Оборудование | [5 empty] | 310167 |  |  |  |  | 19220012
Итого | [5 empty] | 6138 |  |  |  |  | 21047029
В том числе: | [5 empty] | 21569
Материалы | [5 empty] | 6220067 |  |  |  |  | 1528448
Машины и механизмы | [5 empty] | 18564 |  |  |  |  | 30677
ФОТ | [5 empty] | 13362 |  |  |  |  | 111605
Оборудование | [5 empty] | 6589446 |  |  |  |  | 19220012
Накладные расходы | [10 empty] | 92237
Сметная прибыль | [10 empty] | 66143
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 21047029
Составил: _________________ /Красовская А.В./
Проверил: _________________ /Кузнецов Я.В./
Note on A24: <Номер позиции по смете>
Note on B24: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.>
Note on C24: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Ед. измерения по расценке>
Note on D24: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E24: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F24: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G24: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H24: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I24: <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J24: <Пустой идетификатор>
Note on K24: <Индекс к позиции на ЭМ> _____ <Индекс к позиции на МАТ>
Note on L24: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M24: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N24: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on A256: <Текстовая часть (итоги)>
Note on L256: <Прямые затраты (итоги)> <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on M256: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on N256: <Материалы (итоги)>
Note on A277: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A279: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/