## Мои данные
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________. | [12 empty] | ________________
_____ ________________ 2011 г. | [12 empty] | _____ ________________ 2011 г.
| Стройка: | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская обл."
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-64
Система внутренней связи
| Основание: | [7 empty] | в базисных ценах |  | в текущих ценах
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  | 1239.509 | тыс.руб. | 4852.585 | тыс.руб.
[7 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  | 4252.08 | чел.час | 4252.08 | чел.час
[7 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 44.841 | тыс.руб. | 247.269 | тыс.руб.
Составлен в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Количество, единица измерения | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  | Индекс |  | Общая стоимость в текущих ценах
|  |  | Всего | Эксплуатация машин | Материалы | Всего | Эксплуатация машин | Материалы | Всего | Эксплуатация машин | Всего | Эксплуатация машин | Материалы
|  |  | Оплата труда | в т.ч. опл. труда |  | Оплата труда | в т.ч. опл. труда |  | Оплата труда | Материалы | Оплата труда | в т.ч. опл. труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. СИСТЕМА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-02-040-03 Комплект абонентского оборудования емкость до 256 номеров | 1 1 компл. | 5698,83 _____ 4665,97 | 939,54 _____ 102,96 | 93.32 | 5699 _____ 4666 | 940 _____ 103 | 93 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 27981 _____ 22910 | 4613 _____ 506 | 458
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 3815 |  |  |  |  | 18733
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 2861 |  |  |  |  | 14050
| Сметная стоимость | [9 empty] | 60764
2 | ФЕРм10-02-030-01 Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный | 99 1 шт. | 17,57 _____ 6,93 |  | 10.64 | 1739 _____ 686 |  | 1053 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 11011 _____ 4343 |  | 6668
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  | 3474
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 2606
| Сметная стоимость | [9 empty] | 17091
3 | ФЕРм08-02-399-05 Провод в коробах, сечением: до 185 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 15,5 100 м | 199,7 _____ 79,71 | 63,87 _____ 3,57 | 56.11 | 3095 _____ 1236 | 990 _____ 55 | 869 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 19593 _____ 7821 | 6267 _____ 350 | 5505
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 1226 |  |  |  |  | 7762
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 839 |  |  |  |  | 5311
| Сметная стоимость | [9 empty] | 32666
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 10533 6588 | 1930 158 | 2015 |  |  | 58585 35074 | 10880 856 | 12631
Накладные расходы | [5 empty] | 5590 |  |  |  |  | 29969
Сметная прибыль | [5 empty] | 4112 |  |  |  |  | 21966
Итоги по разделу 1 СИСТЕМА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [5 empty] | 15075 |  |  |  |  | 77854
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 5160 |  |  |  |  | 32666
Итого | [5 empty] | 20235 |  |  |  |  | 110520
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2015 |  |  |  |  | 12631
Машины и механизмы | [5 empty] | 1930 |  |  |  |  | 10880
ФОТ | [5 empty] | 6746 |  |  |  |  | 35930
Накладные расходы | [5 empty] | 5590 |  |  |  |  | 29969
Сметная прибыль | [5 empty] | 4112 |  |  |  |  | 21966
Итого по разделу 1 СИСТЕМА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. Монтажные работы | [5 empty] | 20235 |  |  |  |  | 110520
Раздел 2. ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. Монтажные работы
4 | ТЕРм10-06-068-16 Программирование сетевого элемента и отладка его работы (применительно для беспроводной точки доступа Wi-Fi) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25) | 18 1 сетевой элемент | 80,05 _____ 78,48 |  | 1.57 | 1441 _____ 1413 |  | 28 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 7074 _____ 6936 |  | 138
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 1130 |  |  |  |  | 5549
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 4162
| Сметная стоимость | [9 empty] | 16785
5 | ТЕРм10-04-066-07 Розетка микрофонная (применительно для установки одного модуля розетки RJ45) | 482 1 шт. | 9,91 _____ 9,05 |  | 0.86 | 4777 _____ 4362 |  | 415 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 23454 _____ 21420 |  | 2034
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 4013 |  |  |  |  | 19706
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 2835 |  |  |  |  | 13923
| Сметная стоимость | [9 empty] | 57083
6 | ФЕРм08-02-396-02 Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 6,6 100 м | 1212,68 _____ 238,38 | 326,09 _____ 16,85 | 648.21 | 8004 _____ 1573 | 2152 _____ 111 | 4279 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 50663 _____ 9959 | 13623 _____ 704 | 27081
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 10130
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1095 |  |  |  |  | 6931
| Сметная стоимость | [9 empty] | 67724
7 | ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 8 100 м | 190,12 _____ 123,94 | 24,96 _____ 0,1 | 41.22 | 1521 _____ 992 | 200 _____ 1 | 329 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 9628 _____ 6276 | 1264 _____ 5 | 2088
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 943 |  |  |  |  | 5967
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  | 4083
| Сметная стоимость | [9 empty] | 19678
8 | ФЕРм08-02-390-02 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 8 100 м | 224,06 _____ 139,91 | 28,21 _____ 0,1 | 55.94 | 1792 _____ 1119 | 226 _____ 1 | 447 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 11347 _____ 7085 | 1428 _____ 5 | 2834
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 1064 |  |  |  |  | 6736
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 728 |  |  |  |  | 4609
| Сметная стоимость | [9 empty] | 22692
9 | ФЕРм08-02-390-03 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 14 100 м | 260,54 _____ 154,67 | 31,26 _____ 0,1 | 74.62 | 3648 _____ 2165 | 438 _____ 1 | 1045 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 23089 _____ 13707 | 2770 _____ 9 | 6612
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 2058 |  |  |  |  | 13030
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1408 |  |  |  |  | 8915
| Сметная стоимость | [9 empty] | 45034
10 | ФЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 417,85 100 м | 70,98 _____ 26,47 | 1,94 _____ 0,11 | 42.57 | 29659 _____ 11060 | 811 _____ 46 | 17788 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 187732 _____ 70019 | 5119 _____ 297 | 112594
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 10551 |  |  |  |  | 66800
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 7219 |  |  |  |  | 45705
| Сметная стоимость | [9 empty] | 300237
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 50842 22684 | 3827 160 | 24331 |  |  | 312987 135402 | 24204 1020 | 153381
Накладные расходы | [5 empty] | 21359 |  |  |  |  | 127918
Сметная прибыль | [5 empty] | 14778 |  |  |  |  | 88328
Итоги по разделу 2 ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [5 empty] | 3419 |  |  |  |  | 16785
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 11625 |  |  |  |  | 57083
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 71935 |  |  |  |  | 455365
Итого | [5 empty] | 86979 |  |  |  |  | 529233
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 24331 |  |  |  |  | 153381
Машины и механизмы | [5 empty] | 3827 |  |  |  |  | 24204
ФОТ | [5 empty] | 22844 |  |  |  |  | 136422
Накладные расходы | [5 empty] | 21359 |  |  |  |  | 127918
Сметная прибыль | [5 empty] | 14778 |  |  |  |  | 88328
Итого по разделу 2 ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. Монтажные работы | [5 empty] | 86979 |  |  |  |  | 529233
Раздел 3. 19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Монтажные работы
Стойка на 42 U (Стойка №1)
11 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (применительно для органайзера и патч-панели) | 2 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 61 _____ 41 | 18 _____ 2 | 2 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 298 _____ 203 | 91 _____ 10 | 4
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 170
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 128
| Сметная стоимость | [9 empty] | 596
12 | ТЕРм10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (применительно для коммутатора) | 1 1 шт. | 512,28 _____ 502,24 |  | 10.04 | 512 _____ 502 |  | 10 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2515 _____ 2466 |  | 49
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 1973
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 1480
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5968
13 | ТЕРм10-06-055-01 Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 | 1 1 УССЛК | 1695,18 _____ 280,28 | 1402,19 _____ 143,93 | 12.71 | 1695 _____ 280 | 1402 _____ 144 | 13 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 8323 _____ 1376 | 6885 _____ 707 | 62
| НР 100% от ФОТ |  |  |  |  | 424 |  |  |  |  | 2083
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 1354
| Сметная стоимость | [9 empty] | 11760
Стойка на 42 U (Стойка №3)
14 | ТЕРм10-03-001-01 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 1 шт. | 188,26 _____ 80,91 | 39,62 _____ 4,05 | 67.73 | 188 _____ 81 | 40 _____ 4 | 67 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 924 _____ 397 | 195 _____ 20 | 332
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 334
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 250
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1508
15 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (применительно для органайзера, патч-панели и блока розеток) | 21 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 638 _____ 435 | 194 _____ 21 | 9 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3130 _____ 2137 | 952 _____ 104 | 41
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  | 1793
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 1345
| Сметная стоимость | [9 empty] | 6268
16 | ТЕРм08-03-605-01 Вентилятор | 1 1 шт. | 37,94 _____ 13,04 | 22,59 _____ 1,21 | 2.31 | 38 _____ 13 | 23 _____ 1 | 2 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 186 _____ 64 | 111 _____ 6 | 11
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 67
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 46
| Сметная стоимость | [9 empty] | 299
17 | ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (UPS) | 1 1 шт. | 236,56 _____ 118,88 | 45,13 _____ 4,95 | 72.55 | 237 _____ 119 | 45 _____ 5 | 73 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1162 _____ 584 | 222 _____ 24 | 356
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 486
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 365
| Сметная стоимость | [9 empty] | 2013
Шкафы (ШК№1, 4)
18 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (применительно для органайзера и патч-панели) | 18 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 546 _____ 373 | 166 _____ 18 | 7 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2683 _____ 1831 | 816 _____ 89 | 36
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 1536
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 1152
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5371
19 | ТЕРм10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (применительно для коммутатора) | 4 1 шт. | 512,28 _____ 502,24 |  | 10.04 | 2049 _____ 2009 |  | 40 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 10061 _____ 9864 |  | 197
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 1607 |  |  |  |  | 7891
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 1205 |  |  |  |  | 5918
| Сметная стоимость | [9 empty] | 23870
Шкафы на 22 U (ШК№2, 5-8)
20 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (применительно для органайзера и патч-панели) | 35 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 1063 _____ 725 | 323 _____ 35 | 15 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 5217 _____ 3561 | 1586 _____ 174 | 70
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 2988
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  | 2241
| Сметная стоимость | [9 empty] | 10446
21 | ТЕРм10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (применительно для коммутатора) | 5 1 шт. | 512,28 _____ 502,24 |  | 10.04 | 2561 _____ 2511 |  | 50 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 12576 _____ 12330 |  | 246
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  | 9864
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 1507 |  |  |  |  | 7398
| Сметная стоимость | [9 empty] | 29838
Шкаф на 22 U (ШК№3)
22 | ТЕРм10-03-001-01 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 1 шт. | 188,26 _____ 80,91 | 39,62 _____ 4,05 | 67.73 | 188 _____ 81 | 40 _____ 4 | 67 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 924 _____ 397 | 195 _____ 20 | 332
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 334
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 250
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1508
23 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (применительно для органайзера, патч-панели и блока розеток) | 9 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 273 _____ 186 | 83 _____ 9 | 4 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1342 _____ 916 | 408 _____ 45 | 18
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  | 769
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 577
| Сметная стоимость | [9 empty] | 2688
24 | ТЕРм10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (применительно для коммутатора) | 2 1 шт. | 512,28 _____ 502,24 |  | 10.04 | 1025 _____ 1004 |  | 21 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 5031 _____ 4932 |  | 99
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 803 |  |  |  |  | 3946
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 2959
| Сметная стоимость | [9 empty] | 11936
25 | ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (UPS) | 1 1 шт. | 236,56 _____ 118,88 | 45,13 _____ 4,95 | 72.55 | 237 _____ 119 | 45 _____ 5 | 73 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1162 _____ 584 | 222 _____ 24 | 356
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 486
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 365
| Сметная стоимость | [9 empty] | 2013
26 | ТЕРм10-06-055-01 Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 | 1 1 УССЛК | 1695,18 _____ 280,28 | 1402,19 _____ 143,93 | 12.71 | 1695 _____ 280 | 1402 _____ 144 | 13 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 8323 _____ 1376 | 6885 _____ 707 | 62
| НР 100% от ФОТ |  |  |  |  | 424 |  |  |  |  | 2083
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 1354
| Сметная стоимость | [9 empty] | 11760
27 | ФЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Согласно письму Минрегиона РФ от 26.11.2010 г. №39988-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0,5 100 м | 70,98 _____ 26,47 | 1,94 _____ 0,11 | 42.57 | 35 _____ 13 | 1 | 21 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 225 _____ 84 | 6 | 135
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 80
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 55
| Сметная стоимость | [9 empty] | 360
Шкаф на 22 U (ШК№9)
28 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (применительно для органайзера и патч-панели) | 5 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 152 _____ 104 | 46 _____ 5 | 2 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 745 _____ 509 | 227 _____ 25 | 9
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 427
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 320
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1492
29 | ТЕРм10-06-068-15 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (применительно для коммутатора) | 1 1 шт. | 512,28 _____ 502,24 |  | 10.04 | 512 _____ 502 |  | 10 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2515 _____ 2466 |  | 49
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 1973
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 1480
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5968
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 13705 9378 | 3828 397 | 499 |  |  | 67342 46077 | 18801 1955 | 2464
Накладные расходы | [5 empty] | 7994 |  |  |  |  | 39282
Сметная прибыль | [5 empty] | 5909 |  |  |  |  | 29035
Итоги по разделу 3 19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Монтажные работы :
Монтаж оборудования | [5 empty] | 22702 |  |  |  |  | 111482
Прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | 4789 |  |  |  |  | 23520
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 117 |  |  |  |  | 657
Итого | [5 empty] | 27608 |  |  |  |  | 135659
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 499 |  |  |  |  | 2464
Машины и механизмы | [5 empty] | 3828 |  |  |  |  | 18801
ФОТ | [5 empty] | 9775 |  |  |  |  | 48032
Накладные расходы | [5 empty] | 7994 |  |  |  |  | 39282
Сметная прибыль | [5 empty] | 5909 |  |  |  |  | 29035
Итого по разделу 3 19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Монтажные работы | [5 empty] | 27608 |  |  |  |  | 135659
Раздел 4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТАНЦИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ. Работы по установки персональных компьютерных станций
30 | ТЕРм11-04-005-01 Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (применительно для в/клиентов) | 16 1 шт. | 362,61 _____ 192,1 | 116,44 _____ 6,49 | 54.07 | 5802 _____ 3074 | 1863 _____ 104 | 865 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 28487 _____ 15091 | 9148 _____ 510 | 4248
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 2924 |  |  |  |  | 14353
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 2066 |  |  |  |  | 10141
| Сметная стоимость | [9 empty] | 52981
31 | ТЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный (применительно для монитора) | 16 1 шт. | 25,72 _____ 9,32 | 16.21 | 0.19 | 412 _____ 149 | 259 | 4 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2021 _____ 732 | 1273 | 16
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 673
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 476
| Сметная стоимость | [9 empty] | 3170
32 | ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (UPS) | 16 1 шт. | 236,56 _____ 118,88 | 45,13 _____ 4,95 | 72.55 | 3785 _____ 1902 | 722 _____ 79 | 1161 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 18584 _____ 9339 | 3545 _____ 389 | 5700
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 1585 |  |  |  |  | 7782
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 1189 |  |  |  |  | 5837
| Сметная стоимость | [9 empty] | 32203
33 | ТЕРм11-04-002-01 Аппарат настольный (применительно для установки сканера и принтера | 18 1 шт. | 25,72 _____ 9,32 | 16.21 | 0.19 | 463 _____ 168 | 292 | 3 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2273 _____ 824 | 1433 | 16
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 758
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 536
| Сметная стоимость | [9 empty] | 3567
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 10462 5293 | 3136 183 | 2033 |  |  | 51365 25986 | 15399 899 | 9980
Накладные расходы | [5 empty] | 4800 |  |  |  |  | 23566
Сметная прибыль | [5 empty] | 3461 |  |  |  |  | 16989
Итоги по разделу 4 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТАНЦИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ. Работы по установки персональных компьютерных станций :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 12164 |  |  |  |  | 59717
Монтаж оборудования | [5 empty] | 6559 |  |  |  |  | 32203
Итого | [5 empty] | 18723 |  |  |  |  | 91920
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2033 |  |  |  |  | 9980
Машины и механизмы | [5 empty] | 3136 |  |  |  |  | 15399
ФОТ | [5 empty] | 5476 |  |  |  |  | 26885
Накладные расходы | [5 empty] | 4800 |  |  |  |  | 23566
Сметная прибыль | [5 empty] | 3461 |  |  |  |  | 16989
Итого по разделу 4 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТАНЦИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ. Работы по установки персональных компьютерных станций | [5 empty] | 18723 |  |  |  |  | 91920
Раздел 5. СИСТЕМА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. Оборудование и расходные материалы
34 | Цена поставщика Мини АТС базовый блок Panasonic KX-TDE600 размеры: 430 мм (ширина) х 415 мм (высота) х 270 мм (глубина), 8U, мощность потребления максимальная 561 Вт, шт. (внутрених номеров: аналоговых - 136 шт.; цифровых - 8 шт.; внешних номеров - 32 шт.) М=113680/3,09 | 1 компл. | 36789.64 |  |  | 36790 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 118495
35 | Цена поставщика Блок расширения для АТС Panasonic KX-TDA620 размеры: 430 мм (ширина) х 415 мм (высота) х 270 мм (глубина), 8U, мощность потребления максимальная 561 Вт М=35460/3,09 | 1 шт. | 11475.72 |  |  | 11476 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 36963
36 | Цена поставщика Карта расширения Panasonic KX-TDA6110 для соединения базового блока KX-TDA600 с блоком расширения KX-TDA620, шт. (кабель системной шины для соединения с первым блоком расширения идёт в комплекте с платой Panasonic KX-TDA6110) М=31347/3,09 | 1 шт. | 10144.66 |  |  | 10145 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 32675
37 | Цена поставщика Блок питания Panasonic KX-TDA0103RU L-типа для блока расширения для АТС Panasonic KX-TDA620 М=28525/3,09 | 1 шт. | 9231.39 |  |  | 9231 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 29733
38 | Цена поставщика Плата раширения Panasonic KX-TDA6181 предназначена для добавления в систему 16 аналоговых внешних линий, шт. (внешнии номера на город - итого 32 номера) М=31690/3,09 | 2 шт. | 10255.66 |  |  | 20511 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 66065
39 | Цена поставщика Плата расширения Panasonic KX-TDA0170 XJ (DHLC8) плата предназначена для добавления в систему 8 гибридных внутренних портов, шт. (позволяет подключить до 8 аналоговых внутренних линий и до 8 цифровых внутренних линий) М=12835/3,09 | 1 шт. | 4153.72 |  |  | 4154 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 13379
40 | Цена поставщика Плата Panasonic KX-TDA0174XJ (SLC16) предназначена для добавления в систему 16 аналоговых внутренних портов, шт. (итого 128 внутренних аналоговых линий) М=13900/3,09 | 8 шт. | 4498.38 |  |  | 35987 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 115910
41 | Цена поставщика Адаптеры KX-A242 для крепления KX-TDE600 и KX-TDA620 в стойку, компл. из двух шт. М=1890/3,09 | 2 компл. | 611.65 |  |  | 1223 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 3893
42 | Цена поставщика Кабель-амфенол (3 метра) для АТС Panasonic М=586/3,09 | 11 шт. | 189.64 |  |  | 2086 |  |  | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 10242
43 | Цена поставщика Системный телефон Panasonic KX-T7636, 6 стр./ 24 симв. ЖКД с подсветкой, 24 програм. кнопок, спикерфон, разъем для тел. гарнитуры, индикатор вызова/сообщения, разъем D-XDP (два системника на один порт), цвет - белый, шт. (для установки: приемная театра - пом. 71, 1 этаж; приемная музея; диспетчерская комплекса - пом. 68, 2 этаж) М=8700/3,09 | 3 шт. | 2815.53 |  |  | 8447 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 27205
44 | Цена поставщика Телефон Panasonic KX-TS2350RU - повторный набор, рег. громкости, "flash", шт. (для помещений театра и музея) М=543/3,09 | 96 шт. | 175.72 |  |  | 16869 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 54334
45 | Цена поставщика Кабель ТППэп 30х2х0,4, наружный диаметр кабеля: 15,5 мм (площадь сечения кабеля 188,6 мм2), м (от шкафов до стойки №3) М=71,76/4,91 | 1568,6 м | 14.62 |  | 14.62 | 22933 |  | 22933 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 112594 |  | 112594
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 179852 |  | 22933 |  |  | 601268 |  | 112594
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 186396 |  | 22933 |  |  | 621487 |  | 112594
Итоги по разделу 5 СИСТЕМА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. Оборудование и расходные материалы :
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 22933 |  |  |  |  | 112594
Итого Оборудование | [5 empty] | 163463 |  |  |  |  | 508893
Итого | [5 empty] | 186396 |  |  |  |  | 621487
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 22933 |  |  |  |  | 112594
Оборудование | [5 empty] | 163463 |  |  |  |  | 508893
Итого по разделу 5 СИСТЕМА ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. Оборудование и расходные материалы | [5 empty] | 186396 |  |  |  |  | 621487
Раздел 6. ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. Оборудование и расходные материалы
46 | Цена поставщика D-Link DWL-8500AP AirPremier двухдиапазонная 2.4 ГГц (802.11b/g)/5ГГц (802.11a) коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с М=17936/3,09 | 18 шт. | 5804.53 |  |  | 104482 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 336524
47 | Цена поставщика D-Link ANT24-0700C Внутренняя всенаправленная антенна 2.4ГГц, 7 dBi, шт. (2 шт. на точку доступа) М=753/3,09 | 36 шт. | 243.68 |  |  | 8772 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 28255
48 | Цена поставщика Розетка RJ-45 UTP кат. 5е - 8 контактов, 1 модуль (L765 51) М=142/4,91 | 482 шт. | 28.92 |  | 28.92 | 13939 |  | 13939 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 68444 |  | 68444
49 | Цена поставщика Рамка Mosaic для 2 модулей крепится на суппортах (L788 02) М=32/4,91 | 241 шт. | 6.52 |  | 6.52 | 1571 |  | 1571 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 7714 |  | 7714
50 | Цена поставщика Кабель витая пара UTP (U/UTP) Hyperline UTP4-C5E-SOLID-YL-305 UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), желтый, для внутренней прокладки М=12,6/4,91 | 42286,42 м | 2.57 |  | 2.57 | 108676 |  | 108676 | 4,911 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 533655 |  | 533655
51 | Цена поставщика Суппорт Mosaic для 2 модулей (L802 51) М=28/4,91 | 241 шт. | 5.7 |  | 5.7 | 1374 |  | 1374 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 6746 |  | 6746
52 | Цена поставщика Лоток проволочный металлический Bettermann GR-Magic GRM 55 300, ширина 300 мм, длина 3 м, высота 55 мм., шт. (секции устанавливаются одна в другую без дополнительных соединительных деталей), шт. (для СВС) М=1188/4,91 | 220 шт. | 241.96 |  | 241.96 | 53231 |  | 53231 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 261364 |  | 261364
53 | Цена поставщика Крепление лотка для потолка Bettermann К12 1818, компл. (держатель, болт, шпилька) (из расчета одно крепление на 1 м лотка) М=120/4,91 | 700 шт. | 24.44 |  | 24.44 | 17108 |  | 17108 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 84000 |  | 84000
54 | Цена поставщика Короб пластиковый 35х18 (2м) М=59/4,91 | 400 шт. | 12.02 |  | 12.02 | 4808 |  | 4808 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 23608 |  | 23608
55 | Цена поставщика Короб пластиковый 50х18 (2м) М=70/4,91 | 400 шт. | 14.26 |  | 14.26 | 5704 |  | 5704 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 28008 |  | 28008
56 | Цена поставщика Короб пластиковый 100х40, 2м ИЭК М=167/4,91 | 700 шт. | 34.01 |  | 34.01 | 23807 |  | 23807 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 116893 |  | 116893
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 343472 |  | 230218 |  |  | 1480387 |  | 1130432
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 348269 |  | 230218 |  |  | 1495211 |  | 1130432
Итоги по разделу 6 ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. Оборудование и расходные материалы :
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 230218 |  |  |  |  | 1130432
Итого Оборудование | [5 empty] | 118051 |  |  |  |  | 364779
Итого | [5 empty] | 348269 |  |  |  |  | 1495211
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 230218 |  |  |  |  | 1130432
Оборудование | [5 empty] | 118051 |  |  |  |  | 364779
Итого по разделу 6 ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. Оборудование и расходные материалы | [5 empty] | 348269 |  |  |  |  | 1495211
Раздел 7. 19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стойка на 42 U (Стойка №1)
57 | Цена поставщика Hyperline CM-1U-ML Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U М=226/4,91 | 1 шт. | 46.03 |  | 46.03 | 46 |  | 46 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 226 |  | 226
58 | Цена поставщика Hyperline Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 5e, PP2-19-24-8P8C-C5e-110D, 1U М=960/4,91 | 1 шт. | 195.52 |  | 195.52 | 196 |  | 196 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 960 |  | 960
59 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY UTP, Cat.5е, 1 м, серый М=41/4,91 | 8 шт. | 8.35 |  | 8.35 | 67 |  | 67 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 328 |  | 328
60 | Цена поставщика D-Link DGS-3120-24SC Управляемый стекируемый коммутатор 2+ уровня с 16 выделенными портами SFP + 8 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP, мощность потребления - 35 Вт М=26836/3,09 | 1 шт. | 8684.78 |  |  | 8685 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 27973
61 | Цена поставщика D-Link DEM-310GT SFP модуль - модуль Mini GBIC с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 10 км), оснащены стандартными разъемами LC М=1152/3,09 | 8 шт. | 372.81 |  |  | 2982 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 9607
62 | Цена поставщика Бокс оптический ШКО-С-19-1U-SC-8 19" под 8 оптических адаптеров типа SC со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), шт. (для расшивки оптического кабеля, приходящего от ШК№3) М=2201/4,91 | 1 шт. | 448.27 |  | 448.27 | 448 |  | 448 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2201 |  | 2201
63 | Цена поставщика Адаптер проходной Hyperline DSC-DSC-SM адаптер SC-SC duplex, SM (для одномодового кабеля), корпус пластмассовый М=208/4,91 | 3 шт. | 42.36 |  | 42.36 | 127 |  | 127 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 624 |  | 624
64 | Цена поставщика Пигтейл Hyperline FPT9-9-SC-APC-1M SM 9/125, SC/APC, 1 м М=98/4,91 | 6 шт. | 19.96 |  | 19.96 | 120 |  | 120 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 588 |  | 588
65 | Цена поставщика Патч-корд оптический Hyperline FC-9-LC-SC-UPC-1M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м, шт. (патч-корды от всех оптических боксов до коммутатора DGS-3120-24SC ЛВС) М=363/4,91 | 8 шт. | 73.93 |  | 73.93 | 591 |  | 591 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2904 |  | 2904
Стойка на 42 U (Стойка №3)
66 | Цена поставщика REC-6428S Шкаф SignaPro™ 42U, 2054x600x800 мм, разборный, 19/21" М=28159/4,91 | 1 шт. | 5735.03 |  | 5735.03 | 5735 |  | 5735 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 28159 |  | 28159
67 | Цена поставщика REC-S564 Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 10A М=2908/4,91 | 1 шт. | 592.26 |  | 592.26 | 592 |  | 592 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2908 |  | 2908
68 | Цена поставщика REC-CB-H Ролики усиленные для напольных разборных шкафов (комплект из 4 шт.) М=2917/4,91 | 1 шт. | 594.09 |  | 594.09 | 594 |  | 594 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2917 |  | 2917
69 | Цена поставщика REC-FPFP-10 Винт, шайба, гайка. В упаковке - 10 комплектов. Цена за упаковку М=96/4,91 | 10 упак. | 19.55 |  | 19.55 | 196 |  | 196 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 960 |  | 960
70 | Цена поставщика REC-RMFTU-6A Универсальный вентилятор с термореле, 6 элементов М=6392/3,09 | 1 шт. | 2068.6 |  |  | 2069 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 6663
71 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 10 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 3544 |  | 3544 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 17400 |  | 17400
72 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1.5 м, серый М=51/4,91 | 150 шт. | 10.39 |  | 10.39 | 1559 |  | 1559 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 7652 |  | 7652
73 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1 м, серый М=41/4,91 | 50 шт. | 8.35 |  | 8.35 | 418 |  | 418 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2050 |  | 2050
74 | Цена поставщика Hyperline CM-1U-ML Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U М=226/4,91 | 10 шт. | 46.03 |  | 46.03 | 460 |  | 460 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2260 |  | 2260
75 | Цена поставщика Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 230V (SMT2200RMI2U) М=59092/4,91 | 1 шт. | 12035.03 |  | 12035.03 | 12035 |  | 12035 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 59092 |  | 59092
Шкафы (ШК№1, 4)
76 | Цена поставщика Hyperline CM-1U-ML Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U М=226/4,91 | 8 шт. | 46.03 |  | 46.03 | 368 |  | 368 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1808 |  | 1808
77 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 8 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 2835 |  | 2835 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 13920 |  | 13920
78 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1 м, серый М=41/4,91 | 136 шт. | 8.35 |  | 8.35 | 1136 |  | 1136 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 5576 |  | 5576
79 | Цена поставщика D-Link DGS-3420-52T Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 48 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами SFP+, мощность потребления 81 Вт М=87869/3,09 | 2 шт. | 28436.56 |  |  | 56873 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 183182
80 | Цена поставщика D-Link DEM-310GT SFP модуль - модуль Mini GBIC с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 10 км), оснащены стандартными разъемами LC М=1152/3,09 | 2 шт. | 372.81 |  |  | 746 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2402
81 | Цена поставщика Патч-корд оптический Hyperline FC-9-LC-SC-UPC-1M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м М=363/4,91 | 2 шт. | 73.93 |  | 73.93 | 148 |  | 148 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 726 |  | 726
82 | Цена поставщика D-Link DGS-3100-24 Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP), потребляемая мощность М=15616/3,09 | 2 шт. | 5053.72 |  |  | 10107 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 32555
83 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 2 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 709 |  | 709 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3480 |  | 3480
Шкафы на 22 U (ШК№2, 5-8)
84 | Цена поставщика Hyperline CM-1U-ML Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U М=226/4,91 | 15 шт. | 46.03 |  | 46.03 | 690 |  | 690 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3390 |  | 3390
85 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 15 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 5316 |  | 5316 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 26100 |  | 26100
86 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY Патч-корд UTP, Cat.5е, 1 м, серый М=41/4,91 | 240 шт. | 8.35 |  | 8.35 | 2004 |  | 2004 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 9840 |  | 9840
87 | Цена поставщика D-Link DGS-3420-52T Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 48 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами SFP+, мощность потребления 81 Вт М=87869/3,09 | 5 шт. | 28436.57 |  |  | 142183 |  |  | 3,09 | 3,09 | 457956
88 | Цена поставщика D-Link DEM-310GT SFP модуль - модуль Mini GBIC с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 10 км), оснащены стандартными разъемами LC М=1152/3,09 | 5 шт. | 372.81 |  |  | 1864 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 6004
89 | Цена поставщика Патч-корд оптический Hyperline FC-9-LC-SC-UPC-1M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м М=363/4,91 | 5 шт. | 73.93 |  | 73.93 | 370 |  | 370 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1815 |  | 1815
90 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 5 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 1772 |  | 1772 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 8700 |  | 8700
Шкаф на 22 U (ШК№3)
91 | Цена поставщика REC-6228S Шкаф SignaPro™ 22U, 1165x600x800 мм, разборный, 19/21" М=20819/4,91 | 1 шт. | 4240.12 |  | 4240.12 | 4240 |  | 4240 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 20819 |  | 20819
92 | Цена поставщика REC-S564 Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 10A М=2908/4,91 | 1 шт. | 592.26 |  | 592.26 | 592 |  | 592 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2908 |  | 2908
93 | Цена поставщика REC-FPFP-10 Винт, шайба, гайка. В упаковке - 10 комплектов. Цена за упаковку М=96/4,91 | 5 компл. | 19.55 |  | 19.55 | 98 |  | 98 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 480 |  | 480
94 | Цена поставщика Hyperline CM-1U-ML Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U М=226/4,91 | 2 шт. | 46.03 |  | 46.03 | 92 |  | 92 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 452 |  | 452
95 | Цена поставщика Hyperline Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 5e, PP2-19-24-8P8C-C5e-110D, 1U М=960/4,91 | 5 шт. | 195.52 |  | 195.52 | 978 |  | 978 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 4800 |  | 4800
96 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY UTP, Cat.5е, 1 м, серый, М=41/4,91 | 96 шт. | 8.35 |  | 8.35 | 802 |  | 802 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3936 |  | 3936
97 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 1 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 354 |  | 354 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1740 |  | 1740
98 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY UTP, Cat.5е, 1 м, серый, шт. (для телефонной патч-панели) М=41/4,91 | 30 шт. | 8.35 |  | 8.35 | 251 |  | 251 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1230 |  | 1230
99 | Цена поставщика D-Link DGS-3420-52T Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 48 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами SFP+, мощность потребления 81 Вт М=87869/4,91 | 2 шт. | 17895.93 |  | 17895.93 | 35792 |  | 35792 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 175738 |  | 175738
100 | Цена поставщика D-Link DEM-CB100S 1 м кабель 10-GbE SFP+, шт. (для соединения коммутаторов DGS-3420-52T в ШК№3) М=4477/4,91 | 1 шт. | 911.81 |  | 911.81 | 912 |  | 912 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 4477 |  | 4477
101 | Цена поставщика D-Link DEM-310GT SFP модуль - модуль Mini GBIC с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 10 км), оснащены стандартными разъемами LC М=1152/3,09 | 1 шт. | 372.81 |  |  | 373 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 1201
102 | Цена поставщика Бокс оптический ШКО-С-19-1U-SC-8 19" под 8 оптических адаптеров типа SC со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), шт. (для расшивки оптического кабеля, приходящего от ШК№3) М=2201/4,91 | 1 шт. | 448.27 |  | 448.27 | 448 |  | 448 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2201 |  | 2201
103 | Цена поставщика Адаптер проходной Hyperline DSC-DSC-SM адаптер SC-SC duplex, SM (для одномодового кабеля), корпус пластмассовый М=208/4,91 | 3 шт. | 42.36 |  | 42.36 | 127 |  | 127 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 624 |  | 624
104 | Цена поставщика Пигтейл Hyperline FPT9-9-SC-APC-1M SM 9/125, SC/APC, 1 м М=98/4,91 | 6 шт. | 19.96 |  | 19.96 | 120 |  | 120 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 588 |  | 588
105 | Цена поставщика Патч-корд оптический Hyperline FC-9-LC-SC-UPC-1M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м, шт. (патч-корды от всех оптических боксов до коммутатора DGS-3120-24SC ЛВС) М=363/4,91 | 1 шт. | 73.93 |  | 73.93 | 74 |  | 74 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 363 |  | 363
106 | Цена поставщика Кабель волоконно-оптический одномодовый для внутренней прокладки Hyperline HF9GC03C5 (FO-DPE-IN-9A1-6-FRPVC) Кабель волоконно-оптический 9/125 (G657.А1) одномодовый, 6 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки, самонесущий, со свободными волокнами (FTTH), FRPVC, серый, м (от ШК3 до Стойки №1) М=35,34/4,91 | 50,6 м | 7.2 |  | 7.2 | 364 |  | 364 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1789 |  | 1789
107 | Цена поставщика Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower (SC450RMI1U) М=9670/4,91 | 1 шт. | 1969.45 |  | 1969.45 | 1969 |  | 1969 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 9670 |  | 9670
Шкаф на 22 U (ШК№9)
108 | Цена поставщика Hyperline CM-1U-ML Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U М=226/4,91 | 2 шт. | 46.03 |  | 46.03 | 92 |  | 92 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 452 |  | 452
109 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 2 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 709 |  | 709 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3480 |  | 3480
110 | Цена поставщика Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY UTP, Cat.5е, 1 м, серый, М=41/4,91 | 20 шт. | 8.35 |  | 8.35 | 167 |  | 167 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 820 |  | 820
111 | Цена поставщика D-Link DGS-3100-24 Управляемый стекируемый коммутатор 2 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP), потребляемая мощность М=15616/3,09 | 1 шт. | 5053.72 |  |  | 5054 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 16277
112 | Цена поставщика D-Link DEM-310GT SFP модуль - модуль Mini GBIC с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 10 км), оснащены стандартными разъемами LC М=1152/3,09 | 1 шт. | 372.81 |  |  | 373 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 1201
113 | Цена поставщика Патч-корд оптический Hyperline FC-9-LC-SC-UPC-1M Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м, шт. М=363/4,91 | 1 шт. | 73.93 |  | 73.93 | 74 |  | 74 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 363 |  | 363
114 | Цена поставщика Патч-панель 19" Hyperline PP-19-50T-8P8C-C2-110D (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телеф. раскладка, 2 пары на порт 3,6,4,5) М=1740/4,91 | 1 шт. | 354.38 |  | 354.38 | 354 |  | 354 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1740 |  | 1740
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 321994 |  | 90685 |  |  | 1159997 |  | 445254
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 331793 |  | 90685 |  |  | 1190274 |  | 445254
Итоги по разделу 7 19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 90685 |  |  |  |  | 445254
Итого Оборудование | [5 empty] | 241108 |  |  |  |  | 745020
Итого | [5 empty] | 331793 |  |  |  |  | 1190274
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 90685 |  |  |  |  | 445254
Оборудование | [5 empty] | 241108 |  |  |  |  | 745020
Итого по разделу 7 19" СТОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 331793 |  |  |  |  | 1190274
Раздел 8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ. Оборудование
115 | Цена поставщика Персональный компьютер: Процессор Intel Core i3-2100 3.10GHz встроенное видеоядро Intel HD Graphics 2000\Материнская плата ASUS LGA1155\DDR-3 2048Mb\Жесткий диск 250Gb\DVD±R/RW\Корпус Midi Tower, ATX, PSU 500W\ПО Windows Pro 7 32-bit\ПО Антивирус Касперского 2012, клавиатура USB, мышь optical USB М=18536/3,09 | 16 компл. | 5998.7 |  |  | 95979 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 309139
116 | Цена поставщика Монитор 21.5" BENQ E2220HD, яркость 300 кд/м2, динамическая контрастность 50000:1, время отклика 5 мс, подключение DVI-D (HDCP), HDMI x2, VGA (D-Sub), USB-концентратор 4 порта, стереоколонки (2x1.50 Вт) М=5490/3,09 | 16 шт. | 1776.69 |  |  | 28427 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 91561
117 | Цена поставщика Источник бесперебойного питания APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V (BR900GI) М=8760/3,09 | 16 шт. | 2834.95 |  |  | 45359 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 146097
118 | Цена поставщика Принтер HP Laser Jet P2035, A4, печать лазерная черно-белая, сеиевой, скорость 30 стр/мин ч/б, разрешение 600x600 dpi, подача: 300 лист., вывод: 150 лист., память: 16 Мб, USB М=7350/3,09 | 16 шт. | 2378.64 |  |  | 38058 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 122581
119 | Цена поставщика Сканер A4 Canon CanoScan LIDE700f, планшетный, CIS, разрешение 9600x9600 dpi, слайд-адаптер 35x35 мм, подключение USB 2.0 М=4270/3,09 | 2 шт. | 1381.88 |  |  | 2764 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 8901
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 210587 |  |  |  |  | 650716
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 219507 |  |  |  |  | 678281
Итоги по разделу 8 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ. Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 219507 |  |  |  |  | 678281
Итого | [5 empty] | 219507 |  |  |  |  | 678281
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 219507 |  |  |  |  | 678281
Итого по разделу 8 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ. Оборудование | [5 empty] | 219507 |  |  |  |  | 678281
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1141447 43943 | 12721 898 | 372714 |  |  | 4382647 242539 | 69284 4730 | 1866736
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 1171507 43943 | 12721 898 | 372714 |  |  | 4475531 242539 | 69284 4730 | 1866736
В том числе, справочно:
Для оборудования: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%) (Поз. 34-40, 43-44, 46-47, 60-61, 70, 79-80, 82, 88, 101, 111-112, 115-119) | [5 empty] | 8505 |  |  |  |  | 26281
Для оборудования : Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%) (Поз. 34-40, 43-44, 46-47, 60-61, 70, 79-80, 82, 88, 101, 111-112, 115-119, 41) | [5 empty] | 21555 |  |  |  |  | 66603
Накладные расходы | [5 empty] | 39743 |  |  |  |  | 220736
Сметная прибыль | [5 empty] | 28259 |  |  |  |  | 156318
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 497380 |  |  |  |  | 2555613
Итого Оборудование | [5 empty] | 742129 |  |  |  |  | 2296972
Итого | [5 empty] | 1239509 |  |  |  |  | 4852585
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 372714 |  |  |  |  | 1866736
Машины и механизмы | [5 empty] | 12721 |  |  |  |  | 69284
ФОТ | [5 empty] | 44841 |  |  |  |  | 247269
Оборудование | [5 empty] | 742129 |  |  |  |  | 2296972
Накладные расходы | [5 empty] | 39743 |  |  |  |  | 220736
Сметная прибыль | [5 empty] | 28259 |  |  |  |  | 156318
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1239509 |  |  |  |  | 4852585
Составил: _________________ /Красовская А.В./
Проверил: _________________ /Кузнецов Я.В./
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Ед. измерения по расценке>
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I25: <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J25: <Пустой идетификатор>
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> _____ <Индекс к позиции на МАТ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N25: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on A360: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G360: <Прямые затраты (итоги)> <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on H360: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on I360: <Материалы (итоги)>
Note on L360: <Прямые затраты (итоги)> <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on M360: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on N360: <Материалы (итоги)>