## Мои данные
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________. | [12 empty] | ________________
_____ ________________ 2011 г. | [12 empty] | _____ ________________ 2011 г.
| Стройка: | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская обл."
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-21
Электрическое освещение сцены
| Основание: | 285-К/2011 – ТХ1.ЭОС | [7 empty] | в базисных ценах |  | в текущих ценах
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  | 14269.398 | тыс.руб. | 65199.948 | тыс.руб.
[7 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  | 39029.86 | чел.час | 39029.86 | чел.час
[7 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 421.408 | тыс.руб. | 2150.404 | тыс.руб.
Составлен в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Количество, единица измерения | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  | Индекс |  | Общая стоимость в текущих ценах
|  |  | Всего | Эксплуатация машин | Материалы | Всего | Эксплуатация машин | Материалы | Всего | Эксплуатация машин | Всего | Эксплуатация машин | Материалы
|  |  | Оплата труда | в т.ч. опл. труда |  | Оплата труда | в т.ч. опл. труда |  | Оплата труда | Материалы | Оплата труда | в т.ч. опл. труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ТЕРм08-03-633-05 Пульт регулирования, количество ручек до 240 | 2 1 шт. | 6278,35 _____ 4227,71 | 4.23 | 2046.41 | 12557 _____ 8455 | 8 | 4094 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 61653 _____ 41516 | 42 | 20095
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 8032 |  |  |  |  | 39440
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 5496 |  |  |  |  | 26985
| Сметная стоимость | [9 empty] | 128078
2 | ТЕРм08-03-633-04 Пульт регулирования, количество ручек, до: 200 | 12 шт. | 7943,43 _____ 6765 | 4.78 | 1173.65 | 95321 _____ 81180 | 57 | 14084 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 468027 _____ 398594 | 282 | 69151
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 77121 |  |  |  |  | 378664
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 52767 |  |  |  |  | 259086
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1105777
3 | ТЕРм10-04-067-23 Устройство видеоконтрольное | 4 1 шт. | 27,2 _____ 25,66 | 1,03 _____ 0,11 | 0.51 | 109 _____ 103 | 4 | 2 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 534 _____ 504 | 20 _____ 2 | 10
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 466
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 329
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1329
4 | ТЕРм10-02-016-06 Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 2 1 шт. | 236,56 _____ 118,88 | 45,13 _____ 4,95 | 72.55 | 473 _____ 238 | 90 _____ 10 | 145 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2323 _____ 1167 | 443 _____ 49 | 713
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 973
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 730
| Сметная стоимость | [9 empty] | 4026
5 | ТЕРм08-03-633-07 Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт | 52 1 шт. | 432,37 _____ 101,83 |  | 330.54 | 22483 _____ 5295 |  | 17188 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 110393 _____ 25999 |  | 84394
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 5030 |  |  |  |  | 24699
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 3442 |  |  |  |  | 16899
| Сметная стоимость | [9 empty] | 151991
6 | ТЕРм08-03-633-06 Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений | 8 1 шт. | 3710,91 _____ 2118,9 | 5.32 | 1586.69 | 29687 _____ 16951 | 43 | 12693 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 145765 _____ 83230 | 209 | 62326
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 16103 |  |  |  |  | 79069
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 11018 |  |  |  |  | 54100
| Сметная стоимость | [9 empty] | 278934
7 | ТЕРм08-03-633-02 Пульт регулирования, количество ручек, до: 60 | 2 шт. | 2879,19 _____ 2399,32 | 1.24 | 478.63 | 5758 _____ 4799 | 2 | 957 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 28274 _____ 23561 | 12 | 4701
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 4559 |  |  |  |  | 22383
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 3119 |  |  |  |  | 15315
| Сметная стоимость | [9 empty] | 65972
8 | ТЕРм08-03-634-01 Темнитель зрительного зала мощностью 10 кВт | 1 1 шт. | 799,48 _____ 153,69 | 4.23 | 641.56 | 799 _____ 154 | 4 | 641 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 3925 _____ 755 | 21 | 3149
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 717
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 491
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5133
9 | ТЕРм10-03-001-01 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 6 1 шт. | 188,26 _____ 80,91 | 39,62 _____ 4,05 | 67.73 | 1130 _____ 485 | 238 _____ 24 | 407 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 5546 _____ 2384 | 1167 _____ 119 | 1995
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  | 2002
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 1502
| Сметная стоимость | [9 empty] | 9050
10 | ТЕРм08-03-638-01 Щит (шкаф) типа ШИК | 4 1 шт. | 3580,19 _____ 2113,58 |  | 1466.61 | 14321 _____ 8454 |  | 5867 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 70315 _____ 41511 |  | 28804
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 8031 |  |  |  |  | 39435
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 5495 |  |  |  |  | 26982
| Сметная стоимость | [9 empty] | 136732
11 | ТЕРм10-04-077-03 Стойка передающая | 4 1 шт. | 517,58 _____ 288,94 | 145,65 _____ 15,96 | 82.99 | 2070 _____ 1156 | 583 _____ 64 | 331 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 10165 _____ 5675 | 2861 _____ 313 | 1629
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 1122 |  |  |  |  | 5509
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 793 |  |  |  |  | 3892
| Сметная стоимость | [9 empty] | 19566
12 | ТЕРм08-03-636-06 Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ | 502 1 шт. | 143,24 _____ 80,94 |  | 62.3 | 71906 _____ 40632 |  | 31274 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 353062 _____ 199505 |  | 153557
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 38600 |  |  |  |  | 189530
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 26411 |  |  |  |  | 129678
| Сметная стоимость | [9 empty] | 672270
13 | ТЕРм08-03-636-04 Прожектор с дистанционным управлением | 90 1 шт. | 595,65 _____ 255,19 |  | 340.46 | 53609 _____ 22967 |  | 30642 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 263218 _____ 112768 |  | 150450
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 21819 |  |  |  |  | 107130
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 14929 |  |  |  |  | 73299
| Сметная стоимость | [9 empty] | 443647
14 | ТЕРм08-03-636-05 Прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями | 20 1 шт. | 380,03 _____ 88,83 |  | 291.2 | 7601 _____ 1777 |  | 5824 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 37319 _____ 8723 |  | 28596
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 1688 |  |  |  |  | 8287
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1155 |  |  |  |  | 5670
| Сметная стоимость | [9 empty] | 51276
15 | ТЕРм08-03-605-01 Вентилятор | 4 1 шт. | 37,94 _____ 13,04 | 22,59 _____ 1,21 | 2.31 | 152 _____ 52 | 90 _____ 5 | 10 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 745 _____ 256 | 444 _____ 24 | 45
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 266
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 182
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1193
16 | ТЕРм08-03-637-02 Приставки и приспособления для осветительной арматуры | 290 1 шт. | 153,33 _____ 62,24 |  | 91.09 | 44466 _____ 18050 |  | 26416 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 44466 _____ 18050 |  | 26416
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 17148 |  |  |  |  | 17148
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 11733 |  |  |  |  | 11733
| Сметная стоимость | [9 empty] | 73347
17 | ТЕРм10-06-068-01 Электрическая проверка мультиплексора | 1 1 шт. | 1056,59 _____ 1035,87 |  | 20.72 | 1057 _____ 1036 |  | 21 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 5188 _____ 5086 |  | 102
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 829 |  |  |  |  | 4069
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 622 |  |  |  |  | 3052
| Сметная стоимость | [9 empty] | 12309
18 | ТЕРм10-06-068-02 Электрическая проверка регенератора | 1 1 шт. | 480,27 _____ 470,85 |  | 9.42 | 480 _____ 471 |  | 9 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2358 _____ 2312 |  | 46
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 1850
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 1387
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5595
19 | ТЕРм10-06-068-15 Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 1 шт. | 512,28 _____ 502,24 |  | 10.04 | 512 _____ 502 |  | 10 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2515 _____ 2466 |  | 49
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 1973
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 1480
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5968
20 | ТЕРм10-06-068-16 Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 1 сетевой элемент | 320,18 _____ 313,9 |  | 6.28 | 320 _____ 314 |  | 6 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1572 _____ 1541 |  | 31
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 1233
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 925
| Сметная стоимость | [9 empty] | 3730
21 | ТЕРм10-06-068-17 Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 1 объект | 10668,34 _____ 4535,86 | 6041,76 _____ 620,16 | 90.72 | 10668 _____ 4536 | 6042 _____ 620 | 90 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 52382 _____ 22271 | 29665 _____ 3045 | 446
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 4125 |  |  |  |  | 20253
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 3094 |  |  |  |  | 15190
| Сметная стоимость | [9 empty] | 87825
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 375479 217607 | 7161 723 | 150711 |  |  | 1843606 1068448 | 35166 3552 | 739992
Накладные расходы | [5 empty] | 206138 |  |  |  |  | 1012139
Сметная прибыль | [5 empty] | 141503 |  |  |  |  | 694778
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 692693 |  |  |  |  | 3401129
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 4256 |  |  |  |  | 20894
Монтаж оборудования | [5 empty] | 26171 |  |  |  |  | 128500
Итого | [5 empty] | 723120 |  |  |  |  | 3550523
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 150711 |  |  |  |  | 739992
Машины и механизмы | [5 empty] | 7161 |  |  |  |  | 35166
ФОТ | [5 empty] | 218330 |  |  |  |  | 1072000
Накладные расходы | [5 empty] | 206138 |  |  |  |  | 1012139
Сметная прибыль | [5 empty] | 141503 |  |  |  |  | 694778
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования | [5 empty] | 723120 |  |  |  |  | 3550523
Раздел 2. Стоимость оборудования
22 | Прайс Пульт управления EOS ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 453561.52 |  |  | 907123 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2921745
23 | -//- Крыло расширения Universal Fader Wing 2x20 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 4 шт. | 26098.68 |  |  | 104395 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 336244
24 | -//- Модуль расширения к пультам 512 Output Upgrade ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 8 шт. | 11030.94 |  |  | 88248 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 284236
25 | -//- ЖК-монитор с 19" диагональю и разрешением 1280x1024 V193Db ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 4 шт. | 1590.7 |  |  | 6363 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 20494
26 | -//- Источник бесперебойного питания, 865 Вт, 230 В, Line-Interactive Smart-UPS SC 1500VA ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 4607.54 |  |  | 9215 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 29681
27 | -//- Шкаф нерегулируемых цепей (ШНЦ) ШНЦ ТТК 24/3.5кВт (НКУ Ш) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 8 шт. | 54851.63 |  |  | 438813 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 1413369
28 | -//- Интеллектуальный цифровой темнитель iDD-310R ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 1 шт. | 17991.33 |  |  | 17991 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 57948
29 | -//- Центральный пульт серии Wave-M ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 1 шт. | 4216.72 |  |  | 4217 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 13582
30 | -//- Подчинённый пульт серии Wave-S ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 1 шт. | 3654.49 |  |  | 3654 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 11771
31 | -//- Операторская панель с сенсорным TFT экраном ПУ-15 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 3 шт. | 75338.71 |  |  | 226016 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 727974
32 | -//- Операторская панель с сенсорным TFT экраном ПУ-7 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 4 шт. | 14055.73 |  |  | 56223 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 181088
33 | -//- Стойка модульная Stromforms 42U 19”. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 6 шт. | 3935.6 |  |  | 23614 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 76057
34 | -//- Шкаф напольный 18U-19". ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 1 шт. | 7119.74 |  |  | 7120 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 22932
35 | -//- Коммутатор Ethernet с фантомным питанием PoE (802.11af) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 3 шт. | 33980.58 |  |  | 101942 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 328343
36 | -//- NET3 4-портовый шлюз DMX/RDM для установки до 4-х модулей In/Out ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 13381.05 |  |  | 26762 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 86198
37 | -//- Модуль для преобразователя Net3ETC Net3 Gateway DMX Output Module XLR5F ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 8 шт. | 2158.96 |  |  | 17272 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 55631
38 | -//- Комплект крепежа ETC Net3 ACN Gateway Rack Mount Kit ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 382.32 |  |  | 765 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 2463
39 | -//- Блок питания ETC Net3 ACN Gateway International Power Supply 100-240V ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 697.16 |  |  | 1394 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 4490
40 | -//- Профессиональный диммерный блок на 12 каналов по 20А DX-1220 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 32 шт. | 15742.42 |  |  | 503757 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 1622548
41 | -//- Блок распределения сигнала DMX-512 SPLITTER 1-6-5pin ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 12 шт. | 3636.66 |  |  | 43640 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 140559
42 | -//- Блок розеток 1U-19", 8 розеток, 0.5 м, 16 А, выключатель, для UPS чёрный ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 3 шт. | 1035.6 |  |  | 3107 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 10007
43 | -//- Прожектор PAR 64. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 100 шт. | 247.68 |  | 247.68 | 24768 |  | 24768 | 4.91 | _____ 4,91 | 121610 |  | 121610
44 | -//- Прожектор Combi PC с линзой PC. Угол от 4° до 66°. COM 25 PC ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 34 шт. | 5151.71 |  | 5151.71 | 175158 |  | 175158 | 4.91 | _____ 4,91 | 860027 |  | 860027
45 | -//- Рамка для светофильтра для прожекторов 2000­2500W TC S25 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 34 шт. | 113.22 |  | 113.22 | 3849 |  | 3849 | 4.91 | _____ 4,91 | 18902 |  | 18902
46 | -//- Дистанционно-управляемая лира Comandor ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 34 шт. | 25949.64 |  | 25949.64 | 882288 |  | 882288 | 4.91 | _____ 4,91 | 4332032 |  | 4332032
47 | -//- Прожектор Combi PC с линзой PC. Угол от 4° до 63°. COM 12 PC ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 54 шт. | 2710.31 |  | 2710.31 | 146357 |  | 146357 | 4.91 | _____ 4,91 | 718612 |  | 718612
48 | -//- Рамка для светофильтра для прожекторов 1000W ТС S 12 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 54 шт. | 77.84 |  | 77.84 | 4203 |  | 4203 | 4,91 | _____ 4,91 | 20639 |  | 20639
49 | -//- 4-х лепестковые шторки для прожекторов 1000-1200W PL 4 U12 СВТ 1000 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 54 шт. | 629.81 |  | 629.81 | 34010 |  | 34010 | 4.91 | _____ 4,91 | 166988 |  | 166988
50 | -//- Светильник рассеянного света, для лампы КГ 220-1000. СВТ 1000 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 24 шт. | 438.4 |  | 438.4 | 10522 |  | 10522 | 4.91 | _____ 4,91 | 51661 |  | 51661
51 | -//- Модульный симметричный светильник рассеянного света. Inno S1000, black ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт. | 2093.71 |  | 2093.71 | 41874 |  | 41874 | 4.91 | _____ 4,91 | 205603 |  | 205603
52 | -//- Модульный асимметричный светильник рассеянного света. Inno А1000, black ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 150 шт. | 2093.71 |  | 2093.71 | 314057 |  | 314057 | 4.91 | _____ 4,91 | 1542021 |  | 1542021
53 | -//- Рамка для светофильтров colour frame Inno 1000, b ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 170 шт. | 199.68 |  | 199.68 | 33946 |  | 33946 | 4.91 | _____ 4,91 | 166671 |  | 166671
54 | -//- 4-xлепестковые шторки Inno 4-leaf barndoor Inno, bla ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт. | 649.44 |  | 649.44 | 12989 |  | 12989 | 4.91 | _____ 4,91 | 63775 |  | 63775
55 | -//- Световой прибор полного движения, с лампой MSR 1200 SA COLORSPOT 1200 AT ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 28 шт. | 65564.05 |  | 65564.05 | 1835793 |  | 1835793 | 4.91 | _____ 4,91 | 9013746 |  | 9013746
56 | -//- Световой прибор полного движения, с лампой MSR 1200 SA COLORWASH 1200E AT ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 32 шт. | 67793.16 |  | 67793.16 | 2169381 |  | 2169381 | 4.91 | _____ 4,91 | 10651661 |  | 10651661
57 | -//- Световой прибор полного движения, с лампой MSR 1200 SA, COLORSPOT 1200E AT PROFIL ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 10 шт. | 71617.25 |  | 71617.25 | 716173 |  | 716173 | 4.91 | _____ 4,91 | 3516407 |  | 3516407
58 | -//- Стробоскоп мощностью 1500W SP-1500 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 16 шт. | 2742.58 |  |  | 43881 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 141337
59 | -//- Зеркальный шар цветной 50 см [цена без мотора] MBC20 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 733.54 |  | 733.54 | 1467 |  | 1467 | 4.91 | _____ 4,91 | 7203 |  | 7203
60 | -//- Компактная машина для создания снега POWER STRIPTEASE TUBE ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 21935.37 |  |  | 43871 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 141304
61 | -//- Машина "мыльных пузырей", пульт ДУ в комплекте, DMX управление B 200(T) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 4440.79 |  |  | 8882 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 28606
62 | -//- Прожектор направленного света с возможностью профилирования луча. Угол раскрытия луча 19 гр. Source Four 19° Luminaire ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 30 шт. | 4722.29 |  | 4722.29 | 141669 |  | 141669 | 4.91 | _____ 4,91 | 695593 |  | 695593
63 | -//- Прожектор направленного света с возможностью профилирования луча. Угол раскрытия луча 26 гр. Source Four 26° Luminaire ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 32 шт. | 4722.29 |  | 4722.29 | 151113 |  | 151113 | 4.91 | _____ 4,91 | 741966 |  | 741966
64 | -//- Прожектор профильный. Угол раскрытия луча 36°. Сверхэффективная лампа HPL. Мощность до 750 Вт Source Four 36° Luminaire ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 24 шт. | 4722.29 |  | 4722.29 | 113335 |  | 113335 | 4.91 | _____ 4,91 | 556475 |  | 556475
65 | -//- Прожектор следящего света. Лампа Follow spot - 4,5 / 8°. Питание 230V, с механическим диммером ARAMIS+ ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 4 шт. | 116762.75 |  | 116762.75 | 467051 |  | 467051 | 4.91 | _____ 4,91 | 2293220 |  | 2293220
66 | -//- GT4000 TRIPOD STAND WITH SAFETY CHAINS GT4000 TRIPOD STAND WITH ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 4 шт. | 15040.32 |  |  | 60161 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 193773
67 | -//- Генератор дыма, 700 м3/мин, 9,5 л, ПДУ, 230 В, в коробке Magnum 2000 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 10633.67 |  |  | 21267 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 68499
68 | -//- Генератор тумана, профессиональный, 1500 Вт, 600 кубм/мин, расход 100% 8,5 мин/л, резервуар 6 л, ПДУ FOG 1550 FT ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 8096.1 |  |  | 16192 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 52153
69 | -//- Генератор снега производительность 140мЛ/мин. S 200 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 5344.74 |  |  | 10689 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 34430
70 | -//- Машина "мыльных пузырей", пульт ДУ в комплекте, DMX управление.B 200(T) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ/1,18/3,09-ПЗ | 2 шт. | 4440.79 |  |  | 8882 |  |  | 3,09 | _____ 3,09 | 28606
71 | -//- Вентилятор сценический, Питание: 230V / 50Hz.AF 1 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 4 шт. | 8534.99 |  | 8534.99 | 34140 |  | 34140 | 4.91 | _____ 4,91 | 167627 |  | 167627
72 | -//- Светильник УФ-света, 400 Вт AF 1 BLACKLIGHT 400 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт. | 940.66 |  | 940.66 | 18813 |  | 18813 | 4.91 | _____ 4,91 | 92373 |  | 92373
73 | -//- Штатив Максимальная высота – 230cм возможность планки LS (H863 или H865) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 12 шт. | 530.74 |  | 530.74 | 6369 |  | 6369 | 4.91 | _____ 4,91 | 31271 |  | 31271
74 | -//- Планка для штатива LS-H865 (4 или 8 прожекторов) ТТК ПЛ 1-4 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 12 шт. | 172.6 |  | 172.6 | 2071 |  | 2071 | 4.91 | _____ 4,91 | 10170 |  | 10170
75 | -//- Штатив театральный напольный «Лягушка». Максимальная нагрузка – 60 кг Ш7-60-с2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт. | 233.01 |  | 233.01 | 4660 |  | 4660 | 4.91 | _____ 4,91 | 22881 |  | 22881
76 | -//- Струбцина С2 ТТК с площадкой для трубы до 60мм С2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 550 шт. | 48.33 |  | 48.33 | 26582 |  | 26582 | 4.91 | _____ 4,91 | 130510 |  | 130510
77 | -//- Страховочный тросик ТрС70 С карабином ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 550 шт. | 34.52 |  | 34.52 | 18986 |  | 18986 | 4.91 | _____ 4,91 | 93220 |  | 93220
78 | -//- Жидкость для генераторов снега и пены, 5 литров SL 5A Premium ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 8 шт. | 198.83 |  | 198.83 | 1591 |  | 1591 | 4.91 | _____ 4,91 | 7810 |  | 7810
79 | -//- Жидкость для машины "мыльных пузырей" 5 литров BL 5 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 8 шт. | 209.88 |  | 209.88 | 1679 |  | 1679 | 4.91 | _____ 4,91 | 8244 |  | 8244
80 | -//- Жидкость для генераторов тумана, канистра 9,5л Pro Haze Fluid (TH MIX) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 8 шт. | 376.26 |  | 376.26 | 3010 |  | 3010 | 4.91 | _____ 4,91 | 14780 |  | 14780
81 | -//- Светофильтр ширина 1,2 х 7,65м любые цвета по каталогу ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 24 шт. | 1132.24 |  | 1132.24 | 27174 |  | 27174 | 4.91 | _____ 4,91 | 133424 |  | 133424
82 | -//- Лампа металлогалогенная 1200W SFc15.5 HMI 1200 W/GS ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 92 шт. | 1344.54 |  | 1344.54 | 123698 |  | 123698 | 4.91 | _____ 4,91 | 607355 |  | 607355
83 | -//- Лампа галогенная Gx 9,5 750 Вт (93729) HPL-750 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 240 шт. | 241.64 |  | 241.64 | 57994 |  | 57994 | 4.91 | _____ 4,91 | 284746 |  | 284746
84 | -//- Лампа галогенная 2500W G22 CP91 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 100 шт. | 325.52 |  | 325.52 | 32552 |  | 32552 | 4.91 | _____ 4,91 | 159831 |  | 159831
85 | -//- Лампа галогенная 1200W GX9.5 CP90 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 180 шт. | 275.98 |  | 275.98 | 49676 |  | 49676 | 4.91 | _____ 4,91 | 243914 |  | 243914
86 | -//- Лампа-фара PAR-64 Gx 16d 1000 Вт 300 ч. GE (647374) CP60 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 50 шт. | 283.06 |  | 283.06 | 14153 |  | 14153 | 4.91 | _____ 4,91 | 69492 |  | 69492
87 | -//- Лампа-фара PAR-64 Gx16d 1000 Вт 300 ч. GE (64738/4) NSP ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 100 шт. | 283.06 |  | 283.06 | 28306 |  | 28306 | 4.91 | _____ 4,91 | 138983 |  | 138983
88 | -//- Лампа-фара PAR-64 Gx 16d 1000 Вт 300 ч. GE (647394) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 100 шт. | 283.06 |  | 283.06 | 28306 |  | 28306 | 4.91 | _____ 4,91 | 138983 |  | 138983
89 | -//- Лампа галогенная линейная 220В 1000 Вт 189мм 2000ч. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 400 шт. | 77.84 |  | 77.84 | 31136 |  | 31136 | 4.91 | _____ 4,91 | 152880 |  | 152880
90 | -//- Лампа ультрафиолетовая, 220V 400W, Е40 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 60 шт. | 566.12 |  | 566.12 | 33967 |  | 33967 | 4.91 | _____ 4,91 | 166780 |  | 166780
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 10630322 |  | 7824866 |  |  | 47088943 |  | 38420086
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 10749161 |  | 7824866 |  |  | 47456156 |  | 38420086
Итоги по разделу 2 Стоимость оборудования :
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 7824866 |  |  |  |  | 38420086
Итого Оборудование | [5 empty] | 2924295 |  |  |  |  | 9036070
Итого | [5 empty] | 10749161 |  |  |  |  | 47456156
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 7824866 |  |  |  |  | 38420086
Оборудование | [5 empty] | 2924295 |  |  |  |  | 9036070
Итого по разделу 2 Стоимость оборудования | [5 empty] | 10749161 |  |  |  |  | 47456156
Раздел 3. Электромонтажные работы
91 | ТЕРм08-03-572-07 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 2 1 шт. | 663 _____ 49,02 | 118,67 _____ 6,19 | 495.31 | 1326 _____ 98 | 237 _____ 12 | 991 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 6511 _____ 481 | 1165 _____ 61 | 4865
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 515
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 352
| Сметная стоимость | [9 empty] | 7378
92 | ТЕРм08-03-571-02 Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | 1 1 м ширины по фронту | 2413,34 _____ 249,32 | 536,52 _____ 34,43 | 1627.5 | 2413 _____ 249 | 537 _____ 34 | 1627 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 11850 _____ 1224 | 2634 _____ 169 | 7992
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 1323
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 905
| Сметная стоимость | [9 empty] | 14078
93 | ТЕРм08-01-053-01 Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 3 1 шт. | 56,48 _____ 24,81 | 13,63 _____ 0,86 | 18.04 | 169 _____ 74 | 41 _____ 3 | 54 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 832 _____ 365 | 201 _____ 13 | 266
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 359
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 246
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1437
94 | ФЕРм08-02-407-01 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 13,3 100 м | 685,98 _____ 231,62 | 142,86 _____ 5,08 | 311.51 | 9124 _____ 3081 | 1900 _____ 68 | 4143 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 57752 _____ 19500 | 12027 _____ 428 | 26225
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 2992 |  |  |  |  | 18932
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 2047 |  |  |  |  | 12953
| Сметная стоимость | [9 empty] | 89637
95 | ФЕРм08-02-407-03 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 35,23 100 м | 1271,78 _____ 356,45 | 217,74 _____ 9,83 | 697.59 | 44805 _____ 12558 | 7671 _____ 346 | 24576 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 283615 _____ 79490 | 48558 _____ 2193 | 155567
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 12259 |  |  |  |  | 77599
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 8388 |  |  |  |  | 53094
| Сметная стоимость | [9 empty] | 414308
96 | ТЕРм08-02-411-01 Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 2,35 100 м | 4318,95 _____ 346,31 | 222,43 _____ 3,32 | 3750.21 | 10150 _____ 814 | 523 _____ 8 | 8813 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 49834 _____ 3996 | 2567 _____ 38 | 43271
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 781 |  |  |  |  | 3832
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 534 |  |  |  |  | 2622
| Сметная стоимость | [9 empty] | 56288
97 | ФЕРм08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 75,9 100 м | 206,3 _____ 42,18 | 1,94 _____ 0,11 | 162.18 | 15658 _____ 3201 | 147 _____ 8 | 12310 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 99114 _____ 20267 | 930 _____ 54 | 77917
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 3049 |  |  |  |  | 19305
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 2086 |  |  |  |  | 13209
| Сметная стоимость | [9 empty] | 131628
98 | ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 672,42 100 м | 219,34 _____ 50,69 | 3,87 _____ 0,22 | 164.78 | 147489 _____ 34085 | 2602 _____ 148 | 110802 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 933622 _____ 215753 | 16481 _____ 921 | 701388
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 32521 |  |  |  |  | 205840
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 22251 |  |  |  |  | 140838
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1280300
99 | ФЕРм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 47 100 м | 246,02 _____ 59,1 | 7,74 _____ 0,43 | 179.18 | 11563 _____ 2778 | 364 _____ 20 | 8421 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 73195 _____ 17584 | 2304 _____ 128 | 53307
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 2658 |  |  |  |  | 16826
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1819 |  |  |  |  | 11513
| Сметная стоимость | [9 empty] | 101534
100 | ФЕРм08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1,2 100 м | 339,48 _____ 109,79 | 27,1 _____ 1,51 | 202.59 | 407 _____ 132 | 33 _____ 2 | 242 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 2579 _____ 834 | 206 _____ 11 | 1539
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 803
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 549
| Сметная стоимость | [9 empty] | 3931
101 | ФЕРм08-02-412-08 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0,7 100 м | 688,49 _____ 295,54 | 77,42 _____ 4,32 | 315.53 | 482 _____ 207 | 54 _____ 3 | 221 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 3051 _____ 1310 | 343 _____ 19 | 1398
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1263
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 864
| Сметная стоимость | [9 empty] | 5178
102 | ТЕРм08-03-642-01 Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов до 20 | 8 1 м | 913,77 _____ 199,67 | 4.23 | 709.87 | 7310 _____ 1597 | 34 | 5679 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 35893 _____ 7843 | 166 | 27884
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 1517 |  |  |  |  | 7451
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1038 |  |  |  |  | 5098
| Сметная стоимость | [9 empty] | 48442
103 | ТЕРм08-03-642-02 Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов до 40 | 158 1 м | 1072,88 _____ 256,16 | 4.23 | 812.49 | 169515 _____ 40473 | 668 | 128374 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 832319 _____ 198725 | 3282 | 630312
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 38449 |  |  |  |  | 188789
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 26307 |  |  |  |  | 129171
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1150279
104 | ТЕРм08-03-642-03 Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов до 80 | 200 1 м | 1275,06 _____ 308,76 | 4.23 | 962.07 | 255012 _____ 61752 | 846 | 192414 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 1252108 _____ 303202 | 4154 | 944752
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 58664 |  |  |  |  | 288042
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 40139 |  |  |  |  | 197081
| Сметная стоимость | [9 empty] | 1737231
105 | ТЕРм08-03-642-06 Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 20 | 4 1 петля | 1213,69 _____ 249,63 | 8.45 | 955.61 | 4855 _____ 999 | 34 | 3822 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 23837 _____ 4903 | 166 | 18768
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 949 |  |  |  |  | 4658
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 649 |  |  |  |  | 3187
| Сметная стоимость | [9 empty] | 31682
106 | ТЕРм08-03-642-07 Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 40 | 10 1 петля | 1368,1 _____ 303,46 | 8.45 | 1056.19 | 13681 _____ 3035 | 85 | 10561 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 67174 _____ 14900 | 415 | 51859
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 2883 |  |  |  |  | 14155
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1973 |  |  |  |  | 9685
| Сметная стоимость | [9 empty] | 91014
107 | ТЕРм08-03-642-08 Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 80 | 10 1 петля | 1822,94 _____ 533,92 | 8.45 | 1280.57 | 18229 _____ 5339 | 85 | 12805 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 89506 _____ 26216 | 415 | 62875
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 5072 |  |  |  |  | 24905
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 3470 |  |  |  |  | 17040
| Сметная стоимость | [9 empty] | 131451
108 | ФЕРм08-02-396-05 Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0,9 100 м | 1137,53 _____ 274,75 | 263,76 _____ 13,82 | 589.02 | 1024 _____ 247 | 237 _____ 12 | 530 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 6433 _____ 1565 | 1503 _____ 79 | 3356
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 1562
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1069
| Сметная стоимость | [9 empty] | 9064
109 | ФЕРм08-02-396-01 Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1,2 100 м | 1295,23 _____ 282,75 | 363,38 _____ 18,9 | 649.1 | 1554 _____ 339 | 436 _____ 23 | 779 | 6,33 _____ 6,33 | 6,33 _____ 6,33 | 9839 _____ 2148 | 2760 _____ 144 | 4931
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  | 2177
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 1490
| Сметная стоимость | [9 empty] | 13506
110 | ТЕРм10-06-037-09 Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм | 123 1 шт. | 25,47 _____ 19,73 | 1.91 | 3.83 | 3133 _____ 2427 | 235 | 471 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 15382 _____ 11915 | 1154 | 2313
| НР 100% от ФОТ |  |  |  |  | 2427 |  |  |  |  | 11915
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 1578 |  |  |  |  | 7745
| Сметная стоимость | [9 empty] | 35042
111 | ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 9,56 100 шт. | 543,21 _____ 400,81 | 10,72 _____ 0,6 | 131.68 | 5193 _____ 3832 | 102 _____ 6 | 1259 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 25498 _____ 18814 | 503 _____ 28 | 6181
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 3646 |  |  |  |  | 17900
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 2495 |  |  |  |  | 12247
| Сметная стоимость | [9 empty] | 55645
112 | ТЕРм08-03-591-08 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 1,56 100 шт. | 881,13 _____ 454,46 | 39,14 _____ 0,6 | 387.53 | 1375 _____ 709 | 61 _____ 1 | 605 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 6749 _____ 3481 | 300 _____ 5 | 2968
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  | 3312
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 462 |  |  |  |  | 2266
| Сметная стоимость | [9 empty] | 12327
113 | ТЕРм10-03-001-04 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | 140 1 шт. | 30,36 _____ 20,72 | 9,23 _____ 1,01 | 0.41 | 4250 _____ 2901 | 1292 _____ 141 | 57 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 20870 _____ 14244 | 6345 _____ 694 | 281
| НР 80% от ФОТ |  |  |  |  | 2434 |  |  |  |  | 11950
| СП 60% от ФОТ |  |  |  |  | 1825 |  |  |  |  | 8963
| Сметная стоимость | [9 empty] | 41783
114 | ТЕРм11-04-026-03 Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм | 119 1 шт. | 14,23 _____ 12,12 |  | 2.11 | 1693 _____ 1442 |  | 251 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 8315 _____ 7082 |  | 1233
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 1327 |  |  |  |  | 6515
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  | 4603
| Сметная стоимость | [9 empty] | 19433
115 | ТЕРм08-03-641-09 Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 | 12 1 шт. | 161,93 _____ 11,5 | 1.1 | 149.33 | 1943 _____ 138 | 13 | 1792 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 9541 _____ 678 | 65 | 8798
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 644
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 441
| Сметная стоимость | [9 empty] | 10626
116 | ТЕРм10-04-030-04 Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1800 1 шт. | 22,34 _____ 8,67 |  | 13.67 | 40212 _____ 15606 |  | 24606 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 197442 _____ 76626 |  | 120816
| НР 92% от ФОТ |  |  |  |  | 14358 |  |  |  |  | 70496
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 10144 |  |  |  |  | 49807
| Сметная стоимость | [9 empty] | 317745
117 | ТЕРм08-03-593-09 Светильник местного освещения | 4,35 100 шт. | 2149,94 _____ 897,36 | 259,2 _____ 2,42 | 993.38 | 9352 _____ 3904 | 1128 _____ 11 | 4320 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 45920 _____ 19166 | 5536 _____ 52 | 21218
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 3719 |  |  |  |  | 18257
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 2545 |  |  |  |  | 12492
| Сметная стоимость | [9 empty] | 76669
118 | ТЕРм08-03-603-01 Ящик с понижающим трансформатором | 14 1 шт. | 30,37 _____ 15,04 | 6,51 _____ 0,3 | 8.82 | 425 _____ 211 | 91 _____ 4 | 123 | 4,91 _____ 4,91 | 4,91 _____ 4,91 | 2088 _____ 1034 | 447 _____ 21 | 607
| НР 95% от ФОТ |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 1002
| СП 65% от ФОТ |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 686
| Сметная стоимость | [9 empty] | 3776
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 782342 202228 | 19456 850 | 560648 |  |  | 4170869 1073346 | 114627 5058 | 2982887
Накладные расходы | [5 empty] | 192078 |  |  |  |  | 1020327
Сметная прибыль | [5 empty] | 131849 |  |  |  |  | 700216
Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 1021952 |  |  |  |  | 5477409
Прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | 7138 |  |  |  |  | 35042
Монтаж оборудования | [5 empty] | 8509 |  |  |  |  | 41783
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 68670 |  |  |  |  | 337178
Итого | [5 empty] | 1106269 |  |  |  |  | 5891412
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 560648 |  |  |  |  | 2982887
Машины и механизмы | [5 empty] | 19456 |  |  |  |  | 114627
ФОТ | [5 empty] | 203078 |  |  |  |  | 1078404
Накладные расходы | [5 empty] | 192078 |  |  |  |  | 1020327
Сметная прибыль | [5 empty] | 131849 |  |  |  |  | 700216
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | [5 empty] | 1106269 |  |  |  |  | 5891412
Раздел 4. Материалы
119 | Прайс Шкаф вводно-распределительный ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 186406.16 |  | 186406.16 | 372812 |  | 372812 | 4.91 | _____ 4,91 | 1830508 |  | 1830508
120 | Провод ПуГПнг(А)-HF 1х2,5 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 7590 м | 3.19 |  | 3.19 | 24212 |  | 24212 | 4.91 | _____ 4,91 | 119011 |  | 119011
121 | Провод ПуГПнг(А)-HF 1х4,0 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 26763 м | 4.93 |  | 4.93 | 131942 |  | 131942 | 4.91 | _____ 4,91 | 647932 |  | 647932
122 | Провод ПуГПнг(А)-HF 1х6,0 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 39479 м | 7.2 |  | 7.2 | 284249 |  | 284249 | 4.91 | _____ 4,91 | 1395188 |  | 1395188
123 | Провод ПуГПнг(А)-HF 1х10 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 1200 м | 12.08 |  | 12.08 | 14496 |  | 14496 | 4.91 | _____ 4,91 | 71184 |  | 71184
124 | Кабель ВВГнг-LS 5х16,0 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 120 м | 71.07 |  | 71.07 | 8528 |  | 8528 | 4.91 | _____ 4,91 | 41873 |  | 41873
125 | Кабель ВВГнг-LS 5х50,0 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 70 м | 221.36 |  | 221.36 | 15495 |  | 15495 | 4.91 | _____ 4,91 | 76080 |  | 76080
126 | Кабель Ethernet 4*2*AWG26/19 (бухта 500 м) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 3 шт | 23483.72 |  | 23483.72 | 70451 |  | 70451 | 4.91 | _____ 4,91 | 345915 |  | 345915
127 | Кабель DMX Belden 43906 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2000 м | 23.07 |  | 23.07 | 46140 |  | 46140 | 4.91 | _____ 4,91 | 226520 |  | 226520
128 | Шлейф портальных кулис (кол-во проводов 73*4 кв.мм) L=7 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 3820.29 |  | 3820.29 | 7641 |  | 7641 | 4.91 | _____ 4,91 | 37515 |  | 37515
129 | Шлейф боковых башен (кол-во проводов 38*4 кв.мм) L=15 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 6 шт. | 4122.1 |  | 4122.1 | 24733 |  | 24733 | 4.91 | _____ 4,91 | 121437 |  | 121437
130 | Шлейф выносных софитов(кол-во проводов 25*6 кв.мм) L=17 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 4 шт. | 4381.37 |  | 4381.37 | 17525 |  | 17525 | 4.91 | _____ 4,91 | 86050 |  | 86050
131 | Шлейф выносного софита центрального (кол-во проводов 47*6 кв.мм) L=20 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 8226.79 |  | 8226.79 | 16454 |  | 16454 | 4.91 | _____ 4,91 | 80787 |  | 80787
132 | Шлейф софитов1 (кол-во проводов 55*6 кв.мм) L=13 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 6546.69 |  | 6546.69 | 13093 |  | 13093 | 4.91 | _____ 4,91 | 64288 |  | 64288
133 | Шлейф софитов2,4 (кол-во проводов 65*6 кв.мм) L=22 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 4 шт. | 12368.7 |  | 12368.7 | 49475 |  | 49475 | 4.91 | _____ 4,91 | 242921 |  | 242921
134 | Шлейф софитов3 (кол-во проводов 65*6 кв.мм) L=16 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 9215.09 |  | 9215.09 | 18430 |  | 18430 | 4.91 | _____ 4,91 | 90492 |  | 90492
135 | Шлейф оркестровой ямы (кол-во проводов 9*4 кв.мм) L=4 м ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 1392.07 |  | 1392.07 | 2784 |  | 2784 | 4.91 | _____ 4,91 | 13670 |  | 13670
136 | ТСЦ-103-0018 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | 3523 м | 35.37 |  | 35.37 | 124609 |  | 124609 | 4.91 | _____ 4,91 | 611839 |  | 611839
137 | ТСЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | 577 м | 19.3 |  | 19.3 | 11136 |  | 11136 | 4.91 | _____ 4,91 | 54677 |  | 54677
138 | ТСЦ-103-0013 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | 753 м | 9.34 |  | 9.34 | 7033 |  | 7033 | 4.91 | _____ 4,91 | 34533 |  | 34533
139 | металлорукав D=20 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 235 м | 10.96 |  | 10.96 | 2576 |  | 2576 | 4.91 | _____ 4,91 | 12645 |  | 12645
140 | система стальных кабельных лотков 300х80 с крышками и крепежом ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 15 шт. | 129.45 |  | 129.45 | 1942 |  | 1942 | 4.91 | _____ 4,91 | 9534 |  | 9534
141 | коробка проходная 110*110*80 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 96 шт. | 15.71 |  | 15.71 | 1508 |  | 1508 | 4.91 | _____ 4,91 | 7404 |  | 7404
142 | коробка проходная 200*200*100 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 192 шт. | 27.79 |  | 27.79 | 5336 |  | 5336 | 4.91 | _____ 4,91 | 26196 |  | 26196
143 | Ящик протяжной 400*400*200 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 45 шт. | 261.21 |  | 261.21 | 11754 |  | 11754 | 4.91 | _____ 4,91 | 57714 |  | 57714
144 | Ящик протяжной 600*600*200 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 68 шт. | 624.63 |  | 624.63 | 42475 |  | 42475 | 4.91 | _____ 4,91 | 208553 |  | 208553
145 | Ящик протяжной 800*600*300 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 10 шт. | 966.55 |  | 966.55 | 9666 |  | 9666 | 4.91 | _____ 4,91 | 47458 |  | 47458
146 | Viking Клемма 6х8, сечением до 6 кв.мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 1750 шт. | 9.27 |  | 9.27 | 16223 |  | 16223 | 4.91 | _____ 4,91 | 79643 |  | 79643
147 | Viking Клемма 6х8, стандартная для проводника сечением до 4 кв.мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 1300 шт. | 6.55 |  | 6.55 | 8515 |  | 8515 | 4.91 | _____ 4,91 | 41808 |  | 41808
148 | Viking Клемма 6х8, стандартная для проводника сечением до 2,5 кв.мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 230 шт. | 6.55 |  | 6.55 | 1507 |  | 1507 | 4.91 | _____ 4,91 | 7397 |  | 7397
149 | Наконечники кабельные медные, сечение проводника 50 мм? ГОСТ 7386-80 (КВТ) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 30 шт. | 4.29 |  | 4.29 | 129 |  | 129 | 4.91 | _____ 4,91 | 632 |  | 632
150 | Наконечники кабельные медные, сечение проводника 16 мм? ГОСТ 7386-80 (КВТ) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 40 шт. | 2.86 |  | 2.86 | 114 |  | 114 | 4.91 | _____ 4,91 | 561 |  | 561
151 | Наконечники изолированные для медных проводов сечением 10 мм кв. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 320 шт. | 0.38 |  | 0.38 | 122 |  | 122 | 4.91 | _____ 4,91 | 598 |  | 598
152 | Наконечники изолированные для медных проводов сечением 6 мм кв. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 4500 шт. | 0.31 |  | 0.31 | 1395 |  | 1395 | 4.91 | _____ 4,91 | 6840 |  | 6840
153 | Наконечники изолированные для медных проводов сечением 4 мм кв. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 5000 шт. | 0.14 |  | 0.14 | 700 |  | 700 | 4.91 | _____ 4,91 | 3500 |  | 3500
154 | Наконечники изолированные для медных проводов сечением 2,5 мм кв. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 700 шт. | 0.14 |  | 0.14 | 98 |  | 98 | 4.91 | _____ 4,91 | 490 |  | 490
155 | Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем под два провода, ном. сечение проводников 2х6 мм кв. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 400 шт. | 0.29 |  | 0.29 | 116 |  | 116 | 4.91 | _____ 4,91 | 564 |  | 564
156 | Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем под два провода, ном. сечение проводников 2х4 мм кв. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 200 шт. | 0.24 |  | 0.24 | 48 |  | 48 | 4.91 | _____ 4,91 | 234 |  | 234
157 | Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем под два провода, ном. сечение проводников 2х2,5 мм кв. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 100 шт. | 0.24 |  | 0.24 | 24 |  | 24 | 4.91 | _____ 4,91 | 117 |  | 117
158 | Altis Рейка симметричн. разр. 2м, 7.5мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 8 шт. | 127.58 |  | 127.58 | 1021 |  | 1021 | 4.91 | _____ 4,91 | 5012 |  | 5012
159 | Коробка штепсельная (короб стальной 150x80) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 120 шт. | 91.82 |  | 91.82 | 11018 |  | 11018 | 4.91 | _____ 4,91 | 54102 |  | 54102
160 | Кабель силовой термостойкий, с медными жилами класса гибкости 5, в силиконовой оболочке без галогенов, не распространяющей горение, сечением 3G1,5 (для питания прожекторов) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 1000 м | 18.99 |  | 18.99 | 18990 |  | 18990 | 4.91 | _____ 4,91 | 93220 |  | 93220
161 | Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ-типа 16А, 2Р+Е, 230В, IP44 11762 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 950 шт. | 45.7 |  | 45.7 | 43415 |  | 43415 | 4.91 | _____ 4,91 | 213190 |  | 213190
162 | Розетка с панельным креплением, фланец 75х75мм, СЕЕ-типа 16А, 2Р+Е, 230В, IP67 13734 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 150 шт. | 119.85 |  | 119.85 | 17978 |  | 17978 | 4.91 | _____ 4,91 | 88271 |  | 88271
163 | Розетка для монтажа на поверхность СЕЕ-типа 32А, 3Р+Е+N, 400В, IP44 101 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 6 шт. | 57.03 |  | 57.03 | 342 |  | 342 | 4.91 | _____ 4,91 | 1680 |  | 1680
164 | Розетка с панельным креплением, фланец 75х75мм, СЕЕ-типа 32А, 3Р+Е+N, 400В, IP67 13762 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 6 шт. | 128.31 |  | 128.31 | 770 |  | 770 | 4.91 | _____ 4,91 | 3780 |  | 3780
165 | Патч-панель 19", 24xRJ-45, FTP 5e кат., Krone IDC (LY-PP5-30) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 5 шт. | 285.13 |  | 285.13 | 1426 |  | 1426 | 4.91 | _____ 4,91 | 7000 |  | 7000
166 | Патч-корд 5E категории (1м) ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 96 шт. | 36.25 |  | 36.25 | 3480 |  | 3480 | 4.91 | _____ 4,91 | 17085 |  | 17085
167 | Разъем XLR5 М кабельный ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 60 шт. | 49.78 |  | 49.78 | 2987 |  | 2987 | 4.91 | _____ 4,91 | 14665 |  | 14665
168 | Разъем XLR5 F кабельный ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 10 шт. | 60.41 |  | 60.41 | 604 |  | 604 | 4.91 | _____ 4,91 | 2966 |  | 2966
169 | Коробка пластиковая 110х110х67 мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 50 шт. | 55.58 |  | 55.58 | 2779 |  | 2779 | 4.91 | _____ 4,91 | 13644 |  | 13644
170 | Разъем XLR5 F панельный ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 45 шт. | 66.93 |  | 66.93 | 3012 |  | 3012 | 4.91 | _____ 4,91 | 14789 |  | 14789
171 | Разъем XLR5 М панельный ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 4 шт. | 52.44 |  | 52.44 | 210 |  | 210 | 4.91 | _____ 4,91 | 1030 |  | 1030
172 | Удлиннитель DMX XLR5p 0,5м. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 65 шт. | 48.33 |  | 48.33 | 3141 |  | 3141 | 4.91 | _____ 4,91 | 15424 |  | 15424
173 | Удлиннитель DMX XLR5p 1,5м. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 120 шт. | 95.93 |  | 95.93 | 11512 |  | 11512 | 4.91 | _____ 4,91 | 56522 |  | 56522
174 | Удлиннитель DMX XLR5p 5м. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 80 шт. | 155.86 |  | 155.86 | 12469 |  | 12469 | 4.91 | _____ 4,91 | 61220 |  | 61220
175 | Лючок планшетный КРЛ 1-8 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 2 шт. | 1812.28 |  | 1812.28 | 3625 |  | 3625 | 4.91 | _____ 4,91 | 17797 |  | 17797
176 | Лючок планшетный КРЛ 1-12-2 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 10 шт. | 2899.65 |  | 2899.65 | 28997 |  | 28997 | 4.91 | _____ 4,91 | 142373 |  | 142373
177 | Светильник рабочего освещения ЛСП-44 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 235 шт. | 230.04 |  | 230.04 | 54059 |  | 54059 | 4.91 | _____ 4,91 | 265430 |  | 265430
178 | Лампа дневного света 36Вт ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 380 шт. | 9.67 |  | 9.67 | 3675 |  | 3675 | 4.91 | _____ 4,91 | 18035 |  | 18035
179 | Лампа дневного света 36Вт Синяя ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 10 шт. | 39.87 |  | 39.87 | 399 |  | 399 | 4.91 | _____ 4,91 | 1958 |  | 1958
180 | Светильник рабочего освещения ПСХ-60 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 200 шт. | 22.96 |  | 22.96 | 4592 |  | 4592 | 4.91 | _____ 4,91 | 22542 |  | 22542
181 | Лампа Е27 220В. 25Вт. Синяя ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 10 шт. | 1.93 |  | 1.93 | 19 |  | 19 | 4.91 | _____ 4,91 | 95 |  | 95
182 | Лампа Е27 220В. 60Вт. ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 190 шт. | 4.83 |  | 4.83 | 918 |  | 918 | 4.91 | _____ 4,91 | 4509 |  | 4509
183 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 14 шт. | 248.89 |  | 248.89 | 3484 |  | 3484 | 4.91 | _____ 4,91 | 17108 |  | 17108
184 | Арматура 12мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 400 м | 6.9 |  | 6.9 | 2760 |  | 2760 | 4.91 | _____ 4,91 | 13560 |  | 13560
185 | Стальной уголок 40х40 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 400 м | 18.64 |  | 18.64 | 7456 |  | 7456 | 4.91 | _____ 4,91 | 36612 |  | 36612
186 | Стальная полоса 40мм ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 200 м | 11.22 |  | 11.22 | 2244 |  | 2244 | 4.91 | _____ 4,91 | 11016 |  | 11016
187 | Колодки соединительные для провода сечением 2,5мм? В63 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 200 шт | 15.46 |  | 15.46 | 3092 |  | 3092 | 4.91 | _____ 4,91 | 15186 |  | 15186
188 | Колодки соединительные для провода сечением 4мм? В63 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 200 шт | 15.46 |  | 15.46 | 3092 |  | 3092 | 4.91 | _____ 4,91 | 15186 |  | 15186
189 | Колодки соединительные для провода сечением 6мм? В63 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 1400 шт | 15.46 |  | 15.46 | 21644 |  | 21644 | 4.91 | _____ 4,91 | 106302 |  | 106302
190 | Кабельный коннектор для вилки RJ45 Ethercon NE8MC-1 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт | 18.85 |  | 18.85 | 377 |  | 377 | 4.91 | _____ 4,91 | 1851 |  | 1851
191 | Вилка RJ-45 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт | 1.93 |  | 1.93 | 39 |  | 39 | 4.91 | _____ 4,91 | 190 |  | 190
192 | Розетка панельная RJ-45 Ethercon NE8FDH-C5e ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 10 шт | 68.87 |  | 68.87 | 689 |  | 689 | 4.91 | _____ 4,91 | 3381 |  | 3381
193 | Крышка для розетки RJ-45, XLR5 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 60 шт | 3.62 |  | 3.62 | 217 |  | 217 | 4.91 | _____ 4,91 | 1068 |  | 1068
194 | Кабельный организатор 1U-19" для модульной стойки/рэкового шкафа, WZ-SB55-00-00-011 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт | 78.6 |  | 78.6 | 1572 |  | 1572 | 4.91 | _____ 4,91 | 7719 |  | 7719
195 | Кольца для кабельного организатора 44х44, компл.5шт. WZ-SB53-00-07-000 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 20 шт | 149.86 |  | 149.86 | 2997 |  | 2997 | 4.91 | _____ 4,91 | 14716 |  | 14716
196 | Хомут кабельный полиамид 25209С ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 60 шт | 0.12 |  | 0.12 | 7 |  | 7 | 4.91 | _____ 4,91 | 35 |  | 35
197 | Рэковая бланк-панель с пробивкой, 1U-19", СТАЛЬ - ТОЛЩИНА 1.5 ММ, 12 отв. ПОКРЫТИЕ - МАТОВАЯ ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ BP-XLR-005 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 6 шт | 109.17 |  | 109.17 | 655 |  | 655 | 4.91 | _____ 4,91 | 3216 |  | 3216
198 | Рэковая бланк-панель, 1U-19", СТАЛЬ - ТОЛЩИНА 1.5 ММ, ПОКРЫТИЕ - МАТОВАЯ ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ Blank-SP-001 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 7 шт | 40.89 |  | 40.89 | 286 |  | 286 | 4.91 | _____ 4,91 | 1405 |  | 1405
199 | Лампа на гусиной шее для подсветки рэка, 1U-19", источник света - светодиоды (LED) GOOSENECK LAMPS GLD1-19-001 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 1 шт | 1150.83 |  | 1150.83 | 1151 |  | 1151 | 4.91 | _____ 4,91 | 5651 |  | 5651
200 | Комплект рэкового крепежа, 4 шт, (винт M6x20, гайка с клипсой, пластиковая шайба), DIN7985 ACC-19-004 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 190 компл | 4.96 |  | 4.96 | 942 |  | 942 | 4.91 | _____ 4,91 | 4628 |  | 4628
201 | Вилка кабельная CEE-типа 16А, 2Р+Е, 230В, IP44 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 950 шт | 32.45 |  | 32.45 | 30828 |  | 30828 | 4.91 | _____ 4,91 | 151354 |  | 151354
202 | Вилка кабельная СЕЕ-типа 32А, 3Р+Е+N, 380В, IP44 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 6 шт | 38.14 |  | 38.14 | 229 |  | 229 | 4.91 | _____ 4,91 | 1124 |  | 1124
203 | Вилка кабельная СЕЕ-типа 16А, 2Р+Е, 220В, IP67 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 150 шт | 64.9 |  | 64.9 | 9735 |  | 9735 | 4.91 | _____ 4,91 | 47796 |  | 47796
204 | Вилка кабельная СЕЕ-типа 32А, 3Р+Е+N, 380В, IP67 ______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=МАТ/1,18/4,91-МАТ | 6 шт | 71.46 |  | 71.46 | 429 |  | 429 | 4.91 | _____ 4,91 | 2105 |  | 2105
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 1690849 |  | 1690849 |  |  | 8301856 |  | 8301856
Итоги по разделу 4 Материалы :
Материалы для монтажных работ в текущих ценах | [5 empty] | 1548071 |  |  |  |  | 7600807
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 142778 |  |  |  |  | 701049
Итого | [5 empty] | 1690849 |  |  |  |  | 8301856
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1690849 |  |  |  |  | 8301856
Итого по разделу 4 Материалы | [5 empty] | 1690849 |  |  |  |  | 8301856
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 13478992 419835 | 26617 1573 | 10227074 |  |  | 61405274 2141794 | 149793 8610 | 50444821
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 13597831 419835 | 26617 1573 | 10227074 |  |  | 61772487 2141794 | 149793 8610 | 50444821
В том числе, справочно:
Транспортные расходы - согласно п.4.60 МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 22-42, 58, 60-61, 66-70) | [5 empty] | 84164 |  |  |  |  | 260066
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 22-42, 58, 60-61, 66-70) | [5 empty] | 34675 |  |  |  |  | 107147
Накладные расходы | [5 empty] | 398215 |  |  |  |  | 2032467
Сметная прибыль | [5 empty] | 273352 |  |  |  |  | 1394994
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 11345103 |  |  |  |  | 56163878
Итого Оборудование | [5 empty] | 2924295 |  |  |  |  | 9036070
Итого | [5 empty] | 14269398 |  |  |  |  | 65199948
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 10227074 |  |  |  |  | 50444821
Машины и механизмы | [5 empty] | 26617 |  |  |  |  | 149793
ФОТ | [5 empty] | 421408 |  |  |  |  | 2150404
Оборудование | [5 empty] | 2924295 |  |  |  |  | 9036070
Накладные расходы | [5 empty] | 398215 |  |  |  |  | 2032467
Сметная прибыль | [5 empty] | 273352 |  |  |  |  | 1394994
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 14269398 |  |  |  |  | 65199948
Составил: _________________ /Красовская А.В./
Проверил: _________________ /Кузнецов Я.В./
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> ______________ <Обоснование коэффициентов> ______________ <Формула расчета стоимости единицы> Территориальные поправки: ПЗ х <Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г.>, ОЗП х <Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г.>, ЭМ х <Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г.>, ЗПМ х <Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г.>, МАТ х <Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г.>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Ед. измерения по расценке>
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I25: <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J25: <Пустой идетификатор>
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> _____ <Индекс к позиции на МАТ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N25: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on A430: <Текстовая часть (итоги)>
Note on L430: <Прямые затраты (итоги)> <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on M430: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on N430: <Материалы (итоги)>