# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС»

Юридический адрес: : Россия, 236004, г. Калининград, пер. Парковый, 6

Почтовый адрес: Россия, 236004, г. Калининград, пер. Парковый, 6

р/с 40702810703000000533 в ФКБ «Юниаструм банк» в г. Калининграде (ООО),

к/с 30101810300000000858, БИК 042748858, ИНН 3917502575, КПП 390601001, ОГРН 1083925031035

Е – mail: regioneco@mail.ru; Сайт: regioneco.com ; тел./факс: 8 (4012) 34-31-42

Исх. № 149    от «23» мая 2012 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 080

На Ваш запрос оборудования для сетей К1 и К2предлагаем:

- Жироуловитель «ЖЛ-РСС-20», производительность 20 л/сек.:

- масса -  1250 кг;

- стоимость  -  271 425 руб.

- Жироуловитель «ЖЛ-РСС-5», производительность 5 л/сек.:

- масса -  565 кг;

- стоимость  -  120 240 руб.

3.  Насосы и оборудование для КНС:

| - насос марки Wilo ТР 65 Е 114/11 3; - прибор управления Wilo Drein Control; - поплавковый выключатель WA 65 арт.б4208 Wilo; - фланцевое колено Ду 65 Wilo; - цепь 5 м Wilo; - обратный клапан Ду 65 Wilo; - запорный клапан Ду 65 Wilo; - коллектор(тройник) Ду 65/65/65 Wilo | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 | 62 000,00 60 364,00 2 304,00 21 000,00 3 936,00 18 950,00 9 751,00 26 466,00 | 124 000,00 руб. 60 364,00 руб. 4 608,00 руб. 21 000,00 руб. 3 936,00 руб. 37 900,00 руб. 9 751,00 руб. 26 466,00 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  | 288 025 ,00 руб. |

4.  Корпус КНС:

- масса -  285 кг;

- длина  -  6,0 м;

- диаметр  -  2,0 м;

- стоимость  -  195 000 руб.

С уважением,

Ген. директор ООО «РегионСтройСервис»    …....................   Горячевский В.И.