ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сводному сметному расчету

на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская область»

Заказчик: ГКУ КО «Отдел капитального строительства»

Генеральный проектировщик: ООО «Театрпроект»

Основание для проектирования:

- Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года, пункт 92.31.21 раздела культуры;

Проект исполнен в соответствии с Законодательством  Российской Федерации и с учетом требований следующих строительных норм и правил:

СНиП 2.08.02-89*, ВСН-45-86*, МГСН 4.14-98, СНиП 2.01.02.-85* и МГСН 2004 (рекомендации по проектированию концертных залов).

Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская область» составлена в базисных ценах территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции МДС 81-35.2004, указаниями по применению государственных элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (МДС 81-28.2001), территориальными методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Калининградской области в ценах и нормах с пересчетом в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2012 г. с учетом индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных, прочих работ и стоимости оборудования по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2012 г. согласно Письма Министерства Регионального развития РФ от 28 февраля 2012 г. № 4122-ИП/08 «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2012 г.»

Объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет составлены с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 16.02.2008 N 87, от 07.11.2008 N 821, от 27.09.2011 N 791) с учетом индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных, прочих работ и стоимости оборудования по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на III квартал 2008 г. согласно Письма Министерства Регионального развития РФ от 09 июля 2008 г. N 16568-СК/08, а так же индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных, прочих работ и стоимости оборудования по видам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2012 г. согласно Письма Министерства Регионального развития РФ от 28 февраля 2012 г. №4122-ИП/08 «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2012 г.»

Объемы и виды строительных и монтажных работ определены по чертежам и комплектовочным ведомостям.

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены от фонда оплаты труда (ФОТ) в размерах на основе нормативов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004, утвержденных постановлением Госстроя РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 12.01.2004 № 6.

Сметная прибыль определена в локальных сметных расчетах от фонда оплаты труда (ФОТ) в соответствии с Методическими указаниями Госстроя РФ МДС 81-25.2001 Затраты на временные здания и сооружения определены по нормам ГСН 81-05-01.2001 п размере 1,8%.

Затраты по определению дополнительных затрат в зимнее время определены по нормам ГСН 81-05-02-2001 в размере 0,63 %.

Сметная стоимость всех необъемных затрат, включаемых в главы 8-12 сводного сметного расчета, определена в соответствии с действующими нормативными документами.