## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2013 г. | [7 empty] | "______ " _______________2013 г.
Строительство новой сцены Пермского Академического Театра Оперы и Балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.25А
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-10
(локальная смета)
на | Сети связи (энергоцентр)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 09/0611/0811-ПЕРМЬ-2013-I-CC.C
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6929,641 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________63,581 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6866,060 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14,381 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1450,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Оборудование системы эфирного телевидения
1 | ФЕРм10-04-066-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка (1 шт.) НР (63 руб.): 92% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.) | 8 2+6 | 9,31 8,53 |  | 74 | 68 |  | 1 | 8
2 | ФССЦ-503-0660 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Розетка .ТВ, тройная TV,SAT,FM с рамкой (шт.) | 2 | 217.04 |  | 434
3 | ФССЦ-503-0470 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением.F-розетка для кабеля SAT 703 ZH (шт.) | 6 | 22.02 |  | 132
4 | ФЕРм08-02-401-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (137 руб.): 95% от ФОТ (144 руб.) СП (94 руб.): 65% от ФОТ (144 руб.) | 0,294118 30/1,02/100 | 2419,54 485,04 | 93,04 3,38 | 712 | 143 | 27 1 | 51.6 | 15.18
5 | ФССЦ-501-1756 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH (1000 м) | 0,03 30/1000 | 8882.25 |  | 266
6 | ФЕРм10-04-066-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Ответвитель абонентский на 4 абонента. (1 шт.) НР (31 руб.): 92% от ФОТ (34 руб.) СП (22 руб.): 65% от ФОТ (34 руб.) | 1 | 42,07 34,12 |  | 42 | 34 |  | 4 | 4
7 | ФССЦ-110-0350 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Ответвитель PLFO 4/23, 4/19, 4/15, 4/10, 4/8. Ответвитель абонентский на 4 абонента. (шт.) | 1 | 81.54 |  | 82
8 | ФЕРм11-04-028-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) НР (9 руб.): 92% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.) | 5 1+3+1 | 2,11 2,07 |  | 11 | 10 |  | 0.22 | 1.1
9 | ФССЦ-502-0583 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Соединитель. Разъемы (шт.) | 5 1+3+1 | 5.09 |  | 25
10 | ФЕРм11-04-004-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат настенный (1 шт.) НР (274 руб.): 92% от ФОТ (298 руб.) СП (194 руб.): 65% от ФОТ (298 руб.) | 3 | 220,8 93,83 | 99,7 5,81 | 662 | 281 | 299 17 | 10.1 | 30.3
11 | ФЕРм11-01-001-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Конструкции для установки приборов, масса: до 25 кг (1 шт.) НР (64 руб.): 80% от ФОТ (80 руб.) СП (48 руб.): 60% от ФОТ (80 руб.) | 3 | 257,22 22,32 | 35,86 4,23 | 772 | 67 | 108 13 | 2.25 | 6.75
12 | ФЕРм10-05-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Проверка монтажа системы перед настройкой (1 система) НР (615 руб.): 92% от ФОТ (669 руб.) СП (435 руб.): 65% от ФОТ (669 руб.) | 1 | 681,98 668,61 |  | 682 | 669 |  | 64.6 | 64.6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 3894 | 1272 | 434 31 |  | 129.93
Накладные расходы | [5 empty] | 1194
Сметная прибыль | [5 empty] | 843
Итоги по разделу 1 Оборудование системы эфирного телевидения :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 3756 |  |  |  | 108
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 1209 |  |  |  | 15.18
Монтаж оборудования | [5 empty] | 966 |  |  |  | 6.75
Итого | [5 empty] | 5931 |  |  |  | 129.93
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2188
Машины и механизмы | [5 empty] | 434
ФОТ | [5 empty] | 1303
Накладные расходы | [5 empty] | 1194
Сметная прибыль | [5 empty] | 843
Итого по разделу 1 Оборудование системы эфирного телевидения | [5 empty] | 5931 |  |  |  | 129.93
Раздел 2. Оборудование системы радиофикации, часофикации, СКС
13 | ФЕРм11-04-005-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т. Блок центрального запуска (1 шт.) НР (172 руб.): 92% от ФОТ (187 руб.) СП (122 руб.): 65% от ФОТ (187 руб.) | 1 | 332,49 181,19 | 104,3 5,81 | 332 | 181 | 104 6 | 20.2 | 20.2
14 | ФЕРм10-04-101-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (1 шт.) НР (33 руб.): 92% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.) | 2 | 30,77 18,14 |  | 62 | 36 |  | 2 | 4
15 | ФССЦ-509-2145 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Громкоговоритель рупорный 20 Вт . ГР-25.02 (шт.) | 2 | 746.1 |  | 1492
16 | ФЕРм10-04-100-06 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (1 шт.) НР (124 руб.): 92% от ФОТ (135 руб.) СП (88 руб.): 65% от ФОТ (135 руб.) | 2 | 250,68 67,34 |  | 501 | 135 |  | 7 | 14
17 | ФССЦ-509-1950 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый. Абонентский радиоприемник "Россия" (шт.) | 2 | 520.06 |  | 1040
18 | ФЕРм10-04-066-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) НР (31 руб.): 92% от ФОТ (34 руб.) СП (22 руб.): 65% от ФОТ (34 руб.) | 1 | 42,07 34,12 |  | 42 | 34 |  | 4 | 4
19 | ФССЦ-503-0460 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Разветвительная коробка УК-2 (шт.) | 1 | 2.85 |  | 3
20 | ФЕРм10-04-066-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка (1 шт.) НР (16 руб.): 92% от ФОТ (17 руб.) СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.) | 2 | 9,31 8,53 |  | 19 | 17 |  | 1 | 2
21 | ФССЦ-503-0466 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Радиорозетка РПВ-2 (шт.) | 2 | 12.62 |  | 25
22 | ФЕРм08-02-401-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (67 руб.): 95% от ФОТ (71 руб.) СП (46 руб.): 65% от ФОТ (71 руб.) | 0,147059 15/1,02/100 | 2419,54 485,04 | 93,04 3,38 | 356 | 71 | 14 | 51.6 | 7.59
23 | ФССЦ-502-0810 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2x0,5 мм (1000 м) | 0,015 15/1000 | 716.23 |  | 11
Оборудование системы часофикации
24 | ФЕРм10-08-017-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Часовая станция (1 шт.) НР (51 руб.): 80% от ФОТ (64 руб.) СП (38 руб.): 60% от ФОТ (64 руб.) | 1 | 700,07 42,86 | 655,63 21,13 | 700 | 43 | 656 21 | 4.56 | 4.56
25 | ФЕРм10-08-016-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене (1 шт.) НР (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.) | 1 | 18,97 18,14 |  | 19 | 18 |  | 2 | 2
26 | ФЕРм08-02-401-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (46 руб.): 95% от ФОТ (48 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (48 руб.) | 0,098039 (5+5)/1,02/100 | 2419,54 485,04 | 93,04 3,38 | 237 | 48 | 9 | 51.6 | 5.06
27 | ФССЦ-502-1044 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2 (1000 м) | 0,005 5/1000 | 2889.41 |  | 14
28 | ФССЦ-501-0610 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2.ПРППМ (1000 м) | 0,005 5/1000 | 3945.53 |  | 20
29 | ФССЦ-503-0451 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (шт.) | 5 | 7.16 |  | 36
Оборудование СКС
30 | ФЕРм10-04-066-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Розетка (1 шт.) НР (94 руб.): 92% от ФОТ (102 руб.) СП (66 руб.): 65% от ФОТ (102 руб.) | 12 10+2 | 9,31 8,53 |  | 112 | 102 |  | 1 | 12
31 | ФССЦ-503-0660 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Розетка для канала DLP c супортом и рамкой. (шт.) | 12 10+2 | 217.04 |  | 2604
Кабельная продукция, монтажные материалы и аксессуары
32 | ФЕРм08-02-396-05 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короб по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) НР (105 руб.): 95% от ФОТ (111 руб.) СП (72 руб.): 65% от ФОТ (111 руб.) | 0,3 30/100 | 1419,41 353,44 | 329,7 17,28 | 426 | 106 | 99 5 | 37.6 | 11.28
33 | ФССЦ-509-5652 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм (шт.) | 30 | 78.4 |  | 2352
34 | ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (105 руб.): 95% от ФОТ (111 руб.) СП (72 руб.): 65% от ФОТ (111 руб.) | 0,490196 50/1,02/100 | 1739,1 223,72 | 58,55 1,49 | 852 | 110 | 29 1 | 23.8 | 11.67
35 | ФССЦ-103-2414 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм (10 м) | 5 50/10 | 37.3 |  | 187
36 | ФЕРм08-02-412-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) НР (49 руб.): 95% от ФОТ (52 руб.) СП (34 руб.): 65% от ФОТ (52 руб.) | 0,980392 100/1.02/100 | 257,87 52,73 | 2,42 0,14 | 253 | 52 | 2 | 5.61 | 5.5
37 | ФЕРм08-02-399-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2. (100 м) НР (140 руб.): 95% от ФОТ (147 руб.) СП (96 руб.): 65% от ФОТ (147 руб.) | 4,411765 450/1.02/100 | 88,72 33,09 | 2,42 0,14 | 391 | 146 | 11 1 | 3.52 | 15.53
38 | ФССЦ-501-1718 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Кабель (витая пара) UTP (м) | 540 | 3.13 |  | 1690
39 | ФССЦ-501-8002 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Кабель связи оптический.OS 1 Legrand (1000 м) | 0,01 10/1000 | 15801.67 |  | 158
40 | ФЕРм11-04-028-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) НР (194 руб.): 92% от ФОТ (211 руб.) СП (137 руб.): 65% от ФОТ (211 руб.) | 102 (27+24)*2 | 2,11 2,07 |  | 215 | 211 |  | 0.22 | 22.44
41 | ФССЦ-501-1508 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками. Патчкорды RJ-45, 2 м - 24 шт. (1000 м) | 0,048 24*2/1000 | 24750.4 |  | 1188
Монтаж лотков
42 | ФЕРм08-02-396-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м (100 м) НР (143 руб.): 95% от ФОТ (150 руб.) СП (98 руб.): 65% от ФОТ (150 руб.) | 0,4 (30+10)/100 | 1619,04 353,44 | 454,23 23,63 | 648 | 141 | 182 9 | 37.6 | 15.04
43 | ФССЦ-509-3433 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300x50 мм, длина 2,5 м (шт.) | 16 (30+10)/2,5 | 62.4 |  | 998
44 | ФССЦ-509-3443 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Крышка лотка PNK 300 замковая, длина 2,5 м (шт.) | 12 30/2,5 | 52 |  | 624
45 | ФССЦ-509-3467 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Угол горизонтальный 90 град, для лотка PNK 300 (шт.) | 1 | 36.62 |  | 37
46 | ФССЦ-509-3475 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Крышка угла горизонтального 90 град, для лотка PNK 300 (шт.) | 1 | 11.99 |  | 12
47 | ФССЦ-509-3483 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Отвод Т-образный для лотка PNK 300 (шт.) | 2 | 43.27 |  | 87
48 | ФССЦ-509-3487 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 300 (шт.) | 2 | 13.97 |  | 28
49 | ФССЦ-509-3410 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Консоль кабельная К-250 (шт.) | 57 50+7 | 6.83 |  | 389
50 | ФССЦ-509-0809 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Заглушки (10 шт.) | 0,5 5/10 | 19.9 |  | 10
51 | ФССЦ-509-5619 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Уголок перфорированный К236 (шт.) | 10 | 38.36 |  | 384
52 | ФССЦ-509-3411 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Консоль (кабельная К-360 (шт.) | 23 | 9.5 |  | 219
53 | ФЕРм08-02-397-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) НР (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.) | 0,265 (23+7*0,5)/100 | 833,46 100,58 | 108,82 4,46 | 221 | 27 | 29 1 | 10.7 | 2.84
54 | ФССЦ-509-0064 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Профиль монтажный (м) | 26.5 | 38.42 |  | 1018
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 20012 | 1478 | 1135 44 |  | 159.71
Накладные расходы | [5 empty] | 1412
Сметная прибыль | [5 empty] | 985
Итоги по разделу 2 Оборудование системы радиофикации, часофикации, СКС :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 7577 |  |  |  | 78.64
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 10458 |  |  |  | 74.51
Монтаж оборудования | [5 empty] | 4374 |  |  |  | 6.56
Итого | [5 empty] | 22409 |  |  |  | 159.71
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 17399
Машины и механизмы | [5 empty] | 1135
ФОТ | [5 empty] | 1522
Накладные расходы | [5 empty] | 1412
Сметная прибыль | [5 empty] | 985
Итого по разделу 2 Оборудование системы радиофикации, часофикации, СКС | [5 empty] | 22409 |  |  |  | 159.71
Раздел 3. Монтаж оборудования
Шкаф напольный 19 42U Legrand
55 | ФЕРм10-04-067-04 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Шкаф коммутаторов (1 шт.) НР (4667 руб.): 92% от ФОТ (5073 руб.) СП (3297 руб.): 65% от ФОТ (5073 руб.) | 2 | 2647,04 2535,75 | 4,5 0,5 | 5294 | 5072 | 9 1 | 245 | 490
56 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (373 руб.): 80% от ФОТ (466 руб.) СП (280 руб.): 60% от ФОТ (466 руб.) | 4 2+2 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 800 | 448 | 158 18 | 10.1 | 40.4
57 | ФЕРм10-03-013-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коммутатор служебной связи. (1 шт.) НР (54 руб.): 80% от ФОТ (68 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (68 руб.) | 1 | 111,87 65,03 | 24,3 2,72 | 112 | 65 | 24 3 | 6.76 | 6.76
Коммутаторы ядра сети СКС Extreme США
58 | ФЕРм10-03-013-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коммутатор служебной связи. (1 шт.) НР (108 руб.): 80% от ФОТ (135 руб.) СП (81 руб.): 60% от ФОТ (135 руб.) | 2 | 111,87 65,03 | 24,3 2,72 | 224 | 130 | 49 5 | 6.76 | 13.52
59 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (186 руб.): 80% от ФОТ (233 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (233 руб.) | 2 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 400 | 224 | 79 9 | 10.1 | 20.2
60 | ФЕРм10-03-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки. (1 шт.) НР (33 руб.): 80% от ФОТ (41 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (41 руб.) | 2 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 56 | 39 | 16 2 | 2.29 | 4.58
Коммутаторы доступа сети СКС Extreme США
61 | ФЕРм10-03-013-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коммутатор служебной связи. (1 шт.) НР (54 руб.): 80% от ФОТ (68 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (68 руб.) | 1 | 111,87 65,03 | 24,3 2,72 | 112 | 65 | 24 3 | 6.76 | 6.76
62 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4 | 10.1 | 10.1
63 | ФЕРм10-03-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки. (1 шт.) НР (33 руб.): 80% от ФОТ (41 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (41 руб.) | 2 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 56 | 39 | 16 2 | 2.29 | 4.58
Беспроводная сеть Wi-Fi
64 | ФЕРм10-04-111-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене (1 шт.) НР (584 руб.): 92% от ФОТ (635 руб.) СП (413 руб.): 65% от ФОТ (635 руб.) | 2 | 542,82 317,46 |  | 1086 | 635 |  | 33 | 66
65 | ФЕРм11-04-004-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат настенный (1 шт.) НР (184 руб.): 92% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.) | 2 | 220,8 93,83 | 99,7 5,81 | 442 | 188 | 199 12 | 10.1 | 20.2
Система хранения данных
66 | ФЕРм11-04-028-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) НР (91 руб.): 92% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.) | 48 24*2 | 2,11 2,07 |  | 101 | 99 |  | 0.22 | 10.56
67 | ФЕРм10-03-013-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коммутатор служебной связи. (1 шт.) НР (108 руб.): 80% от ФОТ (135 руб.) СП (81 руб.): 60% от ФОТ (135 руб.) | 2 | 111,87 65,03 | 24,3 2,72 | 224 | 130 | 49 5 | 6.76 | 13.52
68 | ФЕРм08-03-572-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм. (1 шт.) НР (98 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.): 65% от ФОТ (103 руб.) | 2 | 504,91 46,23 | 107,62 5,54 | 1010 | 92 | 215 11 | 4.66 | 9.32
69 | ФЕРм10-03-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки. (1 шт.) НР (1292 руб.): 80% от ФОТ (1615 руб.) СП (969 руб.): 60% от ФОТ (1615 руб.) | 79 1+4+1+1+5+45+3+15+2+2 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 2214 | 1543 | 640 72 | 2.29 | 180.91
Серверное оборудование
70 | ФЕРм08-03-572-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм. (1 шт.) НР (197 руб.): 95% от ФОТ (207 руб.) СП (135 руб.): 65% от ФОТ (207 руб.) | 4 | 504,91 46,23 | 107,62 5,54 | 2020 | 185 | 430 22 | 4.66 | 18.64
71 | ФЕРм10-03-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки. (1 шт.) НР (1178 руб.): 80% от ФОТ (1472 руб.) СП (883 руб.): 60% от ФОТ (1472 руб.) | 72 4+44+8+4+4+4+4 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 2017 | 1406 | 583 66 | 2.29 | 164.88
72 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (373 руб.): 80% от ФОТ (466 руб.) СП (280 руб.): 60% от ФОТ (466 руб.) | 4 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 800 | 448 | 158 18 | 10.1 | 40.4
73 | ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) НР (32 руб.): 92% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) | 4 | 22,92 8,79 | 13.95 | 92 | 35 | 56 | 1.03 | 4.12
Оборудование УПАТС Коммуникационная система Avaya Aura COMMUNICATIONS
74 | ФЕРм10-03-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки. (1 шт.) НР (33 руб.): 80% от ФОТ (41 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (41 руб.) | 2 1+1 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 56 | 39 | 16 2 | 2.29 | 4.58
Абонентское оборудование УПАТС
75 | ФЕРм10-02-030-01 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный (1 шт.) НР (34 руб.): 80% от ФОТ (42 руб.) СП (25 руб.): 60% от ФОТ (42 руб.) | 6 4+1+1 | 17,57 6,93 |  | 105 | 42 |  | 0.72 | 4.32
76 | ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) НР (8 руб.): 92% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | 1 | 22,92 8,79 | 13.95 | 23 | 9 | 14 | 1.03 | 1.03
Оброрудование АРМ оператора ОС
77 | ФЕРм11-04-003-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т (1 шт.) НР (97 руб.): 92% от ФОТ (105 руб.) СП (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.) | 1 | 209,82 99,23 | 99,7 5,81 | 210 | 99 | 100 6 | 11.2 | 11.2
78 | ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (1 шт.) НР (32 руб.): 92% от ФОТ (35 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.) | 4 2+1+1 | 22,92 8,79 | 13.95 | 92 | 35 | 56 | 1.03 | 4.12
79 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4 | 10.1 | 10.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 17946 | 11291 | 2971 265 |  | 1160.8
Накладные расходы | [5 empty] | 10035
Сметная прибыль | [5 empty] | 7259
Итоги по разделу 3 Монтаж оборудования :
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 17060 |  |  |  | 607.23
Монтаж оборудования | [5 empty] | 14653 |  |  |  | 525.61
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 3527 |  |  |  | 27.96
Итого | [5 empty] | 35240 |  |  |  | 1160.8
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 3684
Машины и механизмы | [5 empty] | 2971
ФОТ | [5 empty] | 11556
Накладные расходы | [5 empty] | 10035
Сметная прибыль | [5 empty] | 7259
Итого по разделу 3 Монтаж оборудования | [5 empty] | 35240 |  |  |  | 1160.8
Раздел 4. Оборудование
Оборудование системы радиофикации
80 О | ФССЦ-509-4402 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Блок центральный. БЦЗ (шт.) | 1 | 3997.05 |  | 3997
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 3997
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (лпгп ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) (Поз. 80)) | [5 empty] | 2998
Итоги по разделу 4 Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 2998
Итого | [5 empty] | 2998
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 2998
Итого по разделу 4 Оборудование | [5 empty] | 2998
Раздел 5. Оборудование по прайс-листам
Оборудование системы эфирного телевидения
81 О | Прайс Гарант | Телевизор 26 LG 32LN655V (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=21520/1,18/3,37 | 3 | 5411,66 21520/1,18/3,37 |  | 16235
82 О | Прайс Гарант | Держатель для телевизора 26" SOLO-1 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1180/1,18/3,37 | 3 | 296,74 1180/1,18/3,37 |  | 890
Оборудование системы часофикации
83 О | Прайс Гарант | Часовая станция ПИК-2М (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=30200/1,18/3,37 | 1 | 7594,43 30200/1,18/3,37 |  | 7594
84 О | Прайс Гарант | Часы вторичные ВЧС (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2150/1,18/3,37 | 1 | 540,66 2150/1,18/3,37 |  | 541
Шкаф напольный 19 42U Legrand
85 О | Коммерческое предложение №48 | Напольный шкаф 19” 2026х800х1000(гл.) 42U (в сборе) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=534624,40/2/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 70622,69 534624,40/2/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 141245
86 О | Коммерческое предложение №51 LUIS | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V SURT6000RMXLI (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=195457.50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 51639 195457.50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 103278
87 О | Коммерческое предложение | Дополнительные секции батарей APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack SURT192RMXLBP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=60435/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 15966,66 60435/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 31933
88 О | Коммерческое предложение | Дополнительные секции батарей APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack SURT192RMXLBP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=60435/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 15966,66 60435/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 31933
89 О | Коммерческое предложение | Патч панели RJ-45 на 24 порта 335 67 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=12779,61/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 3376,32 12779,61/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 3376
Коммутаторы ядра сети СКС Extreme США
90 О | Коммерческое предложение№47 | Коммутатор сетевой 48 10GBASE-X SFP+, ExtremeXOS Advanced Edge License, unpopulated (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=544837,50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 143943,64 544837,50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 287887
91 О | Коммерческое предложение | Кабель питания Pwr Cord,10A,CEE 7/7,IEC320-C13 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
92 О | Коммерческое предложение | Лицензия ExtremeXOS Core License, Summit X670Series (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=164137,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 43364,4 164137,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 86729
93 О | Коммерческое предложение | Блок питания 450W AC Power Supply module for Summit switches, Front-to-Back airflow (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=25350/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 6697,36 25350/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 13395
94 О | Коммерческое предложение | Модуль вентиляции Fan module for Summit X670 series switches, Front-to-Back airflow, spare (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=15112,50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 3992,66 15112,50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 7985
95 О | Коммерческое предложение | SFP-модуль 1000BASE-LX SFP, MMF 220 & 550 meters, SMF 10km, LC connector, Industrial Temp 1000BASE-LX SFP, Hi (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=135525/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 35805,1 135525/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 71610
96 О | Коммерческое предложение | Твинаксиальный кабель 10 Gigabit Ethernet SFP+passive cable assembly, 1m length (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=6150/1.18/3.37*1.02*1.03 | 8 4+4 | 1624,8 6150/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 12998
Коммутаторы доступа сети СКС Extreme США
97 О | Коммерческое предложение №47 | Коммутатор сетевой 24 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared Summit X440-24p (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=139200/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 36776,02 139200/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 36776
98 О | Коммерческое предложение | Допольнительный блок питания External Power System 500 Watts, with cable EPS-500 External AC PSU (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=50962,50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 13464,07 50962,50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 13464
99 О | Коммерческое предложение | Кабель питания Pwr Cord,10A,CEE 7/7,IEC320-C13 Pwr Cord,10A,CEE 7/7,C13 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=750/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 198,15 750/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 198
100 О | Коммерческое предложение | Кабель SummitStack/UniStack Stacking cable, 0.5M Stacking Cable, 0.5M (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=10012,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 2645,26 10012,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 2645
101 О | Коммерческое предложение | SFP-модуль 1000BASE-LX SFP, MMF 220 & 550 meters, SMF 10km, LC connector, Industrial Temp (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=50962,50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 13464,07 50962,50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 26928
Беспроводная сеть Wi-Fi
102 О | Коммерческое предложение | Контроллер SUMMIT WM3400 WLAN CONTROLLER (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=82162,5/1,18/3,37*1,03*1,02 | 2 | 21706,97 82162,5/1,18/3,37*1,03*1,02 |  | 43414
103 О | Коммерческое предложение | Кабель питания Pwr Cord,10A,CEE 7/7,IEC320-C13 Pwr Cord,10A,CEE 7/7,C13 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=750/1,18/3,37*1,02*1,03 | 2 | 198,15 750/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 396
104 О | Коммерческое предложение | Лицензия 6 Wireless AP license upgrade for the Summit WM3411 & WM3400 6AP lic upgrade WM3400&3411 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=35775/1,18/3,37*1,02*1,03 | 2 1+1 | 9451,6 35775/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 18903
105 О | Коммерческое предложение | Точка доступа Altitude 4611 single-radio 802.11 a/b/g/n indoor thin Access Managed by Summit WM3000 series controllers.Altitude 4611-ROW abgn IntAnt (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=33300/1,18/3,37*1,02*1,03 | 2 | 8797,71 33300/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 17595
Система хранения данных
106 О | Коммерческое предложение №42 | Кабель питания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A C13-PWR-7 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
107 О | Коммерческое предложение | Оптический патч-корд OM3 50/125 FIBER CABLE LCLC 3 METER CTX-OM3-3M (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=10978,20/1.18/3.37*1.02*1.03 | 51 24+27 | 2900,39 10978,20/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 147920
108 О | Коммерческое предложение | Комплект монтажа в 19'' стойку DSB SW GEN RCK KIT -B (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=26347,68/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 6960,94 26347,68/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 13922
109 О | Коммерческое предложение | 24-х портовый коммутатор сети SAN, с 8 активированными портами DS-300B-8G (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=184433,76/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 48726,58 184433,76/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 97453
110 О | Коммерческое предложение | Лицензия на ПО DS-300B FABRIC WATCH LICENSE DS-300B-FW (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=105390,72/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 27843,76 105390,72/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 55688
111 О | Коммерческое предложение | Первоначальная настройка коммутаторов GENERIC SWITCH OR BLADE INSTAL (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=26347,68/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 6960,94 26347,68/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 13922
112 О | Коммерческое предложение | Видеоуроки по сети хранения данных SAN VIDEO VALUEPAK (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=109782/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 29003,92 109782/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 29004
113 О | Коммерческое предложение | Гарантийное обслуживание на 3 года коммутатора сети SAN ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=94851,65/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 25059,38 94851,65/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 25059
114 О | Коммерческое предложение | Дополнительные 8 SFP c лицензией на активацию 8 портов DS-300B 8G 8PORT UPGRADE KIT DS300B-8G8PU (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=129103,63/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 34108,6 129103,63/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 68217
115 О | Коммерческое предложение | Контроллер СХД с дисковой полкой на 25 дисков 2,5'' VNX5400 DPE 25X2.5" DRIVE SLOTS-MIN RA VNXB54DP25M (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=587114,14/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 155112,94 587114,14/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 155113
116 О | Коммерческое предложение | Дополнительная дисковая полка на 15 дисков 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS VNXB6GSDAE15F (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=247631,60/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 65423,17 247631,60/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 261693
117 О | Коммерческое предложение | Модуль управления IP частью VNX5400 CONTROL STATION -MINIRACK VNXBCSM (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
118 О | Коммерческое предложение | Модуль управления IP частью дублирующий VNX5400 2ND CONTROL STATION - Mini RACK VNXBCS2M (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=137373,88/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 36293,57 137373,88/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 36294
119 О | Коммерческое предложение | Блейд-сервер для обработки ip-трафика VNX 5400 DME: 1 DM+FC SLIC-MINI RACK VNXB54DMEM (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
120 О | Коммерческое предложение | Блейд-сервер для обработки ip-трафика дублирующий VNX 5400 DME: ADD ON DM+FC SLIC-VNXB54DMM (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=129835,51/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 34301,96 129835,51/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 34302
121 О | Коммерческое предложение | Системные диски, 4 диска 2,5'' по 300 ГБ VNX 300GB 15K VAULT 25X2.5 DPE/DAE V-V4-230015 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=405717,68/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 107188,8 405717,68/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 107189
122 О | Коммерческое предложение | Флеш-диски для реализации опции "Fast VP" 2.5IN 200GB 6GB SAS 520BPS FLASH DRIVE V4-VS6F-200 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=346435,40/1.18/3.37*1.02*1.03 | 5 | 91526,69 346435,40/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 457633
123 О | Коммерческое предложение | Жесткий диск SAS_NL 3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE V4-VS07-030 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=108976,93/1.18/3.37*1.02*1.03 | 45 | 28791,22 108976,93/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 1295605
124 О | Коммерческое предложение | Флеш-диски для реализации опции "Fast Cache" 200GB FST CACHE FLSH 25X2.5IN DPE/DAE (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=346435,40/1.18/3.37*1.02*1.03 | 3 | 91526,69 346435,40/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 274580
125 О | Коммерческое предложение | Жесткий диск 600GB 15K SAS DISK DRIVE V4-VS15-600 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=104366,09/1.18/3.37*1.02*1.03 | 15 | 27573,06 104366,09/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 413596
126 О | Коммерческое предложение | Кабели питания 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A C13-PWR-7 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 8 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
127 О | Коммерческое предложение | Набор кабелей для коммутации VNX CABLE KIT FOR DPE+2 DM; 1 CS; 2 SPS VNXBDMCBLD2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
128 О | Коммерческое предложение | Карта с 4 портами 1Гб/c Ethernet 1GBE DM MODULE 4 PORT FOR VNX5400 VDMBM1GCUA (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=104915,00/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 27718,08 104915,00/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 55436
129 О | Коммерческое предложение | Карта с 2 портами 10Гб/c Ethernet VNX5400 2PT 10GBE TWINAX DM MODULE-FCTRY VDMBMXGTA (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=314781,59/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 83163,89 314781,59/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 166328
130 О | Коммерческое предложение | Пара модулей с 4 портами 8Гб/c FC VNX5400 4 PORT 8G FC IO MODULE PAIR (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=262378,98/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 69319,36 262378,98/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 138639
131 О | Коммерческое предложение | ПО удаленной поддержки EMC SECURE REMOTE SUPPORT GATEWAY CLIENT (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
132 О | Коммерческое предложение | Лицензии на ПО автоматизации защиты данных LS FOR VNX APPLICATION PROTECTION SUITE APS-1-LS (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
133 О | Коммерческое предложение | Лицензия RECOVERPOINT LICENSE SOLUTION RP-LS (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
134 О | Коммерческое предложение | Лицензия на ПО удаленной репликации RP/SE REM FOR RPS V54=IC 456-104-620 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
135 О | Коммерческое предложение | Лицензия на ПО локальной репликации RP/SE LOC FOR LPS V54=IC 456-104-615 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
136 О | Коммерческое предложение | Лицензия на ПО синхронной репликации APPSYNC: VNX5400 =IC 456-105-137 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
137 О | Коммерческое предложение | ПО Replication Manager: VNX5400 Replication Manager for VNX5400 =IC 456-105-142 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
138 О | Коммерческое предложение | Полный пакет ПО для работы СХД TOTAL EFFICIENCY PACK FOR VNX5400 EPAK-VNX5400 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=3038326,63/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 802712,36 3038326,63/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 802712
139 О | Коммерческое предложение | ПО управления СХД UNISPHERE UNIFIED UNISU-VNX5400 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=762728,74/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 201509,53 762728,74/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 201510
140 О | Коммерческое предложение | Лицензия на объем дисков NL-SAS VNXB OE PER TB HI CAPACITY (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=19870,54/1.18/3.37*1.02*1.03 | 135 | 5249,71 19870,54/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 708711
141 О | Коммерческое предложение | Лицензия на объем дисков SAS и EFD VNXB OE PER TB PERFORMANCE (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=54451,87/1.18/3.37*1.02*1.03 | 15 | 14385,94 54451,87/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 215789
142 О | Коммерческое предложение | Операционная среда СХД VNX5400 Operating Environment (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
143 О | Коммерческое предложение | Настройка пакета программ для реализации "Fast Cache" и "Fast VP" FAST IMPLEMENT PS-PKG-IMFSU (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=225053,10/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 59458,03 225053,10/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 59458
144 О | Коммерческое предложение | Установка и настройка программ работы со снепшотами VNX - SNAPVIEW SNAPSURE (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=204194,52/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 53947,28 204194,52/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 53947
145 О | Коммерческое предложение | Установка полок СХД в стойку и подключение кабелей RACK & STACK OF UPTO 2 DAE PS-BAS-ADDAE (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=13539,78/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 3577,15 13539,78/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 3577
146 О | Коммерческое предложение | Внедрение систем управления IMPLEMENT USM SUITE PS-PKG-IMMGTU (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=117832,68/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 31130,87 117832,68/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 31131
147 О | Коммерческое предложение | Первоначальное подключение, настройка и установка СХД INSTALL IMPLEMENT VNX (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=413146,26/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 109151,4 413146,26/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 109151
148 О | Коммерческое предложение | Установка и настройка программы автоматизации работы со снепшотами, клонами и удаленными PS-BAS-ERM (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=279212,22/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 73766,62 279212,22/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 73767
149 О | Коммерческое предложение | Установка и настройка программы автоматизации работы со снепшотами AppSync EMC UNIFIED PS-BAS-IMAPSY (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=279212,22/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 73766,62 279212,22/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 73767
150 О | Коммерческое предложение | Настройка шлюза удаленной поддержки ZERO DOLLAR ESRS INSTALL PSINST-ESRS (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
151 О | Коммерческое предложение | Видеоуроки по СХД VNX SOLUTIONS VIDEO VALUEPAK CE-VIDVPKVNX (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=109782,00/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 29003,92 109782,00/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 29004
152 О | Коммерческое предложение | Пакет документации DOCUMENTATION KIT FOR VNX5400 VNX54-KI (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
153 О | Коммерческое предложение | Расширенная поддержка СХД на 3 года ENHANCED SOFTWARE SUPPORT Includes months 1-36 M-ENHSWE-001 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=940465,80/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 248466,87 940465,80/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 248467
Оборудование безопастности сети
154 О | Коммерческое предложение | Программно-аппаратный комплекс c10 программными блейдами Check Point 4600 Appliance with UTM Extended 10 blades suite (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=603750/1,18/3,37*1,02*1,03 | 1 | 159508,06 603750/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 159508
155 О | Коммерческое предложение | Лицензия на 50 мобильных подключений Mobile Access Blade for 50 concurrent connections (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=53130/1,18/3,37*1,02*1,03 | 1 | 14036,71 53130/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 14037
156 О | Коммерческое предложение | Лицензия на 50 мобильных подключений Mobile Access Blade for 50 concurrent connections - HA (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=42435/1,18/3,37*1,02*1,03 | 1 | 11211,14 42435/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 11211
157 О | Коммерческое предложение | Программно-аппаратный комплекс c10 программными блейдами для кластера высокой доступности (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=483000/1,18/3,37*1,02*1,03 | 1 | 127606,45 483000/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 127606
158 О | Коммерческое предложение | Подписка на обновление ПО Collaborative Enterprise Support Standard сроком на 1 год (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=125856/1,18/3,37*1,02*1,03 | 1 | 33250,59 125856/1,18/3,37*1,02*1,03 |  | 33251
Серверное оборудование
159 О | Коммерческое предложение №49 | Сервер ThinkServer RD640 1 x Xeon E5-2620v2(2max)/ 1 x 8Gb ECC RDIMM/ HS-SAS/SATA 70B0000ERU (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=137550,0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 36340,1 137550,0/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 145360
160 О | Коммерческое предложение | Процессор Xeon E5-2620 V2 Processor Option for ThinkServer RD540/RD640 0C19557 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=34425/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 9094,93 34425/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 36380
161 О | Коммерческое предложение | Оперативная память ThinkServer 8GB DDR3L- 1600MHz (2Rx8) RDIMM 0C19534 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7650/1.18/3.37*1.02*1.03 | 44 | 2021,1 7650/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 88928
162 О | Коммерческое предложение | Жесткий диск ThinkServer 2.5" 300GB 15K SAS 6Gbps Hot Swap Hard Drive (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=18375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 8 | 4854,59 18375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 38837
163 О | Коммерческое предложение | Плата с интерфейсом 10GbE Lenovo 10Gbps Ethernet X520-DA2 Server Adapter by Intel 0C19486 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=33300/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 8797,71 33300/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 35191
164 О | Коммерческое предложение | Плата с интерфейсом 10GbE Lenovo 10Gbps Ethernet Fiber Module by Intel (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=15487,50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 4091,73 15487,50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 16367
165 О | Коммерческое предложение | Плата с интерфейсами 8G Fibre Channel ThinkServer QLE2562 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA by QLogicl (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=60487,50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 15980,53 60487,50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 63922
166 О | Коммерческое предложение | Программное обеспечение виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor with 1 year (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=170662,50/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 45088,27 170662,50/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 180353
167 О | Коммерческое предложение | Модуль управления ThinkServer Management Module Premium (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1725/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 455,74 1725/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 1823
168 О | Коммерческое предложение | Дополнительный блок питания ThinkServer 800W Gold Hot Swap Redundant Power Supply for 4X20E54690 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=9787,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 2585,81 9787,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 10343
169 О | Коммерческое предложение | Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2012 Standard ROK - 82972SM (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=152205/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 40211,88 152205/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 160848
170 О | Коммерческое предложение | Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2012 Client Access License (10 User) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=6382,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 1686,23 6382,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 3372
171 О | Коммерческое предложение | ThinkPad USB Keyboard with TrackPoint - US English 55Y9003 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1200/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 317,03 1200/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 1268
Оборудование УПАТС Коммуникационная система Avaya Aura COMMUNICATIONS
172 О | Коммерческое предложение | Заголовок CM S87XX MODEL (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
173 О | Коммерческое предложение | Лицензии аналоговых абонентов AVAYA AURATM R6 ANALOG NEW LIC (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1500/1.18/3.37*1.02*1.03 | 20 | 396,29 1500/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 7926
174 О | Коммерческое предложение | Лицензия на Security Access link SAL POLICY SRVR LIC R1.5 DWNLD (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
175 О | Коммерческое предложение | Лицензия на Avaya Aura Utility Services AVAYA AURATM R6.2 UTILITY SVCS LIC (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
176 О | Коммерческое предложение | Лицензии абонентов Avaya Aura Communication Mananger Foundation Suite AURA FOUNDATION SUITE R6 NEW SW LIC (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=8437,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 2229,15 8437,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 401247
177 О | Коммерческое предложение | Код активации FND SUITE R6 MGMT SITE ADMIN LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
178 О | Коммерческое предложение | Лицензия на System Manager FND SUITE R6SYSTEM MANAGER (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
179 О | Коммерческое предложение | Лицензия на SIP-соединение FOUNDATION SUITE R6SM SIPCONN LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
180 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на One-X Communicator FND SUITE UCE R6 ONE-X COMMR6 LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
181 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на Presence Services FOUNDATION SUITE R6 PS R6 LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
182 О | Коммерческое предложение | Лицензия на ПО Presence Services FND SUITE R6 PS SFTW DWNLD R6 LIC (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
183 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на One-X видео-комуникатор FND SUITE R6 ONE-XC VIDEO R6 LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
184 О | Коммерческое предложение | Служебный код FOUNDATION SUITE R6 CMM R6 LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
185 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на Flare Experience для Windows FND SUITE FLARE EXP WINR1 CM6 LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
186 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на One-X Communicator для MAC OS FND SUITE 1XC MAC OS R1 LIC /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
187 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для Avaya Application Enablement Services AES R6 VE VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
188 О | Коммерческое предложение | Служебный код R6 CM VIRTUAL PLTFRM SOL TRK (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
189 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для Presence Services AVAYA AURATM PS R6 VE VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
190 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для Communication Manager AVAYA AURATM CM R6 VE VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
191 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для Session Manager AVAYA AURATM SM R6 VE VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
192 О | Коммерческое предложение | Служебный код SM R6 VIRTUAL PLATFRM NEW SYS (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
193 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для Utility Services AVAYA AURATM R6 UTILITY SVCS VE (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
194 О | Коммерческое предложение | Служебный код UTILITY SVCSR6 VIRTUAL PLTRM NEW (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
195 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для System Manager SYSTEM MNGR R6 VE VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
196 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ Communication Manager Duplex AVAYA AURATM CMR6 DUP VE VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
197 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для Avaya Client Enablement Services ACE R6 VE VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
198 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для системы удаленного доступа SAL R2 STDALN GATEWAY APP VAPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
199 О | Коммерческое предложение | Активация возможности подключения абонентов One-X коммуникатора для Linux FND SUITE R6 ACE BASE LINUX R6 /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
200 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на базовое ПО Client Application FND SUITE R6 CA DCE ENBL R6 /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
201 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на подключение Lync FND SUITE R6 CA OFFCE LYNC R6 /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
202 О | Коммерческое предложение | Служебный код FND SUITE R6 ACE NAMED ROYALTY (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
203 О | Коммерческое предложение | Абонентская лицензия на Appliction programm interface для Avaya Client Enablement Services FND SUITE R6 ACE API R6 /E (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 180 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 18
204 О | Коммерческое предложение | Виртуальный образ для Avaya WEBLM сервер AVAYA WEBLM LICENSE MANAGER (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
205 О | Коммерческое предложение | Лицензия SAL STDALN GATEWAY LIC R2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0,1 0,375/1.18/3.37*1.02*1.03
206 О | Коммерческое предложение | Электрокабель с европейской вилкой PWR CORD EUROPE (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=862,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 227,87 862,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 228
207 О | Коммерческое предложение | Шлюз G450 с источником питания G450 MP80 W/POWER SUPPLY NON-GSA (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=319500/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 84410,48 319500/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 84410
208 О | Коммерческое предложение | Плата аналоговых абонентов на 24 порта MM716 ANLG MEDIA MOD 24FXS - NON (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=112500/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 29722 112500/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 29722
209 О | Коммерческое предложение | Электрокабель с европейской вилкой WLAN8180 300W AC RED PS EU PWR CRD (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=17475/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 4616,82 17475/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 9234
Абонентское оборудование УПАТС
210 О | Коммерческое предложение | Кабель S серии 96XX RPLCMNT LINE CORD (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=319,125/1.18/3.37*1.02*1.03 | 5 | 84,31 319,125/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 422
211 О | Коммерческое предложение | Модуль расширения для телефона 1616 IP PHONE 1600SERIES 32B MOD BLK (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=5512,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 1456,38 5512,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 1456
212 О | Коммерческое предложение | Телефоны серии 1608 IP PHONE 1608-I BLK (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=8250/1.18/3.37*1.02*1.03 | 4 | 2179,61 8250/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 8718
213 О | Коммерческое предложение | Телефоны серии 1616 для секретарей IP PHONE 1616-I BLK (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=9937,5/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 2625,44 9937,5/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 2625
214 О | Коммерческое предложение | Служебный код CONF STD MODEL (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
215 О | Коммерческое предложение | Лицензия на расширение функционала абонентского терминала до MCU на 4 порта, FULL SMB4 SFTW AND LIC PKG BY EMAIL (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=15600/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 4121,45 15600/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 4121
216 О | Коммерческое предложение | Вандалозащищенный телефонный аппарат TA-15370 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=13650/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 3606,27 13650/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 3606
Программное обеспечение для УПАТС
217 О | Коммерческое предложение | Программное обеспечение SA CM MODEL SA CM MODEL (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=0/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 0/1.18/3.37*1.02*1.03
218 О | Коммерческое предложение | Поддержка абонентских аналоговых лицензий на 3 года SA PREF AURATM R6 ANLG 3YPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=8,625/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 2,28 8,625/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 2
219 О | Коммерческое предложение | Поддержка на upgrade абонентских аналоговых лицензий на 3 года UPG ADV AURATM R6 ANLG 3YPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7,125/1.18/3.37*1.02*1.03 | 5 | 1,88 7,125/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 9
220 О | Коммерческое предложение | Поддержка upgrade абонентских лицензий Avaya Aura Foundation Suite на 3 года SA PREF AURA R6 FND/S 3YPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=39,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 5 | 10,4 39,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 52
221 О | Коммерческое предложение | Поддержка абонентских лицензий Avaya Aura Foundation Suite на 3 года SA PREF AURA R6 FND/S 3YPP (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=51,375/1.18/3.37*1.02*1.03 | 5 | 13,57 51,375/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 68
Оброрудование АРМ оператора ОС
222 О | Коммерческое предложение №49 | Системный блок в сборе E32 Tower XEON E3_1230V3 3.30G_NO IGFX 6GB 1TB SATA (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=53000/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 14002,36 53000/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 14002
223 О | Коммерческое предложение | Монитор компьютерный, диагональ 23" LT2323p (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=14300/1.18/3.37*1.02*1.03 | 2 | 3778 14300/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 7556
224 О | Коммерческое предложение | Операционная система Windows 7 Professional (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7600/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 2007,89 7600/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 2008
225 О | Коммерческое предложение | Офисные приложения Microsoft office Standart 2010 (BOX) (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7580/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 2002,6 7580/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 2003
226 О | Коммерческое предложение | Источник бесперебойного питания на 1500VA, USB,Serial APC SUA1500I Smart- UPS (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=22710/1.18/3.37*1.02*1.03 | 1 | 5999,88 22710/1.18/3.37*1.02*1.03 |  | 6000
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 9150750
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (лпгп ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) (Поз. 81-226)) | [5 empty] | 6863063
Итоги по разделу 5 Оборудование по прайс-листам :
Оборудование | [5 empty] | 6863063
Итого | [5 empty] | 6863063
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 6863063
Итого по разделу 5 Оборудование по прайс-листам | [5 empty] | 6863063
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 9196599 | 14041 | 4540 340 |  | 1450.44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (лпгп ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) (Поз. 80-226)) | [5 empty] | 6907912 | 14041 | 4540 340 |  | 1450.44
Накладные расходы | [5 empty] | 12640
Сметная прибыль | [5 empty] | 9087
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 63579 |  |  |  | 1450.44
Итого Оборудование | [5 empty] | 6866060
Итого | [5 empty] | 6929641 |  |  |  | 1450.44
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 23271
Машины и механизмы | [5 empty] | 4540
ФОТ | [5 empty] | 14381
Оборудование | [5 empty] | 6866060
Накладные расходы | [5 empty] | 12640
Сметная прибыль | [5 empty] | 9087
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 6929641 |  |  |  | 1450.44
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)