## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2013 г. | [7 empty] | "______ " _______________2013 г.
Строительство новой сцены Пермского Академического Театра Оперы и Балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.25А
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-12
(локальная смета)
на | на комплексную систему безапасности
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Чертежи №09/0611/0811-ПЕРМЬ-2013-1-КСБ.С
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4500,903 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,234 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________70,895 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4430,010 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12,309 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Января 2000 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
Оборудование ОС
1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Пульт контроля и управления) (1 шт.) НР (94 руб.): 80% от ФОТ (118 руб.) СП (71 руб.): 60% от ФОТ (118 руб.) | 1 | 130,53 117,7 | 0.31 | 131 | 118
2 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (клавиатура пользователя) (1 шт.) НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.) | 1 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 23 | 11 | 10 1
3 | ФЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса до 0,03 т (Блок индикации ) (1 шт.) НР (24 руб.): 92% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.) | 1 | 54,78 26,36 | 27.89 | 55 | 26 | 28
4 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (контроллер, блок разветвительно-изолирующий, адресный расширитель) (1 шт.) НР (98 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.): 65% от ФОТ (103 руб.) | 9 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 204 | 98 | 87 5
5 | ФССЦ-509-1394 | Кнопка тревожной сигнализации Астра 321 (шт.) | 1 | 53.32 |  | 53
6 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.) НР (26 руб.): 80% от ФОТ (32 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (32 руб.) | 4 | 9,96 8,08 |  | 40 | 32
7 | ФССЦ-509-1920 | Извещатель охранный адресный Фотон 16Б (шт.) | 4 | 401.61 |  | 1606
8 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) НР (162 руб.): 80% от ФОТ (202 руб.) СП (121 руб.): 60% от ФОТ (202 руб.) | 25 | 9,48 8,08 | 0.12 | 237 | 202 | 3
9 | ФССЦ-509-1903 | Извещатель охранный контактный ИО-102-5 (шт.) | 25 | 21.1 |  | 528
10 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Дверной модуль) (1 шт.) НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.) | 2 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 45 | 22 | 19 1
11 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (186 руб.): 80% от ФОТ (233 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (233 руб.) | 2 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 400 | 224 | 79 9
12 | ФССЦ-509-1983 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-023 6-15В/600мА (шт.) | 1 | 187 |  | 187
13 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 (1 шт.) НР (75 руб.): 95% от ФОТ (79 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.) | 4 | 40,47 19,82 |  | 162 | 79
14 | ФССЦ-509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт.) | 4 | 77.5 |  | 310
15 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский (1 шт.) НР (125 руб.): 80% от ФОТ (156 руб.) СП (94 руб.): 60% от ФОТ (156 руб.) | 1 | 210,05 149,72 | 49,49 5,53 | 210 | 150 | 49 6
16 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (41 руб.): 80% от ФОТ (51 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (51 руб.) | 0.45 | 158,67 113,68 |  | 71 | 51
Оборудование АРМ оператора ОС
17 | ФЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса до 0,03 т (Системный блок ) (1 шт.) НР (24 руб.): 92% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.) | 1 | 54,78 26,36 | 27.89 | 55 | 26 | 28
18 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (Монитор компьютерный) (1 шт.) НР (17 руб.): 92% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.) | 2 | 22,92 8,79 | 13.95 | 46 | 18 | 28
19 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4
20 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (7 руб.) | 0.06 | 158,67 113,68 |  | 10 | 7
Кабельная продукция. Материалы ОС.
21 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) НР (214 руб.): 95% от ФОТ (225 руб.) СП (146 руб.): 65% от ФОТ (225 руб.) | 1 | 1739,1 223,72 | 58,55 1,49 | 1739 | 224 | 59 1
22 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) НР (71 руб.): 95% от ФОТ (75 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (75 руб.) | 1 | 307,53 73,88 | 9,68 0,54 | 308 | 74 | 10 1
23 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (100 м) НР (414 руб.): 80% от ФОТ (518 руб.) СП (311 руб.): 60% от ФОТ (518 руб.) | 1.9 | 1065,76 272,6 | 11.23 | 2025 | 518 | 21
24 | ФССЦ-501-0572 | Кабель UTP 5е 4х0,2х0,52 (м) | 125 | 16.1 |  | 2013
25 | ФССЦ-501-1213 | Кабель CQR 4х0,22 (м) | 140 | 5.98 |  | 837
26 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,0 мм2 (1000 м) | 0.025 | 3246.49 |  | 81
27 | ФССЦ-503-0493 | Коробки ответвительная (шт.) | 1 | 53.87 |  | 54
28 | ФССЦ-103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м) | 100 | 3.24 |  | 324
29 | ФССЦ-110-0015 | Держатели (100 шт.) | 3 | 334.11 |  | 1002
Оборудование СКУД
30 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (Модуль с 12 портами 1 GbE Catalyst 4500 E-Series 12-Port GE (SFP)) (1 шт.) НР (8 руб.): 92% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | 1 | 9,95 8,9 | 0.87 | 10 | 9 | 1
31 | ФЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса до 0,03 т (контроллер, считыватель ) (1 шт.) НР (461 руб.): 92% от ФОТ (501 руб.) СП (326 руб.): 65% от ФОТ (501 руб.) | 19 | 54,78 26,36 | 27.89 | 1041 | 501 | 530
32 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (контроллер, блок разветвительно-изолирующий, адресный расширитель) (1 шт.) НР (86 руб.): 95% от ФОТ (91 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (91 руб.) | 8 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 182 | 87 | 77 4
33 | ФССЦ-509-1394 | Кнопка (шт.) | 8 | 53.32 |  | 427
34 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый релейный усилитель канала (1 шт.) НР (248 руб.): 80% от ФОТ (310 руб.) СП (186 руб.): 60% от ФОТ (310 руб.) | 2 | 210,05 149,72 | 49,49 5,53 | 420 | 299 | 99 11
35 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) НР (69 руб.): 90% от ФОТ (77 руб.) СП (65 руб.): 85% от ФОТ (77 руб.) | 7 | 14,6 11,01 | 2.87 | 102 | 77 | 20
36 | ФССЦ-101-0961 | Закрыватель дверной (доводчик) (шт.) | 7 | 428.27 |  | 2998
37 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2) Электромеханический замок (1 шт.) НР (98 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.): 65% от ФОТ (103 руб.) | 9 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 204 | 98 | 87 5
38 | ФССЦ-111-0125 | Замок (шт.) | 9 | 323.93 |  | 2915
39 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (373 руб.): 80% от ФОТ (466 руб.) СП (280 руб.): 60% от ФОТ (466 руб.) | 4 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 800 | 448 | 158 18
40 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 (1 шт.) НР (75 руб.): 95% от ФОТ (79 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.) | 4 | 40,47 19,82 |  | 162 | 79
41 | ФССЦ-509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт.) | 4 | 77.5 |  | 310
Оборудование металлодетектора
42 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (43 руб.) | 0.38 | 158,67 113,68 |  | 60 | 43
43 | ФЕРм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса до 0,2 т (Арочный металлодетектор) (1 шт.) НР (290 руб.): 92% от ФОТ (315 руб.) СП (205 руб.): 65% от ФОТ (315 руб.) | 3 | 209,82 99,23 | 99,7 5,81 | 629 | 298 | 299 17
44 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (279 руб.): 80% от ФОТ (349 руб.) СП (209 руб.): 60% от ФОТ (349 руб.) | 3 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 600 | 336 | 119 13
45 | ФЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса до 0,03 т (тестовый образец для настройки ) (1 шт.) НР (73 руб.): 92% от ФОТ (79 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.) | 3 | 54,78 26,36 | 27.89 | 164 | 79 | 84
Серверное оборудование СКУД
46 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (2 руб.): 80% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60% от ФОТ (3 руб.) | 0.03 | 158,67 113,68 |  | 5 | 3
47 | ФЕРм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Сервер) (1 шт.) НР (92 руб.): 92% от ФОТ (100 руб.) СП (65 руб.): 65% от ФОТ (100 руб.) | 1 | 220,8 93,83 | 99,7 5,81 | 221 | 94 | 100 6
48 | ФЕРм11-04-001-01 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2 (1 шт.) НР (54 руб.): 92% от ФОТ (59 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.) | 3 | 35,17 19,82 | 1.74 | 106 | 59 | 5
49 | ФССЦ-201-0784 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами (т) | 0.042 | 7441 |  | 313
50 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (1 шт.) НР (89 руб.): 92% от ФОТ (97 руб.) СП (63 руб.): 65% от ФОТ (97 руб.) | 11 | 22,92 8,79 | 13.95 | 252 | 97 | 153
51 | ФЕРм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (1 шт.) НР (92 руб.): 92% от ФОТ (100 руб.) СП (65 руб.): 65% от ФОТ (100 руб.) | 1 | 220,8 93,83 | 99,7 5,81 | 221 | 94 | 100 6
52 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Блок питания Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)) (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4
Кабельная продукция. Материалы СКУД.
53 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ), масса до 5 кг (1 шт.) НР (8 руб.): 92% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | 1 | 9,95 8,9 | 0.87 | 10 | 9 | 1
54 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (11 руб.) | 0.1 | 158,67 113,68 |  | 16 | 11
55 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) НР (107 руб.): 95% от ФОТ (113 руб.) СП (73 руб.): 65% от ФОТ (113 руб.) | 0.5 | 1739,1 223,72 | 58,55 1,49 | 870 | 112 | 29 1
56 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.) | 0.5 | 307,53 73,88 | 9,68 0,54 | 154 | 37 | 5
57 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (100 м) НР (654 руб.): 80% от ФОТ (818 руб.) СП (491 руб.): 60% от ФОТ (818 руб.) | 3 | 1065,76 272,6 | 11.23 | 3197 | 818 | 34
58 | ФССЦ-501-0572 | Кабель UTP 5е 4х0,2х0,52 (м) | 200 | 16.1 |  | 3220
59 | ФССЦ-501-1213 | Кабель CQR 4х0,22 (м) | 50 | 5.98 |  | 299
60 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,0 мм2 (1000 м) | 0.1 | 3246.49 |  | 325
61 | ФССЦ-503-0493 | Коробки ответвительная (шт.) | 9 | 53.87 |  | 485
62 | ФССЦ-103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м) | 50 | 3.24 |  | 162
63 | ФССЦ-110-0015 | Держатели (100 шт.) | 1.5 | 334.11 |  | 501
Оборудование СОТ
Коммутатор ядра сети КСБ
64 | ФЕРм10-03-013-05 | Коммутатор сетевой (служебной связи) (1 шт.) НР (108 руб.): 80% от ФОТ (135 руб.) СП (81 руб.): 60% от ФОТ (135 руб.) | 2 | 111,87 65,03 | 24,3 2,72 | 224 | 130 | 49 5
65 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Блок питания Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)) (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4
66 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (Модуль с 12 портами 1 GbE Catalyst 4500 E-Series 12-Port GE (SFP)) (1 шт.) НР (98 руб.): 92% от ФОТ (107 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.) | 12 | 9,95 8,9 | 0.87 | 119 | 107 | 10
67 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.) | 0.16 | 158,67 113,68 |  | 25 | 18
Коммутатор доступа сети КСБ
68 | ФЕРм10-03-013-05 | Коммутатор сетевой (1 шт.) НР (54 руб.): 80% от ФОТ (68 руб.) СП (41 руб.): 60% от ФОТ (68 руб.) | 1 | 111,87 65,03 | 24,3 2,72 | 112 | 65 | 24 3
69 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Блок питания Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)) (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4
70 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (Модуль с 12 портами 1 GbE Catalyst 4500 E-Series 12-Port GE (SFP)) (1 шт.) НР (33 руб.): 92% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.) | 4 | 9,95 8,9 | 0.87 | 40 | 36 | 3
71 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (6 руб.): 80% от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (7 руб.) | 0.06 | 158,67 113,68 |  | 10 | 7
Оборудование АРМ оператора СОТ
72 | ФЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса до 0,03 т (Системный блок ) (1 шт.) НР (24 руб.): 92% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.) | 1 | 54,78 26,36 | 27.89 | 55 | 26 | 28
73 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (Монитор компьютерный) (1 шт.) НР (17 руб.): 92% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.) | 2 | 22,92 8,79 | 13.95 | 46 | 18 | 28
74 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4
75 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60% от ФОТ (5 руб.) | 0.04 | 158,67 113,68 |  | 6 | 5
Серверное оборудование СОТ
76 | ФЕРм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Сервер) (1 шт.) НР (184 руб.): 92% от ФОТ (200 руб.) СП (130 руб.): 65% от ФОТ (200 руб.) | 2 | 220,8 93,83 | 99,7 5,81 | 442 | 188 | 199 12
77 | ФЕРм11-04-001-01 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2 (1 шт.) НР (37 руб.): 92% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 35,17 19,82 | 1.74 | 70 | 40 | 3
78 | ФССЦ-201-0784 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами (т) | 0.028 | 7441 |  | 208
79 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (1 шт.) НР (145 руб.): 92% от ФОТ (158 руб.) СП (103 руб.): 65% от ФОТ (158 руб.) | 18 | 22,92 8,79 | 13.95 | 413 | 158 | 251
80 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Блок питания Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)) (1 шт.) НР (186 руб.): 80% от ФОТ (233 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (233 руб.) | 2 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 400 | 224 | 79 9
81 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ), масса до 5 кг (1 шт.) НР (17 руб.): 92% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.) | 2 | 9,95 8,9 | 0.87 | 20 | 18 | 2
82 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (20 руб.): 80% от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.): 60% от ФОТ (25 руб.) | 0.22 | 158,67 113,68 |  | 35 | 25
Система хранения данных
83 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ), масса до 5 кг (1 шт.) НР (688 руб.): 92% от ФОТ (748 руб.) СП (486 руб.): 65% от ФОТ (748 руб.) | 84 | 9,95 8,9 | 0.87 | 836 | 748 | 73
84 | ФЕРм11-04-001-01 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2 (дисковая полка) (1 шт.) НР (37 руб.): 92% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 35,17 19,82 | 1.74 | 70 | 40 | 3
85 | ФССЦ-201-0784 | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами (т) | 0.028 | 7441 |  | 208
86 | ФЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса до 0,03 т (контроллер, считыватель ) (1 шт.) НР (24 руб.): 92% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.) | 1 | 54,78 26,36 | 27.89 | 55 | 26 | 28
Видеокамеры
87 | ФЕРм11-01-001-02 | Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг (для установки видеокамер (1 шт.) НР (21 руб.): 80% от ФОТ (26 руб.) СП (16 руб.): 60% от ФОТ (26 руб.) | 5 | 42,62 4,54 | 6,82 0,6 | 213 | 23 | 34 3
88 | ФЕРм10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая (1 шт.) НР (1114 руб.): 92% от ФОТ (1211 руб.) СП (787 руб.): 65% от ФОТ (1211 руб.) | 5 | 300,44 241,76 | 2,7 0,3 | 1502 | 1209 | 14 2
89 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (Излучатель) (1 шт.) НР (17 руб.): 92% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.) | 2 | 22,92 8,79 | 13.95 | 46 | 18 | 28
90 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Блок питания Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)) (1 шт.) НР (93 руб.): 80% от ФОТ (116 руб.) СП (70 руб.): 60% от ФОТ (116 руб.) | 1 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4
91 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 (1 шт.) НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.) | 1 | 40,47 19,82 |  | 40 | 20
92 | ФССЦ-509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт.) | 1 | 77.5 |  | 78
Кабельная продукция. Материалы СОТ.
93 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) НР (107 руб.): 95% от ФОТ (113 руб.) СП (73 руб.): 65% от ФОТ (113 руб.) | 0.5 | 1739,1 223,72 | 58,55 1,49 | 870 | 112 | 29 1
94 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.) | 0.5 | 307,53 73,88 | 9,68 0,54 | 154 | 37 | 5
95 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (100 м) НР (393 руб.): 80% от ФОТ (491 руб.) СП (295 руб.): 60% от ФОТ (491 руб.) | 1.8 | 1065,76 272,6 | 11.23 | 1918 | 491 | 20
96 | ФССЦ-501-0572 | Кабель UTP 5е 4х0,2х0,52 (м) | 200 | 16.1 |  | 3220
97 | ФССЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,0 мм2 (1000 м) | 0.03 | 3246.49 |  | 97
98 | ФЕРм10-01-052-07 | Кроссировка в шкафу (патчкорды) (10 шт.) НР (22 руб.): 80% от ФОТ (27 руб.) СП (16 руб.): 60% от ФОТ (27 руб.) | 2.4 | 11,88 11,09 |  | 29 | 27
99 | КП №48 | Патчкорды 2м RJ-45, кат. 6 (шт.) | 24 | 33.74 |  | 810
100 | ФССЦ-503-0493 | Коробки ответвительная (шт.) | 5 | 53.87 |  | 269
101 | ФССЦ-103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м) | 50 | 3.24 |  | 162
102 | ФССЦ-110-0015 | Держатели (100 шт.) | 1.5 | 334.11 |  | 501
Шкаф напольный 19"42U
103 | ФЕРм10-04-067-10 | Шкаф 19"2026х800х1000(гл.) 42U (1 шт.) НР (1430 руб.): 92% от ФОТ (1554 руб.) СП (1010 руб.): 65% от ФОТ (1554 руб.) | 2 | 962,26 776,33 | 3,6 0,4 | 1925 | 1553 | 7 1
104 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.) НР (99 руб.): 80% от ФОТ (124 руб.) СП (74 руб.): 60% от ФОТ (124 руб.) | 24 | 6,25 5,16 |  | 150 | 124
105 | ФЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная (100 шт.) НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.) | 0.02 | 1835,64 728,13 | 29,03 1,62 | 37 | 15 | 1
106 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (24 руб.): 80% от ФОТ (30 руб.) СП (18 руб.): 60% от ФОТ (30 руб.) | 0.26 | 158,67 113,68 |  | 41 | 30
Оборудование для монтажа в шкаф 42U
107 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (Блок питания Catalyst 4500 1000W AC Power Supply (Data Only)) (1 шт.) НР (186 руб.): 80% от ФОТ (233 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (233 руб.) | 2 | 199,93 112,01 | 39,6 4,43 | 400 | 224 | 79 9
108 | ФЕРм08-01-121-01 | Дополнительная секция батарей (Аккумулятор кислотный стационарный) (1 шт.) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.) | 2 | 40,47 19,82 |  | 81 | 40
109 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.) НР (42 руб.): 80% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 10 | 6,25 5,16 |  | 63 | 52
110 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (100 концов) НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 60% от ФОТ (14 руб.) | 0.12 | 158,67 113,68 |  | 19 | 14
Программное обеспечение СОТ
111 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (Модуль интеграции с АРМ) (1 шт.) НР (22 руб.): 80% от ФОТ (27 руб.) СП (16 руб.): 60% от ФОТ (27 руб.) | 3 | 9,95 8,9 | 0.87 | 30 | 27 | 3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 51386 | 12135 | 3562 174
Накладные расходы | [5 empty] | 10694
Сметная прибыль | [5 empty] | 7739
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3234
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 66585
Итого | [5 empty] | 69819
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 35689
Машины и механизмы | [5 empty] | 3562
ФОТ | [5 empty] | 12309
Накладные расходы | [5 empty] | 10694
Сметная прибыль | [5 empty] | 7739
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 69819
Раздел 2. Оборудование
Оборудование ОС
112 О | ФССЦ-500-9016-398 | Программное обеспечение для работы с 4-МЯ устройствами (АРМОРИОН 4) (шт.) | 1 | 12750 |  | 12750
113 О | ФССЦ-509-1932 | Пульт контроля и управления С2000м (шт.) | 1 | 1708.68 |  | 1709
114 О | 509-9016-217П | Клавиатура системы охраны "Орион" (шт.) | 1 | 854.56 |  | 855
115 О | 509-9016-058П | Блоки индикации "с-2000 би smd" (шт.) | 1 | 1365.47 |  | 1365
116 О | 509-9016-1037П | Контроллер двухпроводной линии связи "с-2000 кдл" (шт.) | 1 | 410.61 |  | 411
117 О | ФССЦ-509-0191 | Блоки разветвительно-изолирующие (шт.) | 3 | 1288.2 |  | 3865
118 О | ФССЦ-509-1932 | Адресный расширитель С2000 (шт.) | 5 | 1708.68 |  | 8543
119 О | ФССЦ-509-1933 | Аппарат уплотнения СПИ "Альтаир" (шт.) | 1 | 2446.96 |  | 2447
120 О | ФССЦ-110-0225 | Усилитель релейный (шт.) | 1 | 495.77 |  | 496
121 О | ФССЦ-509-1781 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7, без аккумулятора (шт.) | 1 | 473.37 |  | 473
Оборудование АРМ оператора ОС
122 О | КП № 49 | Системный блок в сборе E32 Tower XEON E3_1230V3 3.30G_NO IGFX 6GB 1TB SATA HDD_7200 RPM None DVD-RW QUADRO K600 1GB DL DVI_DP Windows 7 Pro64 Downgrade with Winows 8 Pro64 Licence 3Y Onsite () | 1 | 13327.97 |  | 13328
123 О | КП № 49 | Монитор компьютерный диагональ 23 мм () | 2 | 3596.04 |  | 7192
124 О | ФССЦ-509-1249 | Блок питания резервный (шт.) | 1 | 3102.61 |  | 3103
Оборудование СКУД
125 О | ISS | ПО Win сервер (шт) | 1 | 3238.95 |  | 3239
126 О | ISS | ПО 7 Pаrsес (NET) (шт) | 1 | 5029.42 |  | 5029
127 О | ISS | Модуль учета рабочего времени (шт) | 1 | 3238.95 |  | 3239
128 О | LUIS | Центральный контроллер сети COM/8in RS-485 (шт) | 1 | 7418.9 |  | 7419
129 О | LUIS | Контроллер СКД 2000 (шт) | 9 | 460.29 |  | 4143
130 О | LUIS | Считыватель бесонтактных карт (шт) | 10 | 1742.69 |  | 17427
131 О | ФССЦ-110-0225 | Усилитель релейный (шт.) | 2 | 495.77 |  | 992
132 О | ФССЦ-509-1781 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7, без аккумулятора (шт.) | 4 | 473.37 |  | 1893
Оборудование металлодетектора
133 О | Garrett | Арочный металлодетектор в комплекте PD 6500i () | 3 | 44544.33 |  | 133633
Серверное оборудование СКУД
134 О | КП№49 Lenovo | Сервер ThinkServer RD640 1 x Xeon E5-2620v2(2max)/ 1 x 8Gb ECC RDIMM/ HS-SAS/SATA (16/16 SFF max) / DVD-RW/ Raid 710 w (70B0000ERU) () | 1 | 34589.85 |  | 34590
135 О | КП№49 Lenovo | Процессор Xeon E5-2620 V2 Processor Option for ThinkServer RD540/RD640 - 0C19557 (шт) | 1 | 8611.63 |  | 8612
136 О | КП№49 Lenovo | Оперативная память ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) RDIMM (шт) | 8 | 1923.75 |  | 15390
137 О | КП№49 Lenovo | Жесткий диск ThinkServer 2.5" 300GB 15K SAS 6Gbps Hot Swap Hard Drive (шт) | 2 | 4620.78 |  | 9242
138 О | КП№49 Lenovo | Плата с интерфейсом 10GbE Lenovo 10Gbps Ethernet X520-DA2 Server Adapter by Intel (шт) | 1 | 8373.99 |  | 8374
139 О | КП№49 Lenovo | Плата с интерфейсом 10GbE Lenovo 10Gbps Ethernet Fiber Module by Intel (шт) | 1 | 3894.66 |  | 3895
140 О | КП№49 Lenovo | Плата с интерфейсами 8G Fibre Channel ThinkServer QLE2562 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA by QLogic (шт) | 1 | 15210.86 |  | 15211
141 О | КП№49 Lenovo | Программное обеспечение виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor with 1 year subscription support (шт) | 1 | 42916.69 |  | 42917
142 О | КП№49 Lenovo | Модуль управления ThinkServer Management Module Premium (шт) | 1 | 433.79 |  | 434
143 О | КП№49 Lenovo | Дополнительный блок питания ThinkServer 800W Gold Hot Swap Redundant Power Supply for ThinkServer RD540/RD640 (шт) | 1 | 2461.27 |  | 2461
144 О | КП№49 Lenovo | Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2012 Standard ROK - English/French/Italian/German/Spanis (шт) | 1 | 38350.6 |  | 38351
145 О | КП№49 Lenovo | Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2012 Client Access License (10 User) (шт) | 1 | 1605.01 |  | 1605
146 О | КП№49 Lenovo | ThinkPad USB Keyboard with TrackPoint - US English (шт) | 1 | 301.77 |  | 302
Оборудование СОТ
Коммутатор ядра сети КСБ
147 О | КП №47 | Сетевой коммутатор 48 100/1000BASE-X unpopulated SFP, XGM3 slot, Stacking module slot, AC PSU with one unpopulated PSU slot, Fan module, ExtremeXOS Edge license () | 2 | 137010.89 |  | 274022
148 О | КП №47 | Лицензия ExtremeXOS Advanced Core License upgrade from Edge License for Summit X460 series switches (шт) | 2 | 41275.84 |  | 82552
149 О | КП №47 | Блок питания 300W AC Power Supply module (шт) | 2 | 6374.79 |  | 12750
150 О | КП №47 | Модуль вентиляции FAN Module for Summit X460 Series Switches, spare (шт) | 2 | 3800.36 |  | 7601
151 О | КП №47 | Модуль 4 x 10GbE SFP+ ports - rear pluggable in Slot B on X460 and E4G-400 platforms, (supporting SyncE when used with E4G-400) (шт) | 2 | 34080.62 |  | 68161
152 О | КП №47 | Твинаксиальный кабель 10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly, 1m length (шт) | 4 | 1546.55 |  | 6186
153 О | КП №47 | Кабель питания Pwr Cord,10A,CEE 7/7,IEC320-C13 (шт) | 4 | 188.6 |  | 754
154 О | КП №47 | Коммутатор сетевой 24 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared with 10/100/1000BASE-T ports), Summit (шт) | 1 | 35004.78 |  | 35005
155 О | КП №47 | Допольнительный блок питания External Power System 500 Watts, with cable (шт) | 1 | 12815.6 |  | 12816
156 О | КП №47 | Кабель питания Pwr Cord,10A,CEE 7/7,IEC320-C13 (шт) | 1 | 188.6 |  | 189
157 О | КП №47 | Кабель SummitStack/UniStack Stacking cable, 0.5M (шт) | 1 | 2517.85 |  | 2518
158 О | КП №47 | SFP-модуль 1000BASE-LX SFP, MMF 220 & 550 meters, SMF 10km, LC connector, Industrial Temp (шт) | 1 | 12815.6 |  | 12816
159 О | КП №47 | Кабель питания Pwr Cord,10A,CEE 7/7,IEC320-C13 (шт) | 1 | 188.6 |  | 189
Оборудование АРМ оператора СОТ
160 О | КП № 49 | Системный блок в сборе E32 Tower XEON E3_1230V3 3.30G_NO IGFX 6GB 1TB SATA HDD_7200 RPM None DVD-RW QUADRO K600 1GB DL DVI_DP Windows 7 Pro64 Downgrade with Winows 8 Pro64 Licence 3Y Onsite () | 1 | 13327.97 |  | 13328
161 О | КП № 49 | Монитор компьютерный диагональ 23 и 42" мм () | 2 | 3596.04 |  | 7192
162 О | ФССЦ-509-1249 | Блок питания резервный () | 1 | 3102.61 |  | 3103
Серверное оборудование СОТ
163 О | КП№49 Lenovo | Сервер ThinkServer RD640 1 x Xeon E5-2620v2(2max)/ 1 x 8Gb ECC RDIMM/ HS-SAS/SATA (16/16 SFF max) / DVD-RW/ Raid 710 w (70B0000ERU) () | 2 | 34589.85 |  | 69180
164 О | КП№49 Lenovo | Процессор Xeon E5-2620 V2 Processor Option for ThinkServer RD540/RD640 - 0C19557 (шт) | 2 | 8611.63 |  | 17223
165 О | КП№49 Lenovo | Оперативная память ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) RDIMM (шт) | 16 | 1923.75 |  | 30780
166 О | КП№49 Lenovo | Жесткий диск ThinkServer 2.5" 300GB 15K SAS 6Gbps Hot Swap Hard Drive (шт) | 4 | 4620.78 |  | 18483
167 О | КП№49 Lenovo | Плата с интерфейсом 10GbE Lenovo 10Gbps Ethernet X520-DA2 Server Adapter by Intel (шт) | 2 | 8373.99 |  | 16748
168 О | КП№49 Lenovo | Плата с интерфейсом 10GbE Lenovo 10Gbps Ethernet Fiber Module by Intel (шт) | 2 | 3894.66 |  | 7789
169 О | КП№49 Lenovo | Плата с интерфейсами 8G Fibre Channel ThinkServer QLE2562 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA by QLogic (шт) | 2 | 15210.86 |  | 30422
170 О | КП№49 Lenovo | Программное обеспечение виртуализации VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor with 1 year subscription support (шт) | 2 | 42916.69 |  | 85833
171 О | КП№49 Lenovo | Модуль управления ThinkServer Management Module Premium (шт) | 2 | 433.79 |  | 868
172 О | КП№49 Lenovo | Дополнительный блок питания ThinkServer 800W Gold Hot Swap Redundant Power Supply for ThinkServer RD540/RD640 (шт) | 2 | 2461.27 |  | 4923
173 О | КП№49 Lenovo | Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2012 Standard ROK - English/French/Italian/German/Spanis (шт) | 2 | 38350.6 |  | 76701
174 О | КП№49 Lenovo | Программное обеспечение Microsoft Windows Server 2012 Client Access License (10 User) (шт) | 2 | 1605.01 |  | 3210
Система хранения данных
175 О | КП№ 50 | Комплект сетевых модулей 10GB 2 port x 10GBASET Copper IO (2 Modules) () | 1 | 46490.72 |  | 46491
176 О | КП№ 50 | Жесткий диск 3TB 7200RPM NL-SAS DRIVE (шт) | 78 | 19638.32 |  | 1531789
177 О | КП№ 50 | Дополнительная дисковая полка VNXE3300 3U DAE; 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS (шт) | 5 | 127500 |  | 637500
178 О | КП№ 50 | Основная полка СХД с 12 предустановленными жесткими дисками 3 ТБ NL-SAS VNXE3300;2SP DPE;15X3.5;12x3TB NLS -V3D12AN15PM12 (шт) | 1 | 260845.01 |  | 260845
179 О | КП№ 50 | Пакет встроенного ПО VNXe330 BASE OE V2.0 (EMC ECOSYS) 457-100-347 (шт) | 1 | 103754.46 |  | 103754
180 О | КП№ 50 | Лицензии на ПО VNXE3300 SOFTWARE FEATURES V31-SWFEATURE (шт) | 1
181 О | КП№ 50 | Комплект кабелей питания (2 шт.) 2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS 250V 10A (шт) | 5
Видеокамеры
182 О | LUIS | Уличная фиксированная 1Р-телекамера с функцией РоЕ, Axis Р1354-Е () | 2 | 11670.33 |  | 23341
183 О | LUIS | Фиксированная купольная 1Р-телекамера с функцией РоЕ, Axis Р3364-V () | 3 | 8964.46 |  | 26893
184 О | LUIS | Инфракрасный излучатель ПИК 41 () | 2 | 943.02 |  | 1886
185 О | ФССЦ-509-1781 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7, без аккумулятора (шт.) | 1 | 473.37 |  | 473
Шкаф напольный 19"U
186 О | КП№ 48 | Напольный шкаф 19" 2026х800х1000(гл.) 42U () | 2 | 30142.1 |  | 60284
187 О | КП№ 48 | Кабельная решетка для шкафа 42U, шириной 800 () | 2 | 3044.44 |  | 6089
188 О | КП№ 48 | Комплект из 3 опор для кабельных направляющих к 331 35 () | 2 | 603.29 |  | 1207
189 О | КП№ 48 | Органайзер коммутационных шнуров () | 2 | 2568.65 |  | 5137
190 О | КП№ 48 | Комплект из 4 роликов (нагрузка 500кг) () | 2 | 1575.93 |  | 3152
191 О | КП№ 48 | Проводник заземления, 6мм, длина 200мм, d отверстий 8.5мм (уп. 20) () | 2 | 36.48 |  | 73
192 О | КП№ 48 | Вентилируемая щеточная панель на цоколь, выс. 100м () | 2 | 1065.09 |  | 2130
193 О | КП№ 48 | Металлический щеточный кабельный ввод для шкафа 463 86, 1U () | 2 | 636.75 |  | 1274
194 О | КП№ 48 | Пластина с 3 вентиляторами на ~ 230 В () | 2 | 3045.28 |  | 6091
195 О | КП№ 48 | Вентиляторная полка 19" 1U, с 2 вентиляторами, глубина 150 мм () | 2 | 3971.69 |  | 7943
196 О | КП№ 48 | Термостат для вентиляторов () | 2 | 944.29 |  | 1889
197 О | КП№ 48 | Пластина-заглушка 19", металличнская, глухая, 1U () | 10 | 390.73 |  | 3907
198 О | КП№ 48 | Направляющие для шкафа глубиной 1000 мм (2 шт. в компл.) () | 2 | 685.5 |  | 1371
199 О | КП№ 48 | Блок розеток с ограничетелем перенапряжения ~230В, 6 розеток, 2U () | 2 | 2870.67 |  | 5741
200 О | КП№ 48 | Сменный модуль ограничителя перенапряжения для блока () | 2 | 952.23 |  | 1904
201 О | КП№ 48 | Крепеж (50 гаек 8.5мм, 50 пластмассовых шайб, 50 винтов М6) () | 2 | 678.47 |  | 1357
Оборудование для монтажа Шкафа 42U
202 О | LUIS | Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS RT 6000VA RM230V SURT6000RMXLI (шт.) | 2 | 49151.91 |  | 98304
203 О | LUIS | Дополнительная секция батарей АРС Smart-UPS RT 192V RM , SURT192RMXВР () | 2 | 15175.02 |  | 30350
204 О | КП№ 48 | Кабельный органайзер металлический с кольцами, 1U () | 2 | 851.12 |  | 1702
205 О | КП№ 48 | Оптическая полка 19", 1U, глубина 220мм, неукомплектованная () | 3 | 1536.53 |  | 4610
206 О | КП№ 48 | Заглушка на 1 модуль () | 3 | 78.87 |  | 237
207 О | КП№ 48 | Оптическая вставка, одномод (9/125 мкм), 6 LC коннекторов () | 9 | 755.26 |  | 6797
208 О | КП№ 48 | Сплайс-касета для пигтейлов, ёмкость 12 волокон () | 9 | 290.12 |  | 2611
209 О | КП№ 48 | Пигтейл OS1 (9/125 мкм), коннекторы 6хLC-UPC () | 9 | 628.99 |  | 5661
210 О | КП№ 48 | Патч панели RJ-45 на 24 порта () | 1 | 3213.7 |  | 3214
Программное обеспечение СОТ
211 О | ISS | ПО поддержки сетевой мультисерверной архитектуры - АРМ "SecurOS Premium SE F/KV" (шт) | 3 | 3238.95 |  | 9717
212 О | ISS | ПО поддержки одного IP видеоканала для "SecurOS Premium" (шт) | 202 | 880.15 |  | 177790
213 О | ISS | Модуль интеграции с АРМ Орион-Про (Болид) (шт) | 3 | 3238.95 |  | 9717
214 О | ISS | ПО УРМА () | 1 | 3238.95 |  | 3239
215 О | ISS | ПО УРММ () | 3 | 724.24 |  | 2173
216 О | ISS | Дополнительная техническая поддержка SecurOS Premium () | 3 | 5029.42 |  | 15088
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 4430008
Итоги по разделу 2 Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 4430008
Итого | [5 empty] | 4430008
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 4430008
Итого по разделу 2 Оборудование | [5 empty] | 4430008
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 4481394 | 12135 | 3562 174
Накладные расходы | [5 empty] | 10694
Сметная прибыль | [5 empty] | 7739
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3234
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 66585
Итого Оборудование | [5 empty] | 4430008
Итого | [5 empty] | 4500901
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 35689
Машины и механизмы | [5 empty] | 3562
ФОТ | [5 empty] | 12309
Оборудование | [5 empty] | 4430008
Накладные расходы | [5 empty] | 10694
Сметная прибыль | [5 empty] | 7739
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 4500901
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)