## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2013 г. | [7 empty] | "______ " _______________2013 г.
Строительство новой сцены Пермского Государственного Академического Театра Оперы и Балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 25 А
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-20
(локальная смета)
на | Система автоматической установки газового пожаротушения. I этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Чертежи № 09/0611/0811-ПЕРМЬ-2013-I-ГАПТ.СО2
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________461,804 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,752 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________151,863 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________306,190 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8,479 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Января 2000 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ФЕР09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (1 т конструкций) НР (42 руб.): 90% от ФОТ (47 руб.) СП (40 руб.): 85% от ФОТ (47 руб.) | 0.048 | 1291,73 976,74 | 89,34 1,62 | 62 | 47 | 4
2 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) НР (5 руб.): 90% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 70% от ФОТ (5 руб.) | 0.652 | 7,68 7,68 |  | 5 | 5
3 | ФЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности) НР (5 руб.): 90% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 70% от ФОТ (5 руб.) | 0.0652 | 304,46 79,36 | 2,66 0,1 | 20 | 5
4 | ФЕР13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (3 руб.): 90% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 70% от ФОТ (3 руб.) | 0.0652 | 448,02 42,88 | 10,3 0,1 | 29 | 3 | 1
5 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (2 руб.): 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (2 руб.) | 0.0652 | 322,24 34,74 | 6,22 0,1 | 21 | 2
6 | ФССЦ-113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая (т) | -0.00128 | 14312.87 |  | -18
7 | ФЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (100 м борозд) НР (686 руб.): 110% от ФОТ (624 руб.) СП (437 руб.): 70% от ФОТ (624 руб.) | 1.85 | 1017,2 263,76 | 753,44 73,54 | 1882 | 488 | 1394 136
8 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (111 руб.): 110% от ФОТ (101 руб.) СП (71 руб.): 70% от ФОТ (101 руб.) | 0.1665 | 1930,16 608,53 | 35.23 | 321 | 101 | 6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 2322 | 651 | 1405 136
Накладные расходы | [5 empty] | 854
Сметная прибыль | [5 empty] | 559
Итоги по разделу 1 Общестроительные работы :
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 144
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 3509
Итого | [5 empty] | 3735
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 266
Машины и механизмы | [5 empty] | 1405
ФОТ | [5 empty] | 787
Накладные расходы | [5 empty] | 854
Сметная прибыль | [5 empty] | 559
Итого по разделу 1 Общестроительные работы | [5 empty] | 3735
Раздел 2. Монтажные работы
9 | ФЕРм37-01-002-03 | Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т - Модуль газового пожаротушения МПТХ-С 65-100-50 ЭМ-ЭКМ (1 шт.) НР (750 руб.): 80% от ФОТ (938 руб.) СП (563 руб.): 60% от ФОТ (938 руб.) | 4 | 551,25 230,42 | 73,72 4,05 | 2205 | 922 | 295 16
10 | ФЕРм11-04-001-04 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2 - Стойка двухрядная 2Ст4-МПТХ (1 шт.) НР (47 руб.): 92% от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.) | 1 | 80,85 49,54 | 13,43 0,81 | 81 | 50 | 13 1
11 | ФЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг - Рукав высокого давления РВД 50-65 (1 воздухораспределитель) НР (60 руб.): 128% от ФОТ (47 руб.) СП (39 руб.): 83% от ФОТ (47 руб.) | 4 | 22,93 11,78 | 4.03 | 92 | 47 | 16
12 | ФЕРм12-10-001-04 | Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим -Муфта приварная МП 60х2 (100 шт.) НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (43 руб.) | 0.04 | 1362,58 1077,44 | 245.17 | 55 | 43 | 10
13 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг - Сигнализатор давления универсальный СДУ-М (1 шт.) НР (16 руб.): 80% от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 60% от ФОТ (20 руб.) | 2 | 11,53 10,22 |  | 23 | 20
14 | ФЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки - Заглушка испытательная с наружной резьбой ЗИ-Н-М60х2 (100 шт.) НР (14 руб.): 80% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (17 руб.) | 0.04 | 622,01 430,01 | 6,79 0,41 | 25 | 17
15 | ФЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки - Демонтаж Заглушка испытательная с наружной резьбой ЗИ-Н-М60х2 (100 шт.) (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (4 руб.): 80% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60% от ФОТ (5 руб.) | 0.04 | 131,04 129 | 2,04 0,12 | 5 | 5
16 | ФЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки - Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В-G 3/4" (100 шт.) НР (27 руб.): 80% от ФОТ (34 руб.) СП (20 руб.): 60% от ФОТ (34 руб.) | 0.08 | 622,01 430,01 | 6,79 0,41 | 50 | 34 | 1
17 | ФЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки - Демонтаж Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В-G 3/4" (100 шт.) НР (27 руб.): 80% от ФОТ (34 руб.) СП (20 руб.): 60% от ФОТ (34 руб.) | 0.08 | 622,01 430,01 | 6,79 0,41 | 50 | 34 | 1
18 | ФЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки - Заглушка приварная АПЭ21-8 (100 шт.) НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (43 руб.) | 0.1 | 622,01 430,01 | 6,79 0,41 | 62 | 43 | 1
19 | ФЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки - Заглушка приварная АПЭ21-24 (100 шт.) НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (43 руб.) | 0.1 | 622,01 430,01 | 6,79 0,41 | 62 | 43 | 1
20 | ФЕРм12-08-005-10 | Оросители, насадки газового пожаротушения без декоративной розетки - Насадка струйная НС(с)-3/4"-360-85 (100 шт.) НР (27 руб.): 80% от ФОТ (34 руб.) СП (20 руб.): 60% от ФОТ (34 руб.) | 0.08 | 622,01 430,01 | 6,79 0,41 | 50 | 34 | 1
21 | ФЕР19-01-005-01 | Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм - Коллектор в комплекте К1-65-49-М2-50(ОК) (1 регулятор) НР (102 руб.): 128% от ФОТ (80 руб.) СП (66 руб.): 83% от ФОТ (80 руб.) | 2 | 133,76 40,02 | 9.23 | 268 | 80 | 18
22 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - Клапан обратный ОК-50 (1 шт.) НР (68 руб.): 128% от ФОТ (53 руб.) СП (44 руб.): 83% от ФОТ (53 руб.) | 4 | 98,57 13,33 | 4.58 | 394 | 53 | 18
23 | ФЕРм12-18-002-07 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 57 мм (100 м) НР (119 руб.): 66% от ФОТ (180 руб.) СП 0% от ФОТ | 0.22 | 1468,54 778,26 | 496,3 41,18 | 323 | 171 | 109 9
24 | ФЕРм12-18-002-05 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 38 мм (100 м) НР (144 руб.): 66% от ФОТ (218 руб.) СП 0% от ФОТ | 0.3 | 1284,58 686,87 | 485,52 40,5 | 385 | 206 | 146 12
25 | ФЕРм12-08-003-02 | Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 32 мм (1000 м) НР (422 руб.): 80% от ФОТ (528 руб.) СП (317 руб.): 60% от ФОТ (528 руб.) | 0.03 | 23948,11 17335,24 | 5527,81 283,1 | 718 | 520 | 166 8
26 | ФЕРм12-08-003-03 | Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 50 мм (1000 м) НР (3326 руб.): 80% от ФОТ (4158 руб.) СП (2495 руб.): 60% от ФОТ (4158 руб.) | 0.22 | 28349,06 18499,26 | 7870,52 398,36 | 6237 | 4070 | 1732 88
27 | ФЕРм10-06-037-05 | Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм - Станция Integral-IP CX, 2 кольца, вырез для ПУ, принтер В6-Х2-СР в сборе (1 шт.) НР (19 руб.): 100% от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.) | 1 | 99 18,68 | 2.15 | 99 | 19 | 2
28 | ФЕРм10-06-037-08 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм - Корпус для модулей кольцевых OI3, AIM, IOM,IM4 GEN MOD IP66 (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 10 | 10,9 9,3 | 0.27 | 109 | 93 | 3
29 | ФЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки - Модуль кольцевой BX-IOM (1 шт.) НР (98 руб.): 80% от ФОТ (122 руб.) СП (73 руб.): 60% от ФОТ (122 руб.) | 6 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 168 | 117 | 49 5
30 | ФЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки - Модуль кольцевой BX-OI3 (1 шт.) НР (66 руб.): 80% от ФОТ (82 руб.) СП (49 руб.): 60% от ФОТ (82 руб.) | 4 | 28,02 19,53 | 8,1 0,91 | 112 | 78 | 32 4
31 | ФЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя - Цоколь извещателя стандартный USB 501-1 (1 шт.) НР (22 руб.): 80% от ФОТ (27 руб.) СП (16 руб.): 60% от ФОТ (27 руб.) | 8 | 5,54 3,37 | 0.97 | 44 | 27 | 8
32 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - Извещатель адресный мультисенсорный MTD-533X (1 шт.) НР (103 руб.): 80% от ФОТ (129 руб.) СП (77 руб.): 60% от ФОТ (129 руб.) | 8 | 19,21 16,16 | 0.31 | 154 | 129 | 2
33 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей - Извещатель пожарный ручной адресный МСР535Х-2 (1 шт.) НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.) | 2 | 9,96 8,08 |  | 20 | 16
34 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 - Сирена кольцевая ВХ-SBL502-R (1 шт.) НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.) | 2 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 45 | 22 | 19 1
35 | ФЕРм10-06-037-08 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм - Корпус для индикатора параллельного PIG (1 шт.) НР (37 руб.): 100% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.) | 4 | 10,9 9,3 | 0.27 | 44 | 37 | 1
36 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) - Индикатор параллельный BX-UPI (1 шт.) НР (71 руб.): 92% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.) | 4 | 21,32 19,24 |  | 85 | 77
37 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) - Оповещатель пожарный световой "Автоматика отключена" КОП-24 (1 шт.) НР (35 руб.): 92% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.) | 2 | 21,32 19,24 |  | 43 | 38
38 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) - Оповещатель световой пожарный "Газ не входи" КОП-24 (1 шт.) НР (35 руб.): 92% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.) | 2 | 21,32 19,24 |  | 43 | 38
39 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) - Оповещатель световой пожарный "Газ уходи" КОП-24 (1 шт.) НР (35 руб.): 92% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.) | 2 | 21,32 19,24 |  | 43 | 38
40 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) - Оповещатель световой пожарный "Станция пожаротушения" (1 шт.) НР (17 руб.): 92% от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.) | 1 | 21,32 19,24 |  | 21 | 19
41 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей - Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 исп.1 (1 шт.) НР (13 руб.): 80% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 60% от ФОТ (16 руб.) | 2 | 9,96 8,08 |  | 20 | 16
42 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 - Кнопка восстановления автоматики КВА (1 шт.) НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.) | 2 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 45 | 22 | 19 1
43 | ФЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 - Прокладка трубы с кабелем в штрабе (100 м трубок) НР (351 руб.): 95% от ФОТ (369 руб.) СП (240 руб.): 65% от ФОТ (369 руб.) | 1.91 | 1322,02 189,88 | 53,23 2,97 | 2525 | 363 | 102 6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 14705 | 7541 | 2765 151
Накладные расходы | [5 empty] | 6307
Сметная прибыль | [5 empty] | 4459
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1133
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 24338
Итого | [5 empty] | 25471
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 4399
Машины и механизмы | [5 empty] | 2765
ФОТ | [5 empty] | 7692
Накладные расходы | [5 empty] | 6307
Сметная прибыль | [5 empty] | 4459
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [5 empty] | 25471
Раздел 3. Оборудование по ССЦ
44 О | 509-9016-269П | Оповещатели пожарные без встроенной сирены "КОП-24" (шт.) | 7 | 191.78 |  | 1342
45 О | ФССЦ-509-3872 | Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 01 (зазор 40 мм) (шт.) | 2 | 41.95 |  | 84
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1426
Итоги по разделу 3 Оборудование по ССЦ :
Оборудование | [5 empty] | 1426
Итого | [5 empty] | 1426
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 1426
Итого по разделу 3 Оборудование по ССЦ | [5 empty] | 1426
Раздел 4. Оборудование по прайс-листам
46 О | Пожарная Автоматик | Модуль МПТХ-С 65-100-50 ЭМ-ЭКМ в составе: баллон БПГ-А-100-65, запорно-пусковое устройство, электроконтактный манометр 029720142, защитный колпак, болт м6х15.016, шайба м6.016, клемма-проушина м6 (компл.) | 4 | 53217.62 |  | 212870
47 О | Пожарная Автоматика | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М (шт.) | 4 | 399.58 |  | 1598
48 О | Schrack, Австрия | Станция Integral-IP СХ, 2 кольца, вырез ПУ, принтер B6-X2-CP в сборе (Пульт управления B6-CII-RU, модуль интерфейсный B6-NET2-485, карта памяти SD-CARD, аккумулятор AKKU 17) (шт.) | 1 | 43112.46 |  | 43112
49 О | Schrack, Австрия | Модуль кольцевой BX-IOM (шт.) | 6 | 1211.08 |  | 7266
50 О | Schrack, Австрия | Модуль кольцевой BX-OI3 (шт.) | 4 | 1937.33 |  | 7749
51 О | Schrack, Австрия | Извещатель адресный мультисенсорный MTD-533X (шт.) | 8 | 1398.68 |  | 11189
52 О | Schrack, Австрия | Сирена кольцевая BX-SBL502-R (шт.) | 2 | 1291.3 |  | 2583
53 О | Schrack, Австрия | Извещатель пожарный адресный ручной MCP535-1 (шт.) | 2 | 1312.68 |  | 2625
54 О | СТАЛТ | Кнопка восстановления автоматики (шт.) | 2 | 220.94 |  | 442
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 289434
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 301694
Итоги по разделу 4 Оборудование по прайс-листам :
Оборудование | [5 empty] | 301694
Итого | [5 empty] | 301694
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 301694
Итого по разделу 4 Оборудование по прайс-листам | [5 empty] | 301694
Раздел 5. Материалы по ССЦ
55 | ФССЦ-103-2134 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 51 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | 22 | 56.43 |  | 1241
56 | ФССЦ-103-2109 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4,0 мм (м) | 30 | 47.27 |  | 1418
57 | ФССЦ-507-2163 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (шт.) | 2 | 111.84 |  | 224
58 | ФССЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (шт.) | 16 | 27.02 |  | 432
59 | ФССЦ-301-0040 | Хомуты для крепления труб (шт.) | 32 | 8.09 |  | 259
60 | ФССЦ-101-4949 | Шпилька резьбовая М8-2000 (шт.) | 15 | 11.48 |  | 172
61 | ФССЦ-101-4955 | Анкер забивной М8 (шт.) | 20 | 0.63 |  | 13
62 | ФССЦ-103-2405 | Гофрированная труба из ПВХ Д=25 мм (м) | 195 | 3.43 |  | 669
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 4428
Итоги по разделу 5 Материалы по ССЦ :
Материалы | [5 empty] | 4428
Итого | [5 empty] | 4428
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 4428
Итого по разделу 5 Материалы по ССЦ | [5 empty] | 4428
Раздел 6. Материалы по прайс-листам
63 | Пожарная Автоматика | ГОС Хладон 125ХП (кг.) | 208 | 332.64 |  | 69189
64 | Пожарная Автоматика | Стойка двухрядная 2Ст4-МПТХ (шт.) | 1 | 3234.02 |  | 3234
65 | Пожарная Автоматика | Рукав высокого давления РВД 50-65 (шт.) | 4 | 2523.07 |  | 10092
66 | Пожарная Автоматика | Заглушка испытательная с наружной резьбой ЗИ-Н-М60х2 (шт.) | 4 | 310.54 |  | 1242
67 | Пожарная Автоматика | Заглушка испытательная с внутренней резьбой ЗИ-В-G 3/4" (шт.) | 8 | 115.44 |  | 924
68 | Пожарная Автоматика | Заглушка приварная АПЭ21-8 (шт.) | 10 | 106.83 |  | 1068
69 | Пожарная Автоматика | Заглушка приварная АПЭ21-24 (шт.) | 10 | 106.83 |  | 1068
70 | Пожарная Автоматика | Насадка струйная НС(с)-3/4"-360-85 (шт.) | 8 | 348.75 |  | 2790
71 | Пожарная Автоматика | Штуцер приварной ШП-G3/4" (шт.) | 8 | 70.77 |  | 566
72 | Пожарная Автоматика | Коллектор в комплекте К1-65-49М2-50(ОК) (шт.) | 2 | 1738.11 |  | 3476
73 | Пожарная Автоматика | Обратный клапан ОК-50 (шт.) | 4 | 4897.59 |  | 19590
74 | СанТехСтройКомплект | Тройник равнопроходный 3/4" (шт.) | 4 | 2.96 |  | 12
75 | СанТехСтройКомплект | Отвод крутоизогнутый (90) 3/4" (шт.) | 12 | 2.67 |  | 32
76 | Schrack, Австрия | Корпус для модулей кольцевых OI3, AIM, IOM, IM4 GEN MOD IP66 (шт.) | 10 | 83.07 |  | 831
77 | Schrack, Австрия | Цоколь извещателя стандартный USB 501-1 (шт.) | 8 | 79.87 |  | 639
78 | Schrack, Австрия | Параллельный индикатор BX-UPI c корпусом PIG (шт.) | 4 | 130.62 |  | 522
79 | Schrack, Австрия | Наклейка для маркировки (шт.) | 8 | 48.93 |  | 391
80 | Schrack, Австрия | Ключ для MCP535 MCP535 BGD (шт.) | 2 | 36.43 |  | 73
81 | Schrack, Австрия | Табличка маркерная для MCP 535 "Ручной пуск газа" (шт.) | 2 | 10.52 |  | 21
82 | Schrack, Австрия | Стекло запасное для ручного извещателя MCP535 GLAS (шт.) | 4 | 21.19 |  | 85
83 | Евразэнерго | Кабель огнестойкий КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,64 (м.) | 20 | 6.17 |  | 123
84 | Евразэнерго | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х1 (м.) | 130 | 3.87 |  | 503
85 | Евразэнерго | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (м.) | 45 | 3.12 |  | 140
86 | ЭТМ | Муфта для труб гофрированных, IP40, 25 мм (50825) (1 уп.х100 шт) (шт.) | 100 | 0.9 |  | 90
87 | ЭТМ | Заглушка для труб, IP40, 25 мм (50925) (1 уп.х200 шт) (шт.) | 200 | 0.36 |  | 72
88 | Schrack, Австрия | Ввод кабельный (ниппель) М20 MM SN M20 (шт.) | 30 | 2.27 |  | 68
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 116841
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 121790
Итоги по разделу 6 Материалы по прайс-листам :
Материалы | [5 empty] | 121790
Итого | [5 empty] | 121790
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 121790
Итого по разделу 6 Материалы по прайс-листам | [5 empty] | 121790
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 429156 | 8192 | 4170 287
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 446365 | 8192 | 4170 287
Накладные расходы | [5 empty] | 7161
Сметная прибыль | [5 empty] | 5018
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 131086
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 24338
Итого Оборудование | [5 empty] | 303120
Итого | [5 empty] | 461804
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 130883
Машины и механизмы | [5 empty] | 4170
ФОТ | [5 empty] | 8479
Оборудование | [5 empty] | 303120
Накладные расходы | [5 empty] | 7161
Сметная прибыль | [5 empty] | 5018
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 461804
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)