## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2013 г. | [7 empty] | "______ " _______________2013 г.
Строительство новой сцены Пермского Академического Театра Оперы и Балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.25А
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-31
(локальная смета)
на | Автоматическая установка водяного пожаротушения. III этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 09/0611/0811ПЕРМЬ-2013-III-САПТ.СО2
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1388,83 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________945,34 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________443,49 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________134,949 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13226,65 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм12-12-001-12 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм - Контрольно-пусковой узел для спринклерной водозаполненной установки AV-1 (F200) с обвязкой FM, Ду 150 (1 шт.) НР (112,91 руб.): 80% от ФОТ (141,14 руб.) СП (84,68 руб.): 60% от ФОТ (141,14 руб.) | 2 | 216,09 56,66 | 143,05 13,91 | 432.18 | 113.32 | 286,1 27,82 | 5.89 | 11.78
2 | ФЕРм12-12-001-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм - - Контрольно-пусковой узел для спринклерной водозаполненной установки AV-1 (F200) с обвязкой FM, Ду 100 (1 шт.) НР (41,31 руб.): 80% от ФОТ (51,64 руб.) СП (30,98 руб.): 60% от ФОТ (51,64 руб.) | 1 | 142,99 43 | 88,79 8,64 | 142.99 | 43 | 88,79 8,64 | 4.47 | 4.47
3 | ФЕРм12-12-003-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм - - Клапан дренчерный модели DV-5 Ду 200, фланцевый, с электропуском, в сборе с "мокрой" обвязкой с электромагнитным клапаном 24В (1 шт.) НР (99,89 руб.): 80% от ФОТ (124,86 руб.) СП (74,92 руб.): 60% от ФОТ (124,86 руб.) | 1 | 435,54 95,43 | 306,61 29,43 | 435.54 | 95.43 | 306,61 29,43 | 9.92 | 9.92
4 | ФЕРм12-12-003-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм - Клапан дренчерный модели DV-5 Ду 150, фланцевый, с электропуском, в сборе с "мокрой" обвязкой с электромагнитным клапаном 24В (1 шт.) НР (161,79 руб.): 80% от ФОТ (202,24 руб.) СП (121,34 руб.): 60% от ФОТ (202,24 руб.) | 2 | 340,05 77,63 | 245,62 23,49 | 680.1 | 155.26 | 491,24 46,98 | 8.07 | 16.14
5 | ФЕРм12-12-003-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм - Клапан дренчерный модели DV-5 Ду 100, фланцевый, с электропуском, в сборе с "мокрой" обвязкой с электромагнитным клапаном 24В (1 шт.) НР (236,54 руб.): 80% от ФОТ (295,68 руб.) СП (177,41 руб.): 60% от ФОТ (295,68 руб.) | 4 | 239,51 57,72 | 170,3 16,2 | 958.04 | 230.88 | 681,2 64,80 | 6 | 24
6 | ФЕРм11-02-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг - Сигнализатор давления модель PS10-2 (1 шт.) НР (40,88 руб.): 80% от ФОТ (51,1 руб.) СП (30,66 руб.): 60% от ФОТ (51,1 руб.) | 5 | 11,53 10,22 |  | 57.65 | 51.1 |  | 1.03 | 5.15
7 | ФЕРм12-12-009-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм - Соленоидный клапан модели Spool SV-01/T нормально закрытый 24В, 2" с электрической катушкой для клапана (1 шт.) НР (265,52 руб.): 80% от ФОТ (331,9 руб.) СП (199,14 руб.): 60% от ФОТ (331,9 руб.) | 5 | 78,32 66,38 | 5.67 | 391.6 | 331.9 | 28.35 | 6.9 | 34.5
8 | ФЕРм11-02-022-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм - Сигнализатор потока крыльчатого типа, модель VSR-EU, Ду 80 (1 шт.) НР (489,74 руб.): 80% от ФОТ (612,17 руб.) СП (367,3 руб.): 60% от ФОТ (612,17 руб.) | 17 | 72,41 36,01 | 13.95 | 1230.97 | 612.17 | 237.15 | 4.12 | 70.04
9 | ФЕРм12-08-005-02 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой - Спринклерный ороситель модель TY-B TD3251 (100 шт.) НР (1755,49 руб.): 80% от ФОТ (2194,36 руб.) СП (1316,62 руб.): 60% от ФОТ (2194,36 руб.) | 4.02 | 651,45 545,45 | 6,79 0,41 | 2618.83 | 2192.71 | 27,3 1,65 | 56.7 | 227.93
10 | ФЕРм12-08-005-03 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм - Дренчер, головкой вниз, К-фактор 80, диаметр отверстия = 11,8 мм ДВО0-РНо0,42-R1/2В3-"Аква-Гефест" (100 шт.) НР (344,34 руб.): 80% от ФОТ (430,42 руб.) СП (258,25 руб.): 60% от ФОТ (430,42 руб.) | 1 | 533,7 430,01 | 6,79 0,41 | 533.7 | 430.01 | 6,79 0,41 | 44.7 | 44.7
11 | ФЕРм12-12-001-13 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм - Затвор поворотный дисковый с редуктором-рулем с встроенным концевым выключателем, DN 200, PN 1,6МПа Machaon BFV-02/W (1 шт.) НР (374,52 руб.): 80% от ФОТ (468,15 руб.) СП (280,89 руб.): 60% от ФОТ (468,15 руб.) | 5 | 305,72 74,46 | 198,18 19,17 | 1528.6 | 372.3 | 990,9 95,85 | 7.74 | 38.7
12 | ФЕРм12-12-001-12 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм - Затвор поворотный дисковый с редуктором-рулем с встроенным концевым выключателем, DN 150, PN 1,6МПа Machaon BFV-02/W (1 шт.) НР (790,38 руб.): 80% от ФОТ (987,98 руб.) СП (592,79 руб.): 60% от ФОТ (987,98 руб.) | 14 | 216,09 56,66 | 143,05 13,91 | 3025.26 | 793.24 | 2002,7 194,74 | 5.89 | 82.46
13 | ФЕРм12-12-001-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм - Затвор поворотный дисковый с редуктором-рулем с встроенным концевым выключателем, DN 100, PN 1,6МПа Machaon BFV-02/W (1 шт.) НР (289,18 руб.): 80% от ФОТ (361,48 руб.) СП (216,89 руб.): 60% от ФОТ (361,48 руб.) | 7 | 142,99 43 | 88,79 8,64 | 1000.93 | 301 | 621,53 60,48 | 4.47 | 31.29
14 | ФЕРм12-12-001-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм - Затвор поворотный дисковый с редуктором-рулем с встроенным концевым выключателем, DN 80, PN 1,6МПа Machaon BFV-02/W (1 шт.) НР (565,04 руб.): 80% от ФОТ (706,3 руб.) СП (423,78 руб.): 60% от ФОТ (706,3 руб.) | 14 | 135,38 41,94 | 86,57 8,51 | 1895.32 | 587.16 | 1211,98 119,14 | 4.36 | 61.04
15 | ФЕР18-06-003-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка воздухоотводчиков - Автоматический воздухоотводчик с отсекающим клапаном DN 40 VALMAT (1 шт.) НР (390,58 руб.): 128% от ФОТ (305,14 руб.) СП (253,27 руб.): 83% от ФОТ (305,14 руб.) | 19 | 107,21 15,79 | 8,34 0,27 | 2036.99 | 300.01 | 158,46 5,13 | 1.66 | 31.54
16 | ФЕРм12-12-009-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм - Промывочный кран (Ду40), кран шаровый муфтовый модели Sphere BV-02/T (1 шт.) НР (789,64 руб.): 80% от ФОТ (987,05 руб.) СП (592,23 руб.): 60% от ФОТ (987,05 руб.) | 19 | 71,01 51,95 | 5.67 | 1349.19 | 987.05 | 107.73 | 5.4 | 102.6
17 | ФЕР16-02-007-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм - Фланцы стальные приварные встык (воротниковые) Ду 200, Ру=1,6МПа (1 соединение) НР (279,94 руб.): 128% от ФОТ (218,7 руб.) СП (181,52 руб.): 83% от ФОТ (218,7 руб.) | 9 | 298,25 24,3 | 13.25 | 2684.25 | 218.7 | 119.25 | 2.45 | 22.05
18 | ФССЦ-101-2577 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм (т) | -0.07 | 13560 |  | -949.2
19 | ФССЦ-507-0989 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм (шт.) | -48 | 100 |  | -4800
20 | ФССЦ-509-0969 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм (1000 шт.) | -0.02 | 10374 |  | -207.48
21 | ФЕР16-02-007-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм - Фланцы стальные приварные встык (воротниковые) Ду 150, Ру=1,6МПа (1 соединение) НР (373,25 руб.): 128% от ФОТ (291,6 руб.) СП (242,03 руб.): 83% от ФОТ (291,6 руб.) | 12 | 245,86 24,3 | 13.25 | 2950.32 | 291.6 | 159 | 2.45 | 29.4
22 | ФССЦ-101-2577 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм (т) | -0.1 | 13560 |  | -1356
23 | ФССЦ-507-0988 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм (шт.) | -64 | 75 |  | -4800
24 | ФССЦ-509-0969 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм (1000 шт.) | -0.03 | 10374 |  | -311.22
25 | ФЕР16-02-007-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм - Фланцы стальные приварные встык (воротниковые) Ду 100, Ру=1,6МПа (1 соединение) НР (166,81 руб.): 128% от ФОТ (130,32 руб.) СП (108,17 руб.): 83% от ФОТ (130,32 руб.) | 9 | 145,71 14,48 | 6.95 | 1311.39 | 130.32 | 62.55 | 1.46 | 13.14
26 | ФССЦ-101-2577 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм (т) | -0.05 | 13560 |  | -678
27 | ФССЦ-507-0986 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) | -30 | 45 |  | -1350
28 | ФССЦ-509-0969 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм (1000 шт.) | -0.03 | 10374 |  | -311.22
29 | ФЕР16-02-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм - Фланцы стальные приварные встык (воротниковые) Ду 80, Ру=1,6МПа (1 соединение) НР (370,69 руб.): 128% от ФОТ (289,6 руб.) СП (240,37 руб.): 83% от ФОТ (289,6 руб.) | 20 | 116,36 14,48 | 6.95 | 2327.2 | 289.6 | 139 | 1.46 | 29.2
30 | ФССЦ-101-2577 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм (т) | -0.15 | 13560 |  | -2034
31 | ФССЦ-507-0985 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) | -98 | 37 |  | -3626
32 | ФССЦ-509-0969 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм (1000 шт.) | -0.05 | 10374 |  | -518.7
33 | ФЕРм12-12-009-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм -Головка муфтовая ГМ-50 (1 шт.) НР (1062,08 руб.): 80% от ФОТ (1327,6 руб.) СП (796,56 руб.): 60% от ФОТ (1327,6 руб.) | 20 | 78,32 66,38 | 5.67 | 1566.4 | 1327.6 | 113.4 | 6.9 | 138
34 | ФЕРм12-12-009-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм - Головка-заглушка ГЗ-50 (1 шт.) НР (1062,08 руб.): 80% от ФОТ (1327,6 руб.) СП (796,56 руб.): 60% от ФОТ (1327,6 руб.) | 20 | 78,32 66,38 | 5.67 | 1566.4 | 1327.6 | 113.4 | 6.9 | 138
35 | ФЕР09-03-039-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений - Хомуты для спринклерных систем (1 т конструкций) НР (2315,78 руб.): 90% от ФОТ (2573,09 руб.) СП (2187,13 руб.): 85% от ФОТ (2573,09 руб.) | 2.63 | 1291,73 976,74 | 89,34 1,62 | 3397.25 | 2568.83 | 234,96 4,26 | 108.89 | 286.38
36 | ФЕРм12-18-002-13 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 219 мм (100 м) НР (554,27 руб.): 66% от ФОТ (839,8 руб.) СП (335,92 руб.): 40% от ФОТ (839,8 руб.) | 0.54 | 3740,13 1481,48 | 960,88 73,71 | 2019.67 | 800 | 518,88 39,80 | 154 | 83.16
37 | ФЕРм12-18-002-12 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 159 мм (100 м) НР (494,89 руб.): 66% от ФОТ (749,83 руб.) СП (299,93 руб.): 40% от ФОТ (749,83 руб.) | 0.54 | 2712,06 1327,56 | 818,91 61,02 | 1464.51 | 716.88 | 442,21 32,95 | 138 | 74.52
38 | ФЕРм12-18-002-10 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 108 мм (100 м) НР (996,59 руб.): 66% от ФОТ (1509,99 руб.) СП (604 руб.): 40% от ФОТ (1509,99 руб.) | 1.28 | 2178,03 1125,54 | 699,2 54,14 | 2787.88 | 1440.69 | 894,98 69,30 | 117 | 149.76
39 | ФЕРм12-18-002-09 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 89 мм (100 м) НР (14682,56 руб.): 66% от ФОТ (22246,31 руб.) СП (8898,52 руб.): 40% от ФОТ (22246,31 руб.) | 24.08 | 1685,77 881,19 | 573,41 42,66 | 40593.34 | 21219.06 | 13807,71 1027,25 | 91.6 | 2205.73
40 | ФЕРм12-18-002-06 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 45 мм (100 м) НР (9559,27 руб.): 66% от ФОТ (14483,74 руб.) СП (5793,5 руб.): 40% от ФОТ (14483,74 руб.) | 18.2 | 1416,79 755,17 | 527,27 40,64 | 25785.58 | 13744.09 | 9596,31 739,65 | 78.5 | 1428.7
41 | ФЕРм12-08-002-02 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 50 мм (100 м) НР (23977,98 руб.): 80% от ФОТ (29972,48 руб.) СП (17983,49 руб.): 60% от ФОТ (29972,48 руб.) | 18.2 | 2960,51 1548,82 | 1269,16 98,02 | 53881.28 | 28188.52 | 23098,71 1783,96 | 161 | 2930.2
42 | ФЕРм12-08-002-03 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 100 мм (100 м) НР (38046,29 руб.): 80% от ФОТ (47557,86 руб.) СП (28534,72 руб.): 60% от ФОТ (47557,86 руб.) | 25.36 | 3782,22 1741,22 | 1899,49 134,09 | 95917.1 | 44157.34 | 48171,07 3400,52 | 181 | 4590.16
43 | ФЕРм12-08-002-04 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 150 мм (100 м) НР (1031,54 руб.): 80% от ФОТ (1289,43 руб.) СП (773,66 руб.): 60% от ФОТ (1289,43 руб.) | 0.54 | 4877,86 2212,6 | 2472,08 175,24 | 2634.04 | 1194.8 | 1334,92 94,63 | 230 | 124.2
44 | ФЕРм12-08-002-05 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 | Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 200 мм (100 м) НР (1217,9 руб.): 80% от ФОТ (1522,38 руб.) СП (913,43 руб.): 60% от ФОТ (1522,38 руб.) | 0.54 | 5689,24 2626,26 | 2831,25 192,97 | 3072.19 | 1418.18 | 1528,88 104,20 | 273 | 147.42
45 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (330,49 руб.): 90% от ФОТ (367,21 руб.) СП (257,05 руб.): 70% от ФОТ (367,21 руб.) | 10.54 | 322,24 34,74 | 6,22 0,1 | 3396.41 | 366.16 | 65,56 1,05 | 3.83 | 40.37
46 | ФССЦ-113-0246 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Эмаль ПФ-115 серая (т) | -0.59 | 14312.87 |  | -8444.59
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 236286.69 | 126996.51 | 107647,62 7952,64 |  | 13226.65
Накладные расходы | [5 empty] | 103270.17
Сметная прибыль | [5 empty] | 73967.69
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | -3585.54 |  |  |  | 452.08
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 417110.09 |  |  |  | 12774.57
Итого | [5 empty] | 413524.55 |  |  |  | 13226.65
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1642.56
Машины и механизмы | [5 empty] | 107647.62
ФОТ | [5 empty] | 134949.15
Накладные расходы | [5 empty] | 103270.17
Сметная прибыль | [5 empty] | 73967.69
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 413524.55 |  |  |  | 13226.65
Раздел 2. Оборудование
1 О | Огнеборец | Сигнализатор потока крыльчатого типа, модель VSR- EU, ДУ80 (шт) | 17 | 2625.11 |  | 44626.87
2 О | Огнеборец | Контрольно-пусковой узел для спринклерной водозаполненной установки AV-1 (F200) с обвязкой FM, ДУ 150, Включая: -Клапан спринклерный <мокрый> модель AV-1, ДУ150 - 1шт.-Замедляющая камера RC-1- 1 шт. -Сигнализатор давления, модель PS10-2-2-2шт (компл) | 2 | 20699.09 |  | 41398.18
3 О | Огнеборец | Контрольно-пусковой узел для спринклерной водозаполненной установки AV-1 (F200) с обвязкой FM, ДУ 100, Включая: -Клапан спринклерный <мокрый> модель AV-1, ДУ100 - 1шт.-Замедляющая камера RC-1- 1 шт. -Сигнализатор давления, модель PS10-2-2-2шт (компл) | 1 | 19613.13 |  | 19613.13
4 О | Огнеборец | Клапан дренчерный модели DV-5 Ду200, фланцевый, с электропуском, в сборе с <мокрой> обвязкой с электромагнитным клапаном 24В (шт) | 1 | 78635.19 |  | 78635.19
5 О | Огнеборец | Клапан дренчерный модели DV-5 Ду150, фланцевый, с электропуском, в сборе с <мокрой> обвязкой с электромагнитным клапаном 24В (шт) | 2 | 43732.59 |  | 87465.18
6 О | Огнеборец | Клапан дренчерный модели DV-5 Ду100, фланцевый, с электропуском, в сборе с <мокрой> обвязкой с электромагнитным клапаном 24В (шт) | 4 | 36414.02 |  | 145656.08
7 О | Огнеборец | Сигнализатор давления модель PS10-2 (установка в обвязку дренчерных узлов) (шт) | 5 | 1615.2 |  | 8076
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 425470.63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 443493.57
Итоги по разделу 2 Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 443493.57
Итого | [5 empty] | 443493.57
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 443493.57
Итого по разделу 2 Оборудование | [5 empty] | 443493.57
Раздел 3. Материалы не учтенные ценником по ССЦ
1 | ФССЦ-103-0188 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные 219х4,5мм (м) | 54 | 169.57 |  | 9156.78
2 | ФССЦ-103-0176 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные 159х4,5мм (м) | 54 | 122.86 |  | 6634.44
3 | ФССЦ-103-0161 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные 108х4 мм (м) | 128 | 74.25 |  | 9504
4 | ФССЦ-103-0156 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные 89х4,0 (м) | 2408 | 66.95 |  | 161215.6
5 | ФССЦ-103-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные 48х3,5мм (м) | 1680 | 66.22 |  | 111249.6
6 | ФССЦ-507-2380 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Заглушки эллиптические оцинкованные Ду 40мм (шт.) | 125 | 13.61 |  | 1701.25
7 | ФССЦ-507-2386 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Заглушки эллиптические оцинкованные Ду 80мм (шт.) | 55 | 22.43 |  | 1233.65
8 | ФССЦ-507-2388 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Заглушки эллиптические оцинкованные Ду 100мм (шт.) | 2 | 28.01 |  | 56.02
9 | ФССЦ-507-2392 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Заглушки эллиптические оцинкованные Ду 150мм (шт.) | 6 | 45.81 |  | 274.86
10 | ФССЦ-507-2395 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Заглушки эллиптические оцинкованные Ду 200мм (шт.) | 7 | 102.5 |  | 717.5
11 | ФССЦ-507-1972 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Отводы крутоизогнутые 90 Ду 40 мм (шт.) | 170 | 22.44 |  | 3814.8
12 | ФССЦ-507-1980 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Отводы крутоизогнутые 90 Ду 80 мм (шт.) | 102 | 45.95 |  | 4686.9
13 | ФССЦ-507-1982 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Отводы крутоизогнутые 90 Ду 108 мм (шт.) | 8 | 62.05 |  | 496.4
14 | ФССЦ-507-1994 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Отводы крутоизогнутые 90 Ду 150 мм (шт.) | 29 | 141.4 |  | 4100.6
15 | ФССЦ-507-2032 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Отводы крутоизогнутые 90 Ду 200 мм (шт.) | 6 | 218 |  | 1308
16 | ФССЦ-507-2162 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Тройник равнопроходный 48х3,5мм (шт.) | 74 | 101.46 |  | 7508.04
17 | ФССЦ-507-2169 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Тройник равнопроходный 89х4,0мм (шт.) | 43 | 211.75 |  | 9105.25
18 | ФССЦ-507-2171 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Тройник равнопроходный 108х4,5мм (шт.) | 9 | 152.24 |  | 1370.16
19 | ФССЦ-507-2179 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Тройники равнопроходные 159х4,5мм (шт.) | 8 | 278.85 |  | 2230.8
20 | ФССЦ-507-2318 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Переходы концентрические 219-6х159х4,5 (шт.) | 1 | 157.49 |  | 157.49
21 | ФССЦ-507-3417 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) | 40 | 122.79 |  | 4911.6
22 | ФССЦ-507-3418 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) | 18 | 158.24 |  | 2848.32
23 | ФССЦ-507-3420 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм (шт.) | 24 | 286.15 |  | 6867.6
24 | ФССЦ-507-3421 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм (шт.) | 18 | 386.01 |  | 6948.18
25 | ФССЦ-301-6109 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Головка соединительная муфтовая ГМ-50 (шт.) | 20 | 23.95 |  | 479
26 | ФССЦ-301-1629 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Головки-заглушки ГЗ-50 (шт.) | 20 | 39.78 |  | 795.6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 359372.44
Итоги по разделу 3 Материалы не учтенные ценником по ССЦ :
Материалы | [5 empty] | 359372.44
Итого | [5 empty] | 359372.44
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 359372.44
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником по ССЦ | [5 empty] | 359372.44
Раздел 4. Материалы не учтенные ценником по прайс-листам
1 | Синто | Автоматический воздухоотводчик с отсекающим клапаном DN 15 "VALMAT" (шт.) | 19 | 83.7 |  | 1590.3
2 | Огнеборец | Затвор поворотный дисковый с редуктором-рулём с встроенным концевым выключателем, DN 200, РN 1,6 МПа Machaon BFV-02/W (шт) | 5 | 3003.44 |  | 15017.2
3 | Огнеборец | Затвор поворотный дисковый с редуктором-рулём с встроенным концевым выключателем, DN 150, РN 1,6 МПа Machaon BFV-02/W (шт) | 14 | 1862.12 |  | 26069.68
4 | Огнеборец | Затвор поворотный дисковый с редуктором-рулём с встроенным концевым выключателем DN 100, РN 1,6 МПа Machaon BFV-02/W (шт) | 7 | 1537.62 |  | 10763.34
5 | Огнеборец | Затвор поворотный дисковый с ручным управлением (редуктор) с встроенным конечным выключателем, DN 80, РN 1,6 МПа Machaon BFV-02/W (шт) | 14 | 1323.77 |  | 18532.78
6 | СанТехСтройКомплект | Бочонок стальной Ду 40 ГОСТ 6357-81 (шт) | 20 | 5.76 |  | 115.2
7 | Огнеборец | Ороситель спринклерный модели TY-B TD3251 с плоской розеткой, 1/2", К-80, 57°С, стандартного реагирования - колба 5 мм, без покрытия (шт) | 359 | 42.53 |  | 15268.27
8 | Огнеборец | Ороситель спринклерный модели TY-B TD3251 с плоской розеткой, 1/2", К-80, 68°С , стандартного реагирования - колба 5 мм, без покрытия (шт) | 43 | 45.12 |  | 1940.16
9 | ФЛМЗ | Дренчер, головкой вниз, К-фактор 80, диаметр отверстия = 11,8 мм ДВО0-РНо0,42-R1/2/ВЗ-<Аква-Гефест> (шт) | 100 | 28.2 |  | 2820
10 | Огнеборец | Цоколь для установки оросителей Style 10, NPT 1/2" белый (шт) | 586 | 8.23 |  | 4822.78
11 | Огнеборец | Ключ для установки оросителей W-type 7 (шт) | 2 | 294.25 |  | 588.5
12 | Огнеборец | Ключ для установки оросителей W-type 8 (шт) | 1 | 300.79 |  | 300.79
13 | СанТехСтройКомплект | Муфта стальная приварная бесшовная Dy15 (шт) | 433 | 3.51 |  | 1519.83
14 | Огнеборец | Промывочный кран 1 1/2"(Ду40), кран шаровый муфтовый модели Sphere BV-02/T (у СПЖ) Sphere BV-02/T (шт) | 19 | 172.69 |  | 3281.11
15 | Огнеборец | Соленоидный клапан модели Spool SV-01/Т нормально закрытый 24В, 2" с электрической катушкой для клапана (шт) | 5 | 1449.98 |  | 7249.9
16 | HILTI | Шпилька GST M 16x30 (шт.) | 36 | 89.39 |  | 3218.04
17 | HILTI | Кнопка MQN (шт.) | 112 | 15.45 |  | 1730.4
18 | HILTI | Анкер-шпилька HST HST M12x115/20 (шт) | 48 | 17.03 |  | 817.44
19 | HILTI | Шпилька AM 10х60 (шт.) | 632 | 1.44 |  | 910.08
20 | HILTI | Шпилька AM 16х3 (шт.) | 16 | 94.89 |  | 1518.24
21 | HILTI | Двойной профиль MQ-41 D 3m (шт.) | 16 | 244.6 |  | 3913.6
22 | HILTI | Декоративная крышка MQZ-E41 (шт.) | 64 | 1.35 |  | 86.4
23 | HILTI | Опора MQP-82 (шт.) | 16 | 297.3 |  | 4756.8
24 | HILTI | Опорная плита MQG-2-M16 (шт.) | 16 | 33.97 |  | 543.52
25 | HILTI | Уголок подпора MQK-SL (шт.) | 16 | 216.19 |  | 3459.04
26 | HILTI | Хомут под тяжелые нагрузки без звукоизоляции MP-MX MP-MX 219 M16 (шт.) | 25 | 156.6 |  | 3915
27 | HILTI | Скользящая опора MRG 4 243551 (шт.) | 9 | 216.24 |  | 1946.16
28 | HILTI | Анкер шпилька HSA-M 12x100/5 255845 (шт.) | 18 | 8.87 |  | 159.66
29 | HILTI | Анкер шпилька HSA M8x75/10 255835 (шт.) | 54 | 4.87 |  | 262.98
30 | HILTI | Шпилька AM 10x1m (шт.) | 439 | 5.13 |  | 2252.07
31 | HILTI | Опорная пластина MGS 2 - M16 (шт.) | 27 | 11.03 |  | 297.81
32 | HILTI | Хомут для спринклерных систем MP-SP 3"-M10 216598/3 (шт.) | 355 | 14.14 |  | 5019.7
33 | HILTI | Хомут для спринклерных систем MP-SP 4"-M10 (шт.) | 84 | 15.81 |  | 1328.04
34 | HILTI | Хомут для спринклерных систем, массивный MP-MS 6" J (шт.) | 27 | 57.88 |  | 1562.76
35 | HILTI | Анкер HKD HKD-S M10x40 (шт.) | 84 | 3.49 |  | 293.16
36 | HILTI | Хомут для сплинкерных систем MP-SP 1 1/2"-M10 (шт.) | 632 | 7.09 |  | 4480.88
37 | СанТехСтройКомплект | Комплект для крепления фланцев Ду200. Включает: Болт М20х80 - 12 шт., гайка М20 - 24 шт., шайба М20 - 24 шт., прокладка для крепления фланцев Ду200 - 1 шт. (компл) | 18 | 195.82 |  | 3524.76
38 | СанТехСтройКомплект | Комплект для крепления фланцев Ду150. Включает: Болт М20х70 - 8 шт., гайка М20 - 16 шт., шайба М20 - 16 шт., прокладка для крепления фланцев Ду150 - 1 шт (компл) | 24 | 125.89 |  | 3021.36
39 | СанТехСтройКомплект | Комплект для крепления фланцев Ду100. Включает: Болт М16х70 - 8 шт., гайка М16 - 16 шт., шайба М16 - 16 шт., прокладка для крепления фланцев Ду100 - 1 шт. (компл) | 18 | 73.27 |  | 1318.86
40 | СанТехСтройКомплект | Комплект для крепления фланцев Ду80. Включает: Болт М16х70 - 8 шт., гайка М16 - 16 шт., шайба М16 - 16 шт., прокладка для крепления фланцев Ду80 - 1 шт. (компл) | 40 | 73.27 |  | 2930.8
41 | Охрана-Сервис | Антикоррозийная краска для оцинкованных металлических поверхностей Цикроль. Цвет зеленый RAL 6032 (кг) | 50 | 45.73 |  | 2286.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 165433.9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 172441.68
Итоги по разделу 4 Материалы не учтенные ценником по прайс-листам :
Материалы | [5 empty] | 172441.68
Итого | [5 empty] | 172441.68
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 172441.68
Итого по разделу 4 Материалы не учтенные ценником по прайс-листам | [5 empty] | 172441.68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 1186563.66 | 126996.51 | 107647,62 7952,64 |  | 13226.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 1211594.38 | 126996.51 | 107647,62 7952,64 |  | 13226.65
Накладные расходы | [5 empty] | 103270.17
Сметная прибыль | [5 empty] | 73967.69
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 528228.58 |  |  |  | 452.08
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 417110.09 |  |  |  | 12774.57
Итого Оборудование | [5 empty] | 443493.57
Итого | [5 empty] | 1388832.24 |  |  |  | 13226.65
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 533456.68
Машины и механизмы | [5 empty] | 107647.62
ФОТ | [5 empty] | 134949.15
Оборудование | [5 empty] | 443493.57
Накладные расходы | [5 empty] | 103270.17
Сметная прибыль | [5 empty] | 73967.69
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1388832.24 |  |  |  | 13226.65
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)