## Локальная смета
УКС Комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта и связи
Администрации Балаковского муниципального образования Саратовской области
(заказчик)
Реконструкция детского сада под "Бизнес-инкубатор", ул.Минская, 63
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-02
На тепловые сети. Трубопроводы.
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи 1МК-Э/08-ТС
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________18,897 |  | тыс.руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________18,477 |  | тыс.руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________0,420 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,529 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________135,53 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, при глубине 0,85м V=1х0,85х3 | 1000 м3 грунта | 0.00255 | 4177.44 | 105.85 | 4071.59 | 565.52 | 11 |  | 11 | 1 | 13.57 | 0.03 | 29.5 | 0.08
2 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов V=2.55-(3,14х3х0,022) | 1000 м3 грунта | 0.00234 | 877.86 |  | 877.86 | 170.04 | 2 |  | 2 |  |  |  | 8.87 | 0.02
Трубопроводы и арматура
3 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 57х3 мм 59 157,11 = 62 575,33 - 11 498,00 x 0,29 - 8 559,50 x 0,01 - 2,70 x 10 + 2,88 x 10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 км трубопроводов | 0.048 | 62818.63 | 4966.09 | 15068.86 | 1570.62 | 3015 | 238 | 723 | 75 | 508.3 | 24.4 | 94.3625 | 4.53
Уд | 1. 201-9026-1 | Опоры Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0,29 0,01392 | 11498 |  |  |  | 160.05
Уд | 2. 201-9027-1 | Опоры Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов | т | 0,01 0,00048 | 8559.5 |  |  |  | 4.11
4 | СЦМ-201-9026-1 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.0089 | 11498 |  |  |  | 102
5 | СЦМ-201-9027-1 | Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов V=4х0.368 | т | 0.001472 | 8559.5 |  |  |  | 13
6 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек 30с41нж стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | 1218.85 | 21.68 | 96.75 | 11.6 | 2438 | 43 | 194 | 23 | 2.185 | 4.37 | 0.6125 | 1.23
7 | ТЕР24-01-032-01 | Установка вентиля стального фланцевого 15с52нж10 диаметром: 25 мм Ру=63 кгс/см2 402,27 = 1 196,67 - 794,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | 424.45 | 21.68 | 96.75 | 11.6 | 849 | 43 | 194 | 23 | 2.185 | 4.37 | 0.6125 | 1.23
Уд | 1. 300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт | 1 2 | 794.4 |  |  |  | 1588.8
8 | СЦМ-300-1260 (прим.) | Вентили проходные фланцевые 15с52нж10, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 | 340.85 |  |  |  | 682
9 | ТЕР24-01-032-01 | Установка вентиля стального фланцевого 15с52нж10 диаметром: 15 мм Ру=63 кгс/см2 402,27 = 1 196,67 - 794,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | 424.45 | 21.68 | 96.75 | 11.6 | 849 | 43 | 194 | 23 | 2.185 | 4.37 | 0.6125 | 1.23
Уд | 1. 300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт | 1 2 | 794.4 |  |  |  | 1588.8
10 | СЦМ-300-1258 | Вентили проходные фланцевые 15с52нж10, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 2 | 252.85 |  |  |  | 506
11 | ТЕР22-01-011-08 | Укладка футляра из стальных электросварных труб диаметром: 299х4 мм (гильза) 385 075,03 = 385 049,47 - 2,70 x 142 + 2,88 x 142 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 км трубопровода | 0.007 | 391025.54 | 7076.92 | 25137.18 | 3860.74 | 2737 | 50 | 176 | 27 | 683.1 | 4.78 | 207.2125 | 1.45
12 | ТЕР22-02-009-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром: 300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 км трубопровода | 0.007 | 96694.13 | 874.79 | 44303.16 | 4486.74 | 677 | 6 | 310 | 31 | 89.539 | 0.63 | 228.95 | 1.6
13 | ТЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0,375=300:800 ПЗ=0,375; ОЗП=0,375; ЭМ=0,375; ЗПМ=0,375; МАТ=0,375; ТЗ=0,375; ТЗМ=0,375; МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 футляр | 1 | 237.64 | 30.91 | 65.83 |  | 238 | 31 | 66 |  | 3.4456 | 3.45 | 0.0235 | 0.02
14 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 сальник | 1 | 30 | 24.64 |  |  | 30 | 25 |  |  | 2.714 | 2.71
15 | ФЕРм12-11-005-01 | Врезка трубопроводов. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57 | 1 врезка | 2 | 95.75 | 81.68 | 6.38 |  | 192 | 163 | 13 |  | 8 | 16
16 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 57х3,5 мм V=8х0,6 | 1 т фасонных частей | 0.0048 | 26224.81 | 3923.64 | 14879.07 | 1977.58 | 126 | 19 | 71 | 9 | 353.8 | 1.7 | 105.35 | 0.51
Изоляционные работы
17 | ТЕР26-01-054-02 | Антикоррозионное покрытие изол в два слоя по холодной изольной мастике марки МРБ-Х-Т15 1 375,50 = 2 088,30 - 3 960,00 x 0,18 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.086 | 1454.34 | 468.98 | 88.36 |  | 125 | 40 | 8 |  | 54.28 | 4.67 | 0.5875 | 0.05
Уд | 1. 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,18 0,01548 | 3960 |  |  |  | 61.3
18 | М600-87 | Мастика <Изол> (ТУ 21-27-37-74 и изв. №1 и 2) марки МрБ-Х-Т15 V=2,40х8,6х2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=1,065 | т | 0.04128 | 6456.03 |  |  |  | 267
19 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марки 100 толщиной 60 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 изоляции | 1.3 | 1191.44 | 211.78 | 120.32 |  | 1549 | 275 | 156 |  | 21.6775 | 28.18 | 0.8 | 1.04
20 | ФЦЭМ-332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | м-час | 1.02 | 2.16 |  | 2.16 |  | 2 |  | 2
21 | СЦМ-101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.01378 | 8322 |  |  |  | 115
22 | ТЕР26-01-052-01 | Обертывание поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ 1 214,25 = 1 946,49 - 6,48 x 113 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81.35-2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.291 | 1401.64 | 1173.4 | 171.68 |  | 408 | 341 | 50 |  | 123.257 | 35.87 | 0.875 | 0.25
Уд | 1. 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 113 32,88 | 6.48 |  |  |  | 213.06
23 | СЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0.034 | 29157 |  |  |  | 991
24 | ФЦЭМ-332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | м-час | 2.05 | 2.16 |  | 2.16 |  | 4 |  | 4
25 | СЦМ-516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 1.29 | 56.8 |  |  |  | 73
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16001 | 1317 | 2174 | 212 |  | 135.53 |  | 13.24
Накладные расходы | [8 empty] | 1708
Сметная прибыль | [8 empty] | 1188
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-2 | [8 empty] | 13 |  | 13 | 1 |  | 0.03 |  | 0.1
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1) | [8 empty] | 1
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1) | [8 empty] | 1
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.1
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 3-13, 16 | [8 empty] | 12232 | 473 | 1928 | 211 |  | 48.07 |  | 11.8
Накладные расходы 130% ФОТ (от 684) | [8 empty] | 889
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 684) | [8 empty] | 609
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13730 |  |  |  |  | 48.07 |  | 11.8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 14 | [8 empty] | 30 | 25 |  |  |  | 2.71
Накладные расходы 128% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 32
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 25) | [8 empty] | 21
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 83 |  |  |  |  | 2.71
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 17-25 | [8 empty] | 3534 | 656 | 220 |  |  | 68.72 |  | 1.34
Накладные расходы 100% ФОТ (от 656) | [8 empty] | 656
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 656) | [8 empty] | 459
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4649 |  |  |  |  | 68.72 |  | 1.34
Итого | [8 empty] | 18477 |  |  |  |  | 119.53 |  | 13.24
Итоги по Монтажным работам
Итого Поз. 15 | [8 empty] | 192 | 163 | 13 |  |  | 16
Накладные расходы 80% ФОТ (от 163) | [8 empty] | 130
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 163) | [8 empty] | 98
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 420 |  |  |  |  | 16
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 18897 |  |  |  |  | 135.53 |  | 13.24
[5 empty] | Составил |  |  |  | Троценко Г.Г.
[5 empty] | Проверил |  |  |  | Петрик Т.Л.